АДМИНИСТРАЦИЯ

АНАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16  сентября  2014 г.                                                                   №  32
«Об утверждении программы проведения
 Проверки готовности теплоснабжающих , 
теплосетевых организаций и потребителей 
тепловой энергии к отопительному сезону»
         В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190 –ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минестерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом Анаевского сельского поселения  Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия
                                         ПОСТАНОВЛЯЮ:
        1.Утвердить  программу проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду
 ( Приложение 1).

       2.Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит обязательному официальному опубликованию .

         Глава Анаевского сельского поселения                                                                                          Зубово-Полянского муниципального района                                                                                 Республики Мордовия:                                                                                 А.С. Евграшкин
	
	                                     Приложение 1.

                УТВЕРЖДЕНА                                                                            Постановлением администрации                                                                                                                      Анаевского сельского поселения                                                                                                          от 16.09.2014 г. № 30


Программа

проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному сезону

         1.  Целью программы проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосете​вых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду (далее — Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения про​верок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организа​ций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключе​ны к системе теплоснабжения, в соответствии с перечнем, указанным в приложении  1 к Программе.
        2.  Проверка проводится комиссией па предмет соблюдения обязательных требований, установленных главами III-V правил оценки готовности к отопительному периоду, утвер​жденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года  № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (да​лее - Правила):
        В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопи​тельному периоду комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:
1)  наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в поряд​ке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 года « 190-ФЗ «О теплоснабже​нии»;
2)  готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;
3)  соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими ре​гламентами;
4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом;
обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецоде​ждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-тех​нической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;
6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
8) обеспечение качества теплоносителей;
9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;                                                                                                                                     10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;                                                                                                                                 11)  обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно :                                                          - готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;           - соблюдение водно-химического режима;                                                                                        -отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;                                                                                                                                  -  наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;                                         -   наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;                                                                                                                      - наличие порядка ликвидации аварийные ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;                                                                                                                           - проведение гидравлических л тепловых испытаний тепловых сетей;                                               -   выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностик!: оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;                             -   выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;                                                                                                                                                     -  наличие договоров поставки топлива, не допускающих пгребоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;
12)   наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;
13)    отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;
14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
          3. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяемся только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.
          4. В целях оценки готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии комиссией должно быть проверено:                                                                                                          1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством. Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;                                                                                                                                    2)  проведение промывки  оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;                                                                                                                                           3)   разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;                          4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;                                              5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;                                 6) состояние утепления  зданий и тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;                                                                                                                               7)состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;                                                                                                                                               8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;                                                                                                                        9) работоспособность защиты систем теплоснабжения;                                                                         10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;                                                  11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;                                                                                                                                            12)  плотность оборудования тепловых пунктов;                                                                                        13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;                                                               14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель;                                                                                                                               15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надежной эксплуатации теплопотребляющих установок;                                                                                                                16) проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.                                                                                                                                      5.Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами, осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных настоящими Правилами, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.          В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.                                                                                                                                                                     6. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по образцу в соответствии с приложением №2 к Программе.                                                В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки: объект проверки готов к отопительному периоду;                                                                                                                          -объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения и установленный  срок замечаний  к требованиям  по готовности, выданных комиссией;             -объект проверки не готов к отопительному периоду.                                                                        7. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.                                                                                   8.    Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по образцу в соответствии с приложением  № 3 к Программе и выдается Администрацией Анаевского сельского поселения, образовавшей комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем                                           

       Сроки выдачи паспортов: -для потребителей тепловой энергии - не позднее 15 сентября, для теплоснабжающих и теплосетевых организаций - не позднее 1 ноября.           В случае устранения указанных "в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.                                                                                            Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, указанной в пункте 7, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.
