### Осторожно! Угарный газ!

В холодную погоду риск отравления угарным газом при использовании газового оборудования возрастает в несколько раз. Это связано с тем, что зимой люди стараются сохранить тепло в своих домах, реже проветривают и при использовании газового оборудования не открывают форточки. А если при этом в доме установлены пластиковые окна и входные двери сейфового типа, то в таких условиях приточная вентиляция вовсе отсутствует и шансы на отравление угарным газом повышаются.

При эксплуатации газового оборудования:

- убедитесь в исправности газовой плиты или колонки;

- регулярно проверяйте тягу;

- при работающей газовой плите или газовой колонке форточка или окно должны быть открыты;

- для установки и ремонта газового оборудования обращайтесь к специалистам.

При обнаружении запаха газа:

- выключите газ;

- проветрите помещение, открыв окна и двери;

- не используйте открытый огонь

- избегайте включения/выключения электроприборов;

- покиньте помещение;

- позвоните по телефону «04» или «104» в службу газа.