### Отдел по делам ГО и ЧС напоминает правила пользования бытовым газом

Отдел по делам ГО и ЧС администрации района напоминает жителям района правила пользования бытовым газом.

Бытовой газ – друг и помощник, пока не вышел из-под контроля. Поэтому при использовании внутридомового газового оборудования небходимо соблюдать следующие меры безопасности:

- пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в эксплуатационной организации газового хозяйства;

- перед пользованием газовым оборудованием необходимо проветрить помещение кухни, открыв форточку или окно;

- при внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок газовых приборов;

- при появлении запаха газа необходимо выключить газовые приборы, не зажигать огонь, не включать и не выключать электроприборы, электроосвещение, проветрить помещение, вызвать аварийную службу по телефону 04, с мобильного телефона по номеру 104.

При пользовании газом в быту запрещается:

- допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста или лиц, не знакомых с правилами пользования приборами;

- спать в помещении, где установлено газовое оборудование;

- самостоятельно производить ремонт и переустановку газового оборудования.

При пользовании газовой плитой запрещается:

- загромождать газовую плиту посторонними предметами, класть возле нее легковозгораемые предметы (тряпки, бумагу и т.п.);

- оставлять без присмотра газовую плиту с зажженными горелками, а также использовать ее для обогрева помещения; привязывать над газовой плитой веревки для развешивания белья и других вещей.

При пользовании газовой колонкой запрещается:

- пользоваться газовой колонкой при отсутствии или недостаточной тяге в дымоходе или вентиляционном канале, а также при обратной тяге;

- закрывать щель внизу двери помещений, где установлен водонагреватель, так как прекращение подачи свежего воздуха нарушит необходимый воздухообмен;

- оставлять колонку с зажженной горелкой без постоянного надзора, а также оставлять открытым газовый кран при незажженной запальной горелке;

- использовать газовую колонку с неисправной автоматикой безопасности.

Своевременное техническое обслуживание внутридомового газового оборудования способны свести к минимуму число трагедий, связанных не только с потерей здоровья и имущества, но и жизни.

Отдел по делам ГО и ЧС призывает к ответственному использованию бытового газа: соблюдение мер пожарной безопасности – залог благополучия, сохранности Вашей собственной жизни и жизни Ваших близких!