Нарушение правил эксплуатации электросети

По статистике частой причиной возникновения пожаров является  «техническая неисправность электросети».
С наступлением холодов эти показатели растут. В большинстве случаев причины загораний кроются в действиях самих граждан. Установить или отремонтировать розетку, это же так просто!  И каждый, кто считает себя «не хуже соседа, сделавшего ремонт  своими руками» занимается этим «не простым», как оказывается на проверку, делом. 
Электричество в жизни современного человека используется постоянно и, многим даже невдомек, что  при использовании  электрооборудования необходимо соблюдать правила безопасности. 
Рассмотрим наиболее часто встречающиеся нарушения: в одну розетку включается несколько бытовых приборов одновременно. В обычных условиях при прохождении тока по проводнику всегда выделяется тепло, которое рассеивается и проводник не успевает нагреться. Но если сечение проводника меньше чем положено по расчету, то будет выделяться слишком много тепла, возникнет перегрузка, провода нагреются, изоляция воспламенится. 
Неисправность изоляции проводов, крепление их гвоздями, которые могут повредить изоляцию. По существу это, то же явление перегрузки, но оно сопровождается резким возрастанием силы тока в сети. Провода мгновенно нагреваются до такой температуры, что металлические жилы плавятся, происходит интенсивное выделение большого количества тепла и искр. Если в месте замыкания окажутся горючие материалы и конструкции, они моментально воспламеняться.  
Соединения проводов (вскрутку), неплотный контакт вилок в гнездах штепсельной розетки. Плохой контакт и сильный разогрев происходят из-за неправильного слабого крепления или сильного окисления контактных поверхностей и мест соединения проводов, что вызывает самовоспламенение перегородок и стен, на которых смонтирована розетка.
Как показывает практика, это далеко не весь перечень нарушений, регулярно встречающихся при эксплуатации электросети и электрооборудования. Электричество так давно и прочно вошло в нашу повседневность, что человек недооценивает последствия ошибки. Оно невидимо, но зачастую эта «незаметность» может превратить электричество из созидательной энергии в разрушительную, или даже смертельную.
«Правила пожарной безопасности при использовании электросети»
- не допускайте одновременного включения в розетку нескольких бытовых приборов;
- не пользуйтесь неисправными электроприборами, ветхими соединительными шнурами и удлинителями, неисправными розетками выключателями и штепселями;
- не пользуйтесь нестандартными или самодельными предохранителями и жучками;
- нельзя заклеивать проводку обоями, подвешивать на гвозди, завязывать в узлы, использовать в качестве бельевых веревок и др.;
- не занимайтесь ремонтом электросети,  если у Вас нет достаточных знаний в этой области;
- нельзя включать или выключать электроосвещение или электроприборы при наличии запаха газа;
- никогда не тушите водой электроприборы, включенные в сеть – вода проводник электротока. Помните - вода и электричество несовместимы.
