Если газ погас?
Как известно, газ не имеет ни цвета, ни запаха. А для того чтобы вовремя определить утечку газа и принять соответствующие меры, он подается с небольшой добавкой сильно пахнущих, но малотоксичных веществ. Сжиженный газ тяжелее воздуха в два раза и при утечке заполняет в первую очередь подвалы, подполы, подземные коммуникации и может распространяться на большие расстояния. В сочетании с воздухом газ образует взрывоопасную смесь. 
Правила пользования газовыми приборами: 
- соблюдайте последовательность включения газовых приборов: сначала зажгите спичку, а затем откройте подачу газа; 
- поручите установку, наладку, проверку и ремонт газовых приборов и оборудования квалифицированным специалистам;
- примите меры по защите баллона и газовой трубки от воздействия тепла и прямых солнечных лучей;
- храните газовый баллон в проветриваемом помещении, только в вертикальном положении; 
- убедитесь перед заменой баллона, что краны нового и отработанного баллонов закрыты. После замены проверьте герметичность соединений (при помощи нанесения мыльного раствора); 
- исключите случаи допуска детей к газовым приборам. 
Если погасло пламя в газовой горелке: 
- перекройте газовый кран;
- если на кухне скопился газ, то следует заходить на кухню, закрывая органы дыхания мокрой тканью; 
- если концентрация газа велика и перекрыть его невозможно, то немедленно эвакуируйтесь и предупредите соседей; 
- откройте окна и проветрите помещение; 
- вызовите аварийную газовую службу, пожарную охрану и скорую помощь. 
При запахе газа недопустимо: 
- курить; 
- пользоваться открытым огнем; 
- отключать рубильник, находящийся в непосредственной близости от места утечки газа; 
- пользоваться лифтом; 
- включать /выключать свет; 
- нажимать на кнопку электрозвонка; 
- включать/выключать электроприборы. 
Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, звоните по телефону 01 (с мобильного - 112).
