Памятка населению о мерах пожарной безопасности
При первых признаках пожара (запах гари, отблески пламени, дым и т. п.) изолировать горящее помещение от других помещений (закрыть все окна и двери) и немедленно сообщить о случившемся по телефону: 112, 01.

Самостоятельное тушение пожара допускается только в его начальной стадии, когда очаг возгорания незначителен. К первичным средствам пожаротушения относятся огнетушители, пожарные краны, кошмы (плотная грубошерстная ткань), ящики с песком, бочки с водой. В качестве подручных средств допускается применять различные емкости с водой.
Категорически запрещается тушить электрооборудование под напряжением водными, пенными огнетушителями и водой.
Немедленно покинуть горящее помещение, отключив электричество и газ. Взять с собой ценные вещи и документы. Входную дверь в горящую квартиру необходимо плотно прикрыть, но не закрывать на замок.
Оповестить соседей о пожаре. Помочь престарелым, инвалидам и детям покинуть опасную зону. Передвигаться в задымленной зоне необходимо пригнувшись. 
При невозможности эвакуации выйти на балкон или открыть окно и звать на помощь. Уплотнить дверные притворы помещения, в котором находитесь, влажной тканью, чтобы изолировать его от проникновения дыма и огня. Дышать в задымленном помещении необходимо через влажную ткань, плотно закрывающую рот и нос. 
От воздействия высокой температуры защищает плотная верхняя одежда (пальто, фуфайка, одеяло и т. п.), смоченная водой.
Встретить пожарные подразделения и точно указать место пожара. По прибытии первого пожарного подразделения сообщить руководителю тушения пожара о наличии в здании людей, месте возникновения пожара, принятых мерах по эвакуации людей и тушению пожара.
