	Оглавление

	1.
	Перспективные показатели развития Тарханско-Потьминскогосельского поселения для разработки программы
	3

	
	1.1.
Характеристика сельского поселения
	3

	
	      1.1.1.
Социальное обслуживание населения
	7

	
	      1.1.2.
Экономика и производство
	10


	
	      1.1.3.
Природные условия
	13

	
	      1.1.4.
Социально-экономическое развитие
	18

	
	1.2.
Прогноз численности и состава населения
	22

	
	1.3.
Прогноз развития промышленности
	27

	
	1.4.
Прогноз развития застройки Тарханско-Потьминскогосельского поселения
	30

	
	1.5.
Прогноз изменения доходов населения Тарханско-Потьминскогосельского поселения
	34

	2.
	Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы
	40

	3.
	Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры
	42

	
	3.1.
Система электроснабжения
	42

	
	3.2.
Система теплоснабжения
	43

	
	3.3.
Система водоснабжения
	45

	
	3.4.
Система газоснабжения
	51

	
	3.5.
Система водоотведения
	46

	
	3.6.
Система сбора и утилизации ТБО
	46

	4.
	Характеристика состояния и проблем в реализации энергосбережения, ресурсосбережения и учета сбора информации
	48

	5.
	Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
	50

	
	5.1.
Показатели качества поставляемого коммунального ресурса
	50

	
	5.2.
Показатели надежности систем ресурсообеспечения
	53

	6.
	Перспективная схема электроснабжения Тарханско-Потьминскогосельского поселения
	55

	7.
	Перспективная схема водоснабжения Тарханско-Потьминскогосельского поселения
	59

	8.
	Перспективная схема водоотведения Тарханско-Потьминскогосельского поселения
	61

	9.
	Перспективная схема обращения с ТБО
	62

	10.
	Перспективная схема газоснабжения Тарханско-Потьминскогосельского поселения
	64

	11.
	Общая программа проектов
	65

	12.
	Финансовые потребности для реализации программы
	67

	13.
	Организация реализации проектов
	68

	14.
	Программы инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение (присоединение)
	69

	15.
	Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги
	70

	16.
	Модель для расчета программы
	73

	
	           Приложение
	

	
	           Схема линий электропередач с..Тарханская Потьма Зубово-Полянского района
	

	
	
	


1. Перспективные показатели развития Тарханско-Потьминскогосельского поселения для разработки программы
1.1. Характеристика сельского поселения

Тарханско-Потьминское сельское поселение (СП) является административно-хозяйственной единицей Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия.
Тарханско-Потьминское сельское поселение расположено в юго-западной части Зубово-Полянского района, занимает территорию 6468 . Протяженность территории сельского  поселения с севера на юг – 3,8 км, с запада на восток 15,4 км.

Тарханско-Потьминское сельское поселение граничит :

· на севере – с землями Ачадовского и Пичпандинского сельских поселений Зубово-Полянского муниципального района;

· на востоке – с землями Зарубкинского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района;

· на юге – с землями Тарханско-Потьминского и Зарубкинского сельских поселений Зубово-Полянского муниципального района;

· на западе — с землями Мордовско-Полянского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района , Лопатинского сельского поселения Торбеевского муниципального района

Границы Тарханско-Потьминского сельского поселения утверждены Законом Республики Мордовия "Об установлении границ муниципальных образований Зубово-Полянского муниципального района, Зубово-Полянского муниципального района и наделении их статусом сельского поселения, сельского поселения и муниципального района" № 12-3 от 7 февраля 2005 года с изменениями Законом № 47-3 от 20 мая 2008 года.
[image: image5.jpg]Seacckoe 2/n

Jlunnelickoe c/n

AHaesckoe c/n

CocHoekoe c/i

KapeawuHckoe c

CmydeHeykoe c/n

MombmuHckoe 2/n

JXKypaekuHckoe

3y6oeo-IMonsiHckoe 2/n Hoepnomemurckoe£/n

CeexeHckoe c/n

peogbIcesIcKoe

Yeonkoeckoe c/n

3apy6KuHckoe

U3zeecmkoeckoe c/n apxaHcko-lTombMuHckoe c/n

JXykoeckoe c/n

Byndsi2uHckoe c/n Auadoeckoe c/i

Boblwurckoe c/n

6adugoeckoe c/n




Рисунок 1 – Схема расположения сельских и городских поселений Зубово-Полянского района 

В состав сельского поселения входят такие населенные пункты: 

· село.Тарханская Потьма,

· село Покассы, 

· посёлок Первое Мая
Территорию Тарханско-Потьминского сельского поселения оставляют исторически сложившиеся земли входящих в состав поселения населённых пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, рекреационные земли, земли, необходимые для развития поселений, и другие земли в границах сельского поселения, независимо от форм собственности и целевого назначения.
Административный центр сельского поселения - с.Тарханская Потьма. Расстояние до районного центра р.п.Зубово-Поляна 22 км, до республиканского центра 210 км. Ближайшие железнодорожная станция пассажирского сообщения – ст.Зубово-Поляна Куйбышевской железной дороги, расстояние до которой 22км.
Тарханская Потьма (Потманя) находится в южной части Зубово-Полянского района Республики Мордовия, село с юга соседствует с деревней КрюковкаАчадовского сельского поселения, с запада с деревней СбродовкаЗарубкинского сельского поселения и с севера с русским селом ПокассыТарханско-Потьминского сельского поселения.

Первое Мая – поселок находится на реке Чиуш.

Покассы – село,русск находится на реке Чиуш.

Автомобильный транспорт 

Пригородное и междугороднее автобусное сообщение на территории Тарханско-Потьминского сельского поселения  осуществляется ГУП РМ «Объединение автовокзалов и автостанций». Рейсовый автобус по расписанию 3 раза в день.

Большое количество пассажирских и грузовых перевозок производится частными транспортными средствами. До Саранска можно добраться изп. Ширингуши на маршрутной газели.

Железнодорожный транспорт
В Тарханско-Потьминском сельском поселении нет железных дорог и железнодорожного транспорта. На расчётный период развитие этой инфраструктуры не намечается.
Трубопроводный транспорт
По территории Тарханско-Потьминского сельского поселения проложены магистральные газопроводы 6 ниток: «Ямбург-Западная граница», «Ямбург-Елец-2», «Ямбург-Елец-1», «Уренгой- Центр-2», «Уренгой- Центр-1», «Уренгой-Помары-Ужгород» протяженностью 4,4 км каждый.

По территории сельского поселения проходит автомобильные дороги:

(федеральная автодорога М – 5 «Урал» (от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска). 2-й категории протяженностью 12,0 км с асфальтовым покрытием;

(автодорога «Урал»- Од Веле – Покровские Селища протяженностью 1,1 км, с. асфальтовым покрытием.

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы Республики Мордовия. Они связывают территории региона, обеспечивают жизнь всех городов и населенных пунктов, в которых проживает более 800 тыс. человек, определяют возможности развития экономики, по ним осуществляются самые массовые автомобильные перевозки грузов и пассажиров.

От уровня развития автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста, повышения конкурентно способности республиканских производителей и улучшения качества жизни населения.

Автомобильный транспорт играет важную роль в экономике республики, обеспечивая около 90% от общего объема грузоперевозок (17 млн. тонн в год) и 94% пассажирских перевозок (40 млн. пасс.в год), выполняемых всеми видами транспорта.

Тарханско-Потьминское сельское поселение расположено в юго-западной части республики Мордовии.

Необходимо увеличить количество автобусного сообщения как пгт. Зубова Поляна, так и с другими близлежащими населенными пунктами.

Текущий уровень автомобилизации населения  очень не высок.

Таблица 1 –АнализТарханско-Потьминского сельского поселения
	№ п\п
	Наименование показателей
	Тарханско-Потьминское СП

	1. 
	Территория, кв. км. 
	64,68 км2

	2. 
	Население (всего), чел. 
	1059

	3. 
	Плотность населения ,чел./кв.км. 
	16,4

	4. 
	Количество населенных пунктов в составе сельского поселения 
	3


1.1.1 Социальное обслуживание населения 
В поселении имеются необходимые условия для дальнейшего развития экономики и социальной сферы.

Объекты социального значения:

-администрация (с. Тарханская Потьма);

-средняя школа (с. Тарханская Потьма);

-ФАП (с. Тарханская Потьма);

-почта (с.  Тарханская Потьма);

-отделение Сбербанка (с. Тарханская Потьма);

- Дом культуры» (с. Тарханская Потьма);

-библиотека;

-магазины ( с. Тарханская Потьма , с.Покассы);

-церкви (с. Тарханская Потьма, с. Покассы)

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность, являются важными показателями качества жизни населения. 

Образование. Общеобразовательные школы. 

На сегодняшний день в Тарханско-Потьминском сельском поселении функционирует 1 общеобразовательная 11-ти летняя школа на 125 мест.

 Общее количество учащихся 64 (степень загрузки составляет 33% от возможного). Количество работников- 35 чел.

В Тарханско-Потьминском сельском поселении детских дошкольных  учреждение на данный момент нет.  

Большую эстетическую работу среди подростков проводит художественная школа (филиал. Только выпускников, прошедших полный курс обучения в школе, основанной в 1980 году, насчитывается более 500.

Здравоохранение

Медицинское обслуживание населения Тарханско-Потьминского  сельского поселения осуществляется фельдшерско-акушерским пунктом (ФАП), расположенном в с. Тарханская Потьма.. Обслуживание населения производится 2 медицинскими работниками.

Учреждения социального обеспечения. Кредитно - финансовые учреждения

Нормативная обеспеченность по данным направлениям составляет:

- отделения  сбербанка – 1  операционное место  (окно)  на  1-2 тыс.человек;

-отделения связи, их мощность и количество - следует принимать по нормам и правилам федеральных министерств  связи.

Отделение Сбербанка находится рядом с существующим зданием отделения связи. Отделение связи обслуживает 1 работник.

В поселении существует 1 отделение связи. Количество работников – 4 чел.

Учреждения культуры и спорта

На территории Тарханско-Потьминского сельского поселения действует дом культуры на 400 мест. Сельские библиотеки есть вс. Тарханская Потьма и Покассы.
Спортивный зал находится в школе с. Тарханская  Потьма.

Таблица 2 - Современный уровень обеспеченности населения учреждениями культурно-бытового обслуживания

	Объекты социальной и инженерной инфраструктуры
	единиц
	3

	Количество объектов розничной торговли и общественного питания
	***
	 

	в т.ч.
	магазины
	***
	3

	
	предприятия общественного питания
	***
	 

	
	аптеки
	***
	 

	
	автозаправочные станции
	***
	 

	Число общеобразовательных учреждений на начало учебного года
	единиц
	1

	Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях
	человек
	64

	Численность учителей
	***
	18

	Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного), не осуществляющих учебного процесса
	***
	17

	Число фельдшерско - акушерских пунктов
	единиц
	1

	Численность медицинского персонала
	человек
	2

	Число учреждений культурно-досугового типа
	единиц
	1

	Численность работников учреждений культурно-досугового типа 
	человек
	3

	Численность библиотек
	единиц
	2

	Численность работников библиотек 
	человек
	2


1.1.2. Экономика и производство 

Под экономическойбазой поселения понимается совокупность объектов, обеспечивающих местами приложения труда его жителей и являющихся, как правило, источниками доходов местного бюджета.

На территории поселения основной сферой деятельности является сельское хозяйство. 

Экономический потенциал сельского поселения:
Сельское хозяйство

На современном этапе земли сельскохозяйственного назначения используются в полном объеме. Существенную территорию использует ТНВ «ООО «Вектор и компания»

Специализация сельского хозяйства (растениеводство) сельского поселения возделывание зерна.

Производством мяса крупного рогатого скота, производством молока занимается крестьянское хозяйство Сорокина В.В.
Таблица 3 – Поголовье животных:

	Виды с/х животных
	Кол-во

	КРС - всего
	342

	в том числе коровы
	110


Производством мяса крупного рогатого скота, свиней, овец, птицы, производством молока занимается население.

Таблица 4 – Поголовье животных населения:

	Виды с/х животных
	Кол-во

	КРС - всего
	316

	в том числе коровы
	79

	Овцы
	-

	Свиньи
	400

	Лошади
	13

	Птицы
	5074

	Пчелосемьи
	120


Природно-климатические условия позволяют сельскому хозяйству района специализироваться на производстве зерна, мяса крупного рогатого скота, свиней и птицы, молока.

Агропромышленный комплекс
Производство и переработка молока. Особенность молочного производства заключается в привязанности производителей к местам производства сырья и недолгих сроках хранения готовой продукции. Мощности предприятий позволяют производить продукцию в основном на региональный рынок. Индивидуальные и фермерские хозяйства в последнее время увеличили объемы производства молока и в состоянии обеспечить промышленность собственным сырьем. Основное предприятие ООО «Вектор».

Производство и переработка мяса. Мясоперерабатывающая отрасль в поселении развита слабо. Основной проблемой мясоперерабатывающих предприятий отрасли является обеспечение сырьем. Инвесторов должно привлечь свое внимание возможность развития. Структура мясоперерабатывающей отрасли, в основном, ориентирована на местный рынок.

Таблица 5 – Экономические показатели Тарханско-Потьминского сельского поселения

	Промышленность
	 
	за 2015 г.

	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности "Обрабатывающие прозводства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды"
	тыс.руб.
	 

	
	в % к предыдущему году
	 

	 
	в расчете на одного жителя
	руб.
	 

	Численность занятых в промышленном производстве 
	человек
	3

	Инвестиции
	 
	за 2015 г.

	Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета
	тыс.руб.
	156,8

	Число субъектов малого и среднего предпринимательства
	единиц
	на 1.01.2016 г.

	в т.ч.
	количество средних предприятий
	***
	 

	
	количество малых предприятий
	***
	 

	
	количество микропредприятий
	***
	 

	
	индивидуальные предприниматели
	***
	2

	Число, находящихся на территории поселения организаций по видам экономической деятельности
	 
	на 1.01.2016 г.

	Число организаций - всего
	единиц
	4

	в т.ч.
	сельскохозяйственные организации
	***
	 

	
	крестьянские (фермерские) хозяйства
	***
	1

	
	сельскохозяйственные кооперативы
	***
	 

	
	организации строительства, транспорта и связи
	***
	 

	
	обрабатывающие производства
	***
	 

	
	организации в сфере розничной торговли и общественного питания
	***
	3

	Сельское хозяйство
	 
	за 2015 г.

	в т.ч.
	в сельскохозяйственных организациях
	тонн
	 

	
	в крестьянских (фермерских) хозяйствах
	***
	 

	
	в личных подсобных хозяйствах
	***
	100

	Средний надой молока на одну корову
	кг
	3500

	
	в % к предыдущему году
	100

	Наличие поголовья скота в личных подсобных хозяйствах граждан: 
	голов
	*

	КРС - всего:
	***
	931

	в том числе коров
	***
	60

	молодняка
	***
	871

	свиней - всего
	***
	 

	в том числе свиноматок
	***
	 

	Сохранность поголовья коров во всех категориях хозяйств 
	%
	 

	в т.ч.
	в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах
	***
	 

	
	
	
	

	
	в личных подсобных хозяйствах
	***
	67


1.1.3.Природные условия 
Территория хозяйства,  как и вся территория Мордовии,  расположена в зоне умеренно-континентального климата, характеризующегося  сравнительно холодной зимой, умеренно жарким летом и неустойчивым увлажнением. Годы с достаточным или даже обильным увлажнением не редко чередуются с засушливыми. Территория хозяйства находится под влиянием воздушных масс умеренных широт. Преобладающими ветрами являются западные и юго-западные. Сравнительно часто территория попадает под воздействие сухих континентальных воздушных масс,  приносимых с юго-востока. В теплый период года в таких случаях иногда на длительное время наступают засухи. В зимнее время проникновение теплых масс воздуха вызывает наступление оттепелей. Несколько раз за зиму наблюдаются сильные метели, а иногда и снежные бураны. Обычно возникновение  связано с прохождением циклонов с юга, юго-запада или юго-востока. Холодные воздушные массы, приносимые с полярного бассейна северными, северо-западными или северо-восточными ветрами, вызывают резкое снижение температуры. При этом зимой морозы достигают -41 градус.  В переходные сезоны в указанных случаях наблюдаются возвраты холодов и заморозков.

 Средняя годовая температура воздуха по многолетним данным имеет значение + 3.5 градуса. 
Таблица 6.

	Средняя месячная и годовая температура воздуха

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	-11.9
	11.5
	6.2
	3.5
	12.6
	11.9
	19.2
	17.2
	11.0
	3.9
	-3.4
	-9.5


Таблица 7

	Минимальная температура воздуха

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	-41
	-38
	-28
	-20
	-9
	-8
	+4
	+2
	-8
	-18
	-28
	-38


Из таблиц видно, что среднегодовая температура воздуха равна 3.5%.

Температура самого холодного месяца- января равна -11.9 оС, а самого теплого- июля +19.2 оС. В отдельные годы минимальная температура (январь) доходит до -41 оС, а максимальная (июнь-август) до +36 оС.

В засушливые годы ощущается резкий недостаток влаги.

Существенной особенностью климата являются наблюдающиеся в весеннее-летние периоды засухи и суховеи. Суховеи отмечаются ежегодно. В мае дней с суховеями бывает от 5до 7. Осадки в виде снега выпадают  с середины ноября, а устойчивый снежный покров образуется около 20 ноября и длится в среднем 150-155дней. Наибольшая высота снежного покрова наблюдается во второй декаде марта месяца и составляет в среднем 24см. Продолжительность таяния снега 18 дней. Окончательный сход снега -  середина апреля. Продолжительность периода от схода устойчивого снежного покрова до наступления спелости почвы- 14 дней.

Таким образом, климатические условия в целом не смотря на отдельные засушливые годы, вполне благоприятны для возделывания многих сельскохозяйственных культур и успешного ведения многоотраслевого сельского хозяйства.

Территория Тарханско-Потьминского сельского поселения значительно изрезана овражно-балочной сетью. Из них, наиболее большими являются: 

овраги - Большой, Куликов, Средний, Осинник, Самлей.  

Межовражные пространства южных и северных склонов, носят волнистый характер. Крутизна склонов обычно не превышает 2 градусов,  с таким падением они подходят непосредственно к оврагам. Микрорельеф на плато и пологих склонах водораздела выражен- наличием разбросанных мелких бессточных  западен и блюдец,  в различной степени заболоченных. Размеры западин колеблются весьма в больших пределах, начиная от 25-30 до 100-150м. в диаметре.

Речки Чиуш и Русский Лундан имеют небольшие поймы. На поймах хорошо выражен микрорельеф.

В целом территорию поселения можно охарактеризовать как ограниченно благоприятную для градостроительного освоения. 

Основными почвообразующими  породами на территории Тарханско-Потьминского  сельского поселения являются – моренные отложения, делювиальные , флювиоглянциональные отложения, аллювиальные отложения. 
Гидрографическая сеть землепользования колхоза представлена р. Чиуш и р. Русский Лундан, а также ручьями, протекающими по дну оврагов и балок. 

Река Чиуш и Русский Лундан  имеют неширокие поймы, течение их медленное, глубина в пределах одного метра. Пойменные террасы развиты слабо.

Основным источником питания являются паводковые воды.

Озер на территории нет, но имеются несколько искусственных прудов.

На территории хозяйства заболоченные участки встречаются по днищам оврагов и балок, а также отдельными небольшими участками на полях. В местах близкого стояния грунтовых вод. Грунтовые воды залегают на различной глубине, от 1.5-2м на пониженных местах и 6-8м на водоразделах. В низинах залегают на глубине 0.5-1м. 

Довольно часто встречаются выходы грунтовых вод в виде родников и ключей. 

Основными почвами на территории Тарханско-Потьминского  сельского поселения являются серые лесные почвы.

На территории хозяйства на плато сформировались светло-серые и серые лесные почвы.

На пологих склонах получили распространение темно-серые лесные почвы.

Черноземы выщелоченные и оподзоленные получили распространение на пологих и слабопологих склонах по понижениям сформировались болотные перегнойно-глеевые низинные почвы. 

На поймах р. Чиуш и Русский Лундан  распространены пойменные дерновые зернистослоистые и пойменные иловато-торфяные почвы. По склонам и днищам оврагов и балок сформировались смыто-намытые почвы.  В связи с тем, что часть почв расположена на присетевых склонах различной крутизны и экспозиции , на территории хозяйства развита водная эрозия.

Общая площадь эрозированных земель составляет 1022га  или 15.3% от общей площади землепользования, в том числе слабосмытых 586 га, среднесмытых 51га, сильносмытых 385 га.

Всего на территории хозяйства выделено 25 почвенных разновидностей.

По своим природным условиям территория Тарханско-Потьминского поселения можно отнести к лесостепной зоне. Естественная растительность сохранилась на поймах рек, а так же по склонам идущих оврагов. Суходольные луга представлены разнотравно-мятликовыми лугами, используемыми под пастбища. 

Основные лесообразующие породы — сосна, берёза, дуб, липа, осина, ольха и ясень, представляющие чистые (однопородные) или смешанные насаждения.

Месторождения и проявления полезных ископаемых (песчано-гравийных материалов, строительного песка, горючих сланцев и др.) связаны с приповерхностным залеганием и выходами на поверхность пород каменноугольной, меловой, палеогеновой, неогеновой и четвертичной систем. Среди них выделяются следующие продуктивные горизонты: гжельский, аптский, альбский, сантонский, миоцен-плиоценовый и плейстоцен голоценовый на строительный камень, песчано-гравийные смеси и строительные пески.

Сокращение лесных массивов неблагоприятно сказывается на развитии животного мира на территории всего сельского поселения. 

1.1.4. Социально – экономическое развитие 

Направления развития производства

Как уже отмечалось, при проведении оценки производственной сферы: основной развития экономики Тарханско-Потьминского сельского поселения и источником возможного экономического роста являются вновь открывающиеся частные фермерские хозяйства, занимающиеся  животноводством  и растениеводством. 

Социальная сфера

Объем нового строительства объектов социальной сферы был установлен в соответствии с потребностью населения на расчетный срок (на конец 2028 г.). Проектные мощности проектируемых объектов необходимо корректировать в зависимости от периода строительства в соответствие с численностью населения и нормативной потребностью в данный период. 

С целью сокращения затрат на строительство новых зданий предложены такие мероприятия как реконструкция объекта и перепрофилирование объекта.

Реконструкция объекта предусмотрена в следующих случаях:

1. при необходимости увеличения проектной мощности объекта (так как строительство двух объектов с одинаковым значением на малых территориях производить  не рационально),

2. при неудовлетворительном техническом состоянии объекта и одновременном излишке проектной мощности,

3. при уже запланированном мероприятии 

4. при наличии излишней площади у объекта и возможности разместить при нем дополнительное учреждение.

Перепрофилирование предусмотрено в случае необходимости расширения или сужения перечня предоставляемых услуг.

Объекты образования

Школа обеспечивает потребности населения. Требуется её реконструкция и техническое переоснащение. Отсутствие дошкольного образования влечет за собой разный уровень стартовых знаний у детей при поступлении в школу, разный уровень развития речи и других навыков, отличия в степени психологической подготовки к школе, различия в состоянии здоровья дошкольников. 

Кроме того, для решения кадровой проблемы обеспеченности детских садов специалистами при малокомплектных детских садах необходимо предусматривать квартиру для специалиста.

Объекты здравоохранения

При учреждении здравоохранения в административном центре муниципального образования района необходимо организовывать выдвижной пункт скорой медицинской помощи, для своевременного оказания помощи и транспортировки в больничное учреждение. 

В целях решения кадровой проблемы обеспеченности населения медицинскими специалистами проектом предлагается организовывать при ФАПе  квартиру для специалиста, либо предоставлять специалистам, переезжающим на работу в сельское поселение отдельное жилье.

Расчетная мощность ФАП в с.Тарханская Потьма  - 20 посещений в смену, фактическая – 10 посещений в смену.

Следовательно ФАП в Тарханско-Потьминском сельском поселении обеспечивают потребности населения.

Учреждения культуры

В Тарханско-Потьминском  сельском поселении действует дом культуры. Данное учреждение нуждается в реконструкции зданий и техническом переоснащении, отвечающим современным требованиям.

Объекты спорта

Существующий спортивный зал, размещенный в школе, решено сохранить без изменения их проектных параметров. Требуется замена старого спортивного инвентаря на новое.

С целью создания условий для проведения  регулярных занятий физической культурой и спортом в с. Покассы,  необходимо организовать оборудованные спортивные площадки.

Основные направления социальной политики.

1. Формирование системы адресного и заявительного характера предоставления социальной помощи нуждающимся в ней группам населения.

2. Улучшение демографической ситуации на основе осуществления мероприятий по снижению уровня смертности населения и созданию предпосылок для стабилизации и роста показателей рождаемости.

3. Обеспечение всеобщей доступности и высокого качества социальных благ и, прежде всего, медицинского обслуживания общего пользования.

4. Сохранение сети учреждений социальной сферы, укрепление их материально- технической базы.

5. Обновление содержания и методов обучения в средней школе, дифференциация образовательного процесса, комплексное обновление учебно-лабораторной базы образовательных учреждений, информатизация системы образования.

6. Создание условий и стимулов для максимально возможного предотвращения заболеваний и травматизма населения, усиление контроля за охраной труда на производстве.

7. Содействие расширению сети обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на дому.

8. Создание условий для развития благотворительности и других форм общественной взаимопомощи.
Таблица 8

Прогноз социально-экономического развития Тарханско-Потьминского сельского поселения  Зубово-Полянского муниципального района на 2015 год и плановый период  2016 и  2017 годов

	Наименование показателей 
	Ед. измерения
	2013 год отчет
	2014 год прогноз
	2014 год оценка
	2015 год прогноз
	2016 год прогноз
	2017 год прогноз

	 Закупки сельскохозяйственной продукции
	
	
	
	
	
	
	

	Молока – всего
	тонн
	156
	-
	5,0
	-
	-
	-

	Темп роста
	%
	87,2
	-
	3,2
	-
	-
	-

	 в т. ч в общественном секторе
	тонн
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Темп роста
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 в личных подсобных хозяйствах населения
	тонн
	156
	-
	5,0
	-
	-
	-

	Темп роста
	%
	87,2
	-
	3,2
	-
	-
	-

	Скота – всего
	тонн
	42,4
	-
	3,0
	-
	-
	-

	Темп роста
	%
	70,3
	-
	70,1
	-
	-
	-

	 в т. ч в общественном секторе
	тонн
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Темп роста
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 в личных подсобных хозяйствах населения
	тонн
	42,4
	-
	3,0
	-
	-
	-

	Темп роста
	%
	70,3
	-
	70,1
	-
	-
	-

	Объем производства зерна в первоначальном весе
	тонн
	425
	350
	560
	680
	730
	820

	Темп роста
	%
	96,7
	82,3
	131,7
	121,4
	107,4
	112,3

	Оборот розничной торговли
	тыс. руб.
	10507,4
	11577
	12067
	13757
	15490
	17341

	Индекс- дефлятор
	%
	105,29
	106,3
	106,3
	104,9
	104,2
	103,9

	Темп роста
	%
	111,6
	103,6
	108,0
	108,5
	108,1
	107,7

	Реализация водки и ликёроводочных изделий
	дал 
	280
	370
	192
	330
	327
	321

	Темп роста
	%
	67,5
	132,1
	68,6
	171,9
	99,1
	98,2

	Фонд оплаты труда
	тыс. руб.
	11935
	11413
	12467
	12840
	13482
	14426

	Темп роста
	%
	134,1
	95,6
	104,5
	103,0
	105,0
	107,0

	Прибыль (+), убыток (-)
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 в т. ч. в сельском хозяйстве
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Прибыль прибыльных предприятий
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	   в т. ч. в сельском хозяйстве
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-


1.2. Прогноз численности и состава населения 

Определение направленности развития поселения предполагает анализ изменения его численности и структуры населения, которые в значительной мере зависят от социально-экономических и культурных факторов.

Таблица 9
Общая численность населения МО в 2016 г.

	Наименование населенного пункта
	Женское население
	Мужское население
	Детское население до 18 лет
	Население трудоспособного возраста
	Население старше трудоспособного возраста
	Население младше трудоспособного возраста
	Всего

	С.Тарханская Потьма
	502
	459
	160
	451
	190
	160
	961

	С.Покассы
	51
	38
	10
	34
	35
	10
	89

	Пос.Первое Мая
	5
	4
	2
	3
	2
	2
	9

	Всего
	
	
	
	
	
	
	1059


	[image: image1.png]MonoBas cTpyKTypa

u /Kenckoe
HACeTIeHHe

uMyiKcKoe
HACeTIeHHe





	[image: image2.png]Bo3pacTHas cTpyKTypa

= Hacenenue
TPYAOCHOCOGHOrO
BO3pACTA

= Hacenenue
crapime
TPYAOCHOCOGHOrO
BO3pACTA

" Hacenenue
MIAgIe
TPYAOCHOCOGHOrO
BO3pACTA







В последние 10 лет по всей стране наблюдалась устойчивая тенденция снижения населения. В Тарханско-Потьминском сельском поселении так же существует и по сей день тенденция снижения общей численности населения. 
Таблица 10
Анализ и прогноз численности населения

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2013г.
	2014г.
	2015г.
	2016г.
	2020г.
	2027г.

	1
	Численность населения (всего)
	чел.
	1083
	1100
	1095
	1059
	1050
	1028

	2
	Общий коэффициент рождаемости
	чел. на 1000 насел.
	0,81
	0,82
	0,83
	0,84
	0,88
	0,88

	3
	Общий коэффициент смертности
	чел. на 1000 насел.
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28

	4
	Трудовые ресурсы
	чел.
	658
	640
	630
	615
	610
	500

	5
	Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения 
	чел.
	12
	6
	4
	4
	3
	2

	6
	Уровень регистрируемой безработицы (от численности экономически активного населения)
	%
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8

	7
	Средний размер семьи
	чел.
	3
	3
	3
	3
	3
	3


Рисунок 2

	[image: image3.png]== 061uit KoapdULMEHT porkaaemocTn  =fill=O06LMit KOIGULMEHT CMEPTHOCTU

—l—l—l—l—lGlu

1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28
. - 0,88 0,88
0,81 0,82 083 084 : :

2013r. 2014r. 2015r. 2016r. 2020r. 2027r.







Согласно данным таблицы прослеживается тенденция уменьшения численности населения, старения населения, сокращение числа жителей в трудоспособном возрасте. Поселение теряет трудовые ресурсы и притягательность в экономическом плане.
Таблица 11
Показатели естественного движения населения

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	2013г.
	2014г.
	2015г.
	2016г.

	1
	Показатели рождаемости
	.чел.
	8
	5
	7
	2

	2
	Показатели смертности
	.чел.
	26
	35
	45
	30

	3
	Продолжительность жизни
	лет
	65
	65
	65
	65

	4
	Естественный прирост(+), убыль (-)
	
	
	
	
	

	5
	Средняя продолжительность жизни женщин
	лет
	60
	60
	60
	60

	6
	Средняя продолжительность жизни мужчин
	лет
	70
	70
	70
	70

	7
	Количество зарегистрированных браков
	шт.
	2
	3
	2
	1

	8
	Количество бракоразводных процессов
	шт.
	
	
	
	


За счет данных в таблицах ранее прогнозируется следующее:

Таблица 12
Численность

	№ п/п
	Наименование
	2013г.
	2014г.
	2015г.
	2016г.
	2020г.
	2027г.

	1
	Численность студентов (высшее, среднее проф.образование)
	15
	18
	11
	9
	8
	8

	2
	Численность учащихся (общее, среднее и нач.проф.обр.)
	67
	66
	68
	64
	68
	65

	3
	Численность работающих в населенном пункте
	62
	65
	75
	75
	78
	78

	4
	Численность, занятых в промышленности
	
	
	
	
	
	

	5
	Численность, занятых в торговле и сфере услуг
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	6
	Численность госслужащих (медицина, образование и т.д.)
	40
	40
	40
	39
	39
	39


В поселении присутствует тенденция старения и выбывания квалифицированных кадров,  усиливающаяся финансовая нагрузка на экономически активное население, нехватка квалифицированной рабочей силы, выбытие и не возврат молодежи после обучения в ВУЗах. Основное население трудоспособного возраста занято в сельском хозяйстве.

Таблица 13
Прирост/убывание населения

	1
	Прирост населения
	нет

	2
	Убывание населения
	да

	3
	Обозначить причины прироста/убывания
	


Проанализировав вышеперечисленные отправные рубежи необходимо  сделать вывод: главной  целью программы социально-экономического развития Тарханско-Потьминского поселения должно стать  – повышение качества и  уровня жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, кредитной кооперации, личных подсобных хозяйств, торговой инфраструктуры и сферы услуг. 

При разработке Программы комплексного развития по данным о численности населения с 2013 по 2027 год был произведён расчёт численности по линии тренда с линейной зависимостью, представленный на рисунке (Рисунок 3).

Рисунок 3 – Анализ и прогноз численности населения 

	[image: image4.png]1120

1100

1080

1060

1040

1020

1000

980

YucneHHoCTb HaceneHma

N

—&—UCcNeHHOCTb HaceneHus
(Bcero)

—— NluHeitHan (YucneHHocTs

HaceneHus (Bcero))

2013r. 2014r. 2015r. 2016r. 2020r. 2027r.







Численность населения на конец расчетного срока прогнозируется – на уровне 1028 человек.

При расчете численности населения на расчетный срок учитывались следующие допущения:

· - возможность повышения численности населения при исполнении мероприятий по жилищному и социальному развитию;

· - выполнение мероприятий программы по переселению граждан РФ;

· - выполнение мероприятий программы по доступному жилью для граждан РФ.

В экономике поселения ведущее место принадлежит сельскому хозяйству, на долю которой приходится более 50 % в общем объеме валовой продукции, выполненных работ и услуг
Выводы:
1.Сокращение численности населения, вероятно, будет иметь место и в дальнейшем, при устойчивой тенденции старения населения. Следовательно, следует учитывать численное сокращение трудовых ресурсов и потребность в дополнительных социальных затратах на жизнедеятельность лиц пенсионного возраста.

2.В условиях падения естественного воспроизводства населения механический приток будет являться определяющим в формировании населения района, оказывая влияние на изменения в численности, национальном составе и половозрастной структуре.

3.Сложившаяся тенденция депопуляции населения является главной проблемой развития социальной сферы, как в районе, так и в республике в целом. Существующие высокие показатели естественной убыли населения не позволяют рассчитывать на резкий перелом в демографической ситуации в ближайшее время. 

Ближайшей задачей является сдвиг основных демографических процессов в сторону улучшения, а затем, в дальнейшем, переход к естественному воспроизводству населения.
Мероприятия по улучшению демографической ситуации:

1. Выполнение государственных программ по обеспечению доступным жильем и реформированию и модернизации ЖКХ.

2. Модернизация производств, увеличение производственных площадей, которые повлекут увеличение доходов населения, создание новых рабочих мест, привлечение в поселение кадров из других регионов.

3. Развитие сферы туризма, которая также повлечет увеличение благосостояния жителей, рост количества рабочих мест.

4. Создание предпосылок для развития малого предпринимательства.

5. Поддержка и развитие социальной сферы, а именно:

- сохранение и развитие системы единого образовательного пространства;

- обеспечение качественной равнодоступной бесплатной медицинской помощью;

- создание условий для роста культурного уровня населения;

- усиление адресной поддержки социально незащищённых слоев населения;

6. Оказание содействия переселению граждан в Тарханско-Потьминском сельское поселение из других регионов.
1.3. Прогноз развития промышленности

Приоритетными направлениями развития малого предпринимательства Планом социально-экономического развития Тарханско-Потьминского сельского поселения определены:

1.
Производство, заготовка и переработка с/х продукции;

2.
Производство товаров народного потребления;

3.
Оказание платных услуг населению;

4.
Торговля и общественное питание.

В ходе реализации Программы администрация поселения должна спланировать проведение работ по следующим направлениям:

1. Промышленность.

1.1. Сохранение и развитие производственного, технологического потенциала промышленности поселения.

1.2. Защита интересов и поддержка эффективных местных товаропроизводителей, обеспечивающих своевременное и в полном объеме исполнение обязательств перед бюджетом.

1.3. Обеспечение рационального использования имеющегося промышленного потенциала для увеличения объемов конкурентоспособной продукции, повышения эффективности производства, снижение безработицы, увеличение и создание новых рабочих мест.

1.4. Обеспечение роста налоговых поступлений и других доходов в бюджет.

1.5. Создание инвестиционной привлекательности поселения.

1.6. Обеспечение контроля за уровнем цен и тарифов на коммунальные услуги и продукцию, отпускаемую промышленными предприятиями для нужд бюджетных учреждений и населения.

1.7. Разработка и реализация программы модернизации системы уличного освещения.

2. Сельское хозяйство.

Основной целью программы является обеспечение устойчивой и эффективной работы сельхоз товаропроизводителей, увеличение производства сельскохозяйственной продукции. Основными направлениями развития сельского хозяйства являются:

- сохранение и восстановление плодородия почв, увеличение объемов агрохимических мероприятий, увеличение эффективности применения минеральных и органически удобрений;

- внедрение новых сортов с/х культур, совершенствование племенного дела;

- техническое переоснащение с/х производства с привлечением бюджетов всех уровней;

- применение ресурсосберегающих технологий;

- вовлечение инвестиций в сельское хозяйство;

- обеспечение правовой и имущественной защиты сельхоз товаропроизводителей в условиях рынка;

- содействие в распространении передового опыта и эффективное использование имеющихся материально - технических ресурсов.

3. Малое предпринимательство.

Определить приоритетными следующие виды деятельности малых предприятий и индивидуальных предпринимателей:

- производство, заготовка и переработка с/х продукции;

- производство товаров народного потребления;

- оказание платных услуг населению;

- торговля и общественное питание.

В этих целях произвести:


разработку мер по развитию малого предпринимательства;


оказание консультативной, информационной и правовой помощи субъектам малого предпринимательства;


формирование банка данных свободных производственных площадей для развития малого бизнеса;


содействие, в распространении передового опыта в развитии малого предпринимательства, участие в проведении конференций, выставок, ярмарок товаров, производимых малыми предпринимателями, индивидуальными предпринимателями;


развитие кооперативных связей малых предприятий, индивидуальных предпринимателей друг с другом и предприятиями других поселений и районов;


формирование благоприятного общественного мнения о малом бизнесе

1.4. Прогноз развития застройки Тарханско-Потьминскогосельского поселения
Обеспечение населения качественным жильем является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематических решений и мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

- учет (мониторинг) жилищного фонда,

- определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования,

- установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия муниципального образования,

- организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования,

- формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Таблица 14
	Характеристика жилищного фонда
	 
	на 1.01.2016 г.

	Общая площадь жилых помещений (на начало года)
	кв.м.
	28100

	в т.ч. приходящаяся в среднем на одного жителя (на начало года)
	***
	31,6

	Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья с учетом индивидуального жилищного строительства
	***
	28100

	
	в % к предыдущему году
	91

	в т.ч. приходящаяся в среднем на одного жителя (на начало года)
	кв.м.
	28,8

	Общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах (на начало года)
	кв.м.
	 

	Численность населения, проживающего в ветхих и аварийных жилых домах (на начало года)
	человек
	 

	Переселено из ветхих и аварийных жилых домов за отчетный год
	***
	 

	Количество семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий
	семей
	3

	Количество семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия
	***
	1

	Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
	%
	33

	Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства
	га
	2003

	в т.ч. земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства
	***
	2

	Количество выданных разрешений на строительство
	единиц
	 

	Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
	***
	1

	Площадь жилищного фонда, обеспеченного основными системами инженерного обеспечения:
	 
	 

	холодного водоснабжения
	кв.м.
	12353

	горячего водоснабжения
	***
	 

	отопления
	***
	12353

	канализации
	***
	 


В структуре жилого фонда основную долю занимает частное жилье с приусадебными земельными участками. 
В целях увеличения платежеспособности, спроса граждан на жилье в рамках Республиканской целевой программы «Социальное развитие села до 2010 года» за последние 4 года в Тарханско-Потьминском сельском поселении было построено 12 одноквартирных жилых домов. 

Из которых 5 домов построено по ипотечным жилищным кредитам через ОАО «Мордовская ипотечная корпорация», 1 дом через ГУП Республики Мордовия «Развитие села» и 6 домов построено самостоятельно.
Таблица 15

	Реализация Программы устойчивого развития сельских территорий Республики Мордовия на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года

	

	 
	ед.изм
	за 2015 г.

	Ввод в действие новых жилых домов
	кв.м
	75

	в т.ч. для молодых семей и молодых специалистов
	***
	 

	Количество семей, улучшивших жилищные условия
	единиц
	1


Участки под перспективное строительство жилых домов предполагается разместить на пустующей местности в селе Тарханская Потьма. 
Таблица 16
Анализ и прогноз жилищного фонда

	
	Наименование
	Ед.изм.
	2014г.
	2015г.
	2016г.
	2020г.
	2024г.

	1
	Общая площадь жилищного фонда на конец года
	тыс.кв.м
	23,5
	25,3
	28,5
	28,5
	28,5

	2
	В том числе муниципальной собственности
	
	
	
	
	
	

	3
	В частной собственности
	
	23,5
	25,3
	28,1
	28,5
	28,5

	4
	Жилищный фонд без площади общежитий
	
	
	
	
	
	

	5
	Площадь общежитий
	
	
	
	
	
	

	6
	Ввод в действие жилищного фонда всех форм собственности
	
	
	
	
	
	

	7
	В том числе за счет средств индивидуальных застройщиков
	
	
	
	
	
	

	8
	Темп роста к предыдущему году
	
	
	
	
	
	

	9
	Средняя обеспеченность жилой площадью
	
	
	
	
	
	

	10
	Доля жилищного фонда, оборудованного водопроводом
	
	
	
	
	
	

	11
	Централизованным водоснабжением
	
	23,5
	25,3
	28,1
	28,5
	28,5

	12
	Централизованной канализацией
	
	
	
	
	
	

	13
	Централизованным электроснабжением
	
	
	
	
	
	

	14
	Природным газом
	
	23,5
	25,3
	28,1
	28,5
	28,5

	15
	Общая площадь ветхого и аварийного жилья
	
	
	
	
	
	

	16
	Количество очередников на получение жилья, состоящих на учете в Администрации
	
	
	
	
	
	


Направления развития жилищного строительства.

При планировании решения вопросов, связанных с обеспечением потребности населения в жилищном фонде выделяются следующие направления:

1. Строительство нового жилья на свободных территориях;

2. Повышение качества жилья за счет:

а) сноса ветхого жилого фонда;

б) строительства нового, капитального ремонта и реконструкции муниципального жилого фонда;

в) полного инженерного обеспечения жилого фонда, независимо от формы собственности.

3. Обеспечение условий безопасности и санитарного благополучия проживания в существующем жилом фонде.

Данные направления необходимо учитывать при реализации целевых областных программ: Республиканская целевая программа «Жилище», «Социальное развитие села», «Комплексная и компактная застройка населённых пунктов», «Реформирование жилищно-коммунального хозяйства» и других.

1.5.Прогноз изменения доходов населения Тарханско-Потьминскогосельского поселения.
Основные задачи экономической и социальной политики администрации поселения

1. Обеспечение поступательного социально-экономического развития Тарханско-Потьминского сельского поселения на основе стабилизации работы предприятий и их экономического роста.

2. Создание благоприятных условий для развития экономики, в т.ч. предприятий промышленности, агропромышленного комплекса, малого предпринимательства.

3. Активизация инвестиционной деятельности на территории поселения.

4. Обеспечение эффективного использования муниципальной собственности.

5. Развитие социально-ориентированной рыночной экономики, обеспечение достойной жизни каждого человека, в т.ч. общедоступность образования, здравоохранения, полноценное духовное культурное и физическое развитие.

6. Содействие занятости и самозанятости населения на основе сохранения имеющихся и создания новых рабочих мест.

7. Стимулирование деловой активности и трудовой мотивации граждан.

Реализация поставленных задач предусматривает проведение гибкой социально-ориентированной экономической политики и повышение ее эффективности.

Таблица 17

	Финансы
	тыс. руб.
	за 2015 г.

	Доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления)
	***
	3,055

	Налоговые и неналоговые доходы
	***
	2,318

	Налоговые доходы, в т.ч.
	***
	564,6

	налог на доходы физических лиц
	***
	38

	земельный налог 
	***
	512,6

	налог на имущество физических лиц
	***
	12

	единый налог на вмененный доход
	***
	 

	единый сельскохозяйственный налог
	***
	2


Приоритетные направления развития поселения на 2017-2027 г.г.

Для решения вышеперечисленных проблем Тарханско-Потьминского сельского поселения администрацией определены приоритетные направления, которые должны оказать позитивное влияние на сложившуюся социально - экономическую ситуацию

1.
Развитие агропромышленного комплекса, включая его агрохимическое обслуживание и развитие предприятий переработки с/х продукции; развитие предприятий легкой промышленности, малого предпринимательства.

2.
Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, в т.ч. развитие земельных отношений.

3.
Привлечение инвестиций в реальный сектор экономики.

4.
Поддержка всех форм малого предпринимательства, индивидуальной предпринимательской деятельности граждан.

5.
Обеспечение бюджетных обязательств работникам бюджетной сферы, а также социальным льготам, субсидиям, пособиям и компенсациям населению.

Таблица 18
	Занятость населения и заработная плата
	 
	на 1.01.2016 г.

	Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего
	человек
	 

	Доля занятых в экономике в общей численности трудовых ресурсов
	%
	 

	Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости
	человек
	5

	Уровень регистрируемой безработицы (общее количество зарегистрированных безработных к экономически активному населению)
	%
	0,5

	Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по крупным и средним предприятиям
	человек
	 

	
	в % к предыдущему году
	 

	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (по крупным и средним предприятиям)
	руб.
	 

	
	в % к предыдущему году
	 

	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата:
	Тыс. руб.
	 

	 
	муниципальных служащих
	***
	12,7

	 
	работников муниципальных дошкольных учреждений
	***
	 

	 
	работников муниципальных общеобразовательных учреждений
	***
	15,1

	 
	учителей муниципальных общеобразовательных учреждений
	***
	21,4

	 
	работников муниципальных учреждений культуры и искусства
	***
	13,6


Трудовые отношения, занятость населения.

1. Переход от политики содействия занятости к политике сохранения и создания новых рабочих мест.

2. Оказание помощи безработным, прежде всего из числа молодежи и подростков, в профессиональном обучении и организации собственного дела.

3. Расширение фронта общественных работ с целью более полной временной занятости безработных и учащихся в летний период, расширение сферы деятельности (уборка квартир, мытье окон, уборка улиц и т.п.), создание условий, при которых работодателям будет выгодно использовать безработных на общественных работах.

4. Организация эффективной системы подготовки и переподготовки кадров для нужд экономики района, поселения.

5. Содействие возвращению в село молодых специалистов, помощь в их трудоустройстве.

Таблица 19

Конкурентные преимущества поселения

	№

п/п
	Обозначение
	Да
	Нет
	Примечание

	1
	Низкая стоимость земли
	да
	
	

	2
	Полезные ископаемые
	да
	
	

	3
	Низкая себестоимость строительства жилья, промышленной и коммерческой недвижимости
	да
	
	

	4
	Развитая транспортная инфраструктура
	да
	
	

	5
	Близость к столице Республики
	
	нет
	

	6
	Высокая обеспеченность связью и телекоммуникациями
	да
	
	

	7
	Развитый банковский и страховой сектор экономики
	да
	
	

	8
	Низкая стоимость природоохранных и экологических мероприятий.
	
	
	

	9
	Низкая криминогенность
	
	
	

	10
	Политическая стабильность в регионе
	да
	
	

	11
	Высокий научный и технический потенциал
	
	
	

	12
	Высокий культурный, медицинский и образовательный потенциал
	
	
	

	13
	Наличие в регионе Законодательства, обеспечивающего льготный налоговый режим для инвесторов
	
	
	

	14
	Наличие квалифицированных трудовых ресурсов.
	
	
	


Таблица 20

	Расходы бюджета поселения
	***
	3360,5

	в т.ч.
	ЖКХ
	***
	52,2

	
	охрана окружающей среды
	***
	 

	
	образование
	***
	 

	
	культура
	***
	1038

	
	благоустройство территории
	***
	346

	
	содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	***
	86

	
	содержание работников органов местного самоуправления
	***
	741,1

	
	другие расходы (расшифровать)вт.с
	***
	776,5


С учетом всех факторов приведенных в Программе ранее, можно сделать вывод, что доходы населения изменяться незначительно при сохранении существующей социально-экономической ситуации.

2. Перспективные показатели спроса на коммунальные услуги 

Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов по Тарханско-Потьминскому сельскому поселению произведен на основании следующих показателей:

- прогнозная численность постоянного населения в 2027 г. – 1028 чел.;

- установленное потребление коммунальных услуг в соответствии со схемами энерго- и ресурсоснабжения. (Приложение) 

Электроснабжение

Потребление электрической энергии потребителями не увеличится к 2027 году, в связи с тем, что планирование расширения промышленной базы не предвидится, так же прогнозируется тенденция снижения численности населения. Для обеспечения благоприятной обстановки в поселении планируется установка системы уличного освещения. 
Теплоснабжение 

На территории сельского поселения нет централизованной сети теплоснабжения, и ее прокладка не планируется в виду нерентабельности данного мероприятия. В с. ТарханскаяПотьма имеется газовая котельная, предназначенная для отопления школы. Теплоснабжение усадебной застройки осуществляется от поквартирных газовых теплогенераторов, топливом для которых является природный газ.
Газоснабжение

Уровень газификации Тарханско-Потьминскогосельского поселения составляет 97% , но так в состав поселения входят «вымирающие» - п. Первое Мая - населенные пункты на расчётный период развитие этой инфраструктуры не намечается. Перспективным является направление ремонт и/или модернизации имеющегося оборудования (Приложение).

Водоснабжение
Центральное водоснабжение имеют с. Тарханская Потьма и с. Покассы

Водопровод находится в удовлетворительном состоянии. В поселке Первое Мая по жилым улицам источниками питьевой воды являются родники и колодцы, т.к. в связи с малочисленностью населения централизованное водоснабжение отсутствует.

Водоотведение
Центральной канализационной системы села  Тарханская Потьма  и Покассы. не имеет.

В школе хоз.-бытовых стоков осуществляется самотеком в емкость для сбора стоков с последующим вывозом в места, отведенные санэпидемстанцией.

Утилизация ТБО
На территорииТарханско-Потьминского СП не производится санкционированный  сбор и утилизации ТБО.

3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры 
3.1. Система электроснабжения
Таблица 21

Обслуживающая организация системы теплоснабжения

	№

п/п
	Полное наименование организации
	Адрес, телефон организации
	Руководитель (ФИО)
	Контролер (ФИО)

	1
	Мордовская энергосбытоваякомпания»ОАО»
	П.Зубово Поляна ул.Новикова-Прибоя 81

Тел.   88345823807
	Сурдин Алексей Борисович
	


Собственных источников электроснабжения Тарханско-Потьминское сельское поселение не имеет, по этому электроснабжение осуществляется от системы «Мордовэнерго» через опорные подстанции 110/10 кВ.

Распределение электроэнергии между потребителями поселения осуществляется на напряжение 10 кВ.

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения.
По территории сельского поселения проходят следующие линии электропередачи:

· ВЛ 110 кВ протяженностью 5,5 км;

· ВЛ 35 кВ Потьма – Ширингуши протяженностью 4,4 км ;

· ВЛ 10 кВ общей протяженностью 16,9 км.

3.2. Система теплоснабжения
В с. ТарханскаяПотьма имеется газовая котельная, предназначенная для отопления школы. Теплоснабжение усадебной застройки осуществляется от поквартирных газовых теплогенераторов, топливом для которых является природный газ. Часть населенных пунктов района,  не имеющих природного газа, используют для отопления жилых домов твердое (уголь, дрова) и жидкое топливо.
Таблица 22

Обслуживающая организация системы теплоснабжения
	№

п/п
	Полное наименование организации
	Адрес, телефон организации
	Руководитель (ФИО)
	Контролер (ФИО)

	1
	МБОУ «Тарханско-Потьминская средняя  общеобразовательная школа» СОШ
	431124, Зубово-Полянский р-н, Тарханская Потьма с, ул.Ленина, 128,
	
	


3.3. Система водоснабжения

Центральное водоснабжение имеют с. ТарханскаяПотьма и с. Покассы. 
Таблица 23

Обслуживающая организация системы водоснабжения

	№

п/п
	Полное наименование организации
	Адрес, телефон организации
	Руководитель (ФИО)
	Контролер (ФИО)

	1
	Администрация Тарханско-Потьминского сельского поселения
	С.ТарханскаяПотьма,улицаЛенина,д.128

Тел.88345834170
	Семаева Таисия Григорьевна
	


Водопровод находится в удовлетворительном состоянии. Проходит от водозаборного узла через всю территорию сел  ТарханскаяПотьма  и Покассы.

В поселке Первое Мая по жилым улицам источниками питьевой воды являются родники и колодцы, т.к. в связи с малочисленностью населения централизованное водоснабжение отсутствует.

Таблица 24

Артезианские скважины (родники)

	№ п/п
	Регистр.номер
	Тип (рабочая, резервная)
	Год постройки
	Износ
	Глубина скважины
	Производительность с
	Система учета расходов
	Объем воды на собственные нужды

	1
	861
	рабочая
	1968
	50
	280
	16
	
	20520


Таблица 25

Насосная станция

	Марка насоса
	Характеристики насоса, производительность, мощность
	Год начала эксплуатации насоса
	Наличие станций первого и второго подъема
	График работы

	7Д ТВ 6-5,5
	Производительность 6,5,мощность,11
	2012
	1
	8 час.


Таблица 26

Сети водоснабжения

	№ п/п
	Год ввода в эксплуатацию
	Протяженность, м
	Материал сетей
	Износ, %
	Диаметр трубопровода,

мм

	
	1968
	84000
	Чугун,пластик
	60
	100


Водозаборные узлы в с. ТарханскаяПотьма и с. Покассы  используются для нужд населения и водоснабжения с/х объектов.

Данный объект водоснабжения не соответствует  полностью требованиям санитарных норм и правил.

Таблица 27

Баланс мощности ресурса

	№ п/п
	Показатели
	2013
	2014
	2015

	
	Объем поднятой воды насосами первого подъема, тыс.куб.м
	20520
	20520
	20520

	
	Объем реализуемой воды потребителям, тыс.куб.м.
	20520
	20520
	20520

	
	Объем реализуемой воды промышленными предприятиями, тыс.куб.м.
	
	
	

	
	Объем реализуемой воды бюджетными организациями, тыс.куб.м
	5000
	5600
	5800

	
	Объем реализуемой воды коммерческими организациями, тыс.куб.м
	
	
	

	
	Объем реализуемой воды многоквартирными домами, тыс.куб.м
	2000
	2100
	2100

	
	Количество потребителей, подключенных к централизованному водоснабжению
	Коммерческие здания
	
	
	

	
	
	Частные дома
	305
	303
	303

	
	
	Многоквартирные дома
	11
	11
	11

	
	
	Бюджетные организации
	2
	2
	2

	
	Количество домов, зданий, оснащенных узлами учета ресурса
	
	
	

	
	Количество домов, зданий, потребляющих ресурс по нормативам
	
	
	

	
	Производительность системы водоснабжения, тыс.куб.м
	6,5
	6,5
	6,5


3.4. Система газоснабжения

Уровень газификации - 97%.

Годовой расход газа по Тарханско-Потьминского  сельскому поселению при использовании газа для отопления жилых зданий, пищеприготовления и горячего водоснабжения составляет  – 161200 м3/год.

В Тарханско-Потьминского сельском поселении есть слесарь газового участка Управления «ЗубовоПолянамежрайгаз» для обслуживания газового хозяйства, что способствует снижению возникновения аварийных ситуаций при эксплуатации  газовых сетей и газоиспользующего оборудования.

Таблица  28

Обслуживающая организация системы теплоснабжения

	№

п/п
	Полное наименование организации
	Адрес, телефон организации
	Руководитель (ФИО)
	Контролер (ФИО)

	1
	«Зубово-Полянамежрайгаз»ОАО
	П.Зубово Поляна ул.Калинина 16

Тел.88345820975
	Катков Иван Егорович
	


В газифицированных домах установлены индивидуальные газовые водонагреватели различной производительности (в зависимости от площади отапливаемого помещения).

3.5. Система водоотведения 

Центральной канализационной системы села  Тарханская Потьма  и Покассы. не имеет.

В школе хоз.-бытовых стоков осуществляется самотеком в емкость для сбора стоков с последующим вывозом в места, отведенные санэпидемстанцией.

3.6. Система сбора и утилизации ТБО 

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов в соответствии с генеральной схемой очистки населенного пункта.

Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффективного использования парка специальных машин, бытовые отходы следует удалять по единой централизованной системе специализированными транспортными коммунальными предприятиями.

Не утилизируемые отходы промышленных предприятий вывозят транспортом этих предприятий на специальные полигоны или сооружения для их обезвреживания и захоронения.

Перечень отходов в период эксплуатации объектов жилой застройки, включает в себя:

- твердые бытовые отходы от жилого фонда;

- твердые бытовые отходы от детского дошкольного учреждения;

- твердые бытовые отходы от школ основного (полного) образования;

- твердые бытовые отходы от предприятий торговли;

- твердые бытовые отходы от объектов обслуживания и прочих нежилых помещений.

В Тарханско-Потьминском сельском поселении не производится санкционированный сбор и вывоз твердых бытовых отходов. 
4. Характеристика состояния и проблем в реализации 

На сегодняшний день разработаны:

	Муниципальные программы:
	 

	1.Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на 2013-2015.            Постан.№10от21.12.2013
	Постанов.№10 от 21.12.2013

	2. Социально-экономическое развитие на 2013 -2016 г.
	Постанов.№19 от 21.06.2012

	3.  Устойчивое развитие территорий на 2014-2017 г и на период до 2020г
	Постановл. №7 от 15.05.2013 г

	Документы стратегического планирования:
	 

	Прогноз социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный и долгосрочный период
	постановление №36 от 09.06.2016г.

	
	

	Бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период
	Решение № 12 от 16.12.2015 г.


В соответствии Концепцией федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»,  в соответствии с которой одним из главных направлений развития аграрного и рыбохозяйственного комплексов является создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий,  включая:

· развитие социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений;

· улучшение жилищных условий сельского населения, поддержка комплексной компактной застройки и благоустройство сельских поселений.

За период действия Программы планируется выполнить следующие показатели:

-  приведение в нормативное состояние водоснабжения и электросети.

- увеличение объемов финансовых вложений в развитие благоустройства и содержание территории Тарханско-Потьминского сельского поселения.
5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры 

5.1. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

Мероприятия в рамках данной Программы разрабатываемые и уже существующие элементы инфраструктуры разрабатывались в соответствии с:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»;

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенически требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест»;

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях общественных зданий и на территории жилой застройки»;

- СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;

-СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- Правилами устройства электроустановок;

- Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов;

- Инструкцией о ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агро-мелиоративных и других земляных работ;

- Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (№372 от 16.05.2000г.).
Санитарная классификация существующих предприятий выполнена по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов
Разработка настоящей Программы проводится в соответствии с действующими законами РФ, нормативными документами и местными территориальными актами, в том числе учтены требования таких документов как:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ;

- Земельный Кодекс Российской Федерации №136-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года N 200-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года N 74-ФЗ;

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года N 7-ФЗ СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21 декабря 2004 г. N 172-ФЗ;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

- СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов;

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

Была определена градостроительная возможность, в первую очередь, использования муниципальных земель для целей строительства без нарушения экологического равновесия с определением границ водоохранных зон, границ охранных и санитарно-защитных зон существующих и проектируемых объектов производственного  и коммунального назначения.

Базовая градостроительная документация:

  - Схема территориального планирования Республики Мордовия (институт ФГУП РосНИПИУрбанистики, 2007-2008 гг.);

- Схема территориального планирования Чамзинского района Республики Мордовия (ОАО Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор», 2009 г.

5.2. Показатели надежности систем ресурсообеспечения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II классаопасности как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитные      зоны     устанавливаются    в   соответствии    с  СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация     предприятий,    сооружений    и     иных   объектов»     (далее       также - СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03).

На территории поселения расположены следующие объекты и сооружения, для которых предусматривается организация санитарно-защитных зон и санитарных разрывов.

Расстояние от распределительного газопровода высокого давления до фундаментов зданий и сооружений, устанавливается в размере 7 метров от оси газопровода в соответствии со СНиП 2.07.01.89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Охранные зоны магистрального газопровода высокого давления устанавливается в размере 25 м, в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов». Также для магистрального газопровода высокого давления устанавливается санитарный разрыв в зависимости от диаметра трубы и составляет 350 м., в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Охранные зоны газораспределительных станций устанавливаются в размере 100 метров в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов». Санитарно-защитные зоны газораспределительных станций устанавливаются в размере 300 м, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Санитарно-защитные зоны проектируемых полигонов ТБО устанавливаются в размере 500 м,  скотомогильников, оборудованных биологическими камерами, устанавливаются в размере 500 м в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. От закрытых скотомогильников санитарно-защитные зоны устанавливаются в размере 1000 м.

6. Перспективная схема электроснабжения 
Техническое состояние электрических сетей удовлетворительное. Реконструкция сетей будет проводиться в плановом порядке. В первую очередь планируется восстановление и реконструкция тех линий, которые отработали свои нормативные сроки.

Кроме того, рост строительства жилого фонда, приобретение новых, усовершенствованных бытовых электроприборов требуют увеличения мощности и пропускной способности трансформаторных подстанций.
Рост нагрузок в коммунально-бытовом секторе происходит за счет строительства жилых зданий, объектов соцкультбыта, общественных, административных, спортивных сооружений и объектов коммунального хозяйства, а также реконструкции и модернизации существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде. 

Проектом предусматривается сохранение существующей схемы электроснабжения.

На перспективу развития системы электроснабжения потребуется усиление существующих линий электропередач.
Важное значение в эксплуатации электрических сетей имеют вопросы экономии электроэнергии в сетях, оборудовании и электроприемниках. Одним из главных резервов по экономии является уменьшение потерь электроэнергии в сетях. Снижение потерь в сетях способствует улучшению электросберегающих показателей.

Значительные резервы экономии заложены в соблюдении нормативных требований к низковольтным сетям жилых зданий, объектов СКБ и общественных зданий. В жилых зданиях рекомендуется предусматривать оснащение автоматизированными системами учета электропотребления (АСУЭ) с целью постоянного контроля за электропотреблением, дифференцированного по зонам суток тарифа и выявления хищения электроэнергии.
Важное значение имеет также реализация закона Республики Мордовии об энергосбережении. Настоящий Закон устанавливает правовые, экономические и организационные основы государственной политики в области  энергосбережения и повышения эффективности использования энергетических ресурсов на территории Республики Мордовия.

Энергосберегающая политика реализуется на следующих принципах:

•
приоритета повышения эффективности использования энергетических ресурсов над увеличением объемов их производства и потребления;

•
рационального, эффективного использования энергоресурсов;

•
обеспечения безопасности жизни и здоровья человека, социально-бытовых условий его жизни; 

•
сочетания интересов потребителей и поставщиков энергетических ресурсов в их эффективном использовании;

•
эффективного применения органами государственной власти экономических мер воздействия на повышение уровня энергоэффективности хозяйственного комплекса Республики Мордовия;

•
совершенствования систем учета потребления энергетических ресурсов, включая разработку топливно-энергетических балансов и энергетических паспортов;

•
ответственности за нерациональное использование энергетических ресурсов;

•
гласности и доступности информации о методах повышения эффективности использования энергетических ресурсов в реальном секторе экономики и социальной сфере.

В рамках данной Программы планируется установка системы уличного освещения по улицам сельского поселения. 
Таблица 29 
	Общая протяженность освещенных частей улиц
	км
	1

	Удельный вес улиц, обеспеченных уличным освещением
	%
	20


Программа инвестиционных проектов развития системы электроснабжения Тарханско-Потьминского поселения 2017-2027 годы (в ценах 2016)
Таблица 30
	№
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта(тыс. руб.)
	Срок реализации проекта
	Ожидаемый эффект от реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Строительство сетей уличного освящения
	
	Уличное освещение 10,189
	527
	2017-2027
	Улучшение качества освещения, снижение бюджетных расходов на электроэнергию
	Средства бюджета

	
	Итого
	
	
	527
	
	
	


7. Перспективная схема водоснабжения Тарханско-Потьминскогосельского поселения 

На перспективу развития системы водоснабжения может  потребоваться в перспективе усиление и замена системы ввиду изношенности существующих сетей. 

Центральное водоснабжение коренным образом меняет в лучшую сторону перспективу социально-экономического развития населенных пунктов и населения всего поселения, в корне меняет бытовые условия жизни людей.
В населённых пунктах Тарханско-Потьминского сельского поселения имеется система водопровода, полностью обеспечивающая потребности в воде, соответствующей требованиям СанПин 2.1.4. 1074-01. «Питьевая вода» жилые здания, общественно-коммунальные, сельскохозяйственные объекты,  требующие воду питьевого качества.

Таблица 31 – Нормы водопотребления принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84*

	№

п/п
	Наименование
	Нормы водопотребления, л/сутки

	
	Населённые пункты с численностью более 100 человек
	150


Данные нормы включают расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды домашнего скота и местной промышленности.

Расходы воды для целей пожаротушения, устанавливаются в зависимости от численности населения на следующей стадии проектирования.

Источники водоснабжения.

Возможными источниками водоснабжения могут  быть поверхностные и подземные воды.

Поверхностные воды.

Воды рек могут служить источником водоснабжения возможно только после водоподготовки.

Подземные воды.

Степень изученности подземных вод на территории поселения слабая. Оценка запасов не проводилась по прогнозной оценке район, в общем, надёжно обеспечен ресурсами подземных вод.

Необходима специальная гидрогеологическая разведка на  подземные воды, оценка и утверждение, выявление месторождений.

Основными источниками водоснабжения приняты подземные воды.

Во всех населённых пунктах предусматривается централизованная система водоснабжения.

Водоснабжение каждого населённого пункта решается в основном локально.

8. Перспективная схема водоотведения Тарханско-Потьминскогосельского поселения 

В населённых пунктах Тарханско-Потьминского сельского поселения централизованная система канализации отсутствует.

Сточные воды от населения поступают в выгребы  и колодцы, а затем используются для удобрения на поля и приусадебные участки.

В хозяйственную канализацию предусматривается приём сточных вод от жилой застройки, сельхозпредприятий.

Сточные воды от мытья и дезинфекции машин и доильных установок перед выпуском в канализацию должны проходить предварительную очистку в грязеотстойниках с бензоуловителями.

В хозяйственную канализацию не принимается навозная жижа, которая должна собираться в водонепроницаемые жижесборники и компостироваться. В перспективе целесообразно устройство  специальных установок по обработке и сушке навоза с дальнейшим использованием для целей удобрения полей.

Очистка сточных вод – полная биологическая с системой очистки. Ил, образующийся для удобрений складировать на площадке с дальнейшей обработкой.

Общая принципиальная схема канализации населённого пункта представляется в следующем виде:  сточные воды по уличным коллекторам поступают к главной насосной станции,  которая перекачивает их на очистные сооружения.

Площадки очистных сооружений должны располагаться ниже по течению реки относительно населённого пункта, на спокойном рельефе.

9. Перспективная схема обращения с ТБО

В сельском поселении не производится регулярной санитарной очистки. Компостируемая часть ТБО перерабатывается на приусадебных участках, а неутилизируемая часть вывозится на несанкционированные свалки.

С каждым годом происходит увеличение количества отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха.

Перспективным направлением является санитарное благоустройство территорий, включающее в себя сбор и удаление твердых бытовых отходов (ТБО); организацию работ по вывозу мусора; обезвреживание  ТБО; уборку  территорий.

Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вызова бытовых отходовТарханско-Потьминского сельского поселения 2017-2027 годы (в ценах 2016)
Таблица 32

	№ п/п
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (тыс. руб)
	Срок реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Сбор, вызов и утилизация бытовых отходов
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов
	Приобретение и установка контейнеров емк. 0,75 куб.м – 31 ед.
	217
	2017-2027
	Инвестиционная программа

	
	Итого
	
	
	217
	
	


10. Перспективная схема газоснабжения Тарханско-Потьминского сельского поселения.
Развитие системы газоснабжения предусматривается за счет подключения заинтересованных потребителей к существующим распределительным сетям высокого, среднего и низкого давлений.

Применение природного газа в котельных и жилых домах (квартирах) в качестве топлива коренным образом меняет в лучшую сторону перспективу социально-экономического развития населенных пунктов и населения всего Тарханско-Потьминского сельского поселения, в корне меняет бытовые условия жизни людей и выводит из числа депрессивных территорий.

Таблица 33

Характеристика системы газоснабжения

	№

п/п
	Наименование
	Информация
	Примечания

	1
	Основное направление использования (приготовление пищи, отопление, технология)
	
	

	2
	Промышленность (предприятия, расходы)
	
	

	3
	Протяженности (Г1, Г2, Г3)
	
	

	4
	Подземно, надземно
	надземно
	

	5
	Материал труб
	железо
	

	6
	Наличие аварийных участков
	нет
	


11. Общая программа проектов

	Программа инвестиционных проектов развития системы электроснабжения Тарханско-Потьминского поселения 2017-2027 годы (в ценах 2016)

	№
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта(тыс. руб.)
	Срок реализации проекта
	Ожидаемый эффект от реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Строительство сетей уличного освящения
	
	Уличное освещение 10,189
	527
	2017-2027
	Улучшение качества освещения, снижение бюджетных расходов на электроэнергию
	Средства бюджета

	
	Итого
	
	
	527
	
	
	


	Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вызова бытовых отходовТарханско-Потьминского сельского поселения 2017-2027 годы (в ценах 2016)

	№ п/п
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (тыс. руб)
	Срок реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Сбор, вызов и утилизация бытовых отходов
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов
	Приобретение и установка контейнеров емк. 0,75 куб.м – 31 ед.
	217
	2017-2027
	Инвестиционная программа

	
	Итого
	
	
	217
	
	


12. Финансовые потребности для реализации программы 

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2017 – 2027 годы (тыс. руб.)
	№ п/п


	Программы инвестиционных проектов


	Всего


	В том числе по источникам финансирования

	
	
	
	Бюджетные средства всех уровней
	Средства населения (плата за подключение)
	Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам)
	Прочие инвесторы застройщики

	1
	Программа инвестиционных проектов развития системы электроснабжения
	527
	527
	-
	-
	-

	2
	Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза бытовых отходов ТБО
	217
	217
	-
	-
	-

	
	Всего по Программе
	744
	744
	
	
	


13. Организация реализации проектов 

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2017 - 2027 годы (тыс. руб.)
	№

п/п
	Программы инвестиционных проектов
	Всего
	В том числе по годам

	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	Программа инвестиционных проектов развития системы электроснабжения
	527
	48
	48
	48
	48
	48
	48
	48
	48
	48
	48
	47

	2
	Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза бытовых отходов ТБО
	217
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	19
	19
	19

	
	Всего по Программе
	744
	68
	68
	68
	68
	68
	68
	68
	68
	67
	67
	66


14. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение 

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2017 - 2027 годы 744тыс. рублей

Финансово-экономическое обоснование программы на 2017 – 2027 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

15. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги. 

Цены (тарифы) на электроэнергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Республике Мордовия

	№ п/п
	Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток)
	Единица измерения 
	с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
	с 01.07.2016

по 31.12.2016

	1
	Одноставочный тариф
	руб./ кВт*ч
	3,12
	3,25

	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

	2.1
	Дневная зона (пиковая и полупиковая) 
	руб./ кВт*ч
	3,29
	3,52

	2.2 
	Ночная зона 
	руб./ кВт*ч
	1,58
	1,69


Информация об утвержденных тарифах на коммунальные услуги на 2016 год

	Наименование
	Водоснабжение  (руб./м3)
	Водоотведение (руб./м3)

	
	С 01.01. по 30.06
	с 01.07. по 31.12 
	% роста для населения
	С 01.01. по 30.06
	с 01.07. по 31.12 
	% роста для населения

	
	ЭОТ
	население
	ЭОТ
	население
	
	ЭОТ
	население
	ЭОТ
	население
	

	Зубовополянский  муниципальный район

	ООО «Зубово-Полянаводоконал»
	25,26
	25,26
	26,77
	26,77
	105.98
	47
	47
	49,79
	49,79
	105,94

	ООО «Водоканал» 
	21,95
	21,95
	23,19
	23,19
	105,65
	18,04
	18,04
	18,79
	18,79
	104,16


	Наименование
	Тепловая энергия (руб./Гкал)
	Горячая вода (руб./ м3)

	
	С 01.01. по 30.06
	с 01.07. по 31.12 
	% роста для населения
	С 01.01. по 30.06
	с 01.07. по 31.12 
	% роста для населения

	
	ЭОТ
	население
	ЭОТ
	население
	
	ЭОТ
	население
	ЭОТ
	население
	

	Зубовополянский муниципальный район

	ООО «ЖКХ Явас» (с НДС)
	1916,32
	1916,32
	2023,68
	2023,68
	105,60
	
	
	
	
	


Таблица 43. Тарифы и плата за коммунальные услуги населению 

	
	Сбор и утилизация ТБО (руб./месяц)

	Горского  сельское поселение
	20,8


Тариф на сбор и утилизацию посчитан из расчета:

Мусоровоз в аренду – 3 700 р.

Заработная плата водителя и уборщика – 14 500 р.

Материалы – 1 700 р. 

Прочее – 2 000 р. 

Итого: 21 900 р.

С учетом таблиц приведенных выше, можно отметить повышение тарифа и как следствие расходов населения на коммунальные услуги. Дальнейшее прогнозирование расходов зависит от инфляции, прогноз которой приведен ниже. 
Прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2030 г. (в %)

	
	 
	отчет - по сопоставимому кругу предприятий
	в среднем за год к предыдущему году
	в среднем за год

	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2025
	2026-2030
	2016-2030

	Платные услуги населению

 

 
	1
	
	
	
	
	 
	106,5
	106,0
	105,9
	105,5
	105,4
	104,7
	103,5
	104,7

	
	2
	108,6
	105,3
	108,7
	108,0
	107,8
	106,4
	106,2
	105,7
	105,7
	105,3
	104,7
	103,9
	104,8

	
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	106,9
	106,7
	106,7
	106,1
	105,7
	105,4
	104,8
	105,6

	Инфляция (ИПЦ) среднегодовая
	1
	
	
	
	
	 
	105,3
	105,3
	105,1
	104,9
	104,3
	103,9
	102,7
	103,8

	
	2
	108,4
	105,1
	107,1
	105,4
	104,9
	105,4
	105,3
	105,1
	104,7
	104,3
	103,7
	102,6
	103,7

	
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	104,9
	104,8
	104,3
	104,1
	103,7
	103,5
	103,0
	103,6


16. Модель для расчета программы

Моделью расчетов по Программе были предусмотрены расчеты сроков выполнения мероприятий программы, уровня необходимого финансирования, распределение затрат и возникающих экономических эффектов по годам. Для обеспечения сопоставимости вариантов все цены были приняты на уровне 2016 года.
Эффект от каждого мероприятия был учтен отдельно, при реализации мероприятий в совокупности возможен больший экономический эффект за счет «наложения» эффекта от одного мероприятия на эффект от другого.

Приложение

1

