	СОДЕРЖАНИЕ

	1.
	Паспорт программы
	3

	2.
	Характеристика существующего состояния  коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры
	19

	
	2.1 Существующая система водоснабжения
	19

	
	2.2 Электроснабжение
	19

	
	2.3 Существующая система  сбора и утилизации ТБО Тарханско-Потьминского сельского поселения и перспектива ее развития
	20

	3.
	Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы
	21

	
	3.1 Перспективная схема водоснабжения
	21

	
	3.2. Перспективная схема электроснабжения
	21

	
	3.3 Перспективная схема развития системы утилизации твердых бытовых отходов
	22

	
	3.4 Перспективная схема  газоснабжения
	22

	4.
	Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
	23

	
	4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса
	23

	
	4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения
	23

	5.
	Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей
	24

	
	5.1 Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вызова бытовых отходов Тарханско-Потьминского сельского поселения 2016-2024 годы (в ценах 2016)
	24

	
	5.2. Программа инвестиционных проектов развития системы электроснабженияТарханско-Потьминского сельского поселения 2017-2027 годы (в ценах 2016)
	25

	6.
	Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения
	26


1. Паспорт программы

	Наименование Программы
	Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктурыТарханско-Потьминского сельского поселения Зубово-Полянскогомуниципального района Республики Мордовия на 2017-2027гг  (далее- Программа)

	Основания для разработки
	Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Приказ Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

Постановление Российской Федерации от 14.06.2013 года №502. В соответствии с пунктом 4/1 статьи 6 Градостроительного кодекса  Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет «Утвердить прилагаемые требования к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» 

	Муниципальный заказчик-координатор Программы
	- администрация Тарханско-Потьминского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия

	Разработчик Программы
	- Государственное Унитарное Предприятие Республики Мордовия «Мордовкоммунсервис»

	Контроль за реализацией программы
	- Глава Тарханско-Потьминского сельского поселения



	Цели Программы
	-  модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Тарханско-Потьминского сельского поселения;

- экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Тарханско-Потьминского сельского поселения;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Тарханско-Потьминского сельского поселения, создание благоприятных условий для проживания населения.

	Задачи Программы
	1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.
3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.

4. Повышение качества предоставляемых ЖКХ.

5. Снижение потребления энергетических ресурсов.

6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

	Сроки и этапы реализации Программы
	2017– 2027 гг.

	Мероприятия Программы
	1.Реконструкция сетей электроснабжения
2. Установка баков ТБО
В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами:

- доля расходов обеспечения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 10 %

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 100 % 

Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов населения.



	Исполнители основных мероприятий
	- администрация Тарханско-Потьминского сельского поселенияЗубово-Полянскогомуниципального района Республики Мордовия;

	Ожидаемые результаты
	Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Тарханско-Потьминского сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих  жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды.



	Объемы и источники финансирования
	Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней,  тарифная составляющая,  плата за подключение, инвестиции.

Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства.


Введение

КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТАРХАНСКО-ПОТЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО РАЙОНА
Рельеф, климат, растительность, гидрография
Тарханско-Потьминское сельское поселение является административно-хозяйственной единицей Зубово-Полянского района Республики Мордовия с административным центром в селе Тарханская Потьма. 
Тарханско-Потьминское сельское поселение расположено в юго-западной части Зубово-Полянского района, занимает территорию 64,68 км2. Протяженность территории сельского  поселения с севера на юг – 3,8 км, с запада на восток 15,4 км. 
В состав Тарханско-Потьминского сельского поселения входят с. Тарханская Потьма, с.Покассы, пос.Первое Мая.
Земли Тарханско-Потьминского поселения имеют соседей:
- с востока - Торбеевский, Темниковский и Теньгушевский районы Мордовии;

- на юге - три района Пензенской области;

- на западе граничат с рязанскими землями.

Границы Тарханско-Потьминского сельского поселения установлены в соответствии с Законом Республики Мордовия от 01.12.2004 г. №99-3 «Об установлении границ муниципальных образований Зубово-Полянского района, муниципального образования Зубово-Полянский район и наделения их статусом сельского поселения и муниципального района» и схемой территориального планирования района.
Рельеф
Значение рельефа в  формировании почв и в развитии почвенного покрова велико и разнообразно. Рельеф выступает, прежде всего, как фактор перераспределения солнечной радиации и осадков, в зависимости от экспозиции и крутизны склонов, оказывает воздействие на водный и тепловой режим.

Территория землепользования расположена в зоне лесостепи и характеризуется волнистым рельефом. Водораздельные склоны имеют платообразные вершины, пологие и слабопокатые склоны.

Территория Тарханско-Потьминского сельского поселения значительно изрезана овражно-балочной сетью. Из них, наиболее большими являются: 

овраги - Большой, Куликов, Средний, Осинник, Самлей.  

Межовражные пространства южных и северных склонов, носят волнистый характер. Крутизна склонов обычно не превышает 2 градусов,  с таким падением они подходят непосредственно к оврагам. Микрорельеф на плато и пологих склонах водораздела выражен- наличием разбросанных мелких бессточных  западен и блюдец,  в различной степени заболоченных. Размеры западин колеблются весьма в больших пределах, начиная от 25-30 до 100-150м. в диаметре.

Речки Чиуш и Русский Лундан имеют небольшие поймы. На поймах хорошо выражен микрорельеф.

В целом территорию поселения можно охарактеризовать как ограниченно благоприятную для градостроительного освоения. 

Климат
Территория хозяйства,  как и вся территория Мордовии,  расположена в зоне умеренно-континентального климата, характеризующегося  сравнительно холодной зимой, умеренно жарким летом и неустойчивым увлажнением. Годы с достаточным или даже обильным увлажнением не редко чередуются с засушливыми. Территория хозяйства находится под влиянием воздушных масс умеренных широт. Преобладающими ветрами являются западные и юго-западные. Сравнительно часто территория попадает под воздействие сухих континентальных воздушных масс,  приносимых с юго-востока. В теплый период года в таких случаях иногда на длительное время наступают засухи. В зимнее время проникновение теплых масс воздуха вызывает наступление оттепелей. Несколько раз за зиму наблюдаются сильные метели, а иногда и снежные бураны. Обычно возникновение  связано с прохождением циклонов с юга, юго-запада или юго-востока. Холодные воздушные массы, приносимые с полярного бассейна северными, северо-западными или северо-восточными ветрами, вызывают резкое снижение температуры. При этом зимой морозы достигают -41 градус.  В переходные сезоны в указанных случаях наблюдаются возвраты холодов и заморозков.

 Средняя годовая температура воздуха по многолетним данным имеет значение + 3.5 градуса. 

Из таблиц видно, что среднегодовая температура воздуха равна 3.5%.

Температура самого холодного месяца- января равна -11.9оС, а самого теплого- июля +19.2оС. В отдельные годы минимальная температура (январь) доходит до -41оС, а максимальная (июнь-август) до +36оС.

В засушливые годы ощущается резкий недостаток влаги.

Существенной особенностью климата являются наблюдающиеся в весеннее-летние периоды засухи и суховеи. Суховеи отмечаются ежегодно. В мае дней с суховеями бывает от 5до 7. Осадки в виде снега выпадают  с середины ноября, а устойчивый снежный покров образуется около 20 ноября и длится в среднем 150-155дней. Наибольшая высота снежного покрова наблюдается во второй декаде марта месяца и составляет в среднем 24см. Продолжительность таяния снега 18 дней. Окончательный сход снега -  середина апреля. Продолжительность периода от схода устойчивого снежного покрова до наступления спелости почвы- 14 дней.

Таблица 1. Средняя месячная и годовая температура воздуха

	Средняя месячная и годовая температура воздуха

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	-11.9
	11.5
	6.2
	3.5
	12.6
	11.9
	19.2
	17.2
	11.0
	3.9
	-3.4
	-9.5


Таблица 2.Минимальная температура воздуха

	Минимальная температура воздуха

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	-41
	-38
	-28
	-20
	-9
	-8
	+4
	+2
	-8
	-18
	-28
	-38


Таким образом, климатические условия в целом не смотря на отдельные засушливые годы, вполне благоприятны для возделывания многих сельскохозяйственных культур и успешного ведения многоотраслевого сельского хозяйства.

Водные ресурсы

Гидрографическая сеть землепользования колхоза представлена р. Чиуш и р. Русский Лундан, а также ручьями, протекающими по дну оврагов и балок. 

Река Чиуш и Русский Лундан  имеют неширокие поймы, течение их медленное, глубина в пределах одного метра. Пойменные террасы развиты слабо.

Основным источником питания являются паводковые воды.

Озер на территории нет, но имеются несколько искусственных прудов.

На территории хозяйства заболоченные участки встречаются по днищам оврагов и балок, а также отдельными небольшими участками на полях. В местах близкого стояния грунтовых вод. Грунтовые воды залегают на различной глубине, от 1.5-2м на пониженных местах и 6-8м на водоразделах. В низинах залегают на глубине 0.5-1м. 

Довольно часто встречаются выходы грунтовых вод в виде родников и ключей.
Геологическое строение, тектоника
Основными почвообразующими  породами на территории Тарханско-Потьминского  сельского поселения являются – моренные отложения, делювиальные , флювиоглянциональные отложения, аллювиальные отложения.

Моренные отложения- отложениями ледника являются морена, представляющая неоднородный грубый суглинок. Нередко сильно песчаный. Цвет суглинка темно-бурый, зеленоватый, сероватый. В этих отложениях всюду в  значительном количестве имеются кристаллические валуны и гравий. Во влажном состоянии они бесструктурны, плотные, и как правило, бескарбонатны. Размеры валунов в поперечнике0.5-10см, но встречаются и более крупные.

Делювиальные отложения- обычно суглинистого и глинистого состава. Имеют слоистый состав.

Флювиоглянциональные отложения- ониобразовались  в результате таяния ледника и возникновения мощных водных потоков, стекающих в пониженные места. Окраска их различна. Эти породы бескарбонатные, характеризуются низкой влагоемкостью, высокой влагопроницаемостью.

Аллювиальные отложения- распространены в поймах рек Чиуш и Русский Лундан. Представляют собой наслоения различной мощности. Молодые отложения формируются в поймах рек. Они представляют собой глины и суглинки, богатые перегноем и растительными остатками.

Население и населенные пункты Тарханско-Потьминского сельского поселения
Тарханско-Потьминское сельское поселение расположено в юго-западной части Зубово-Полянского района. Протяженность территории сельского поселения с севера на юг – 3,8 км, с запада на восток 15,4 км. 
В состав Тарханско-Потьминского сельского поселения входят:

- с. Тарханская Потьма;

- с.Покассы;

- пос.Первое Мая.
Административным центром является с. Тарханская Потьма.

Площадь сельского поселения – 64,68 км2.

Общая численность населения 1059 человек.

Таблица 1. Общая численность населения МО в 2016 г.

	Наименование населенного пункта
	Женское население
	Мужское население
	Детское население до 18 лет
	Население трудоспособного возраста
	Население старше трудоспособного возраста
	Население младше трудоспособного возраста
	Всего

	С.Тарханская Потьма
	502
	459
	160
	451
	190
	160
	961

	С.Покассы
	51
	38
	10
	34
	35
	10
	89

	Пос.Первое Мая
	5
	4
	2
	3
	2
	2
	9


Экономическая характеристика Тарханско-Потьминского сельского поселения
а) Агропромышленный комплекс.

Под экономической базой поселения понимается совокупность объектов, обеспечивающих местами приложения труда его жителей и являющихся, как правило, источниками доходов местного бюджета.

В экономике поселения ведущее место принадлежит сельскому хозяйству, на долю, которой приходится более 50% в общем объеме валовой продукции, выполненных работ и услуг.
б) Образование
На сегодняшний день в Тарханско-Потьминском сельском поселении функционирует 1 общеобразовательная 11-ти летняя школа на 125 мест.

 Общее количество учащихся 125 (степень загрузки составляет 33% от возможного). Таким образом, свободными, резервными в общеобразовательной школе остаются 215 мест. Количество работников- 28 чел.

В Тарханско-Потьминском сельском поселении детских дошкольных учреждение на данный момент нет.  

Большую эстетическую работу среди подростков проводит художественная школа (филиал). В школе работают 4 педагога, которые обучают детей живописи, резьбе по дереву и прикладному искусству. Только выпускников, прошедших полный курс обучения в школе, основанной в 1980 году, насчитывается более 500.
[image: image1.jpg]



Рисунок 1. Школа в Тарханско-Потьминском сельском поселении

в) Транспорт

Автомобильный транспорт 

Пригородное и междугороднее автобусное сообщение на территории Тарханско-Потьминского сельского поселения  осуществляется ГУП РМ «Объединение автовокзалов и автостанций». Рейсовый автобус по расписанию 3 раза в день.

Большое количество пассажирских и грузовых перевозок производится частными транспортными средствами. До Саранска можно добраться из

п. Ширингуши на маршрутной газели.

Железнодорожный транспорт

В Тарханско-Потьминском сельском поселении нет железных дорог и железнодорожного транспорта. На расчётный период развитие этой инфраструктуры не намечается.

Водный транспорт
Водный транспорт на территории поселения отсутствует.

Воздушный транспорт

Для воздушного транспорта на территории поселения нет специальной вертолётной площадки.

г) Торговля 

В настоящее время малое предпринимательство на территории поселения представлено частными предпринимателями (ИП, ЧП), занимающимися в основном розничной торговлей.
д) Жилищно-коммунальное хозяйство
Общая площадь жилищного фонда сельского поселения, находящаяся на территорииТарханско-Потьминского сельского поселения на 01.01.2016 года составляет 28,5 тыс. м2, в том числе: 
- в частной собственности: 28,5 тыс. м2.
Средняя обеспеченность жилищным фондом в расчете на одного постоянного жителя – 26,9 м2 на чел., что выше республиканского показателя (22,9 м2 на чел.).
е) Водоснабжение
На территории Тарханско-Потьминского сельского поселения сформирована централизованная система водоснабжения. 
ж) Электроснабжение

На территории Тарханско-Потьминского сельского поселения сформирована централизованная система электроснабжения. 

Обслуживающая организация системы теплоснабжения - ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».

з) Газоснабжение 

На территории Тарханско-Потьминского сельского поселения сформирована централизованная система газоснабжения. 

Обслуживая организация - ОАО «Зубово-Полянамежрайгаз».

Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования
Системы коммуникаций жилищно-коммунального назначения находятся в эксплуатации уже более 20 лет.

Своевременное и адекватное финансирование — залог успешной работы ЖКХ. Необходимо отметить недостаток финансирования на нужды ЖКХ в поселении. 

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития Тарханско-Потьминского сельского поселения посредством достижения следующих целей:
· улучшение условий жизнедеятельности городского поселения;

· улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на территории  поселения за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

· содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на территории поселения;

· активизация участия граждан, проживающих на территории поселения,  в решении вопросов местного значения;

· формирование в Республике Мордовия  позитивного отношения к развитию территории поселения.
Таблица 2.Анализ и прогноз жилищного фонда

	
	Наименование
	Ед.изм.
	2014г.
	2015г.
	2016г.
	2020г.
	2027г.

	1
	Общая площадь жилищного фонда на конец года
	тыс.кв.м
	23,5
	25,3
	28,5
	28,5
	28,5

	2
	В том числе муниципальной собственности
	
	
	
	
	
	

	3
	В частной собственности
	
	23,5
	25,3
	28,5
	28,5
	28,5

	4
	Жилищный фонд без площади общежитий
	
	
	
	
	
	

	5
	Площадь общежитий
	
	
	
	
	
	

	6
	Ввод в действие жилищного фонда всех форм собственности
	
	
	
	
	
	

	7
	В том числе за счет средств индивидуальных застройщиков
	
	
	
	
	
	

	8
	Темп роста к предыдущему году
	
	
	
	
	
	

	9
	Средняя обеспеченность жилой площадью
	
	
	
	
	
	

	10
	Доля жилищного фонда, оборудованного водопроводом
	
	
	
	
	
	

	11
	Централизованным водоснабжением
	
	23,5
	25,3
	28,5
	28,5
	28,5

	12
	Централизованной канализацией
	
	
	
	
	
	

	13
	Централизованным электроснабжением
	
	
	
	
	
	

	14
	Природным газом
	
	23,5
	25,3
	28,5
	28,5
	28,5

	15
	Общая площадь ветхого и аварийного жилья
	
	
	
	
	
	

	16
	Количество очередников на получение жилья, состоящих на учете в Администрации
	
	
	
	
	
	


Основные мероприятия программы 

Таблица 3
	№ 
п/п
	Технические мероприятия
	Всего,
тыс. руб.

	Электроснабжение

	1
	Строительство наружного освещения (10,189 км)
	527

	
	ИТОГО
	527

	Утилизация мусора ТБО

	1
	Контейнер  накопительный для отходов емкостью 0,75 куба (31 шт.,)
	217

	
	ИТОГО
	217

	
	ВСЕГО по Тарханско-Потьминскому сельскому поселению 
	744


2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры.

2.1.Существующая система водоснабжения 
В Тарханско-Потьминском сельском поселении существует централизованная система хозяйственно - питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения и прочих потребителей.

Обеспеченность населения централизованным водоснабжением составляет 100 %. Источником водоснабжения Тарханско-Потьминского сельского поселения служат 1артскважина.

Протяженность водопроводных сетей сельского поселения муниципального образования Тарханско-Потьминского сельского поселения составляет 8,3 км сетей.

Существующие мощности водопроводных сооружений и диаметры трубопроводов обеспечивают подачу расчетных расходов воды к потребителям.
2.2 Электроснабжение
Уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%

Собственных источников электроснабжения Тарханско-Потьминскогосельское поселение не имеет, поэтому электроснабжение осуществляется от системы ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» через опорные подстанции.

Распределение электроэнергии между потребителями поселения осуществляется на напряжение 10 кВ.

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения.

2.3 Существующая система сбора и утилизации ТБО Тарханско-Потьминского сельского поселения и перспектива ее развития
На территории Тарханско-Потьминского сельского поселения отсутствуют контейнерные площадки и контейнеры, сбор ТБО осуществляется жителями самостоятельно.

Анализируя проблемы системы по сбору и утилизации ТБО, необходимо отметить следующее:

- рост потребительского спроса населения и рост объема образования отходов;
-отсутствие машины для вывоза крупногабаритных отходов.
В связи с выше указанным населением необходимо рассмотреть и реализовать в ближайшее время такие мероприятия, как:

-организовать сбор и вызов отходов от жителей частного сектора.
Необходимо установить контейнеры для сбора ТБО. Должны быть разработаны графики организованного сбора и вывоза бытовых отходов с разбивкой по маршрутам, с указанием дней недели и времени прибытия на место сбора.

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления.
Раздел 3. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1 Перспективная схема водоснабжения 
В Тарханско-Потьминском сельском поселении существует централизованная система хозяйственно - питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения и прочих потребителей.

Обеспеченность населения централизованным водоснабжением составляет 100 %. Источником водоснабжения Тарханско-Потьминского сельского поселения служат 1артскважина.

Протяженность водопроводных сетей сельского поселения муниципального образования Тарханско-Потьминского сельского поселения составляет 8,3 км сетей.

Существующие мощности водопроводных сооружений и диаметры трубопроводов обеспечивают подачу расчетных расходов воды к потребителям.
Проектом не предусматривается модернизация существующей системы.
3.2 Перспективная схема электроснабжения 
Уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%

Распределение электроэнергии между потребителями поселения осуществляется на напряжение 10 кВ.

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения.

Предусматривается установка наружного освещения (10, 189 км).
3.3 Перспективная схема  развития системы утилизации твердых бытовых отходов
Необходимо внедрить контейнерный способ сбора ТБО. Должны быть разработаны графики организованного сбора и вывоза бытовых отходов с разбивкой по маршрутам, с указанием дней недели и времени прибытия на место сбора. 

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфереутилизации твердых бытовых отходов позволит:





- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;











-организовать систему вывоза ТБО образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, на полигон для твердых бытовых отходов, для дальнейшего захоронения.





- улучшить  санитарное состояние сельских территорий;




- улучшить экологическое состояние Тарханско-Потьминского сельского поселения.
3.4 Перспективная схема газоснабжения

На территории сельского поселения сформирована централизованная система газоснабжения. Проектом не предусматривается модернизация существующей системы.
Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса
По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителями в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Норм качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).
Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

5.1 Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вызова бытовых отходовТарханско-Потьминского сельского поселения 2017-2027 годы (в ценах 2016)
Таблица 4

	№ п/п
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (тыс. руб)
	Срок реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Сбор, вызов и утилизация бытовых отходов
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов
	Приобретение и установка контейнеров емк. 0,75 куб.м – 31 ед.
	217
	2017-2027
	Инвестиционная программа

	
	Итого
	
	
	217
	
	


5.2 Программа инвестиционных проектов развития системы электроснабжения Тарханско-Потьминского поселения 2017-2027 годы (в ценах 2016)
Таблица 5
	№
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта(тыс. руб.)
	Срок реализации проекта
	Ожидаемый эффект от реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Строительство сетей уличного освящения
	
	Уличное освещение 10,189
	527
	2017-2027
	Улучшение качества освещения, снижение бюджетных расходов на электроэнергию
	Средства бюджета

	
	Итого
	
	
	527
	
	
	


6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.
Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2017 - 2027 годы составляет744  тыс. рублей
Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 6 и 7.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2017 – 2027 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.
Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2017 – 2027 годы (тыс. руб.)
Таблица 6
	№ п/п


	Программы инвестиционных проектов


	Всего


	В том числе по источникам финансирования

	
	
	
	Бюджетные средства всех уровней
	Средства населения (плата за подключение)
	Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам)
	Прочие инвесторы застройщики

	1
	Программа инвестиционных проектов развития системы электроснабжения
	527
	527
	-
	-
	-

	2
	Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза бытовых отходов ТБО
	217
	217
	-
	-
	-

	
	Всего по Программе
	744
	744
	
	
	


Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2017 - 2027 годы (тыс. руб.)
Таблица 8
	№

п/п
	Программы инвестиционных проектов
	Всего
	В том числе по годам

	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	Программа инвестиционных проектов развития системы электроснабжения
	527
	48
	48
	48
	48
	48
	48
	48
	48
	48
	48
	47

	2
	Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза бытовых отходов ТБО
	217
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	19
	19
	19

	
	Всего по Программе
	744
	68
	68
	68
	68
	68
	68
	68
	68
	67
	67
	66


Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

      При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

     Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.
2

