АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОПОТЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 марта 2017 года                               № 8

С. Новая  Потьма

Об  утверждении Программы  комплексного  развития системы коммунальной инфраструктуры  Новопотьминского  сельского  поселения  Зубово-Полянского  муниципального  района Республики  Мордовия на 2017-2027 гг.

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих принципах организации  местного  самоуправления  в Росийской  Федерации, Федерального  закона от 30.12.2004 г № 210-ФЗ «Об  основах  регулирования  тарифов организаций коммунального комплекса» и руководствуясь Уставом Новопотьминского  сельского  поселения  Зубово-Полянского  муниципального  района   изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Администрация Новопотьминского сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программы  комплексного  развития системы коммунальной инфраструктуры  Новопотьминского  сельского  поселения  Зубово-Полянского  муниципального  района Республики  Мордовия на 2017-2027 гг.  (далее – Программа).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации  Новопотьминского сельского поселения в сети Интернет и опубликовать в газете « Луч».

3.    Контроль за исполнением постановления  возложить на заместителя главы администрации Рузманову Е.А.

Глава

Новопотьминского сельского поселения

П.А.Коняшкин

Глава Новопотьминского

сельского поселения                                                               П.А.Коняшкин

| СОДЕРЖАНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Паспорт программы | 2 |
| 2. | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры | 17 |
|  | 2.1 Существующая система водоснабжения | 17 |
|  | 2.2 Электроснабжение | 17 |
|  | 2.3 Существующая система сбора и утилизации ТБО Новопотьминского сельского поселения перспектива ее развития | 18 |
| 3. | Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы | 19 |
|  | 3.1 Перспективная схема водоснабжения | 19 |
|  | 3.2. Перспективная схема электроснабжения | 19 |
|  | 3.3 Перспективная схема развития системы утилизации твердых бытовых отходов | 20 |
|  | 3.4 Перспективная схема газоснабжения | 21 |
| 4. | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры | 22 |
|  | 4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса | 22 |
|  | 4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения | 22 |
| 5. | Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей | 23 |
|  | 5.1 Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вызова бытовых отходов Новопотьминского сельского поселения2017-2027 годы (в ценах 2016) | 2 |
|  | 5.2 Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения Новопотьминского сельского поселения2017-2027 годы (в ценах 2016) | 24 |
| 6. | Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения | 25 |

- Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктурыНовопотьминского сельского поселения Зубово-Полянскогомуниципального района Республики Мордовия на 2017-2027гг (далее- Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки | Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Постановление Российской Федерации от 14.06.2013 года №502. В соответствии с пунктом 4/1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет «Утвердить прилагаемые требования к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Муниципальный заказчик-координатор Программы | - администрация Новопотьминского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия |
| Разработчик Программы | - Государственное Унитарное Предприятие Республики Мордовия «Мордовкоммунсервис» |
| Контроль за реализацией программы | - Глава Новопотьминского сельского поселения |
| Цели Программы | - модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Новопотьминского сельского поселения; - экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Новопотьминского сельского поселения; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Новопотьминского сельского поселения, создание благоприятных условий для проживания населения. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКХ. 5. Снижение потребления энергетических ресурсов. 6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2017– 2027 гг. |
| Мероприятия Программы | 1.Реконструкциясетей водоснабжения 2. Установка баков ТБО В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами: - доля расходов обеспечения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 10 % - уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 100 % Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов населения. |
| Исполнители основных мероприятий | - администрация Новопотьминского сельского поселенияЗубово-Полянскогомуниципального района Республики Мордовия; |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Новопотьминского сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. |
| Объемы и источники финансирования | Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства. |

Введение

КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОПОТЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО РАЙОНА

Рельеф, климат, растительность, гидрография

Новопотьминское сельское поселение является административно-хозяйственной единицей Зубово-Полянского района Республики Мордовия с административным центром в селе Новая Потьма. Был принят Закон Республики Мордовия от 1 октября 2004 г. N 71-З "Об отнесении рабочего поселка Новая Потьма Зубово-Полянского района к категории сельского населенного пункта и о преобразовании его как административной единицы в Новопотьминский сельсовет Принят Государственным Собранием 28 сентября 2004 года.

Новопотьминское сельское поселение находится в 15 километрах от районного центра- села Зубова-Поляна.

В состав территории  поселения входят исторически сложившиеся населенные пункты:

- село Новая Потьма;

- село Старая Потьма;

- деревня Ачадовка;

- деревня Краснознаменка.

С юга территория сельского поселения граничит с Зарубкинским сельским поселением Зубово – Полянского района Республики Мордовия, с севера –Потьминским городским поселением, с севера и востока – Торбеевским муниципальным районом Республики Мордовия, с запада – с Нововыселским сельским поселением и Зубово – Полянским городским поселением.

Границы Новопотьминского сельского поселения установлены в соответствии с Законом Республики Мордовия от 20.05.2008 № 47-З  «О внесении изменений «Об установлении границ муниципальных образований Зубово-Полянского района, муниципального образования Зубово-Полянский район и наделении их статусом сельского поселения, городского поселения и муниципального района» и схемой территориального планирования района.

Административным центром является село Новая Потьма.

Площадь сельского поселения – 5001 га.

Рельеф

Рельеф территории поселения носит равнинный характер с общим падением местности к долине реки Парца. Западная часть поселения представляет собой полого-волнистую равнину, изредка расчлененную сетью оврагов на широкие равнинные водораздельные склоны. Микрорельеф  на этих склонах выражен наличием разбросанных мелких бессточных западин и блюдец. Восточная часть представлена поймой реки Парца. Пойма носит характер слабоволнистой равнины, но встречаются микро и макропонижения, холмики и увалы. Пониженные места поймы заболочены и кочковаты, возвышенные представляют собой хорошие сенокосы и пахотные угодья.На пойме реки Парцамного стариц, озер, заболоченных понижений.

Климат

Климат района умеренно-континентальный. Безморозный период продолжается от 120 до 130 дней в году, а средняя годовая температура достигает +40С. Характер сезонов по годам отличается разнообразием. Температурные пределы, внутри которых держатся и зимняя стужа и летняя жара,- от -440 до +380С.

В целом осадков выпадает достаточное количество, однако и по сезонам и по различным годам они распределяются неравномерно. Летом район периодически страдает от засухи, иногда выпадают обильные ливни, вызывающие паводки в реках.

Среднесуточные   температуры   выше  100С наступают 30 апреля – 2 мая, заканчиваются 20-25 сентября. Сумма положительных температур выше 100 составляет 2280-23900С, а с температурой выше 150С –  1700-17800С.

Устойчивый снежный покров ложится во второй декаде ноября, достигая максимальной высоты во второй декаде марта. Средняя высота снежного покрова достигает 24 см. Наибольшая глубина промерзания почвы на суглинистых грунтах составляет 100 - 115 см. Продолжительность периода с устойчивым промерзанием почвы в среднем равна 160-170дням. Снеготаяние начинается примерно в третьей декаде марта и заканчивается в первой декаде апреля.

Направление ветра оказывает немаловажное влияние на температурный режим и распределение осадков. Преобладающими ветрами  здесь являются юго-западные и западные, как более благоприятные по сочетанию тепла и влаги для нормального развития растений.

Водные ресурсы

Гидрографическая сеть в поселении представлена рекой Парца, протекающей по середине поселения, а также небольшими озерцами, расположенными на берегах реки. Течение реки Парца быстрое, глубина от 1,5 до 10 м. Берега чаще крутые, возвышаются над уровнем воды на 1,5-2 м. Река Парца имеет широкую пойму, в некоторых местах достигающую 3 км.

Геологическое строение, тектоника

В геологическом строении территории, куда относится и сельское поселение, принимают участие каменноугольные, юрские, меловые, неогеновые, и четвертичные отложения.

Основные водозаборы питьевого и хозяйственного отложения приурочены к каменноугольным отложениям.

Каменноугольная системапредставлена повсеместно нижним и средним отделом.

Нижний отдел представлен: визейским ярусом (C1V), отложения которого залегают на размытой поверхности нижнетурнейскогоподъяруса .Визейский ярус подразделяется на два подъяруса - редневизейский (яснополянский надгоризонт (C1V1), мощностью от 0,5 до 26,6 м, сложенный глинами и песками, в меньшем количестве прослоями мергелей и известняков; верхневизейскимсильноразмытым окским надгоризонтом (C1V3), залегающим на сильно размытой поверхности тульских отложений и известняками пелитоморфными, массивными с линзами пестроцветных глин, трещиноватыми, в нижней части разрушенными до известковой муки

Средний отделпредставлен Московским ярусом (C2m) верейским, каширским и подольским горизонтами. Московский ярус– кровля Верейского горизонта  наклонена с юга на север, мощность горизонта 9,0- 38,9 м,  горизонт сложен в нижней части песчано-глинистыми породами, содержащими мощные прослои  мергелей и известняков, прослои карбонатных пород, количество которых увеличивается вверх по разрезу, одновременно с уменьшением терригенных пород. Каширский горизонт,мощностью 60-75 м, представлен в нижней пачке известняками и белыми пелитоморфными, глинистыми, с редкими остатками микрофауны, доломитизированными, иногда ожелезненными, мощность пачки 8-12 м. Каширский горизонт в средней пачке представлен: известняками светло-серыми, мелкокристаллическими глинистыми и пелитоморфными, доломитами белыми микрозернистыми с прослоями окремненными. Мощность – около 30 м. Каширский горизонт в верхней пачке сложен известняками с прослоями доломитов, мергелей, глин. Мощность – до 35 м. Подольский горизонт(C2m2) представлен карбонатными породами (известняками и известняковистыми доломитами), в меньшей степени мергелями, пестроцветными глинами. Мощность от 35 до 59,7м.

Юрская система представлена отложениями колловейского яруса. Келловейские отложения залегают с размывом на каменноугольных отложениях с перекрывающимися меловыми, неогеновыми и четвертичными образованиями. Ярус представлен  всеми своими подъярусами, сложен в основном глинами, серыми, темно-серыми слюдистыми, песчанистыми и алевритистыми с редкими прослоями мергеля и седирита, алевритами серыми глинистым, слюдистыми с прослоями глин разных мощностей (от 1,1 до 9,5 м). Общая полная мощность келловейского яруса  составляет 50-55 м.

Население и населенные пункты Новопотьминского сельского поселения

Новопотьминское сельское поселение находится в 15 километрах от районного центра- села Зубова-Поляна.

В состав территории  поселения входят исторически сложившиеся населенные пункты:

- село Новая Потьма;

- село Старая Потьма;

- деревня Ачадовка;

- деревня Краснознаменка.

Административным центром является с. Новая Потьма.

Площадь сельского поселения – 50,01 км2.

Общая численность населения 657 человек.

Таблица 1. Общая численность населения МО в 2016 г.

| Наименование населенного пункта | Женское население | Мужское население | Детское население до 18 лет | Население трудоспособного возраста | Население старше трудоспособного возраста | Население младше трудоспособного возраста | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С. Новая Потьма | 175 | 167 | 61 | 191 | 68 |  | 342 |
| С. Старая Потьма | 138 | 128 | 51 | 185 | 56 |  | 266 |
| Д. Ачадовка | 12 | 12 | 3 | 13 | 6 |  | 24 |
| Пос. Краснознаменка | 15 | 10 | 1 | 6 | 16 |  | 25 |

Экономическая характеристика Новопотьминского сельского поселения

а) Агропромышленный комплекс.

Под экономической базой поселения понимается совокупность объектов, обеспечивающих местами приложения труда его жителей и являющихся, как правило, источниками доходов местного бюджета.

В экономике поселения ведущее место принадлежит сельскому хозяйству, на долю, которой приходится более 50% в общем объеме валовой продукции, выполненных работ и услуг.

б) Образование

На сегодняшний день в Новопотьминском сельском поселение функционирует одна средняя общеобразовательная и одна начальная школа (с.Новая Потьма). Общее количество учащихся – 67 человек.

Школьники в школах посещают художественный и танцевальный кружки. Около здания школы организована спортивная площадка для занятий спортом подрастающего поколения.

Детского сада в селах нет.

в) Транспорт

Автомобильный транспорт

Автобусное сообщение в селе Новая Потьма развито. Четыре раза в днеделю  ходит автобус до районного центра- села Зубова Поляна.

Большое количество пассажирских и грузовых перевозок производится частными транспортными средствами.

Железнодорожный транспорт

По территории поселения проходит железная дорога.

г) Торговля

В настоящее время малое предпринимательство на территории поселения представлено частными предпринимателями (ИП, ЧП), занимающимися в основном розничной торговлей.

д) Жилищно-коммунальное хозяйство

Общая площадь жилищного фонда сельского поселения, находящаяся на территорииНовопотьминского сельского поселения на 01.01.2016 года составляет 1360 м2, в том числе:

- в частной собственности: 1360 м2.

Средняя обеспеченность жилищным фондом в расчете на одного постоянного жителя – 20,7 м2 на чел., что ниже республиканского показателя (22,9 м2 на чел.).

е) Водоснабжение

На территории Новопотьминского сельского поселения сформирована централизованная система водоснабжения.

ж) Электроснабжение

На территории Новопотьминского сельского поселения сформирована централизованная система электроснабжения.

Обслуживающая организация системы теплоснабжения - Зубово-Полянская электрическая сеть.

з) Газоснабжение

На территории Новопотьминского сельского поселения сформирована централизованная система газоснабжения.

Обслуживая организация - ОАО Зубово-Полянский межрайгаз.

Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования

Системы коммуникаций жилищно-коммунального назначения находятся в эксплуатации уже более 20 лет.

Своевременное и адекватное финансирование — залог успешной работы ЖКХ. Необходимо отметить недостаток финансирования на нужды ЖКХ в поселении.

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития Новопотьминского сельского поселения посредством достижения следующих целей:

- улучшение условий жизнедеятельности городского поселения;

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на территории  поселения за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на территории поселения;

- активизация участия граждан, проживающих на территории поселения,  в решении вопросов местного значения;

- формирование в Республике Мордовия  позитивного отношения к развитию территории поселения.

Таблица 2.Виды застроек населенного пункта

| Наименование населенного пункта | Количество частных домов | Количество зданий коммерч. назначения | Количество многоквартирных домов | Количество общежитий | Количество администр. зданий | Количество производственных зданий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С. Новая Потьма | 117 |  |  |  | 2 | 1 |
| С.Старая Потьма | 96 |  |  |  | 1 |  |
| Д.Ачадовка | 7 |  |  |  |  |  |
| ПосКраснознаменка | 12 |  |  |  |  |  |

Таблица 3.Анализ и прогноз жилищного фонда

|  | Наименование | Ед.изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2020г. | 2024г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда на конец года |  | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,8 | 13,8 |
| 2 | В том числе муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В частной собственности |  | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13.6 | 13,6 |
| 4 | Жилищный фонд без площади общежитий |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Площадь общежитий |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ввод в действие жилищного фонда всех форм собственности |  |  |  |  |  |  |
| 7 | В том числе за счет средств индивидуальных застройщиков |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Темп роста к предыдущему году |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Средняя обеспеченность жилой площадью |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля жилищного фонда, оборудованного водопроводом |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Централизованным водоснабжением |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Централизованной канализацией |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Централизованным электроснабжением |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Природным газом |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Общая площадь ветхого и аварийного жилья |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Количество очередников на получение жилья, состоящих на учете в Администрации |  |  |  |  |  |  |

Основные мероприятия программы

Таблица 4

| № п/п | Технические мероприятия | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |
| 1 | Замена водонапорной башни в с. Новая Потьма | 1000 |
| 2 | Реконструкция водопроводной линии и водонапорной башни в с. Старая Потьма | 3500 |
| 3 | Реконструкция сетей водоснабжения | 5760 |
|  | ИТОГО | 10260 |
| Утилизация мусора ТБО |  |  |
| 1 | Контейнер накопительный для отходов емкостью 0,75 куба (19 шт.,) | 133 |
|  | ИТОГО | 133 |
|  | ВСЕГО по Новопотьминскому сельскому поселению | 10393 |

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры.

2.1.Существующая система водоснабжения

В Новопотьминском сельском поселении существует централизованная система хозяйственно - питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения и  прочих потребителей.

Основным поставщиком воды в Новопотьминском сельском поселении является ООО «Колос».

В Новопотьминском сельском поселении существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением составляет 75,91 %. Источником водоснабжения Новопотьминского сельского поселения служат 2 скважины.

Протяженность водопроводных сетей сельского поселения муниципального образования Новопотьминского сельского поселения составляет 8,3 км сетей.

Существующие мощности водопроводных сооружений и диаметры трубопроводов обеспечивают подачу расчетных расходов воды к потребителям.

2.2 Электроснабжение

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%

Собственных источников электроснабжения Новопотьминское сельское поселение не имеет, по этому электроснабжение осуществляется от системы «Мордовэнерго» через опорные подстанции 110/10 кВ.

Распределение электроэнергии между потребителями поселения осуществляется на напряжение 10 кВ.

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения.

2.3 Существующая система сбора и утилизации ТБО Новопотьминского сельского поселения и перспектива ее развития

На территории Новопотьминского сельского поселения отсутствуют контейнерные площадки и контейнеры, сбор ТБО осуществляется жителями самостоятельно.

Анализируя проблемы системы по сбору и утилизации ТБО, необходимо отметить следующее:

- рост потребительского спроса населения и рост объема образования отходов;

-отсутствие машины для вывоза крупногабаритных отходов.

В связи с выше указанным населением необходимо рассмотреть и реализовать в ближайшее время такие мероприятия, как:

-организовать сбор и вызов отходов от жителей частного сектора.

Необходимо установить контейнеры для сбора ТБО. Должны быть разработаны графики организованного сбора и вывоза бытовых отходов с разбивкой по маршрутам, с указанием дней недели и времени прибытия на место сбора.

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления.

Раздел 3. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1 Перспективная схема водоснабжения

Проблемными вопросами в части сетевого водопроводного хозяйства является:

- истечение срока эксплуатации трубопроводов из полиэтилена, некоторые участки магистрали водопровода не менялись, износ некоторых достигает 40%;

- истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры;

- достаточно большие потери в системе водоснабжения 20%.

В целях реализации схемы водоснабжения Новопотьминского сельского поселения Зубово-Полянского района Республики Мордовия необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объёме необходимого резерва мощностей инженерно-технического обеспечения для развития объектов капитального строительства, подключения новых абонентов на территории перспективной застройки и для повышения надежности систем жизнеобеспечения.

Основные мероприятия по реализации схем водоснабжения:

- Замена водонапорной башни в с. Новая Потьма;

- Реконструкция водопроводной линии и водонапорной башни в с. Старая Потьма;

- Реконструкция сетей водоснабжения.

3.2 Перспективная схема электроснабжения

Техническое состояние электрических сетей удовлетворительное. Реконструкция сетей будет проводиться в плановом порядке. В первую очередь планируется восстановление и реконструкция тех линий, которые отработали свои нормативные сроки.

Кроме того, рост строительства жилого фонда, приобретение новых, усовершенствованных бытовых электроприборов требуют увеличения мощности и пропускной способности трансформаторных подстанций.

Рост нагрузок в коммунально-бытовом секторе происходит за счет строительства жилых зданий, объектов соцкультбыта, общественных, административных, спортивных сооружений и объектов коммунального хозяйства, а также реконструкции и модернизации существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

3.3 Перспективная схема  развития системы утилизации твердых бытовых отходов

Необходимо внедрить контейнерный способ сбора ТБО. Должны быть разработаны графики организованного сбора и вывоза бытовых отходов с разбивкой по маршрутам, с указанием дней недели и времени прибытия на место сбора.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфереутилизации твердых бытовых отходов позволит:

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;

-организовать систему вывоза ТБО образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, на полигон для твердых бытовых отходов, для дальнейшего захоронения.

- улучшить  санитарное состояние сельских территорий;

- улучшить экологическое состояние Новопотьминского сельского поселения.

3.4 Перспективная схема газоснабжения

Система газоснабжения Зубово-Полянского района остается неизменной.

Развитие системы газоснабжения предусматривается за счет подключения заинтересованных потребителейк существующим распределительным сетям высокого, среднего и низкого давлений.

В рамках данной Программы перспективные мероприятия по развитию системы газоснабжения в Новопотьминском сельском поселении не проектировались.

### Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

### 4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

### По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителями в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Норм качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

### При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

### Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

### 5.1 Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вызова бытовых отходовНовопотьминского сельского поселения 2017-2027 годы (в ценах 2016)

Таблица 5

| ### № п/п | ### Описание проекта | ### Цель проекта | ### Технические параметры проекта | ### Затраты на реализацию проекта (тыс. руб) | ### Срок реализации проекта | ### Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### 1 | ### Сбор, вызов и утилизация бытовых отходов | ### Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов | ### Приобретение и установка контейнеров емк. 0,75 куб.м – 19 ед. | ### 133 | ### 2017-2027 | ### Инвестиционная программа |
|  | ### Итого |  |  | ### 133 |  |  |

### 5.2 Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения Новопотьминского поселения 2017-2027 годы (в ценах 2016)

### Таблица 6

| ### № п/п | ### Описание проекта | ### Цель проекта | ### Технические параметры проекта | ### Затраты на реализацию проекта (тыс. руб) | ### Срок реализации проекта | ### Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| 1 | Замена водонапорной башни в с. Новая Потьма | ### Снижение затрат и повышение качества оказания услуг в поселении | ### . | 1000 | ### 2017 - 2027 | ### Средства бюджета |
| 2 | Реконструкция водопроводной линии и водонапорной башни в с. Старая Потьма |  |  | 3500 |  |  |
| 3 | Реконструкция сетей водоснабжения |  |  | 5760 |  |  |
|  | ### Итого |  |  | 10260 |  |  |

### 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2017 - 2027 годы   составляет 10260 тыс.рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 7 и 8.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2017 – 2027 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2017 – 2027 годы (тыс. руб.)

Таблица 7

| ### № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | ### В том числе по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### Бюджетные средства всех уровней | ### Средства населения (плата за подключение) | ### Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам) | ### Прочие инвесторы застройщики |
| ### 1 | ### Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабженияя | ### 10260 |  | ### 10260- | ### - | ### - |
| ### 2 | ### Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза бытовых отходов ТБО | ### 133 |  | ### 133- | ### - | ### - |
|  | ### Всего по Программе | ### 10393 |  | ### 10393 |  |  |

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2017 - 2027годы (тыс. руб.)

Таблица 8

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| ### 1 | ### Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабженияя | 10260 | 933 | 932,7 | 932,7 | 932,7 | 932,7 | 932,7 | 932,7 | 932,7 | 932,7 | 932,7 | 932,7 |
| ### 2 | ### Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза бытовых отходов ТБО | 133 | 13 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
|  | Всего по Программе | 10393 | 946 | 944,7 | 944,7 | 944,7 | 944,7 | 944,7 | 944,7 | 944,7 | 944,7 | 944,7 | 944,7 |

### Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.

| Оглавление |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Перспективные показатели развития Новопотьминского сельского поселения для разработки программы | 3 |
|  | 1.1. Характеристика сельского поселения | 3 |
|  | 1.1.1. Социальное обслуживание населения | 6 |
|  | 1.1.2. Экономика и производство | 10 |
|  | 1.1.3. Природные условия | 14 |
|  | 1.1.4. Социально-экономическое развитие | 19 |
|  | 1.2. Прогноз численности и состава населения | 21 |
|  | 1.3. Прогноз развития промышленности | 29 |
|  | 1.4. Прогноз развития застройки Новопотьминского сельского поселения | 36 |
|  | 1.5. Прогноз изменения доходов населения Новопотьминскогосельского поселения | 38 |
| 2. | Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы | 44 |
| 3. | Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры | 46 |
|  | 3.1. Система электроснабжения | 46 |
|  | 3.2. Система теплоснабжения | 47 |
|  | 3.3. Система водоснабжения | 47 |
|  | 3.4. Система газоснабжения | 50 |
|  | 3.5. Система водоотведения | 52 |
|  | 3.6. Система сбора и утилизации ТБО | 52 |
| 4. | Характеристика состояния и проблем в реализации энергосбережения, ресурсосбережения и учета сбора информации | 54 |
| 5. | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры | 56 |
|  | 5.1. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса | 56 |
|  | 5.2. Показатели надежности систем ресурсообеспечения | 59 |
| 6. | Перспективная схема электроснабжения Новопотьминского сельского поселения | 61 |
| 7. | Перспективная схема водоснабжения Новопотьминского сельского поселения | 64 |
| 8. | Перспективная схема водоотведения Новопотьминского сельского поселения | 68 |
| 9. | Перспективная схема обращения с ТБО | 69 |
| 10. | Перспективная схема газоснабжения Новопотьминского сельского поселения | 71 |
| 11. | Общая программа проектов | 72 |
| 12. | Финансовые потребности для реализации программы | 74 |
| 13. | Организация реализации проектов | 75 |
| 14. | Программы инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение (присоединение) | 76 |
| 15. | Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги | 77 |
| 16. | Модель для расчета программы | 80 |
|  | Приложение |  |
|  | Схема газоснабжения с. Новая ПотьмаЗубово-Полянского района |  |
|  | Схема линий электропередач с. Новоя ПотьмаЗубово-Полянскогорайона |  |
|  | Схема водоснабжения с. Новая ПотьмаЗубово-Полянскогорайона |  |

- Перспективные показатели развития Новопотьминскогосельского поселения для разработки программы

1.1. Характеристика сельского поселения

Новопотьминское сельское поселение (СП) является административно-хозяйственной единицей Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия

Новопотьминского сельское поселение расположено в юго-восточной части Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия и граничит:

- на севере с п. Потьма городским  поселением;

- на юге-западе Нововыселским  сельским  поселением,

- на западе с Зубово-Полянским городским поселением ,

- на  востоке с  Сургодьским сельским  поселением Торбеевского  района;

- на  юго-востоке с  Зарубкинским сельским  поселением.

В состав сельского поселения входят населенные пункты:

с. Новая Потьма,

с. Старая Потьма,

деревня Ачадовка,

поселок Краснознаменка.

Площадь поселения составляет 5001 га.

Таблица 1 Распределение земельного фонда поселения по категориям:

| Категория земель | площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения Земли населенных пунктов Земли водного фонда(пруды и водоёмы) Земли под дорогами Прочие земли | 4642,0 95,0 54 9,8 7,8 | 85,2 6,6 4,8 2,0 1.4 |

Рисунок 1 – Схема Новопотьминского поселения

Административный центр поселения – с. Новая  Потьма.

Новая Потьмасело, центр сельской администрации в Зубово-Полянском районе, население 342 человек (2016г) в основном мордва-мокша. Расположена на реке Парце, в 15 километрах от районного центра и железнодорожной станции Зубова Поляна. Название-характеристика: от мокшанскогопотма «лесная глубинка», «глушь».

Ачадовка (Оцяду) – мокшанская деревня.

Краснознамёнка – мокшанский посёлок.

Старая Потьма (Сире Потьма) – мокшанское село. Находится на реке Парца.

Границы Новопотьминского сельского поселения установлены в соответствии с Законом Республики Мордовия от 20.05.2008 № 47-З«О внесении изменений «Об установлении границ муниципальных образований Зубово-Полянского района, муниципального образования Зубово-Полянский район и наделении их статусом сельского поселения, городского поселения и муниципального района» и схемой территориального планирования района.

По территории  поселения протекают реки Парца и Чиушь.

Новопотьминское сельское поселение связано с соседними поселениями автомобильными дорогами местного значения.

Дорожная сеть составляет – 7,1 км, в основном дороги грунтовые. Основной вид транспорта - автомобильный. С пгт. Зубова Поляна – административным центром района поселение связывает асфальтированная дорога.

Основной вид транспорта в поселении автомобильный. с.Новая Потьма – с административным центром района, поселение связывает асфальтированная дорога «Новая Потьма- Зубово- Поляна». Дорожная сеть поселения составляет - 15 км. Протяженность автомобильных дорог между населенными пунктами Новопотьминского сельского поселения – 7,1 км, дороги в основном грунтовые. Дороги внутри населенных пунктов –7,1  км, из них с грунтовым покрытием – 2,6 км, с асфальтированным покрытием – 4,5 км.

Таблица 1

Транспортная  удаленность  административного  центра

| N п/п | Наименование транспортного узла | Расстояние, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | От ближайшей ж/д станции (ст. Зубова Поляна) | 15 |
| 2 | От райцентра (автодорога) (п.Зубово-Поляна) | 15 |
| 3 | От столицы республики (автодорога) (г. Саранск) | 220 |

Автомобильный транспорт

Автобусное сообщение в селе Новая Потьма развито. Четыре раза в неделю ходит автобус до районного центра – села Зубова Поляна.

Большое количество пассажирских и грузовых перевозок производится частными транспортными средствами.

Железнодорожный транспорт

По территории поселения проходит железная дорога.

Таблица 2 –АнализНовопотьминского сельского поселения

| № п\п | Наименование показателей | НовопотьминскоеСП |
| --- | --- | --- |
| 1. | Территория, кв. км. | 50,01 |
| 2. | Население (всего), чел. | 657 |
| 3. | Плотность населения ,чел./кв.км. | 13,1 |
| 4. | Количество населенных пунктов в составе сельского поселения | 4 |

1.1.1 Социальное обслуживание населения

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность, являются важными показателями качества жизни населения.

В поселении имеются необходимые условия для дальнейшего развития экономики и социальной сферы.

Объекты социального значения:

- администрация (с.Новая Потьма);

- средняя общеобразовательная  школа (с.Новая Потьма);

- начальная школа (с.Новая Потьма);

- дом культуры (с.Новая Потьма);

- библиотека (с.Новая Потьма);

- ФАП (с.Новая Потьма);

- почта (с. Новая  Потьма);

- магазины продовольственных и бытовых товаров (с.Новая Потьма).

Образование. Общеобразовательные школы.

Детские дошкольные учреждения.

На сегодняшний день в Новопотьминском сельском поселение функционирует одна средняя общеобразовательная и одна начальная школа (с.Новая Потьма).

Школьники в школах посещают художественный и танцевальный кружки.Около здания школы организована спортивная площадка для занятий спортом подрастающего поколения.

Здравоохранение

Медицинское обслуживание населения Новопотьминского  сельского поселения осуществляется фельдшерско-акушерским пунктом (ФАП), расположенном в с. Новая Потьма.

Учреждения культуры и спорта

Дом культуры в селе Новая Потьма рассчитан на 100 человек.

Деятельность сельского клуба Новопотьминского сельского поселения направлена на обеспечение культурного обслуживания населения с учетом культурных интересов и потребностей различных социально-возрастных групп.

Основной задачей данного учреждения является организация содержательного отдыха и создание условий для духовного роста жителей сельского поселения путем максимального приобщения к культурным ценностям. Регулярно необходимо проводить концерты, конкурсы, дискотеки, народные гуляния, вечера отдыха, культурно-спортивные мероприятия.

Одним из основных направлений работы сельского Дома культуры является работа по организации досуга детей и подростков, это: проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, Дни призывника, проведение единых социальных действий.

Таблица 3 – Показатели деятельности Дома культуры

| Наименование | Новая Потьма |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2014 | 2015 |
| Число мероприятий | 7 | 8 | 8 |
| Посещение | 345 | 382 | 394 |
| Для детей | 2 | 2 | 3 |

Таблица 4 – Современный уровень обеспеченности населения учреждениями культурно-бытового обслуживания

| Образование |  |  | на 1.01.2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Число дошкольных образовательных учреждений |  | единиц |  |
| наименование МБОУ "Ново-Потьминская СОШ |  | 1 |  |
| Число мест в дошкольных образовательных учреждениях |  | единиц |  |
| Численность детей в возрасте 1-6 лет |  | человек | 56 |
| Численность детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения |  | *** | 15 |
| Доля детей в возрасте 1-6 лет, посещающих дошкольные образовательные учреждения в общей численности детей в возрасте 1-6 лет |  | % |  |
| Численность детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения |  | *** |  |
| Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет |  | % |  |
| Численность работников дошкольных образовательных учреждений |  | человек | 2 |
| Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта |  | единиц |  |
| Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений |  | % |  |
| Число общеобразовательных учреждений |  | единиц | 1 |
| МБОУ"Ново-Потьминская СОШ |  |  |  |
| Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях |  | человек | 72 |
| Численность учителей |  | *** | 19 |
| Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного), не осуществляющих учебного процесса |  | *** | 9 |
| Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта |  | единиц | 1 |
| Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений |  | % |  |
| Отремонтировано общеобразовательных учреждений, находящихся в аварийном состоянии |  | единиц |  |
| Здравоохранение |  |  | на 1.01.2016 г. |
| Количество учреждений здравоохранения (включая ФАПы) |  | единиц | 1 |
| Новопотьминский ФАП |  | 1 |  |
| Численность среднего медицинского персонала |  | человек | 1 |
| Культура |  |  | на 1.01.2016 г. |
| Число учреждений культурно-досугового типа |  | единиц | 1 |
| наименование Новопотьминский КДЦ |  |  |  |
| Численность работников учреждений культурно-досугового типа |  | человек | 3 |
| Число библиотек |  | единиц | 2 |
| Численность работников в библиотеках |  | *** | 2 |
| Физическая культура и спорт |  |  | на 1.01.2016 г. |
| Количество спортивных сооружений |  | единиц | 1 |
| в т.ч. | стадионы с трибунами | *** |  |
|  | плоскостные спортивные сооружения | *** | 1 |
|  | спортивные залы | *** |  |
|  | плавательные бассейны | *** |  |
| Численность населения систематически занимающихся физической культурой и спортом |  | человек | 12 |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |  | % |  |
| Количество штатных работников учреждений физической культуры и спорта |  | *** | 1 |

1.1.2. Экономика и производство

Развитие сельского хозяйства

Основным производственным направлениями хозяйственной деятельности на территории сельского поселения  является производство сельскохозяйственной продукции.

Таблица 5

Перечень организаций, входящих в состав МО

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Направление деятельности организации | Численность работающих в организации (ориентировочно), чел |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 2 до 10 | от 10 до 20 | От 20 до 50 | от 50 до 100 | от 100 и более |
| 1 | ООО «Колос» | 88345837346 | Растениеводства и животноводства |  |  | 28 |  |  |
| 2 | ИП КФХ Царакаев Н.В. | 89272759655 | Растениеводства и животноводства | 1 |  |  |  |  |
| 3 | ИП КФХ Лодырев Н.Н.. | 89271943964 | Животноводство | 3 |  |  |  |  |
| 4 | ИП КФХ Лодырева Г.С. | 89271873075 | Животноводство | 1 |  |  |  |  |
| 5 | ИП Лантратова Наталья Васильевна | 88345837355 | Торговля промышленными и хозяйственными товарами. | 2 |  |  |  |  |

На территории сельского поселения осуществляют производственную деятельность сельскохозяйственное  предприятие ООО «Колос»

Показатели хозяйственной деятельности АПК представлены в таблице Основное направление развития – мясомолочное производство.

Таблица 6

| № п/п | Наименование сельского поселения, на территории которого планируется осуществлять реализацию программных мероприятий | Характеристика хозяйствующего субъекта АПК |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Организацион-но-правовая форма и наименование | Основные направления хозяйственной деятельности | Среднегодовой объем производства |  |
|  |  |  |  | физ. ед. | млн. руб |
| 1 | Ново-Потьминское | ООО Колос- Частная | Производство Молоко Мясо зерно | 1565 161 1500 | 15,6 10,5 7,2 |

Таблица 7

Основные показатели деятельности отделения

| Наименование показателя | ООО «Колос» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2014 |  | 2015 |
| Поголовье КРС, всего гол. | 1048 | 1048 |  | 1065 |
| в том числе коров | 417 | 417 |  | 430 |
| Производство мяса, тонн | 136 | 145 |  | 148 |
| Производство молока, тонн | 1298 | 1488 |  | 1560 |
| Производство зерна, тонн | 4010 | 542 |  | 2418 |
| Надой на 1 фуражную корову, кг | 4230 |  | 3691 | 4436 |
| Пашни, ежегодно в обработке, га | 4327 |  | 4327 | 4327 |
| в т.ч. под зерновыми, га | 1800 |  | 1176 | 1700 |
| под травами, га | 1360 |  | 1800 | 1800 |

Таблица 8

Личные подсобные хозяйства

| Показатели | Новая Потьма |  |  | Старая Потьма |  |  | Ачадовка |  |  | Краснознаменка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | На 01.01.2014 | 2012 | 2013 | На 01.01.2014 | 2012 | 2013 | На 01.01.2014 | 2012 | 2013 | На 01.01.2014 |
| КРС | 149 | 176 | 177 | 136 | 152 | 146 | 13 | 8 | 17 | 18 | 10 | 8 |
| в т.ч. коровы | 44 | 48 | 47 | 43 | 41 | 40 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| Свиньи | 183 | 131 | 129 | 131 | 129 | 126 | 18 | 12 | 18 | 12 | 11 | 8 |
| Овцы | - | - | - |  | 18 | 26 | - | - | - | - | - | - |
| Птица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пчелосемьи |  | 48 | 54 |  | 30 | 34 |  |  | - |  | 24 | 22 |
| Лошади |  | 6 | 7 |  | 5 | 4 |  |  | - |  |  | - |

Таблица 9

| Число, находящихся на территории поселения организаций по видам экономической деятельности |  |  | на 1.01.2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Число организаций - всего |  | единиц | 5 |
| в т.ч. | сельскохозяйственные организации | *** | 1 |
|  | крестьянские (фермерские) хозяйства | *** | 4 |
|  | сельскохозяйственные кооперативы | *** |  |
|  | организации строительства, транспорта и связи | *** |  |
|  | обрабатывающие производства | *** |  |
|  | организации в сфере розничной торговли и общественного питания | *** |  |
| Наличие поголовья скота в сельскохозяйственных организациях: |  | голов | * |
| КРС - всего: |  | *** | 875 |
| в том числе коров |  | *** | 375 |
| молодняка |  | *** | 500 |
| свиней |  | *** |  |
| овец и коз |  | *** |  |
| в крестьянских (фермерских) хозяйствах: |  | *** | * |
| КРС - всего: |  | *** | 107 |
| в том числе коров |  | *** |  |
| молодняка |  | *** |  |
| свиней |  | *** |  |
| овец и коз |  | *** |  |
| Наличие поголовья скота в личных подсобных хозяйствах граждан: |  | голов | * |
| КРС - всего: |  | *** | 245 |
| в том числе коров |  | *** | 80 |
| молодняка |  | *** | 165 |
| свиней - всего |  | *** | 78 |
| в том числе свиноматок |  | *** | 6 |

1.1.3.Природные условия

Климат района умеренно-континентальный. Безморозный период продолжается от 120 до 130 дней в году, а средняя годовая температура достигает +40С. Характер сезонов по годам отличается разнообразием. Температурные пределы, внутри которых держатся и зимняя стужа и летняя жара,- от -440 до +380С.

В целом осадков выпадает достаточное количество, однако и по сезонам и по различным годам они распределяются неравномерно. Летом район периодически страдает от засухи, иногда выпадают обильные ливни, вызывающие паводки в реках.

Среднесуточные температуры выше 100С наступают 30 апреля – 2 мая, заканчиваются 20-25 сентября. Сумма положительных температур выше 100 составляет 2280-23900С, а с температурой выше 150С –  1700-17800С.

Устойчивый снежный покров ложится во второй декаде ноября, достигая максимальной высоты во второй декаде марта. Средняя высота снежного покрова достигает 24 см. Наибольшая глубина промерзания почвы на суглинистых грунтах составляет 100-115 см. Продолжительность периода с устойчивым промерзанием почвы в среднем равна 160-170дням. Снеготаяние начинается примерно в третьей декаде марта и заканчивается в первой декаде апреля.

Направление ветра оказывает немаловажное влияние на температурный режим и распределение осадков. Преобладающими ветрами  здесь являются юго-западные и западные, как более благоприятные по сочетанию тепла и влаги для нормального развития растений.

Рельеф территории поселения носит равнинный характер с общим падением местности к долине реки Парца. Западная часть поселения представляет собой полого-волнистую равнину, изредка расчлененную сетью оврагов на широкие равнинные водораздельные склоны. Микрорельеф  на этих склонах выражен наличием разбросанных мелких бессточных западин и блюдец. Восточная часть представлена поймой реки Парца. Пойма носит характер слабоволнистой равнины, но встречаются микро и макропонижения, холмики и увалы. Пониженные места поймы заболочены и кочковаты, возвышенные представляют собой хорошие сенокосы и пахотные угодья.На пойме реки Парцамного стариц, озер, заболоченных понижений.

В геологическом строении территории, куда относится и сельское поселение, принимают участие каменноугольные, юрские, меловые, неогеновые, и четвертичные отложения.

Основные водозаборы питьевого и хозяйственного отложения приурочены к каменноугольным отложениям.

В гидрогеологическом отношении изучаемая местность входит в состав Инсаро-Мокшанского гидрогеологического района Приволжско-Хоперского артезианского бассейна.

Гидрогеологические условия определяются положением территории в наиболее приподнятой центральной и юго-западной частяхТокмовского свода, осложненного с одной стороны зоной Сурско-Мокшанских поднятий, а с другой Муромско-Ломовским прогибом.

Гидрографическая сеть в поселении представлена рекой Парца, протекающей по середине поселения, а также небольшими озерцами, расположенными на берегах реки. Течение реки Парца быстрое, глубина от 1,5 до 10 м. Берега чаще крутые, возвышаются над уровнем воды на 1,5-2 м. Река Парца имеет широкую пойму, в некоторых местах достигающую 3 км.

Основными почвообразующими породами на территории поселения являются следующие:

-моренные суглинки

-флювиогляциальные отложения

-современные аллювиальные отложения

Почвенный покров в пойме реки Парца носит значительную пестроту и разнохарактерность, в силу смены материнских пород и колебания уровня грунтовых вод, непостоянства рельефа, смены растительности и характера схода весенних талых вод.

На территории Зубово - Полянского района особенности геологической среды в целом благоприятны для градостроительного освоения.

Территория Новопотьминского сельского поселения в составе Зубово-Полянского муниципального района расположена в лесостепной зоне.

Леса на территории поселения занимают 481 га (это составляет 9 % от всей территории поселения).

Леса на территории поселения как широколиственные, так и хвойные.

Широколиственные леса представлены преимущественно дубравами, в которых кроме дуба произрастают ясень обыкновенный, клен остролистный, вяз, липа. Перечисленные породы могут в отдельных случаях находиться первом ярусе и доминировать. Преобладающей тенденцией в лесовосстановительных процессах является возобновление дуба. В подлеске дубовых лесов отмечаются липа, лещина, жимолость, волчье лыко, бересклет бородавчатый, крушина слабительная, на опушках встречается терн. Двойственный характер растительности подлеска  прослеживается и в травянистом покрове, в составе которого доминируют осока волосистая, звездчатка лесная, овсяница, а также встречаются коротконожка лесная, осока горная, чина гороховидная, бубенчик мелколистный, борец высокий, лютик кашубский, майник двулистный.

Хвойные леса представлены соснами, которые имеют свои разновидности.

Сосняк-зеленомошник формируется на возвышенных участках, сложенных крупнозернистыми песками. Грунтовые воды находятся на значительной глубине. В этих местообитаниях насаждения сосны или чистые, или с березой или осиной. Сосна здесь достигает большой высоты (до 20-25 м). Кустарниковый ярус развит плохо, встречаются отдельные кусты рябины, можжевельника, ракитника. Травянистый покров негустой, среди трав отмечено присутствие кислицы, майника, грушанки и плауна.

Недостаточно дренируемые пониженные места, где грунтовые воды залегают на глубине 50-60 см, занимают сосняки-долгомошники. Они произрастают на сырых заболачивающихся торфянисто-подзолисто-глеевых почвах. Рост сосны несколько замедлен. Кроме сосны в первом ярусе встречается береза пушистая. Подлесок почти не выражен. Отмечен сплошной покров из кукушкина льна.

Сосняки сфагновые располагаются на ровных пространствах или же в нижних частях склонов и по днищам котловин, отличающихся сильным развитием процессов заболачивания. Эти участки характеризуются ярко выраженным микрорельефом (наличием кочек, мочажников). Рост сосны плохой, особенно в местах с развитым сфагновым покровом. В древостое присутствует береза пушистая. В травянистом покрове обильны осоки, пушица, на заболоченных участках встречаются северные виды растений: багульник болотный, подбел обыкновенный, хамедафнаобыкновен-ная.

Луга в основном расположены на водоразделах и склонах оврагов. Преобладают мелкозлаковые с мятликом, полевицей тонкой, овсяницей бороздчатой, костром безостым, клевером белым и красным тысячелистником, встречаются полынь, крапива, чертополох. В низинах чаще встречаются травостои из щучки дернистой, полевице белой, клевера розового и другие. На лугово-болотных почвах - пузырчатая, ранняя осока, другие влаголюбивые растения. В долинах рек, на выровненных участках пойм и на склонах гриф сформировались разнотравно-злаковые луга: подмаренник, щавель конский, тысячелистник и другие.

В районе встречаются представители почти всех классов животных - простейшие, черви, моллюски, членистоногие, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы - млекопитающие.Многочисленные заяц-беляк и заяц - русак. Много грызунов: хомяк, ондатра. Из хищных животных – лисица, волк. Изредка встречается - ласка.

Из птиц широко распространены: ворона, галка, грач, сорока, сойка, жаворонок, ласточка, скворец, воробей, дрозд, мухоловка, поползень, дятел, синица  и другие.

Минеральные ресурсы

Полезными ископаемыми край не богат. Объясняется это особенностью геологического строения. Твердые, кристаллические породы, залегающие в основании всей европейской части нашей страны в районе погружены на глубину от 1,5 до 2 километров, добраться до них очень трудно. Сверху это основание перекрыто слоями осадочных пород: глин, песков, мергелей, доломитов, известняков и других.

1.1.4. Социально – экономическое развитие

Расчет потребности в объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения на перспективу приведен в таблице.

Таблица 10 – Целевые индикаторы

| Наименование | Един.измер. | 2013 (базовый) | Прогноз по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  | Отношение 2020 г. к 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Обеспеченность общеобразовательными учреждениями в в сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность учащихся в общеобразовательном учреждении | чел. | 96 | 97 | 99 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 1,06 |
| Численность учащихся в первую смену в общеобразовательном учреждении | чел. | 96 | 97 | 99 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 1,06 |
| Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях, находящихся в ветхом и аварийном состоянии | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод в действие общеобразовательных дошкольных учреждений | мест | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность учреждениями первичной медико-санитарной помощи в сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие ФАПов в сельском поселении | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями в сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях | ед. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кв.м | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях | ед. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кв.м |  | 11000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями | чел. |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа в сельском поселении. Наличие учреждений культурно-досугового типа в сельском поселении; ед.; 1. мест; 200. в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии; ед.. мест. Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях; ед.. мест. Прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа; чел.. |

Основные направления социальной политики.

1. Формирование системы адресного и заявительного характера предоставления социальной помощи нуждающимся в ней группам населения.

2. Улучшение демографической ситуации на основе осуществления мероприятий по снижению уровня смертности населения и созданию предпосылок для стабилизации и роста показателей рождаемости.

3. Обеспечение всеобщей доступности и высокого качества социальных благ и, прежде всего, медицинского обслуживания общего пользования.

4. Сохранение сети учреждений социальной сферы, укрепление их материально- технической базы.

5. Обновление содержания и методов обучения в средней школе, дифференциация образовательного процесса, комплексное обновление учебно-лабораторной базы образовательных учреждений, информатизация системы образования.

6. Создание условий и стимулов для максимально возможного предотвращения заболеваний и травматизма населения, усиление контроля за охраной труда на производстве.

7. Содействие расширению сети обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на дому.

8. Создание условий для развития благотворительности и других форм общественной взаимопомощи.

1.2. Прогноз численности и состава населения

В последние 10 лет по всей стране наблюдалась устойчивая тенденция снижения населения.ВНовопотьминскомсельском поселении так же существует тенденция снижения численности населения.

Таблица 11

Общая численность населения МО в 2016 г.

| Наименование населенного пункта | Женское население | Мужское население | Детское население до 18 лет | Население трудоспособного возраста | Население старше трудоспособного возраста | Население младше трудоспособного возраста | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С. Новая Потьма | 175 | 167 | 61 | 191 | 68 |  | 342 |
| С. Старая Потьма | 138 | 128 | 51 | 185 | 56 |  | 266 |
| Д. Ачадовка | 12 | 12 | 3 | 13 | 6 |  | 24 |
| Пос. Краснознаменка | 15 | 10 | 1 | 6 | 16 |  | 25 |
| Всего | 340 | 317 | 116 | 395 | 146 | 0 | 657 |

Таблица 12

| Численность постоянного населения на начало года |  | человек | 657 |
| --- | --- | --- | --- |
| в т.ч. | мужское | *** | 317 |
|  | женское | *** | 340 |
| из численности постоянного - выехавшие на сезонные работы |  | *** | 78 |
| Численность постоянного населения от 18 лет и старше |  | *** | 514 |
| Из общей численности постоянного населения официально безработных |  | *** | 4 |
| Из общей численности постоянного населения: |  |  | *** |
|  | в трудоспособном возрасте | *** | 395 |
| в т.ч. | мужчин (16-59 лет) | *** | 188 |
|  | женщин (16-54 года) | *** | 207 |
| Из численности населения в трудоспособном возрасте занято: |  | *** |  |
|  | в сельскохозяйственном производстве | *** | 36 |
|  | в промышленном производстве | *** |  |
|  | в отраслях социальной сферы | *** | 54 |
|  | в других отраслях | *** | 39 |
|  | на сезонных работах за пределами района |  | *** 9 |
|  | на сезонных работах за пределами республики |  | *** 69 |
|  | указать возрастной состав занятых на сезонных работах |  |  |
| Старше трудоспособного возраста |  | *** | 171 |
| в т.ч. | мужчин (60 лет и старше) | *** | 78 |
|  | женщин (55 лет и старше) | *** | 93 |
| Численность жителей 75 лет и старше |  | *** | 51 |
| Моложе трудоспособного возраста (0-16 лет) |  | *** | 107 |
| в т.ч. | дети до 7 лет | *** | 56 |
|  | дети от 7 до 16 лет | *** | 51 |

Плотность населения Новопотьминского сельского  поселения составляет 13,1 чел/км2 .

В результате анализа компонентов изменения численности населения за последние годы, можно сказать, что, хотя смертность превышает показатели рождаемости, тем не менее численность населения не носит регрессивный характер. Доля трудоспособного населения является основной и значительно не изменяется.

С учетом имеющегося хозяйственного, производственного, социально-культурного потенциала, а так же наличия условий для развития проектом определены следующие перспективные населенные пункты «точки роста»: с. Новая Потьма.

Вместе с тем, в поселении существует ряд проблем:

- Необходимость обеспечения занятости сельского населения.

- Недостаточность занятости населения в сфере услуг и малом бизнесе.

- Проектное предложение:

- Закрепление местного трудового потенциала в сельской местности (организация курсов по профессиональному обучению).

- Повышение доли занятых в сфере производства услуг.

- Улучшение бытовых условий.

- Увеличение зарплаты, денежное стимулирование за качество и эффективность.

- Развитие частного сектора во всех сферах занятости путём предоставления субсидий и введения льготного налогообложения.

Характеристика существующего положения численности населения представлена в таблицах далее.

Таблица 13

Анализ и прогноз численности населения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2020г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения (всего) | чел. | 686 | 683 | 670 | 657 | 654 | 650 |
| 2 | Общий коэффициент рождаемости | чел. на 1000 насел. | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,8 | 0,7 |
| 3 | Общий коэффициент смертности | чел. на 1000 насел. | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 1,0 | 0,9 | 1,0 |
| 4 | Трудовые ресурсы | чел. | 414 | 412 | 351 | 343 | 345 | 342 |
| 5 | Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения | чел. | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| 6 | Уровень регистрируемой безработицы (от численности экономически активного населения) | % |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Средний размер семьи | чел. | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |

Таблица 14

Прирост/убывание населения

| 1 | Прирост населения |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Убывание населения | Убывание населения |
| 3 | Обозначить причины прироста/убывания | Отсутствия работы |

Таблица 15

Миграция

| 1 | Миграционный прирост | - |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место прибыли населения | - |
| 3 | Место убыли населения | г. Москва |
| 4 | Обозначить причины прибыли и убыли населения | На работу. |

Таблица 16

Показатели естественного движения населения

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатели рождаемости | тыс.чел. | 8 | 6 | 7 | 3 |
| 2 | Показатели смертности | тыс.чел. | 13 | 14 | 11 | 3 |
| 3 | Продолжительность жизни | лет |  |  |  |  |
| 4 | Естественный прирост(+), убыль (-) |  |  |  |  |  |
| 5 | Средняя продолжительность жизни женщин | лет | 66 | 65 | 64 | 62 |
| 6 | Средняя продолжительность жизни мужчин | лет | 59 | 58 | 57 | 57 |
| 7 | Количество зарегистрированных браков | шт. | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | Количество бракоразводных процессов | шт. | - | - | - | - |

Таблица 17

Численность

| № п/п | Наименование | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2020г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность студентов (высшее, среднее проф.образование) | 38 | 34 | 30 | 32 | 30 | 30 |
| 2 | Численность учащихся (общее, среднее и нач.проф.обр.) | 65 | 70 | 72 | 67 | 67 | 67 |
| 3 | Численность работающих в населенном пункте | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | 43 |
| 4 | Численность, занятых в промышленности | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Численность, занятых в торговле и сфере услуг | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 6 | Численность госслужащих (медицина, образование и т.д.) | 36 | 36 | 36 | 36 | 34 | 34 |

В поселении присутствует тенденция старения и выбывания квалифицированных кадров,  усиливающаяся финансовая нагрузка на экономически активное население, нехватка квалифицированной рабочей силы, выбытие и не возврат молодежи после обучения в ВУЗах. Основное население трудоспособного возраста занято в сельском хозяйстве.

Проанализировав вышеперечисленные отправные рубежи необходимо  сделать вывод: главной  целью программы социально-экономического развития  Новопотьминское поселения должно стать  – повышение качества и  уровня жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, кредитной кооперации, личных подсобных хозяйств, торговой инфраструктуры и сферы услуг.

При разработке Программы комплексного развития по данным о численности населения с 2010 по 2027 год был произведён расчёт численности по линии тренда с линейной зависимостью, представленный на рисунке (Рисунок 2).

Рисунок 2

Численность населения на конец расчетного срока прогнозируется – на уровне 638 человек.

При расчете численности населения на расчетный срок учитывались следующие допущения:

- - возможность повышения численности населения при исполнении мероприятий по жилищному и социальному развитию;

- - выполнение мероприятий программы по переселению граждан РФ;

- - выполнение мероприятий программы по доступному жилью для граждан РФ;

При расчетах перспективной численности населения района в соответствии с инновационным сценарием демографического развития принимались во внимание следующие факторы:

- увеличение объемов трудовой миграции и сельскохозяйственного переселения (в том числе за счет изменения принципов учета).

В экономике поселения ведущее место принадлежит сельскому хозяйству, на долю которой приходится более 50 % в общем объеме валовой продукции, выполненных работ и услуг

Выводы:

1.Сокращение численности населения, вероятно, будет иметь место и в дальнейшем, при устойчивой тенденции старения населения. Следовательно, следует учитывать численное сокращение трудовых ресурсов и потребность в дополнительных социальных затратах на жизнедеятельность лиц пенсионного возраста.

2.В условиях падения естественного воспроизводства населения механический приток будет являться определяющим в формировании населения района, оказывая влияние на изменения в численности, национальном составе и половозрастной структуре.

3.Сложившаяся тенденция депопуляции населения является главной проблемой развития социальной сферы, как в районе, так и в республике в целом. Существующие высокие показатели естественной убыли населения не позволяют рассчитывать на резкий перелом в демографической ситуации в ближайшее время.

Ближайшей задачей является сдвиг основных демографических процессов в сторону улучшения, а затем, в дальнейшем, переход к естественному воспроизводству населения.

Мероприятия по улучшению демографической ситуации:

1. Выполнение государственных программ по обеспечению доступным жильем и реформированию и модернизации ЖКХ.

2. Модернизация производств, увеличение производственных площадей, которые повлекут увеличение доходов населения, создание новых рабочих мест, привлечение в поселение кадров из других регионов.

3. Развитие сферы туризма, которая также повлечет увеличение благосостояния жителей, рост количества рабочих мест.

4. Создание предпосылок для развития малого предпринимательства.

5. Поддержка и развитие социальной сферы, а именно:

- сохранение и развитие системы единого образовательного пространства;

- обеспечение качественной равнодоступной бесплатной медицинской помощью;

- создание условий для роста культурного уровня населения;

- усиление адресной поддержки социально незащищённых слоев населения;

6. Оказание содействия переселению граждан в Новопотьминское сельское поселение из других регионов.

1.3. Прогноз развития промышленности

Под экономической базой поселения понимается совокупность объектов, обеспечивающих местами приложения труда его жителей и являющихся, как правило, источниками доходов местного бюджета.

Основная цель концепции состоит в создании условий для достойного уровня жизни населения. При этом под достойным уровнем жизни понимается:

- обеспечение трудоспособного населения рабочими местами;

- наличие достаточного количества учебных мест в школе;

- создание жилищного фонда в размерах, удовлетворяющих потребности всего населения, путем покупки, найма и бесплатного получения жилья для льготников;

- достаточный, в два и более раза выше прожиточного минимума уровень заработной платы и не ниже прожиточного минимума уровень пенсионного обеспечения.

В реализации этой цели главное значение приобретает развитие агропромышленного производства, модернизация и формирование обновленной социальной сферы поселения.

Объекты инфраструктуры должны перейти в ведение органов местного самоуправления, обеспечивающих функционирование и развитие инфраструктурных объектов за счет средств поселкового бюджета.

Таким образом, перспективная экономическая база поселения должна обеспечивать:

- занятость населения с достаточно высоким уровнем доходов, позволяющим осуществлять качественное воспроизводство населения (рабочей силы);

- профессиональное разнообразие, наиболее адекватное запросам и интересам жителей;

- восстановление, стабилизация и развитие сельского хозяйства, возобновление роста производства сельскохозяйственной продукции. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сельского хозяйства;

- безущербность производства по отношению к планировочной организации поселения и экологической ситуации;

- конкурентоспособность продукции и услуг и возможность адаптации производства к рыночной конъюнктуре.

Таблица 18

Показатели состояния и развития агропромышленного комплекса  Новопотьминского сельского поселения Зубово-Полянского  муниципального  района

| Наименование сельского поселения, на территории которого планируется осуществлять реализацию программных мероприятий | Характеристика хозяйствующего субъекта АПК |  |  |  | Планируемые на период 2014-2020 годов инвестиционные мероприятия (проекты) по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организацион-но-правовая форма и наименование | Основные направления хозяйственной деятельности | Среднегодовой объем производства |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Наименование инвестиционного мероприятия (проекта) | Объем инвестиций на реализацию инвестиционного мероприятия (проекта) (млн. руб.) | В том числе в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 2008-2012 и 2013-2020 годы |  |
|  |  |  | физ. ед. | млн. руб |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Наименование подпрограммы и мероприятия Госпрограммы, в рамках которого реализуется данное мероприятие (проект) | Сумма инвестиций в рамках Госпрограммы (млн. руб.) |
| Ново-Потьминское | ООО Колос- Частная | Производство Молоко Мясо зерно | 1565 161 1500 | 15,6 10,5 7,2 | Реконструкция животноводческого помещения на 400 голов. | 15,0 | Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства. | 15,0 |

Проблемы:

1) сельские жители недостаточно осведомлены о своих правах на землю и имущество.

2) владельцы ЛПХ, сельские предприниматели испытывают острый дефицит финансово-кредитных ресурсов в силу недостаточной государственной поддержки этого сектора экономики;

3) не налажена эффективная система сбыта продукции, материально-технического и производственного обслуживания К(Ф)Х и ЛПХ, других малых форм хозяйствования. Отсутствие кооперативов по закупке продукции села тормозит увеличению численности поголовья животных и земельных площадей под картофель и овощи;

4) сельское население испытывает существенные трудности в правовой незащищенности, особенно в сфере ценообразования на реализацию сельхозпродукции;

5) низкий уровень заработной платы в отрасли, и отток работающих в другие отрасли производства и в социальную сферу;

6) сокращение земель сельскохозяйственного назначения.

Самостоятельно решить проблемы на селе без помощи государства не представляется возможным.

Причины, сдерживающие развитие личных подсобных хозяйств, следующие:

- Нет организованного закупа сельскохозяйственной продукции;

- Высокая себестоимость с/х продукции, и ее низкая закупочная цена.

Проблемы:

1) сельские жители недостаточно осведомлены о своих правах на землю и имущество.

2) владельцы ЛПХ, сельские предприниматели испытывают острый дефицит финансово-кредитных ресурсов в силу недостаточной государственной поддержки этого сектора экономики;

3) не налажена эффективная система сбыта продукции, материально-технического и производственного обслуживания ЛПХ, других малых форм хозяйствования. В поселении и районе не производятся централизованные муниципальные закупки в хозяйствах молока, картофеля, овощей и других сельскохозяйственных продуктов. Владельцы ЛПХ вынуждены реализовывать продукцию самостоятельно или продавать частным перекупщикам и заготовителям, организациям потребительской кооперации на невыгодных условиях. Отсутствие кооперативов по закупке продукции села тормозит как увеличению численности поголовья скота, так и увеличению земельных площадей под картофель и овощи;

4) сельское население испытывает существенные трудности в получении рыночной информации, консультационных услуг правового, экономического и технологического характера, в повышении квалификации;

5) низкий уровень заработной платы в отрасли, и отток работающих в другие отрасли производства и в социальную сферу;

6) сокращение земель сельскохозяйственного назначения.

Самостоятельно решить проблемы, с которыми сталкиваются жители сельской местности при ведении личных подсобных хозяйств достаточно трудно.

Главные цели и задачи поддержки малого предпринимательства:

-повышение социально-экономической эффективности функционирования малого предпринимательства, системы торгового и бытового обслуживания населения в Новопотьминском сельском поселении;

-увеличение объемов услуг, производимых малыми предприятиями и ПБОЮЛ;

-увеличение доли частного бизнеса в собственных доходах поселения;

-организация и техническое обеспечение деятельности предприятий службы быта, восстановление различных видов услуг;

-укрепление и дальнейшее развитие инфраструктуры торговли.

Малый бизнес является одной из важнейших частей рыночного хозяйства наряду со средним и крупным бизнесом. В связи с тем, что малый бизнес решает проблемы занятости населения, насыщения рынка и удовлетворения потребительского спроса, он может выступить эффективным средством преодоления кризисных явлений в экономике.

Приоритетными направлениями развития малого предпринимательства Планом социально-экономического развития Новопотьминского сельского поселения определены:

1.	Производство, заготовка и переработка с/х продукции;

2.	Производство товаров народного потребления;

3.	Оказание платных услуг населению;

4.	Торговля и общественное питание.

В ходе реализации Программы администрация поселения должна спланировать проведение работ по следующим направлениям:

1. Промышленность.

1.1. Сохранение и развитие производственного, технологического потенциала промышленности поселения.

1.2. Защита интересов и поддержка эффективных местных товаропроизводителей, обеспечивающих своевременное и в полном объеме исполнение обязательств перед бюджетом.

1.3. Обеспечение рационального использования имеющегося промышленного потенциала для увеличения объемов конкурентоспособной продукции, повышения эффективности производства, снижение безработицы, увеличение и создание новых рабочих мест.

1.4. Обеспечение роста налоговых поступлений и других доходов в бюджет.

1.5. Создание инвестиционной привлекательности поселения.

2. Сельское хозяйство.

Основной целью программы является обеспечение устойчивой и эффективной работы сельхоз товаропроизводителей, увеличение производства сельскохозяйственной продукции. Основными направлениями развития сельского хозяйства являются:

- сохранение и восстановление плодородия почв, увеличение объемов агрохимических мероприятий, увеличение эффективности применения минеральных и органически удобрений;

- внедрение новых сортов с/х культур, совершенствование племенного дела;

- техническое переоснащение с/х производства с привлечением бюджетов всех уровней;

- применение ресурсосберегающих технологий;

- вовлечение инвестиций в сельское хозяйство;

- обеспечение правовой и имущественной защиты сельхоз товаропроизводителей в условиях рынка;

- содействие в распространении передового опыта и эффективное использование имеющихся материально - технических ресурсов.

3. Малое предпринимательство.

Определить приоритетными следующие виды деятельности малых предприятий и индивидуальных предпринимателей:

- производство, заготовка и переработка с/х продукции;

- производство товаров народного потребления;

- оказание платных услуг населению;

- торговля и общественное питание.

В этих целях произвести:

	разработку мер по развитию малого предпринимательства;

	оказание консультативной, информационной и правовой помощи субъектам малого предпринимательства;

	формирование банка данных свободных производственных площадей для развития малого бизнеса;

	содействие, в распространении передового опыта в развитии малого предпринимательства, участие в проведении конференций, выставок, ярмарок товаров, производимых малыми предпринимателями, индивидуальными предпринимателями;

	развитие кооперативных связей малых предприятий, индивидуальных предпринимателей друг с другом и предприятиями других поселений и районов;

	формирование благоприятного общественного мнения о малом бизнесе

1.4. Прогноз развития застройки Новопотьминскогосельского поселения

Обеспечение населения качественным жильем является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематических решений и мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

- учет (мониторинг) жилищного фонда,

- определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования,

- установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия муниципального образования,

- организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования,

- формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

В структуре жилого фонда основную долю занимает частное жилье с приусадебными земельными участками, всего 306 подворий.

Предполагается прибавление жилого фонда за счет выделения участков под строительство индивидуальных жилых домов, в которых разместятся люди нуждающиеся в жилищной площади и возможные мигранты и переселенцы, как с соседних районов Мордовии, так и с прилегающих республик.

Таблица 19

Виды застроек населенного пункта

| Наименование населенного пункта | Количество частных домов | Количество зданий коммерч. назначения | Количество многоквартирных домов | Количество общежитий | Количество администр. зданий | Количество производственных зданий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С. Новая Потьма | 117 |  |  |  | 2 | 1 |
| С.Старая Потьма | 96 |  |  |  | 1 |  |
| Д.Ачадовка | 7 |  |  |  |  |  |
| ПосКраснознаменка | 12 |  |  |  |  |  |

Таблица 20

Анализ и прогноз жилищного фонда

|  | Наименование | Ед.изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2020г. | 2024г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда на конец года |  | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,8 | 13,8 |
| 2 | В том числе муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В частной собственности |  | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13.6 | 13,6 |

На 01.01.2015 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 12 сельских семей (в том числе поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма – 12  сельских семей), в том числе  12 сельских молодых семей и молодых специалистов (в том числе поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма – сельских молодых семей и молодых специалистов).

При планировании решения вопросов, связанных с обеспечением потребности населения в жилищном фонде выделяются следующие направления:

1. Строительство нового жилья на свободных территориях;

2. Повышение качества жилья за счет:

а) сноса ветхого жилого фонда;

б) строительства нового, капитального ремонта и реконструкции муниципального жилого фонда;

в) полного инженерного обеспечения жилого фонда, независимо от формы собственности.

3. Обеспечение условий безопасности и санитарного благополучия проживания в существующем жилом фонде.

Данные направления необходимо учитывать при реализации целевых областных программ: Республиканская целевая программа «Жилище», «Социальное развитие села», «Комплексная и компактная застройка населённых пунктов», «Реформирование жилищно-коммунального хозяйства» и других.

1.5.Прогноз изменения доходов населения Новопотьминскогосельского поселения.

Основные задачи экономической и социальной политики администрации поселения

1. Обеспечение поступательного социально-экономического развития Новопотьминского сельского поселения на основе стабилизации работы предприятий и их экономического роста.

2. Создание благоприятных условий для развития экономики, в т.ч. предприятий промышленности, агропромышленного комплекса, малого предпринимательства.

3. Активизация инвестиционной деятельности на территории поселения.

4. Обеспечение эффективного использования муниципальной собственности.

5. Развитие социально-ориентированной рыночной экономики, обеспечение достойной жизни каждого человека, в т.ч. общедоступность образования, здравоохранения, полноценное духовное культурное и физическое развитие.

6. Содействие занятости и самозанятости населения на основе сохранения имеющихся и создания новых рабочих мест.

7. Стимулирование деловой активности и трудовой мотивации граждан.

Реализация поставленных задач предусматривает проведение гибкой социально-ориентированной экономической политики и повышение ее эффективности.

Размер среднемесячного душевого дохода населения в 2015 году составил 5656 рублей на человека, среднемесячной заработной платы -9961 рублей.

Таблица 21

| № п/п | Наименование сельских поселений в составе Муниципального района | Работает за пределами территории Муниииципального района | Не обеспечено работой | Уровень безработицы (%) | Среднемесячная заработная плата, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Новопотьминское | 180 | 68 | 16,4 | 9961 |

Таблица 22

Рынок труда в поселении

| № п/п | Наименование предприятия, организации | Среднесписочная численность (чел) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Администрация Новопотьминского сельского поселения | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 2 | МБОУ «Новопотьминская СОШ» | 34 | 34 | 34 | 35 |
| 3 | ООО «Колос» | 76 | 65 | 62 | 62 |
| 4 | ООО «Торговый дом» | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | ИП глава КФХ Лодырев Н.Н.» | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | ГУ «Почта России» | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | Новопотьминский Дом культуры | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | Новопотьминская ФАП | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | За пределами администрации | 78 | 78 | 80 | 81 |
| 16 | Библиотечная система | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Индивидуальные предприниматели | - | 1 | 1 | 1 |

В ходе реализации Программы администрация поселения должна спланировать проведение работ по следующему направлению:

Трудовые отношения, занятость населения.

1. Переход от политики содействия занятости к политике сохранения и создания новых рабочих мест.

2. Оказание помощи безработным, прежде всего из числа молодежи и подростков, в профессиональном обучении и организации собственного дела.

3. Расширение фронта общественных работ с целью более полной временной занятости безработных и учащихся в летний период, расширение сферы деятельности (уборка квартир, мытье окон, уборка улиц и т.п.), создание условий, при которых работодателям будет выгодно использовать безработных на общественных работах.

4. Организация эффективной системы подготовки и переподготовки кадров для нужд экономики района, поселения.

5. Содействие возвращению в село молодых специалистов, помощь в их трудоустройстве.

Таблица 23

| Финансы |  | тыс. руб. | за 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления) |  | *** | 2662,3 |
| Налоговые и неналоговые доходы |  | *** | 213,4 |
| Налоговые доходы, в т.ч. |  | *** | 211,8 |
| налог на доходы физических лиц |  | *** | 29 |
| земельный налог |  | *** | 167,3 |
| налог на имущество физических лиц |  | *** | 13,3 |
| единый налог на вмененный доход |  | *** |  |
| единый сельскохозяйственный налог |  | *** | 2,2 |
| Безвозмездные поступления |  | *** |  |
| в т.ч. | дотации | *** | 92,2 |
|  | субсидии | *** | 2130,8 |
|  | субвенции | *** | 54,4 |
|  | иные межбюджетные трансферты | *** |  |

Таблица 24

Конкурентные преимущества поселения

| № п/п | Обозначение | Да | Нет | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Низкая стоимость земли |  | нет |  |
| 2 | Полезные ископаемые |  | - |  |
| 3 | Низкая себестоимость строительства жилья, промышленной и коммерческой недвижимости |  | нет |  |
| 4 | Развитая транспортная инфраструктура | да |  |  |
| 5 | Близость к столице Республики |  | нет |  |
| 6 | Высокая обеспеченность связью и телекоммуникациями | да |  |  |
| 7 | Развитый банковский и страховой сектор экономики | да |  |  |
| 8 | Низкая стоимость природоохранных и экологических мероприятий. | да |  |  |
| 9 | Низкая криминогенность | да |  |  |
| 10 | Политическая стабильность в регионе | да |  |  |
| 11 | Высокий научный и технический потенциал | да |  |  |
| 12 | Высокий культурный, медицинский и образовательный потенциал |  | нет |  |
| 13 | Наличие в регионе Законодательства, обеспечивающего льготный налоговый режим для инвесторов | да |  |  |
| 14 | Наличие квалифицированных трудовых ресурсов. |  | нет |  |

Таблица 25

| Расходы бюджета поселения |  | *** |  |
| --- | --- | --- | --- |
| в т.ч. | ЖКХ | *** |  |
|  | охрана окружающей среды | *** |  |
|  | образование | *** |  |
|  | культура | *** | 740 |
|  | благоустройство территории | *** | 87,2 |
|  | содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | *** |  |
|  | содержание работников органов местного самоуправления | *** | 1356,3 |
|  | другие расходы (расшифровать) | *** |  |

С учетом всех факторов приведенных в Программе ранее, можно сделать вывод, что доходы населения изменяться незначительно при сохранении существующей социально-экономической ситуации. 
2. Перспективные показатели спроса на коммунальные услуги

Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов по Новопотьминскому сельскому поселению произведен на основании следующих показателей:

- прогнозная численность постоянного населения в 2027 г. – 638 чел.;

- установленное потребление коммунальных услуг в соответствии со схемами энерго- и ресурсоснабжения. (Приложение)

Электроснабжение

Потребление электрической энергии потребителями не увеличится к 2027 году, в связи с тем, что планирование расширения промышленной базы не предвидится, так же прогнозируется тенденция снижения численности населения.

Теплоснабжение

На территории сельского поселения нет централизованной сети теплоснабжения, и ее прокладка не планируется в виду нерентабельности данного мероприятия. Вс. Новая Потьма имеется 2 газовых котельных, предназначенных для отопления школы. Теплоснабжение усадебной застройки осуществляется от поквартирных газовых теплогенераторов, топливом для которых является природный газ.

Газоснабжение

Уровень газификации Новопотьминского сельского поселения составляет 90 %, но так в состав поселения входят «вымирающие» населенные пункты на расчётный период развитие этой инфраструктуры не намечается. Перспективным является направление ремонт и/или модернизации имеющегося оборудования (Приложение).

Водоснабжение

На текущий момент система водоснабжения сельского поселения не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Амортизационный уровень износа уличных водопроводных сетей составляет в около 60 %. .

Водоотведение

Система централизованного водоотведения в Новопотьминском сельском поселении отсутствует. Водоотведение на территории сельского поселения – индивидуальное.В рамках данной Программы планирование системы водоотведения не предусмотрено на расчетный срок.

Утилизация ТБО

На территорииНовопотьминского СП не производится санкционированный сбор и утилизации ТБО.

3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

3.1. Система электроснабжения

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%

Собственных источников электроснабжения Новопотьминское сельское поселение не имеет, по этому электроснабжение осуществляется от системы «Мордовэнерго» через опорные подстанции 110/10 кВ.

Распределение электроэнергии между потребителями поселения осуществляется на напряжение 10 кВ.

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения.

Таблица 26

Обслуживающая организация системы теплоснабжения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зубово-Полянская электрические сети | Зубово-Поляна ,ул.Новикова Прибоя д87 е 2-35-10. | Беляев В.Д. | Беляев Ю.И. |

Таблица 27

Характеристика системы ресурсоснабжения

| Количество понижающих трансформаторных подстанций |  |
| --- | --- |
| Количество трансформаторных подстанций | 2 |

| Общая протяженность освещенных частей улиц | км | 4,5 |
| --- | --- | --- |

3.2. Система теплоснабжения

В с. Новая Потьма имеются две газовые котельные установленной мощностью 100кВт, предназначенная для отопления школы. Теплоснабжение усадебной застройки осуществляется от поквартирных газовых теплогенераторов, топливом для которых является природный газ. Часть населенных пунктов района,  не имеющих природного газа, используют для отопления жилых домов твердое (уголь, дрова) и жидкое топливо.

Таблица 28

Организация, на балансе которой находятся котельные

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ Ново-Потьминская СОШ | С. Новая Потьма ,ул Советская д.28а | Новикова В.В. |  |

Таблица 29

Марки котлов в котельной, средневзвешенный срок службы (для каждой котельной)

| № п/п | Котельная | Марка котлов | Срок службы | Ввод в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Прометей | 20 лет | 2005 |
| 2 |  | Протертей | 20 лет | 2013 |

3.3. Система водоснабжения

В Новопотьминском сельском поселении существует централизованная система хозяйственно - питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения и  прочих потребителей.

Основным поставщиком воды в Новопотьминском сельском поселении является ООО «Колос».

Таблица 30 – Обслуживающая организация системы водоснабжения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Колос» | С. Новая Потьма, ул. Советская д.137 Тел. 88345837346 | Царакаев Н.В. |  |

Территория Новопотьминского сельского поселения расположена в пределах Приволжско-Хоперского артезианского бассейна.

Территория сельского поселения относится к обеспеченным водой территориям.

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды различными категориями потребителей.

В Новопотьминском сельском поселении существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением составляет 75,91 %. Источником водоснабжения Новопотьминского сельского поселения служат 2 скважины.

Таблица 31 –  Общие характеристики скважин

| № п.п. | № скважины | Год постройки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1169 | 1971 | Задействована в работе |
| 2 | 13095/2435 | 1984 | Задействована в работе |

В гидрогеологическом отношении, участки, где расположены водозаборные скважины входят в состав Приволжско-Хоперского артезианского бассейна.

Проведенные гидрогеологические расчеты снижения уровня подземных вод показали, что существующие водозаборные сооружения обеспечивают заявленную потребность в подземных водах, которая составляет 110.25 м3/сут и 40.24 тыс. м3/год (на хозяйственно-питьевые цели).

Таблица 32

Насосная станция

| Марка насоса | Характеристики насоса, производительность, мощность | Год начала эксплуатации насоса | Наличие станций первого и второго подъема | График работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЦВ 6-6,5-125 | Произв.-8, мощность-4квт | 2008 | 1 | с 8-00 до 20-00ч |
| ЭЦВ 6-6,5-140 | Произв.-8, мощность-5квт | 2010 | 1 | с 8-00 до 20-00ч |

Рисунок 3

Снабжение абонентов холодной питьевой водой муниципального образования Новопотьминского сельского поселения осуществляется через систему сетей водопровода. Водопроводная сеть выполнена различным диаметром и уложена, в основном по тупиковой схеме в подземном исполнении.

Существующие мощности водопроводных сооружений и диаметры трубопроводов обеспечивают подачу расчетных расходов воды к потребителям.

Протяженность водопроводных сетей сельского поселения муниципального образования Новопотьминского сельского поселения составляет 8,3 км сетей.

Таблица 33

Сети водоснабжения

| № п/п | Год ввода в эксплуатацию | Протяженность, м | Материал сетей | Износ, % | Диаметр трубопровода, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1971 | 3800 | полиэтилен | 65% | д-63,д-100 |
|  | 1984 | 4400 | полиэтилен | 40% | д.63,д-100 |

Таблица 34

Баланс мощности ресурса

| № п/п | Показатели |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем поднятой воды насосами первого подъема, тыс.куб.м |  | 40,24 | 40,24 | 40,24 |
|  | Объем реализуемой воды потребителям, тыс.куб.м. |  | 40,24 | 40,24 | 40,24 |
|  | Объем реализуемой воды промышленными предприятиями, тыс.куб.м. |  |  |  |  |
|  | Объем реализуемой воды бюджетными организациями, тыс.куб.м |  |  |  |  |
|  | Объем реализуемой воды коммерческими организациями, тыс.куб.м |  |  |  |  |
|  | Объем реализуемой воды многоквартирными домами, тыс.куб.м |  |  |  |  |
|  | Количество потребителей, подключенных к централизованному водоснабжению | Коммерческие здания |  |  |  |
|  |  | Частные дома | 218 | 222 | 222 |

3.4. Система газоснабжения

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности сетевым газоснабжением – 90 %.

Газопровод построен в 2001 году. Подключение к газопроводу частных домов производится индивидуально из собственных средств владельцев жилья.

| Одиночное протяжение уличной газовой сети | м | 10500 |
| --- | --- | --- |
| Одиночное протяжение уличной газовой сети, нуждающейся в замене и ремонте | *** | 2000 |

Таблица 35 – Характеристика действующей системы газоснабжения в сельском поселении по состоянию на 01.01.2013г.

| Наименование сельских поселений Зубово-Полянского муниципального района | Межпоселковые газопроводы (км) |  |  | Распределительные газопроводы (км) |  |  | Кол-во домов (квартир), подключенных к сетевому газоснабжению |  | Кол-во объектов социальной сферы, подключенных к сетевому газоснабжению |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во (ед) | % к общему наличию | Кол-во (ед) | % к общему наличию |
| Новопотьминское | 8,973 | 1998 |  |  |  |  | 231 |  | 5 |  |
| С. Новая Потьма |  |  |  | 4,2 | 1998 |  | 120 | 97,5 | 5 | 100 |
| С Старая Потьма |  |  |  | 4,1 | 1999 |  | 103 | 100 |  |  |
| Д. Ачадовка |  |  |  | 0,673 | 2010 |  | 6 | 86,0 |  |  |
| П. Краснознаменка |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
| Итого | 8,973 |  |  |  |  |  | 231 |  | 5 |  |

Таблица 36

Обслуживающая организация системы газоснабжения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зубово-Полянский межрайгаз ОАО | Зубова Поляна ул. Калинина 16 | Катков И.Е. |  |

Таблица 37

Характеристика системы газоснабжения

| Протяженности (Г1, Г2, Г3) | 9000м |
| --- | --- |
| Подземно, надземно | надземно |
| Материал труб | металические |

3.5. Система водоотведения

В Новопотьминском сельском поселении нет поселковых сетей хозяйственно-бытовой канализации. В частном секторе (индивидуальной жилой застройки) хозяйственно-бытовые стоки собираются в сборные емкости с последующим вывозом.

Жилая застройка населенных пунктов в основном оборудована выносными туалетами с выгребными ямами.

3.6. Система сбора и утилизации ТБО

Населенные пунктысельского поселения не имеют регулярной санитарной очистки.

С каждым годом происходит увеличение количества отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха.

Без наличия усовершенствованного полигона ТБО возрастающее количество мусора может вызвать загрязнение больших площадей пахотных земель и участков вдоль дорог, посадок, оврагов, улиц, что может вызвать экологическую катастрофу в районе.

4. Характеристика состояния и проблем в реализации

На сегодняшний день разработаны:

| Муниципальные программы: |  |
| --- | --- |
| Развитие муниципальной службы в Новопотьминском сельском поселении Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия (2015-2018 годы) | постановление№45от 14.12.2015г |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новопотьминского сельского поселения на 2014-2016 годы | постановление№ 14 от 15.07.2014г |
| Устойчивое развитие территории Новопотьминского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на период 2014-2017 годы и на период до 2020 гг. | постановление№14 от 02.09.2013г |
| Социально-экономическоеразвитиеНовопотьминского сельского поселениЗубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на период 2012-2016 годы. | постановление№ 6 от 12.07.2012г |

В соответствии Концепцией федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»,  в соответствии с которой одним из главных направлений развития аграрного комплекса является создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий,  включая:

- развитие социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений;

- улучшение жилищных условий сельского населения, поддержка комплексной компактной застройки и благоустройство сельских поселений.

За период действия Программы планируется выполнить следующие показатели:

-  приведение в нормативное состояние водоснабжения и электросети.

- увеличение объемов финансовых вложений в развитие благоустройства и содержание территории Новопотьминского сельского поселения.

5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

5.1. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

Мероприятия в рамках данной Программы разрабатываемые и уже существующие элементы инфраструктуры разрабатывались в соответствии с:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»;

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенически требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест»;

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях общественных зданий и на территории жилой застройки»;

- СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;

-СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- Правилами устройства электроустановок;

- Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов;

- Инструкцией о ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агро-мелиоративных и других земляных работ;

- Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (№372 от 16.05.2000г.).

Санитарная классификация существующих предприятий выполнена по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов

Разработка настоящей Программы проводится в соответствии с действующими законами РФ, нормативными документами и местными территориальными актами, в том числе учтены требования таких документов как:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ;

- Земельный Кодекс Российской Федерации №136-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года N 200-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года N 74-ФЗ;

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года N 7-ФЗ СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21 декабря 2004 г. N 172-ФЗ;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

- СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов;

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

Была определена градостроительная возможность, в первую очередь, использования муниципальных земель для целей строительства без нарушения экологического равновесия с определением границ водоохранных зон, границ охранных и санитарно-защитных зон существующих и проектируемых объектов производственного  и коммунального назначения.

Базовая градостроительная документация:

- Схема территориального планирования Республики Мордовия (институт ФГУП РосНИПИУрбанистики, 2007-2008 гг.);

- Схема территориального планирования Чамзинского района Республики Мордовия (ОАО Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор», 2009 г.

5.2. Показатели надежности систем ресурсообеспечения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (далее также - СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03).

На территории поселения расположены следующие объекты и сооружения, для которых предусматривается организация санитарно-защитных зон и санитарных разрывов.

Расстояние от распределительного газопровода высокого давления до фундаментов зданий и сооружений, устанавливается в размере 7 метров от оси газопровода в соответствии со СНиП 2.07.01.89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Охранные зоны магистрального газопровода высокого давления устанавливается в размере 25 м, в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов». Также для магистрального газопровода высокого давления устанавливается санитарный разрыв в зависимости от диаметра трубы и составляет 350 м., в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Охранные зоны газораспределительных станций устанавливаются в размере 100 метров в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов». Санитарно-защитные зоны газораспределительных станций устанавливаются в размере 300 м, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Санитарно-защитные зоны проектируемых полигонов ТБО и скотомогильников, оборудованных биологическими камерами, устанавливаются в размере 500 м в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. От закрытых скотомогильников санитарно-защитные зоны устанавливаются в размере 1000 м.

6. Перспективная схема электроснабжения

Техническое состояние электрических сетей удовлетворительное. Реконструкция сетей будет проводиться в плановом порядке. В первую очередь планируется восстановление и реконструкция тех линий, которые отработали свои нормативные сроки.

Кроме того, рост строительства жилого фонда, приобретение новых, усовершенствованных бытовых электроприборов требуют увеличения мощности и пропускной способности трансформаторных подстанций.

Рост нагрузок в коммунально-бытовом секторе происходит за счет строительства жилых зданий, объектов соцкультбыта, общественных, административных, спортивных сооружений и объектов коммунального хозяйства, а также реконструкции и модернизации существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Усовершенствование и развитие электроснабжающих сетей связано с тенденцией максимального снижения эксплуатационных затрат и численности обслуживающего персонала и внедрения автоматических и телемеханических устройств, вычислительной техники, блочного резервирования. Необходимо оснащать оперативно – диспетчерские службы сетей всех напряжений современной аппаратурой телеизмерения – телесигнализации, ПЭВМ. Это позволит повысить эффективность работы аварийной службы, снизить время устранения аварийных ситуаций, а также выполнять многочисленные расчеты, снизить потери электроэнергии за счет оптимизации сетей, повысить экономическую эффективность сетей.

Важное значение в эксплуатации электрических сетей имеют вопросы экономии электроэнергии в сетях, оборудовании и электроприемниках. Одним из главных резервов по экономии является уменьшение потерь электроэнергии в сетях. Снижение потерь в сетях способствует улучшению электросберегающих показателей.

Значительные резервы экономии заложены в соблюдении нормативных требований к низковольтным сетям жилых зданий, объектов СКБ и общественных зданий. В жилых зданиях рекомендуется предусматривать оснащение автоматизированными системами учета электропотребления (АСУЭ) с целью постоянного контроля за электропотреблением, дифференцированного по зонам суток тарифа и выявления хищения электроэнергии.

Важное значение имеет также реализация закона Республики Мордовии об энергосбережении. Настоящий Закон устанавливает правовые, экономические и организационные основы государственной политики в области  энергосбережения и повышения эффективности использования энергетических ресурсов на территории Республики Мордовия.

Энергосберегающая политика реализуется на следующих принципах:

•	приоритета повышения эффективности использования энергетических ресурсов над увеличением объемов их производства и потребления;

•	рационального, эффективного использования энергоресурсов;

•	обеспечения безопасности жизни и здоровья человека, социально-бытовых условий его жизни;

•	сочетания интересов потребителей и поставщиков энергетических ресурсов в их эффективном использовании;

•	эффективного применения органами государственной власти экономических мер воздействия на повышение уровня энергоэффективности хозяйственного комплекса Республики Мордовия;

•	совершенствования систем учета потребления энергетических ресурсов, включая разработку топливно-энергетических балансов и энергетических паспортов;

•	ответственности за нерациональное использование энергетических ресурсов;

•	гласности и доступности информации о методах повышения эффективности использования энергетических ресурсов в реальном секторе экономики и социальной сфере.

В рамках данной программы высказаны только рекомендации, мероприятий по реконструкции и планировании сети электроснабжения не предусматривалось

7. Перспективная схема водоснабжения Новопотьминскогосельского поселения

Проблемными вопросами в части сетевого водопроводного хозяйства является:

- истечение срока эксплуатации трубопроводов из полиэтилена, некоторые участки магистрали водопровода не менялись, износ некоторых достигает 40%;

- истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры;

- достаточно большие потери в системе водоснабжения 20%.

Трубопроводная сеть не снабжена контрольно-профилактическим устройством по обнаружению утечки. Плохое состояние трубопроводной сети является причиной размножения бактерий и вирусов. Все это приводит к аварийности на сетях - образованию утечек, потере объемов воды, отключению абонентов на время устранения аварии. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей и запорно-регулирующей арматуры.

Таблица 38 –  Характеристика насосного оборудования

| № скважины | Тип, марка | Производительность, м3/ч | Напор,м | Мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1169 | ЭЦВ 6-6,5-125 | 8 | 125 | 4 |
| 13095/2435 | ЭЦВ 6-6,5-140 | 8 | 140 | 5 |
| Итого | - | 16 | - | 9 |

В целях развития системы централизованного водоснабжения для существующего и строящегося жилищного фонда, увеличения объемов производства коммунальной продукции при повышении качества оказания услуг и сохранении действующей ценовой политики, улучшения работы системы водоснабжения, повышения качества питьевой воды и сведения к минимуму вредного воздействия на окружающую среду в качестве приоритетных направлений выделяются:

- бесперебойное снабжение поселения питьевой водой, отвечающей требованиям законодательства Российской Федерации;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

- модернизация и инженерно-техническая оптимизация системы водоснабжения с учетом современных требований.

Таблица 39 –  Сведения о фактическом и ожидаемом водопотреблении

| Фактическое водопотребление (2015 г.) |  |  | Плановое водопотребление (2027 г.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовое водопотребление, тыс.куб.м/год | Среднесуточное водопотребление, куб.м/сут | Расход воды в сутки максимального водопотребления, куб.м/сут | Годовое водопотребление, тыс.куб.м/год | Среднесуточное водопотребление, куб.м/сут | Расход воды в сутки максимального водопотребления, куб.м/сут |
| 40,24 | 110,25 | 132,30 | 49,12 | 134,57 | 161,48 |

Общий баланс потребления холодной воды в перспективе на 2027 год приведен в таблице 40

Таблица 40 –  Общий баланс водопотребления (в перспективе на 2024 год)

| № п/п | Статья расхода | Единица измерения | Плановые значения на 2027 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объём воды, поднятой за год | тыс.куб.м | 49,12 |
| 2 | Объём воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс.куб.м | 0,00 |
| 3 | Технологические расходы на собственные нужды станции водоподготовки | тыс.куб.м | 0,00 |
| 4 | Объём воды, отпущенной в сеть | тыс.куб.м | 49,12 |
| 5 | Объём потерь воды в сетях | тыс.куб.м | 3,44 |
| 6 | Объём потерь в сетях (в % от общего объёма воды, отпущенной в сеть) | % | 7,00 |
| 7 | Объём полезного отпуска воды потребителям | тыс.куб.м | 45,68 |

В целях реализации схемы водоснабжения Новопотьминского сельского поселения Зубово-Полянского района Республики Мордовия необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объёме необходимого резерва мощностей инженерно-технического обеспечения для развития объектов капитального строительства, подключения новых абонентов на территории перспективной застройки и для повышения надежности систем жизнеобеспечения.

Основные мероприятия по реализации схем водоснабжения:

- Замена водонапорной башни в с. Новая Потьма;

- Реконструкция водопроводной линии и водонапорной башни в с. Старая Потьма;

- Реконструкция сетей водоснабжения.

### Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения Новопотьминского сельского поселения 2017-2027 годы (в ценах 2016)

Таблица 41

| ### № п/п | ### Описание проекта | ### Цель проекта | ### Технические параметры проекта | ### Затраты на реализацию проекта (тыс. руб) | ### Срок реализации проекта | ### Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| 1 | Замена водонапорной башни в с. Новая Потьма | ### Снижение затрат и повышение качества оказания услуг в поселении | ### . | 1000 | ### 2017 - 2027 | ### Средства бюджета |
| 2 | Реконструкция водопроводной линии и водонапорной башни в с. Старая Потьма |  |  | 3500 |  |  |
| 3 | Реконструкция сетей водоснабжения |  |  | 5760 |  |  |
|  | ### Итого |  |  | 10260 |  |  |

8. Перспективная схема водоотведения Новопотьминскогосельского поселения

На расчетный срок в связи с повышением степени комфортности существующей жилой застройки и планируемой застройкой жилыми домами, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, принимается увеличение водоотведения  бюджетными организациями, промышленными предприятиями и частными предпринимателями на 15 % в соответствии со СНиП 2.04.03-85* "Канализация. Наружные сети и сооружения" (п.2.9).

Для индивидуальных владельцев, существующих и проектируемых жилых домов может быть рекомендовано использование компактных установок полной биологической очистки или устройством водонепроницаемых выгребов с вывозом стоков на очистные сооружения близлежащих населенных пунктов, поскольку строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически не выгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока.

Перспективные направления развития системы водоотведения в данном сельском поселении не рассматриваются и не проектируются.

9. Перспективная схема обращения с ТБО

В сельском поселении не производится регулярной санитарной очистки. Компостируемая часть ТБО перерабатывается на приусадебных участках, а неутилизируемая часть вывозится на несанкционированные свалки.

С каждым годом происходит увеличение количества отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха.

Перспективным направлением является санитарное благоустройство территорий, включающее в себя сбор и удаление твердых бытовых отходов (ТБО); организацию работ по вывозу мусора; обезвреживание  ТБО; уборку  территорий.

### Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вызова бытовых отходовНовопотьминского сельского поселения 2017-2027 годы (в ценах 2016)

Таблица 42

| ### № п/п | ### Описание проекта | ### Цель проекта | ### Технические параметры проекта | ### Затраты на реализацию проекта (тыс. руб) | ### Срок реализации проекта | ### Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### 1 | ### Сбор, вызов и утилизация бытовых отходов | ### Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов | ### Приобретение и установка контейнеров емк. 0,75 куб.м – 19 ед. | ### 133 | ### 2017-2027 | ### Инвестиционная программа |
|  | ### Итого |  |  | ### 133 |  |  |

10. Перспективная схема газоснабжения Новопотьминского сельского поселения.

Система газоснабжения Зубово-Полянского района остается неизменной.

Развитие системы газоснабжения предусматривается за счет подключения заинтересованныхпотребителейк существующим распределительным сетям высокого, среднего и низкого давлений.

Применение природного газа в котельных и жилых домах (квартирах) в качестве топлива коренным образом меняет в лучшую сторону перспективу социально-экономического развития населенных пунктов и населения всего Новопотьминского сельского поселения, в корне меняет бытовые условия жизни людей и выводит из числа депрессивных территорий.

В рамках данной Программы перспективные мероприятия по развитию системы газоснабжения в Новопотьминском сельском поселении не проектировались.

11. Общая программа проектов

| ### Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения Новопотьминского сельского поселения 2017-2027 годы (в ценах 2016) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### № п/п | ### Описание проекта | ### Цель проекта | ### Технические параметры проекта | ### Затраты на реализацию проекта (тыс. руб) | ### Срок реализации проекта | ### Предполагаемый источник финансирования |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| 1 | Замена водонапорной башни в с. Новая Потьма | ### Снижение затрат и повышение качества оказания услуг в поселении | ### . | 1000 | ### 2017 - 2027 |  |
| 2 | Реконструкция водопроводной линии и водонапорной башни в с. Старая Потьма |  |  | 3500 |  |  |
| 3 | Реконструкция сетей водоснабжения |  |  | 5760 |  |  |
|  | ### Итого |  |  | 10260 |  |  |

| ### Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вызова бытовых отходов Новопотьминского сельского поселения 2017-2027 годы (в ценах 2016) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### № п/п | ### Описание проекта | ### Цель проекта | ### Технические параметры проекта | ### Затраты на реализацию проекта (тыс. руб) | ### Срок реализации проекта | ### Предполагаемый источник финансирования |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### 1 | ### Сбор, вызов и утилизация бытовых отходов | ### Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов | ### Приобретение и установка контейнеров емк. 0,75 куб.м – 19 ед. | ### 133 | ### 2017-2027 | ### Инвестиционная программа |
|  | ### Итого |  |  | ### 133 |  |  |

12. Финансовые потребности для реализации программы

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2017 - 2027 годы (тыс. руб.)

| ### № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | ### В том числе по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### Бюджетные средства всех уровней | ### Средства населения (плата за подключение) | ### Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам) | ### Прочие инвесторы застройщики |
| ### 1 | ### Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабженияя |  | ### 10260 | ### 10260 | ### - | ### - |
| ### 2 | ### Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза бытовых отходов ТБО |  | ### 133 | ### 133 | ### - | ### - |
|  | ### Всего по Программе |  | ### 10393 | ### 10393 |  |  |

13. Организация реализации проектов

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2017 - 2027 годы (тыс. руб.)

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| ### 1 | ### Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабженияя | 10260 | 933 | 932,7 | 932,7 | 932,7 | 932,7 | 932,7 | 932,7 | 932,7 | 932,7 | 932,7 | 932,7 |
| ### 2 | ### Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза бытовых отходов ТБО | 133 | 13 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
|  | Всего по Программе | 10393 | 946 | 944,7 | 944,7 | 944,7 | 944,7 | 944,7 | 944,7 | 944,7 | 944,7 | 944,7 | 944,7 |

14. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2017 - 2027 годы 10393тыс. рублей

Финансово-экономическое обоснование программы на 2017 – 2027 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования

### 15. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги.

Цены (тарифы) на электроэнергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Республике Мордовия

| № п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одноставочный тариф | руб./ кВт*ч | 3,12 | 3,25 |
| Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
| 2.1 | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./ кВт*ч | 3,29 | 3,52 |
| 2.2 | Ночная зона | руб./ кВт*ч | 1,58 | 1,69 |

Информация об утвержденных тарифах на коммунальные услуги на 2016 год

| Наименование | Водоснабжение (руб./м3) |  |  |  |  | Водоотведение (руб./м3) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С 01.01. по 30.06 |  | с 01.07. по 31.12 |  | % роста для населения | С 01.01. по 30.06 |  | с 01.07. по 31.12 |  | % роста для населения |
|  | ЭОТ | население | ЭОТ | население |  | ЭОТ | население | ЭОТ | население |  |
| Зубовополянский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Зубово-Полянаводоконал» | 25,26 | 25,26 | 26,77 | 26,77 | 105.98 | 47 | 47 | 49,79 | 49,79 | 105,94 |
| ООО «Водоканал» | 21,95 | 21,95 | 23,19 | 23,19 | 105,65 | 18,04 | 18,04 | 18,79 | 18,79 | 104,16 |

| Наименование | Тепловая энергия (руб./Гкал) |  |  |  |  | Горячая вода (руб./ м3) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С 01.01. по 30.06 |  | с 01.07. по 31.12 |  | % роста для населения | С 01.01. по 30.06 |  | с 01.07. по 31.12 |  | % роста для населения |
|  | ЭОТ | население | ЭОТ | население |  | ЭОТ | население | ЭОТ | население |  |
| Зубовополянский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ЖКХ Явас» (с НДС) | 1916,32 | 1916,32 | 2023,68 | 2023,68 | 105,60 |  |  |  |  |  |

Таблица 43. Тарифы и плата за коммунальные услуги населению

|  | Сбор и утилизация ТБО (руб./месяц) |
| --- | --- |
| Горского сельское поселение | 21,2 |

Тариф на сбор и утилизацию посчитан из расчета:

Мусоровоз в аренду – 3 700 р.

Заработная плата водителя и уборщика – 7 500 р.

Материалы – 1 500 р.

Прочее – 1 200 р.

Итого: 13 900 р.

С учетом таблиц приведенных выше, можно отметить повышение тарифа и как следствие расходов населения на коммунальные услуги. Дальнейшее прогнозирование расходов зависит от инфляции, прогноз которой приведен ниже.

Прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2030 г. (в %)

|  |  | отчет - по сопоставимому кругу предприятий |  | в среднем за год к предыдущему году |  |  |  |  |  |  |  | в среднем за год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 | 2016-2030 |
| Платные услуги населению | 1 |  |  |  |  |  | 106,5 | 106,0 | 105,9 | 105,5 | 105,4 | 104,7 | 103,5 | 104,7 |
|  | 2 | 108,6 | 105,3 | 108,7 | 108,0 | 107,8 | 106,4 | 106,2 | 105,7 | 105,7 | 105,3 | 104,7 | 103,9 | 104,8 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | 106,9 | 106,7 | 106,7 | 106,1 | 105,7 | 105,4 | 104,8 | 105,6 |
| Инфляция (ИПЦ) среднегодовая | 1 |  |  |  |  |  | 105,3 | 105,3 | 105,1 | 104,9 | 104,3 | 103,9 | 102,7 | 103,8 |
|  | 2 | 108,4 | 105,1 | 107,1 | 105,4 | 104,9 | 105,4 | 105,3 | 105,1 | 104,7 | 104,3 | 103,7 | 102,6 | 103,7 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | 104,9 | 104,8 | 104,3 | 104,1 | 103,7 | 103,5 | 103,0 | 103,6 |

- Модель для расчета программы

Моделью расчетов по Программе были предусмотрены расчеты сроков выполнения мероприятий программы, уровня необходимого финансирования, распределение затрат и возникающих экономических эффектов по годам. Для обеспечения сопоставимости вариантов все цены были приняты на уровне 2016 года.

Эффект от каждого мероприятия был учтен отдельно, при реализации мероприятий в совокупности возможен больший экономический эффект за счет «наложения» эффекта от одного мероприятия на эффект от другого.