
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от  «___»                             года                                                      № ______

                                                   р.п.  Зубова Поляна

О разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Зубово-Полянского муниципального района на период 2016-2020гг

           В соответствии  с  Федеральными  законами  от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об  энергосбережение  и  повышении  энергетической  эффективности и о внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Зубово-Полянского муниципального района Республики  Мордовия
 п о с т а н о в л я е т:

         1. Разработать Программу комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на период с 2016 до 2020 г.г.

     2.    Возложить ответственность по разработке программы, указанной в п.1 настоящего Постановления, на следующие отделы администрации Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия:

-отдел по вопросам ЖКХ;

-отдел архитектуры и градостроительства;

-отдел маркетинга, анализа и прогнозов.

          3. Контроль за ходом исполнения настоящего Постановления возложить на Нечаева А.Н. – заместителя Главы администрации Зубово-Полянского муниципального района.

Глава администрации 

Зубово-Полянского муниципального района

Республики Мордовия                                                                      С. С. Сурдин
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от  «___»                             года                                                      № ______

                                                   р.п.  Зубова Поляна

            В соответствии с Федеральными законами от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережение и повышении энергетической эффективности и о внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Зубово-Полянского муниципального района Республики  Мордовия   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на период с 2016 по 2020 г.г.

2. Рекомендовать  администрациям городских и сельских поселений       при реализации  Программы  применять инновационные подходы с использованием ресурсосберегающих технологий и учесть замечания и предложения, полученные из соответствующих организаций в ходе разработки программы.

3. Контроль за ходом исполнения настоящего Постановления возложить на Нечаева А.Н. – заместителя Главы администрации Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия.
Глава администрации 

Зубово-Полянского муниципального района

Республики Мордовия                                                                      С. С. Сурдин
Утверждена Постановлением

администрации Зубово-Полянского муниципального района 

Республики Мордовия 

от « ___ » ___________ года № ____
Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия с 2016г. по 2020г.
 Зубова Поляна

 2015г.
СОДЕРЖАНИЕ
	Паспорт 
	5

	Раздел 1. Краткая характеристика Зубово-Полянского муниципального района. Динамика социально-экономических показателей. Характеристика жилищно-коммунального комплекса района.
	7 

	Раздел 2. Водоснабжение и водоотведение
	16

	Раздел 3. Электроснабжение
	21

	Раздел 4. Теплоснабжение
	35

	Раздел 5. Система обращения с отходами 
	39


ПАСПОРТ                                                                                                       Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на период с 2016-2020 годы.
	Наименование Программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на период с 2016-2020 годы.

	Основание для разработки Программы
	Федеральный закон от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Постановление Главы администрации Зубово-Полянского муниципального района от 20 октября 2015 года № 1299 «О разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Зубово-Полянского муниципального района на период с 2016 -2020 годы»

	Дата принятия решения о разработке Программы
	Постановление Главы администрации Зубово-Полянского муниципального района от 20 октября 2015 года № 1299 «О разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Зубово-Полянского муниципального района на период с 2016 -2020 годы»

	Заказчик Программы
	Администрация Зубово-Полянского муниципального района

	Разработчик Программы
	Администрация Зубово-Полянского муниципального района, в т.ч. отдел архитектуры и градостроительства; отдел маркетинга, анализа и прогнозов, отдел по вопросам ЖКХ.

	Исполнители Программы
	Администрация Зубово-Полянского муниципального района, в т.ч. отдел архитектуры и градостроительства; отдел маркетинга, анализа и прогнозов, отдел по вопросам ЖКХ

	Цель и задачи реализации Программы 
	1.Реализация Генерального плана Зубово-Полянского муниципального района и других документов территориального планирования.

2.Реализация Стратегии устойчивого развития Зубово-Полянского муниципального района.

 3.Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства.

4.Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям.

5.Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности.

6. Определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы.

7. Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения, утилизации твердых бытовых отходов. 

	Сроки и этапы реализации Программы
	с 2016 до 2020 г. 

	Основные мероприятия Программы
	· поэтапная модернизация сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа;

-расширение централизованной канализационной сети, строительство коллекторов,  напорных трубопроводов;

· модернизация  и новое строительство  коммунальных сетей к вновь строящимся  районам п. Зубова Поляна и других поселений, согласно утвержденному Генеральному плану района; 

· модернизация  и строительство очистных сооружений;

· модернизация, и новое строительство объектов теплоснабжения;

· модернизация  системы утилизации отходов;

· обеспечение возможности подключения строящихся объектов к коммунальным системам. 
- увеличение доли благоустроенного жилищного фонда. 



	Объем финансирования Программы
	Объем финансирования Программы составляет 1 457,60 млн. руб, в том числе:

2016г. – 563,5 млн. руб; 

2017г. – 416,0 млн. руб; 

2018г. – 221,50 млн. руб;
2019г. – 123,00 млн. руб;

2020г. – 133,80 млн. руб;
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджетов разных уровней

	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 
	1.Технологические результаты:

-повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры района;

-снижение потерь коммунальных ресурсов  в производственном процессе.
2.Коммерческий результат – повышение эффективности  финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса;

3.Бюджетный результат – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений;

4.Социальный результат - создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг.

	Контроль за исполнением Программы
	Программа реализуется на территории Зубово-Полянского муниципального района. Координатором Программы является отдел архитектуры и градостроительства администрации Зубово-Полянского района. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется администрацией Зубово-Полянского района.

Для оценки эффективности реализации Программы администрацией района будет проводиться ежегодный мониторинг.

Контроль за исполнением Программы осуществляется отделами администрации Зубово-Полянского муниципального района в соответствии с законодательством. 


Раздел 1. Краткая характеристика муниципального района.

Динамика социально-экономических показателей.

Характеристика жилищно-коммунального комплекса района.

Зубово-Полянский муниципальный район образован 16 июля 1928 г. и занимает площадь 2 709,43 км2. Население на 1 января 2015 г. — 55,8 тыс. чел. со спецконтингентом и 45,4тыс. чел. без него. 

Район расположен на юго-западе Мордовии, граничит с Пензенской и Рязанской областя​ми. Большая часть района размещается в ландшафтах смешанных лесов песчаных водно-ледниковых равнин.

В районе находятся месторождения полезных ископаемых, связанных преимущественно с четвертичными отложениями: кирпичные суглинки (Ачадовское, Зарубкинское), кирпичные глины (Завадское), строительные пески (Явасское), минеральные краски (Анаевское). 

На территории района эксплуатируются нижне- и среднекаменноугольный водоносные горизонты. Запасы подземных вод — 382,7 тыс. м3/сут. Наиболее крупными реками района являются Вад, Парца, Выша. Площадь водосбора р. Вад в створе райцентра составляет 1 257 км2. Норма годового стока 4,73 м3/с, годовой объем — 149,3 млн м3; 77,7 % его годового объема (в средний по водности год) проходит весной, 7,5 % — зимой и 14,8 % — летом и осенью.

Для структуры почвенного покрова сельскохозяйственных земель характерно сочетание серых лесных (34 %), черноземных (27 %), дерново-подзолистых (17 %) и пойменных (14 %) почв. Район богат сосновыми и смешанными лесами, которые непрерывно тянутся с севера по западной Мордовии, по восточной части Рязанской области и уходят далеко на юг в пензенские и тамбовские земли. Под лесами занято около 62,2 % площади района, под кустарниками — 2,1 %.

В состав Зубово-Полянского муниципального района входят 4 городских и 26 сельских поселений, 94 населенных пункта. В структуре национального состава населения присутствуют русские, мордва-мокша, татары и др. В районе сложилась непростая демографическая ситуация, обострилась ситуация с миграцией населения. Миграционный прирост в 2014 г. составил –(-390 чел.).  Численность населения на 01.01.2015г старше трудоспособного возраста- 11,1 тыс. человек или 19.9 % от всего населения;  лица моложе трудоспособного возраста-7,4 тыс. человек или 13.3% от всего населения. Численность населения в трудоспособном возрасте составляет   37,3 тыс. человек или 66,8 %  от всего населения.

Зубова Поляна — русско-мокшанский поселок городского типа, центр Зубово-Полянского муниципального района с 1928 г. Население пгт Зубова Поляна составляет 10,2 тыс. чел. 

Основными экономическими отраслями Зубово-Полянского муниципального района являются сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность. 

Сельскохозяйственное производство играет важную роль в экономике района. Сельскохозяйственные угодья занимают 49 840 га, из них пашни —       32 326 га. Сельское хозяйство района включает в себя 3 общества с ограниченной ответственностью, 16 крестьянско-фермерских хозяйств, 7 подсобных хозяйств, 8 снабженческо-сбытовых потребительских кооперативов. На долю ТНВ «ООО Вектор и компания», самого крупного сельскохозяйственного предприятия в районе, приходятся 70 % валовой продукции сельского хозяйства в общественном секторе. 

Основное место в структуре растениеводства сельского хозяйства принадлежит выращиванию зерновых культур, животноводства — производству молока и разведению крупного рогатого скота. Поголовье КРС во всех категориях хозяйств по состоянию на 1 января 2015 г. составило 13 529 голов, в том числе коров — 3 927 голов. По итогам 2014 г. средний надой молока от одной фуражной коровы в сельскохозяйственных предприятиях составил 3 167 кг молока. Закупки от общественного сектора составили 5 973,3 т молока и 1 749 т мяса. 
Агроклиматические ресурсы района позволяют успешно развивать сельскохозяйственное производство, что служит хорошей основой для формирования и развития конкурентоспособного рынка продовольственных товаров. 

В структуре промышленности Зубово-Полянского муниципального района основное место занимает деревообработка. Она представлена крупным предприятием ЗАО «Плайтерра», которое образовано в 1999 г. на базе Уметского деревообрабатывающего комбината. Основной вид выпускаемой продукции предприятия — фанера клееная. Продукция идет на экспорт в страны Европы (Италия, Германия, Нидерланды, США, Эстония, Польша, Великобритания, Латвия, Греция, Румыния, Словения, Дания, Великобритания). В настоящее время ЗАО «Плайтерра» является одним из основных производителей высококачественной фанеры и лущеного шпона в России и входит в число самых крупных промышленных предприятий Республики Мордовия. 

Второе крупное предприятие в районе — ОАО «Радиодеталь», которое с 1993 г. является правопреемником Зубово-Полянского завода радиодеталей. Основные виды его деятельности — производство особо сложной продукции, коммутационных и установочных изделий. 
В сфере перерабатывающей промышленности большее значение имеет ООО «Вектор», основными видами деятельности которого являются производство цельномолочной продукции, масла животного и технического казеина. Продукция ООО «Вектор» имеет неплохую репутацию на рынке молочной продукции и постоянно расширяет рынки сбыта того, что производит.

Хлебобулочными и кондитерскими изделиями занимаются ООО «Хлебозавод» и ООО «Зубово-Полянский хлеб». Производство хлебобулочных изделий составляет в год около 1300 т, что полностью обеспечивает потребности населения района в хлебе. 

Основной проблемой дальнейшего развития предприятий пищевой промышленности Зубово-Полянского муниципального района (в первую очередь ООО «Хлебозавод») является устаревшая материально-техническая база. Это обусловливает необходимость ее обеспечения современной техникой и новыми технологиями. Состояние и развитие предприятий пищевой промышленности влияет на развитие сельского хозяйства в районе. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним промышленным организациям составил в 2014 г. 1600,2 млн. руб., рост к прошлому году — 139,8 % в сопоставимых ценах.

Малый и средний бизнес играет важную роль в решении экономических и социальных задач муниципального района. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в районе по состоянию на 1 января 2014 г. составила 774 ед. (664  индивидуальные предприниматели, 110 — малые и средние предприятия). Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 чел. населения в 2014 г. составило 134 ед. 

Непроизводственная сфера в районе остается более привлекательной, чем производственная. Значительную долю (37,3 %) в отраслевой структуре малого и среднего бизнеса Зубово-Полянского муниципального района имеет розничная торговля. Сеть торговых предприятий и предприятий общественного питания района ежегодно расширяется за счет собственных средств индивидуальных предпринимателей. На 1 января 2015 г. она включала в себя 272 торговых объектов розничной торговли (18 823 м2 торговых площадей). 

Оборот розничной торговли в 2014 г. — 2 687,6 млн руб., к уровню 2013 г. рост в сопоставимых ценах составил 113,7 %. Сфера общественного питания включает в себя 14 кафе, 39 столовых. Общее количество посадочных мест на предприятиях общественного питания в 2014 г. составило 2 579. Рынок платных услуг населению является существенной частью общего потребительского рынка. Объем оказанных платных услуг населению в сопоставимых ценах постепенно увеличивается, в 2014 г. он составил 361,8 тыс. руб.

Инженерная инфраструктура Зубово-Полянского муниципального района достаточно развита и представлена системами водоснабжения, теплоснабжения, электрификации и сетью автомобильных дорог.

Зубово-Полянский муниципальный район обеспечивается питьевой водой из подземных источников. Потребность в воде для хозяйственно-питьевых нужд показана в табл. 1.

Таблица 1
Нормативная потребность и фактическая обеспеченность

хозяйственно-питьевой водой в населенных пунктах Зубово-Полянского района, обслуживаемых предприятиями жилищно-коммунального комплекса
	Предприятие
	Количество населенных пунктов, шт.
	Численность населения

на 1 января 2015 г., чел.
	Нормативное суточное потребление воды,

м3/сут.
	Действующие и восстанавливаемые артскважины, шт.
	Дебит скважин

среднесуточный,

м3/сут.
	Потребное количество новых скважин, шт.

	ООО «Водоканал» пос. Явас
	6
	8072
	2681,1
	22
	2303
	—

	ООО «ЗубовоПолянаводоканал»
	4
	9680
	3,95
	17
	1000
	—

	ООО «ЖКС Зубова Поляна»
	4
	3243
	397
	9
	—
	—


По химическому составу воды сульфатно-гидрокарбонат​ные, хлоридно-гидрокарбонатные кальциево-натриевые, магниево-нат​риевые (табл. 2). Микробиологический состав воды соответствует ГОСТ 2874-82 и СанПиН 2.14.1074-01. Подземные воды пермско-каменоугольных отложений имеют пониженную минерализацию, которая изменяется в пределах от 0,2 до 0,6 г/дм3. Качество воды в районе удовлетворительное. Однако состав фтора в воде не соответствует требованиям СанПин 2.14. 1074-01. 

Таблица 2 
Качественная характеристика подземных (артезианских) вод

для водоснабжения населенных пунктов, обслуживаемых

предприятиями жилищно-коммунального комплекса
	Предприятие
	Количество 

скважин, 

шт. 
	Отклонение от норм ГОСТ 2874-82 и СаНП и Н, % 
	Необходимость 

строительства, шт. 

	
	
	Микробиологические 
	Химические 
	Обесфторивающих 

установок 
	Станций 

водоочистки 

	
	
	
	фтор
	желе-

зо
	минерализация
	жест-кость
	
	

	ООО «Водоканал» 

пос. Явас
	22
	—
	15
	—
	-
	—
	16
	—

	ООО «ЗубовоПолянаводоканал»
	17
	—
	166,7
	-50
	220
	-50
	17
	17

	ООО «ЖКС Зубова Поляна»
	9
	—
	—
	0,5
	320
	5,3
	2
	2


В Зубово-Полянском муниципальном районе весьма развито жилищно-коммунальное хозяйство. Благоустройством жилищного фонда района занимаются ООО «ЖКЦ», ООО «Водоканал» пос. Явас, ООО «ЖКХ Явас», ООО «ЗубовоПолянаводоканал», ООО «ЖКС Зубова Поляна». Организации оказывают услуги по водоснабжению, электроснабжению, водоотведению, отоплению, вывозу жидких и твердых бытовых отходов, захоронению твердых бытовых отходов.

В Зубово-Полянском муниципальном районе 133 артезианские скважины, 333,4 км водопроводных сетей, 71,2 км канализационных систем и очистных сооружений, 97,3 км тепловых сетей. Тепловое хозяйство включает в себя 10 отопительных котельных: 2 из которых расположены в пгт Зубова Поляна и обслуживают 2 жилых микрорайона; 1 котельная размещена в п. Школа тракторных бригадиров. В индивидуальных жилых домах отопление газовое, индивидуальное (АУГВ). 

В настоящее время возникла острая необходимость в усилении инвестиционной деятельности предприятий, осуществляющих энергоснабжение Зубово-Полянского муниципального района. Постоянный рост потребления при значительном физическом износе энергооборудования влечет за собой ряд негативных последствий, которые сказываются на качестве поставляемой электроэнергии. Чтобы не допустить снижения динамики экономического развития, необходимы инвестиции предприятий в обновление и модернизацию производственных мощностей. В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ в 2015 г. в районе принята целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Зубово-Полянском муниципальном районе на 2016—2020 гг.». За счет выполнения мероприятий в области энергосбережения планируется уменьшить удельную величину потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах и бюджетных учреждениях. Проведение энерго- и ресурсосберегающих мероприятий в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе хозяйства — необходимое условие развития Зубово-Полянского муниципального района. Повышение эффективности использования энергии позволяет решить целый ряд энергетических проблем.

Динамический рост электропотребления, большая степень физического износа и срок эксплуатируемых линий электропередач влияют на качество электрической энергии, повышают риск внеплановых отключений электроэнергии (табл. 3). 

Таблица 3
Состав трансформаторных подстанций за 2014—2015 гг.
	Год
	Количество ТП 
	Количество 

фидеров 

	
	Всего,

шт. / ткВа
	В том числе, шт.
	В том числе пришедших в негодность
	

	
	
	
	
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	по 

25 км

	
	шт.
	ткВа
	МТП
	КТП
	КТПП
	ЗТП
	шт.
	ткВа
	
	

	2014
	148
	22,69
	13
	132
	0
	3
	0
	0
	29
	2

	2015
	153
	23,313
	12
	138
	0
	3
	1
	0,16
	29
	2


Рост строительства жилого фонда и приобретение новых, усовершенствованных бытовых электропри​боров требуют увеличения мощности и пропускной способности трансформаторных подстанций, а также количестве воздушных линий (табл. 4). 

Таблица 4
Состав воздушных линий за 2014—2015 гг.
	Год
	Всего, км
	В том числе, км
	В том числе пришедших в негодность
	

	
	ВЛ-10 кВ
	ВЛ-0,4

кВ
	На ж/б опорах
	На деревянных опорах с ж/б приставками
	На деревянных опорах без ж/б

 приставок
	
	


	
	
	
	ВЛ-10
	ВЛ-0,4
	ВЛ-10
	ВЛ- 0,4
	ВЛ-10
	ВЛ- 0,4
	ВЛ-10
	ВЛ-0,4
	

	2014
	406,37
	441,37
	376,2
	122,02
	30,17
	178,44
	0
	140,92
	0
	0
	

	2015
	405,4
	441,49
	378,75
	123,51
	26,65
	178,56
	0
	139,42
	0
	0
	


Жилой фонд района находится в удовлетворительном состоянии. Ввод в действие жилых домов в Зубово-Полянском муниципальном районе в 2015 г. незначительно возрос. Строительство жилых домов осуществляется в основном индивидуальными застройщиками. Индивидуальное жилищное строительство в Зубово-Полянском муниципальном районе ведется за счет собственных средств населения с привлечением ипотечного кредита и иных средств. С 2011 по 2014г. обеспеченность населения жильем в районе увеличилась на 10,48 % и на 1 января 2015 г. составила 23.2 м2 на одного жителя.

Основные показатели жилищного строительства района отражены в табл. 5.

Таблица 5
Основные показатели жилищного строительства

Зубово-Полянского муниципального района, м2 от общей площади
	Показатель
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	Ввод в действие жилых домов с учетом индивидуального строительства
	14209
	14800
	15096
	16055
	16000

	Ввод в действие жилых домов индивидуальными застройщиками
	7528
	4144
	9214,5
	9816,4
	10505,0

	Обеспеченность населения жильем на 1 жителя
	21
	21,3
	22.7
	23.2
	23.8


Большая часть жилищного фонда (90,4 %) находится в частной собственности (табл. 6).

Таблица 6
Жилищный фонд Зубово-Полянского муниципального района, тыс. м2
	Жилищный фонд
	На 1 января 2015 г.

	Общая площадь
	1293,5

	Собственность:

— частная 
	1169,9

	— государственная 
	18,3

	— муниципальная
	103,6

	— смешанная 
	—


Ежегодно район участвует в Республиканской адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и проведению капитального ремонта, на эти цели в текущем (2015) году было выделено 87,2 млн. рублей.
Особое значение для развития пгт Зубова Поляна имеет ее узловое положение на пересечении важнейших транспортных магистралей: железной дороги Москва — Иркутск и федеральной автомагистрали М-5 «Урал» (Москва — Челябинск). Расстояние от пгт Зубова Поляна до г. Москвы по железной дороге составляет 400 км, по автомобильной трассе — 410 км. Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, располагающихся в Зубово-Полянском муниципальном районе, на 1 января 2015 г. составила 326,8 км, из них или 100 %, имеют твердое покрытие (табл. 7). 

Таблица 7
Автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения, пролегающих по территории 

Зубово-Полянского муниципального района
	Автомобильные дороги
	Всего, км
	В том числе

с твердым покрытием

	
	
	км
	%

	Федеральные
	50,8
	50,8
	100

	Территориальные 
	276,0
	276,0
	100

	Всего 
	326,8
	326,8
	100


Доля населенных пунктов, обеспеченных связями по автомобильным дорогам с твердым покрытием, составляет 71,1 %. 

По территории района проходят федеральная автомагистраль М-5 «Урал» с 419,832 по 424,670 км и с 427,580 по 463,250 км, а также участок протяженностью 7 км автомобильной дороги «Подъезд к г. Саранск от автодороги      М-5 „Урал“». 

           В Зубово-Полянском муниципальном районе действует только одно автотранспортное предприятие — ОАО «Зубово-Полянское АТП», которое обслуживает также и жителей Торбеевского муниципального района Республики Мордовия. Маршрутная сеть предприятия включает в себя 25 маршрутов общей протяженностью 1773,5 км, в том числе 8 маршрутов и 17 маршрутов пригородного сообщения. АТП обслуживает 88 населенных пунктов, 22 из которых находятся в Торбеевском муниципальном районе. 

Отрасль связи в районе представляют почта, телефон (телеграф), цифровое телевидение, сотовые компании. На территории района действуют все основные операторы сотовой связи Мордовии. Наблюдается увеличение доступности населения района к сети Интернет. Развивается соответствующая инфраструктура, организуются пункты коллективного доступа для населения в почтовых отделениях связи. Происходит развитие телефонных и телекоммуникационных сетей, внедрение IP-телефонизации. 

В рамках Федеральной программы «Предоставление универсальной услуги связи с использованием таксофонов на территории Республики Мордовия» проведена работа по установке 97 таксофонов в населенных пунктах Зубово-Полянского муниципального района, в результате которой телефонизированы все населенные пункты района.

Социальная сфера Зубово-Полянского муниципального района представлена системой здравоохранения, социальной защиты населения, образования, физкультуры и спорта и культурно-досуговой деятельности.

Сеть образовательных учреждений района включает в себя 17 детских садов, 26 средних (в том числе ГКООУ «Ширингушская санаторная школа-интернат») и 10 основных общеобразовательных учреждений, 1 начальную школу-детский сад, 2 учреждения дополнительного образования, 1 районную заочную среднюю общеобразовательную школу, 2 вечерние (сменные) средние общеобразовательные школы (при ИК-2 и при ИК-7), 2 учреждения среднего профессионального образования (Зубово-Полянский педагогический колледж и Зубово-Полянский аграрный техникум).

В районе функционируют 37 муниципальных общеобразовательных учреждений с контингентом учащихся 4221 чел. По сравнению с 2012 г. число учащихся школ уменьшилось на 215 чел.
Система здравоохранения Зубово-Полянского района включает в себя центральную районную больницу ГБУЗ «Зубово-Полянская ЦРБ» на 125 круглосуточных стационарных коек, амбулаторно-поликлиническую часть ГБУЗ «Зубово-Полянская ЦРБ» на 550 посещений в смену, 4 врачебных  амбулатории, 35 фельдшерско-акушерских пунктов. 

В районе проводится активная физкультурно-оздоровительная и спортивная работа. Спортивный комплекс Зубово-Полянского муниципального района включает в себя 152 объекта спортивного назначения, из них 1 Дворец спорта, 1 стадион с трибунами на 504 места, 105 плоскостных спортивных сооружений, 39 спортивных залов, 1 спортзал с плавательным бассейном, 1 лыжная база, 4 сооружения для стрелковых видов спорта (2 стрелковых тира, 1 стрельбище, 1 стенд). В число учреждений, предприятий, организаций, проводящих физкультурно-оздоровительную работу (всего 82) входят 45 образовательных учреждений и 1 организация, занимающаяся адаптивной физической культурой. 

На территории Зубово-Полянской гимназии открыта лыжно-биатлонная база на 150 пар лыж с тренажерным залом, построен спортивный зал. В парке культуры и отдыха пгт Зубова Поляна оборудован хоккейный корт. В последние годы в районе повышается удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. В 2013 году он составил 36,6 %, в 2014 г. — 39.9 %, в 2015 г. — 40.3 %. 

В 2016году планируется   завершение строительства стадиона в п. Явас на 500 мест, начало и завершение строительства ледового катка в п. З. Поляна; строительство лыжно-биатлонной базы в п. Школа тракторных бригадиров. 
В настоящее время в районе действуют 85 учреждений культуры: РДК, Краеведческий музей, 37 сельских домов культуры, 40 библиотек, из них две в пгт Зубова Поляна, 6 школ дополнительного образования детей. 

Раздел 2. Водоснабжение и водоотведение
Цель: улучшение обеспечения населения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве.
Задачи: реконструкция и восстановление существующих систем питьевого водоснабжения, строительство сетей и сооружений водоснабжения, реконструкция и ремонт канализационных сетей, снижение показателей аварийности на объектах водоснабжения и водоотведения, повышение качества питьевой воды в соответствии с существующими нормативами, снижение сверхнормативного износа основных фондов.
Состояние проблемы. Источниками централизованного водоснабжения поселения являются ресурсы поверхностных и подземных вод. Зубово-Полянский муниципальный район расположен в северо-восточной части Сурско-Хоперского артезианского бассейна. На территории района эксплуатируются нижне- и среднекаменноугольный водоносные горизонты. Запасы подземных вод составляют 382,7 тыс. м3/сут.  

Наиболее крупными реками района являются Вад, Парца, Выша, Явас. Площадь водосбора р. Вад в створе райцентра составляет 1 257 км2. Норма годового стока — 4,73 м3/с, годовой объем — 149,3 млн м3; 77,7 % его годового объема (в средний по водности год) проходит весной, 7,5 % — зимой и 14,8 % — летом и осенью. Для более рационального использования поверхностного стока целесообразно строительство плотин на овражно-балочной сети, что позволит оптимизировать водоснабжение сельскохозяйственных предприятий, развитие рекреации и рыбного хозяйства.

Водоснабжение населенных пунктов осуществляется как централизованными системами, так и из шахтных колодцев и водоразборных колонок. В состав Зубово-Полянского муниципального района входят 94 сельских населенных пункта, из них в 45 отсутствуют централизованные системы водоснабжения, так как в этих населенных пунктах проживает постоянно менее 200 чел. Для оптимизации централизованного водоснабжения населения Зубово-Полянского муниципального района необходимо проведение поисково-разведочных работ для выявления месторождений подземных вод, которые в настоящее время используются путем обустройства колодцев и родников. 

Действующие централизованные системы водоснабжения обеспечены основными напорно-регулирующими сооружениями — водонапорными башнями. Основные источники водоснабжения — это 10 артезианских скважин, 10 резервуаров-накопителей, из них 1 артскважина и 1 водонапорная башня, расположенные на территории пос. Зубово-Полянский лесоучасток, нерабочие. Протяженность водопроводной сети в пгт Зубова Поляна — 58 км, пос. Школа тракторных бригадиров — 5 км, п. Ясная Поляна — 4 км. Фактическое потребление воды (тыс. м³/в год): в пгт Зубова Поляна — 266,9, с. Крюковка — 0,6, пос. Школа тракторных бригадиров — 10,9, пос. Ясная Поляна — 7,1.
В системе водопроводного хозяйства Зубово-Полянского муниципального района на 1 января 2015 г. насчитывалось 334,4 км водопроводных сетей, из них нуждающихся в замене 183,7км (55,1 %). Одиночная протяженность уличной канализационной сети составила 71,2 км, из них требуют замены 44,5 км (62,5 %). Также в районе имеются 133 артезианские скважины и 38 водонапорных башен, из них 39 скважин требуют ремонта. Для всех водонапорных башен необходим капитальный ремонт или замена. Водозаборные узлы и водонапорные башни сооружены в основном в середине ХХ в., в настоящее время большая часть из них пришла в непригодное состояние. В целом износ основных фондов достигает 44 %, неучтенные потери воды — 26,3 %. Несмотря на то, что системы водоснабжения функционируют достаточно стабильно, а потребность населения в воде в целом удовлетворяется, нарастающий износ основных фондов ведет к снижению уровня эффективности водоснабжения населения района. Техническое состояние систем водоснабжения в Зубово-Полянском районе отражено в табл. 1 и 2. На 2016 -2020 годы запланирована реконструкция водопроводных сетей в посёлках Зубова Поляна, Умёт, сёлах Уголок, Известь Выша, Пичпанда, Жуковка, Ширингуши, Новое Бадиково, Крюковка, Леплей, Потьма, М-Пимбур, Анаево, Журавкино.
Таблица 1
Современное техническое состояние и перспективы развития сетей 

и сооружений водоснабжения населенных пунктов 

Зубово-Полянского муниципального района, 

обслуживаемых предприятиями жилищно-коммунального комплекса 
	Предприятие
	Водозаборные узлы 

(артезианские скважины), шт.
	Водопроводные сети, км
	Водоразборные колонки, требующие замены или нового строительства, шт.
	Приборы управления и водоучета, устанавливаемые на новых и ремонтируемых скважинах, шт.
	Водонапорные башни, шт.

	
	Всего
	В том чиле требующие капитального ремонта
	Благоустройство санитарной зоны
	Новое строительство 
	Всего
	В том числе требующие капитального ремонта или замены
	Новое строи-тельство
	
	
	Требующие ремонта или замены
	Мон-таж новых

	ООО «Водоканал» пос. Явас
	22
	22
	17
	—
	78,1
	45,1
	4
	—
	22
	2
	—

	ООО «Зубово-Полянаводоканал»
	17
	17
	17
	—
	118
	90
	5
	30
	17
	17
	—

	ООО «ЖКС Зубова Поляна»
	10
	7
	9
	—
	69,5
	14
	—
	10
	0
	7
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 2
Обеспеченность населения системами водоснабжения и водоотведения 

	Муниципальный район
	Доля населения, обеспеченного водопроводом
	Доля населения, обеспеченного канализацией
	Средняя по муниципальному образованию степень износа сооружений водоснабжения
	Размер неучтенных потерь воды, % от объема подачи в сеть

	Зубово-Полянский 
	81,9
	43,5
	44
	26,3


Канализационными сетями (трубы диаметром 150, 200 и 250 мм) пользуются 60 % населения в районе. В пгт Зубова Поляна очистка сточных вод включает три КНС и канализационную сеть протяженностью 4,4 км с выводом на очистные сооружения с биологической очисткой. 
Услуги по водоснабжению и водоотведению в Зубово-Полянском муниципальном районе оказывают  ООО «Водоканал» пос. Явас, ООО «ЗубоваПолянаводоканал», ООО «Жилкомсервис».
ООО «Водоканал» пос. Явас основано в октябре 2007 г. Основной вид его деятельности — оказание услуг в сфере водоснабжения. На балансе предприятия на 1 января 2015 г. находятся 78,1 км водопроводных сетей, 58,4 км канализационных систем, 1 очистное сооружение производственной мощностью 1 500 м3/сут. (способ очистки сточных вод — биологический), 22 артезианских скважины общей производительностью 92 м3/час (21 ед. — действующие, 1 ед. — наблюдательные). Износ основных фондов предприятия достиг 92 %.

Очистные сооружения канализации, расположенные на южной окраине пос. Явас, введены в эксплуатацию в 1976 году. Проект механической очистки разработан в 1966 году государственным проектным институтом «Водоканалпроект». Они обслуживают канализационные сети протяженностью 52 км. Канализационные сети в п. Леплей, протяженностью 3,4 км,п. Ударный-2.8 км.Системы канализации находятся в эксплуатации с середины XX в. Сети и имущество предприятий жилищно-коммунального хозяйства имеют высокий процент износа и требуют замены или капитального ремонта.
ООО « ЗубоваПолянаводоканал» основано в сентябре 2006 года.  основной вид деятельности- оказание услуг в сфере водоснабжения и водоотведения.  На балансе  предприятия находится 118 км водопроводных сетей, 16,4км –канализационных сетей, из них- 6,8 напорных, 9,6 безнапорных. Для полноценной работы системы канализации необходимо строительство очистных сооружений в пгт Зубова Поляна.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение сельского населения осуществляется централизованными системами за счет артезианских скважин и хозяйственно-питьевых водопроводов. Во многих сельских населенных пунктах организованное водоснабжение отсутствует, поэтому большинство сельского населения (30 %) продолжает использовать в питьевых целях воду из различных незащищенных водных источников — шахтных и трубчатых колодцев, родников. Вода из систем децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения не имеет надежной защиты от загрязнения и представляет высокую эпидемиологическую опасность. 

Для решения задач обеспечения каждого сельского дома питьевой водой в соответствии с нормами водопотребления необходимо выполнить значительный объем работ по строительству или реконструкции существующих сетей и сооружений водоснабжения.
Перспективы развития. Содержание предлагаемых мероприятий. Программа предусматривает следующие мероприятия по водоснабжению населенных пунктов Зубово-Полянского муниципального района:
— модернизация и  реконструкция системы водоснабжения и в Зубово-Полянском муниципальном районе (2016—2020 гг.);
— модернизация  и реконструкция системы водоотведения в Зубово-Полянском муниципальном районе (2016-2020гг);
            —строительство системы водоснабжения в Зубово-Полянском муниципальном районе (2016-2020гг);

__строительство очистных сооружений в Зубово-Полянском муниципальном районе (2016-2020гг);
— мероприятия по оформлению бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры (2106 г);
Мероприятия проекта и финансирование затрат приведены в прил. 1 к Программе.
Показатели экономической и социальной эффективности реализации проекта. Реализация проекта «Строительство новых объектов системы водоотведения, что позволит улучшить экологическую ситуацию на территории Явасского, Потьминского городских, и Леплейских и Сосновских сельских поселений, также  увеличением пропускной способности, необходимой для перспективной застройки в п. Явас, Парца, Леплей, Сосновка, Потьма. 

 Реализация проекта « модернизация и реконструкция систем водоснабжения» связана с увеличением технических и экономических характеристик систем коммунальной инфраструктуры, повышением качества оказываемых услуг, улучшением экологической ситуации на территории поселений Явас, Зубова поляна, Леплей, Сосновка, Умет и др.
Головные исполнители проекта. Администрация Зубово-Полянского муниципального района, администрации городских и сельских поселений, предприятия жилищно-коммунального комплекса.
Раздел 3. Электроснабжение
Цели: бесперебойное электроснабжение населения и предприятий, обеспечение электробезопасности.
Задачи: повышение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей; сокращение количества аварийных отключений; снижение затрат, в том числе на технологическое обслуживание и ремонт энергоустановок; снижение потерь электрической энергии при транспортировке; обеспечение электроэнергией социально значимых потребителей.
Состояние проблемы. Большая часть электрических сетей Зубово-Полянского муниципального района находятся в ведении филиала ОАО «МРСК-Волги» — «Мордовэнерго».

На 1 января 2015 г. в районе имеются 153 ТП (12 МТП, 138 КТП, 3 ЗТП и 29 фидеров, в том числе 2 шт. по 25 км) суммарной мощностью 23,313 ткВа; 4 ТП — в хорошем состоянии, 114 ТП — в удовлетворительном, 35 ТП — в неудовлетворительном, 0 — в непригодном. В реконструкции нуждаются 22,88 % ТП. 

Протяженность воздушных линий ВЛ-10 составила 405,4 км, ВЛ-0,4 — 441,49 км. Из них в хорошем состоянии находятся: ВЛ-0,4 (21,59 км), в удовлетворительном — ВЛ-10 (392,51 км) и ВЛ-0,4 (123,21 км), в неудовлетворительном — ВЛ-10 (12,896 км) и ВЛ-0,4 (296,69 км), в непригодном состоянии — 0. В реконструкции нуждаются 3,18 % ВЛ-10 и 67,202 % ВЛ-0,4.
Перспективы развития. Большая часть сельских электрических сетей Зубово-Полянского муниципального района РМ подчинено Саранским электрическим сетям. 
ООО «Электротеплосеть» действует с 2005 г. Оказывает услуги по передаче и распределению электроэнергии. На 1 января 2015 г на балансе предприятия находятся 124 трансформаторных подстанций, 119,6 км ЛЭП 10 кВт и 572,9 км ЛЭП 0,4 кВт. Из них 3- ПС-110/10. Сети и имущество предприятия имеют высокий процент износа- 92%
В настоящее время возникла острая необходимость в усилении инвестиционной деятельности предприятия. Постоянный рост потребления при значительном физическом износе энергооборудования влечет за собой ряд негативных последствий, которые сказываются на качестве поставляемой электрической энергии. Чтобы не допустить снижения динамики экономического развития, необходимы инвестиции в предприятия для обновления и модернизации производственных мощностей.

Динамический рост электропотребления, большая степень физического износа и срок эксплуатируемых линий электропередач влияют на качество электрической энергии, повышают риск внеплановых отключений электроэнергии. Кроме того, рост строительства жилого фонда и приобретение новых, усовершенствованных бытовых электроприборов требуют увеличения мощности и пропускной способности трансформаторных подстанций.
Прогноз потребления электроэнергии на 2014—2020 гг.  
2016 г. — 112 455 528 кВт ч                                                 

2017 г. — 113 166 813 кВт·ч

              2018 г. — 113 885 206  кВт·ч

              2019 г. — 114 610 778 кВт·ч
2020 г. — 115 343 600 кВт·ч
Содержание предлагаемых мероприятий. В связи с ветхостью электрических сетей основными мероприятиями проекта являются реконструкция основных фондов и ремонтные работы.

Восстановлению электрических сетей напряжением 04—10 кВ подлежат те линии, которые закреплены на деревянных опорах. Нормативный срок службы таких ВЛ составляет 20 лет, ВЛ на железобетоне — 33 года. 
Реконструкция и капитальный ремонт ТП и ВЛ будет проводиться строго в соответствии с многолетней программой капитального ремонта и реконструкции распределительных сетей филиала ОАО «МРСК-Волги» — «Мордовэнерго», которая разрабатывается и утверждается ежегодно.
Необходимо строительство новых коммуникаций для обеспечения электроэнергией новых строящихся жилых микрорайонов.

Мероприятие 1. Реконструкция объектов распределительных сетей (табл. 3).

Таблица 3

Перечень объектов, подлежащих реконструкции на период 2016-2019 г.

по ООО «Электротеплосеть»

	№ п/п
	Объект
	Тип оборудования
	Затраты на ремонт, млн. руб.
	Год


	1
	ВЛ-10 кВ Фидера № 9 п. Ширингуши
	ВЛ-10 кВ 
	4,148
	2016-2018

	3
	ВЛ-10 кВ Фидера № 6 п. Зубова Поляна
	ВЛ-10 кВ
	0,989
	2016

	4
	ВЛ-10 кВ Фидера № 6 п. Зубова Поляна, Почтовый переулок, ул. Н.Прибоя, ул. Пролетарская
	ВЛ-10 кВ
	2,013
	2017-2018

	5
	ВЛ-10 кВ Фидера № 10 п. Умет
	ВЛ-10 кВ
	2,120
	2018-2019

	6
	 ВЛ-10 кВ Фидера № 18 п. Зубова Поляна
	ВЛ-10 кВ
	1,157
	2019

	7
	ВЛ-0,4 кВ ул. Девятаева п. Зубова Поляна
	ВЛ-0,4 кВ

	1,982
	2018-2019

	8
	ВЛ-0,4 кВ п. Зубова Поляна
	ВЛ-0,4 кВ

	1,192
	2019

	9
	ВЛ-10 кВ п. Умет ул. Молодежная
	ВЛ-10 кВ
	0,620
	2017

	11
	ТП-160 кВА п. Явас ул. Октябрьская
	ТП-160 кВА
	0,578
	2016

	12
	ТП-160 кВа п. Умет ул. Молодежная
	ТП-160 кВА
	0,697
	2017

	13
	ТП-160 кВА п. Зубова Поляна, ул. Девятаева
	ТП-160 кВА
	0,661
	2018


                                                                                                                             Таблица 2

Перечень объектов, подлежащих капитальному ремонту на период 2016-2019 г.

по ООО «Электротеплосеть»

	№ п/п
	Объект
	Тип оборудования
	Затраты на ремонт, млн. руб.
	Год


	4
	ВЛ-0,4 кВ п. Школа тракторных бригадиров
	ВЛ-0,4 кВ
	0,65
	2016

	5
	ВЛ-0,4 кВ п. Умет, ул. Лесная
	ВЛ-0,4 кВ
	1,3
	2016-2017

	6
	ВЛ-0,4 кВ п. Васильевка
	ВЛ-0,4 кВ
	0,54
	2016

	7
	Увеличение сечения перегруженных проводов ВЛ-0,4 кВ п. Зубова Поляна
	ВЛ-0,4 кВ
	5,7
	2017-2019


Мероприятие 2. Капитальный ремонт распределительных сетей (табл. 3).

Таблица 3
Перечень объектов, подлежащих капительному ремонту на период 

с 2012 по 2021 г.
	Объект
	Тип

оборудования
	Затраты на ремонт,

млн руб.
	Год

	ВЛ-10 кВ № 7, 8 ТПС 110/10 кВ «Т.Стан»  
	ВЛ-10 кВ
	3,519
	2012, 2017

	ВЛ-10 кВ № 2, 3, 7 РП-10 кВ «Анаево»  
	ВЛ-10 кВ
	5,5148
	2012, 2014, 2018

	ВЛ-10 кВ № 4, 5, 7, 10, 12 ПС 35/10 кВ «Ачадово»  
	ВЛ-10 кВ
	7,854
	2013, 2016

	ВЛ-10 кВ № 5, 19 ПС 110/10 кВ «З.Поляна»  
	ВЛ-10 кВ
	3,757
	2013, 2016

	ВЛ-10 кВ № 4, 12, 13, 19 ПС 110/35/10 кВ «Ширингуши»  
	ВЛ-10 кВ
	10,9344
	2013, 2016, 2020

	ВЛ-10 кВ № 7, 8, 10 ТПС 110/10 кВ «Вад»  
	ВЛ-10 кВ
	9,5166
	2015, 2017, 2021

	ВЛ-10 кВ № 8, 9 ТПС 110/10 кВ «Потьма»  
	ВЛ-10 кВ
	10,3037
	2017, 2021

	ВЛ-10 кВ № 1, 5 ПС 35/10 кВ «Калиновка»  
	ВЛ-10 кВ
	4,845
	2017, 2019

	ВЛ-10 кВ № 3 ТПС 110/10 кВ «Свобода»  
	ВЛ-10 кВ
	1,768
	2019

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП 

№ ТД1005 с. Промзино  
	ВЛ-0,4 кВ
	0,88
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП 

№ ТД1007 с.Романовка  
	ВЛ-0,4 кВ
	0,75
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 

№ ТП0905 с. Нов. Потьма
	ВЛ-0,4 кВ
	0,24
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 

№ ТП0918 с. Од Веле
	ВЛ-0,4 кВ
	0,42
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 

№ А0504 с. Красавка
	ВЛ-0,4 кВ
	0,17
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 

№ А0103 с. Беляевка
	ВЛ-0,4 кВ
	0,34
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 

№ А1206 с. Пичпанда
	ВЛ-0,4 кВ
	0,2
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП 

№ А1202 с. Пичпанда
	ВЛ-0,4 кВ
	0,456
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2, 3 от ТП 

№ А0105 с. М. Пимбур  
	ВЛ-0,4 кВ
	0,25
	2012, 2017, 2018

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2, 3 от ТП 

№ А0107 с. М. Пимбур
	ВЛ-0,4 кВ
	0,12
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП 

№ РА0702 с. Од-Веле
	ВЛ-0,4 кВ
	0,54
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП 

№ РА0704 с. В. Селище
	ВЛ-0,4 кВ
	0,56
	2012, 2017, 2018

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 

№ РА0707 с. В. Селище
	ВЛ-0,4 кВ
	0,3
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 

№ А0503 пос. Мая  
	ВЛ-0,4 кВ
	0,24
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП 

№ К0507 с. Т. Лундан
	ВЛ-0,4 кВ
	0,9
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1,2 от ТП 

№ К0505 с. Р. Лундан
	ВЛ-0,4 кВ
	0,92
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП 

№ К0506 с. Р. Лундан
	ВЛ-0,4 кВ
	0,9
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 

№ Ш0406 с. Н. Бадиково  
	ВЛ-0,4 кВ
	0,136
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП 

№ Ш0404 с. Н. Бадиково 
	ВЛ-0,4 кВ
	0,54
	2012, 2017, 2018

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 

№ Ш1207 с. Марляй
	ВЛ-0,4 кВ
	0,42
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2, 3 от ТП 

№ Ш1203 с. Ст. Бадиково 
	ВЛ-0,4 кВ
	0,34
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 

№ Ш1204 с. Ст. Бадиково
	ВЛ-0,4 кВ
	0,2
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 

№ ТП0808 с. Ясная Поляна
	ВЛ-0,4 кВ
	0,36
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 

№ ТП0812 с. Ясная Поляна 
	ВЛ-0,4 кВ
	0,1
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП 

№ С0307 с. Студенец
	ВЛ-0,4 кВ
	0,4
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 

№ С0308 с. Искра
	ВЛ-0,4 кВ
	0,24
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 

№ РА0304 с. Анаево
	ВЛ-0,4 кВ
	0,34
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП 

№ ТД0708 с. Журавкино  
	ВЛ-0,4 кВ
	0,65
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 

№ ТД0801 пос. Круглый    
	ВЛ-0,4 кВ
	0,16
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 

№ А0407 с. Ачадово    
	ВЛ-0,4 кВ
	0,3
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 

№ А0406 с. Ачадово 
	ВЛ-0,4 кВ
	0,28
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП 

№ А0404 с. Ачадово 
	ВЛ-0,4 кВ
	0,48
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 

№ А1002 с. Т. Потьма
	ВЛ-0,4 кВ
	0,2
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 

№ А1003 с. Т. Потьма
	ВЛ-0,4 кВ
	0,3
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП 

№ Ш1803 с. Валовка  
	ВЛ-0,4 кВ
	0,56
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 

№ ТП0914 с. Н. Выселки
	ВЛ-0,4 кВ
	0,22
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2, 3 от ТП 

№ ТП0917 с. Н. Выселки
	ВЛ-0,4 кВ
	0,52
	2012, 2017, 2018

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 

№ ТП0911 с. Н. Выселки 
	ВЛ-0,4 кВ
	0,3
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 

№ РА0708 с. Подлясово  
	ВЛ-0,4 кВ
	0,52
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1,2 от ТП 

№ РА0709 с. Подлясово   
	ВЛ-0,4 кВ
	1,34
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 

№ РА0207 с. Каргашино  
	ВЛ-0,4 кВ
	0,18
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2, 3 от ТП 

№ ТД0701 с. Авдалово
	ВЛ-0,4 кВ
	0,22
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 

№ К0501 с. Кочетовка
	ВЛ-0,4 кВ
	0,1
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП 

№ К0509 с. Кочетовка
	ВЛ-0,4 кВ
	0,88
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 

№ К0601 с. Богдановка
	ВЛ-0,4 кВ
	0,5
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 

№ Ш1808 с. М. Поляна  
	ВЛ-0,4 кВ
	0,2
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 

№ ТД1004 с. Пичаловка
	ВЛ-0,4 кВ
	0,309
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 

№ ТД1006 с. Даниловка  
	ВЛ-0,4 кВ
	0,16
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП 

№ П1909 с. Уголок
	ВЛ-0,4 кВ
	0,29
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП 

№ П1911 с. Нов. Поляна  
	ВЛ-0,4 кВ
	0,94
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 

№ П1907 с. Исаевка  
	ВЛ-0,4 кВ
	0,6
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 

№ П1906 с.  Кр.-Лундан
	ВЛ-0,4 кВ
	0,17
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 

№ ТП0906 с. Ачадовка 
	ВЛ-0,4 кВ
	0,16
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 

№ ТП0923 с. Зарубкино
	ВЛ-0,4 кВ
	0,2
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 

№ ТП0922 с. Зарубкино
	ВЛ-0,4 кВ
	0,54
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП 

№ ТП0921 с. П. Селище  
	ВЛ-0,4 кВ
	0,96
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП 

№ А0505 с. Каргал  
	ВЛ-0,4 кВ
	1,17
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП 

№ А0102 с. Кр. Новь
	ВЛ-0,4 кВ
	0,42
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2, 3 от ТП 

№ А1204 с. Пичпанда
	ВЛ-0,4 кВ
	0,54
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 

№ А0104 с. М. Пимбур
	ВЛ-0,4 кВ
	0,42
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1от ТП 

№ А0106 с. М. Пимбур
	ВЛ-0,4 кВ
	0,32
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2, 3 от ТП 

№ А0108 с. М. Пимбур
	ВЛ-0,4 кВ
	0,86
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП 

№ Ш1901 с. Поповка  
	ВЛ-0,4 кВ
	0,78
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП 

№ РА0305 с. Крюковка 
	ВЛ-0,4 кВ
	0,44
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП 

№ А0501 с. Крюковка 
	ВЛ-0,4 кВ
	1,2
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 

№ РА0706 с. В. Селище
	ВЛ-0,4 кВ
	0,78
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 

№ РА0701 пос. Заря
	ВЛ-0,4 кВ
	0,3
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2, 3 от ТП 

№ А0503 с. Покассы  
	ВЛ-0,4 кВ
	1,28
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2, 3 от ТП 

№ К0602 с. Булдыгино  
	ВЛ-0,4 кВ
	1,54
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП 

№ К0603 с. Булдыгино    
	ВЛ-0,4 кВ
	0,86
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 

№ К0604 с. Булдыгино    
	ВЛ-0,4 кВ
	0,14
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 

№ К0606 с. Булдыгино     
	ВЛ-0,4 кВ
	0,34
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП 

№ К0511 с. Преображенка  
	ВЛ-0,4 кВ
	0,14
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2, 3 от ТП 

№ К0508 с. Т. Лундан 
	ВЛ-0,4 кВ
	0,54
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 

№ Ш0401 пос. Ленина
	ВЛ-0,4 кВ
	0,56
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП 

№ ТП0806 с. Ясная Поляна 
	ВЛ-0,4 кВ
	0,42
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 

№ ТП0811 с. Ясная Поляна 
	ВЛ-0,4 кВ
	0,31
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2, 3 от ТП 

№ РА0303 с. Анаево
	ВЛ-0,4 кВ
	1,5
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 

№ РА0201 с. Анаево
	ВЛ-0,4 кВ
	0,66
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 

№ РА0203 с. Анаево
	ВЛ-0,4 кВ
	0,55
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 

№ РА0202 с. Анаево 
	ВЛ-0,4 кВ
	0,26
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 

№ РА0301 с. Анаево
	ВЛ-0,4 кВ
	0,35
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 

№ ТД0705 с. Журавкино  
	ВЛ-0,4 кВ
	0,24
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2, 3 от ТП 

№ ТД0707 с. Журавкино
	ВЛ-0,4 кВ
	1,72
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП 

№ Ш1806 с. Ивановка 
	ВЛ-0,4 кВ
	0,24
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2, 3 от ТП 

№ ТП0908 с. Н. Потьма  
	ВЛ-0,4 кВ
	1,62
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2, 3 от ТП 

№ ТП0907 с. Н. Потьма
	ВЛ-0,4 кВ
	1,926
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП 

№ ТП0909 с. Ст. Потьма
	ВЛ-0,4 кВ
	0,368
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2, 3 от ТП 

№ А0403 с. Ачадово  
	ВЛ-0,4 кВ
	0,5
	2012, 2017, 2018

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2, 3 от ТП 

№ А1008 с. Т. Потьма  
	ВЛ-0,4 кВ
	1,34
	2012, 2017, 2018

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2, 3 от ТП 

№ А1004 с. Т. Потьма
	ВЛ-0,4 кВ
	0,92
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП 

№ РА0204 с. Каргашино 
	ВЛ-0,4 кВ
	0,7
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП 

№ РА0206 с. Каргашино
	ВЛ-0,4 кВ
	1,16
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП 

№ Ш1301 с. Жуковка
	ВЛ-0,4 кВ
	0,9
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 

№ К0503 с. Горенка  
	ВЛ-0,4 кВ
	0,28
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 

№ К0502 с. Горенка 
	ВЛ-0,4 кВ
	0,3
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 

№ К0504 с. Горенка   
	ВЛ-0,4 кВ
	0,58
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2, 3 от ТП 

№ ТД0702 с. Авдалово
	ВЛ-0,4 кВ
	1,02
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП 

№ ТД0703 с. Авдалово  
	ВЛ-0,4 кВ
	0,98
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2, 3 от ТП 

№ Ш1302 с. Жуковка
	ВЛ-0,4 кВ
	0,82
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2, 3 от ТП 

№ А1209 с. Пичпанда  
	ВЛ-0,4 кВ
	0,8
	2012, 2017, 2018

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2, 3 от ТП 

№ ТД0706 с. Журавкино
	ВЛ-0,4 кВ
	0,86
	2012, 2017, 2018

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП 

№ Ш1809 с. М. Поляна
	ВЛ-0,4 кВ
	0,642
	2012, 2016, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2, 3 от ТП 

№ ТП0901 с. Аким-Сергеевка  
	ВЛ-0,4 кВ
	1,22
	2012, 2017, 2018

	ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП 

№ ТП0925 с. Зарубкино  
	ВЛ-0,4 кВ
	0,5
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП 

№ ТП0922 с. П. Селище  
	ВЛ-0,4 кВ
	0,38
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП 

№ А0109 с. М. Пимбур
	ВЛ-0,4 кВ
	0,65
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2, 3 от ТП 

№ ТП0912 с. Н. Выселки  
	ВЛ-0,4 кВ
	1,88
	2012, 2016, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП 

№ К0501 с. Калиновка   
	ВЛ-0,4 кВ
	1,02
	2012, 2017, 2018

	ВЛ-0,4 кВ № 2, 3 от ТП 

№ П1910 с. Уголок    
	ВЛ-0,4 кВ
	0,81
	2012, 2017, 2018

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2, 3 от ТП 

№ А1205 с. Пичпанда    
	ВЛ-0,4 кВ
	0,77
	2012, 2016, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2, 3 от ТП 

№ А0402 с. Ачадово   
	ВЛ-0,4 кВ
	1,4
	2012, 2017, 2018

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2, 4 от ТП 

№ Ш0403 с. Н. Бадиково    
	ВЛ-0,4 кВ
	1,54
	2012, 2016, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП 

№ А1201 с. Пичпанда    
	ВЛ-0,4 кВ
	0,42
	2016

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП 

№ Ш1306 с. Вад Сосновка    
	ВЛ-0,4 кВ
	0,498
	2016 2018

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП 

№ Ш0405 с. Н. Бадиково 
	ВЛ-0,4 кВ
	0,7
	2016

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП 

№ Ш1807 с. М. Поляна    
	ВЛ-0,4 кВ
	1,04
	2016

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 

№ П1908 с. Шуварляй    
	ВЛ-0,4 кВ
	0,25
	2018

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 

№ С0703 с. Знаменка    
	ВЛ-0,4 кВ
	0,38
	2018

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 

№ ТП0912 с. Чапаевка    
	ВЛ-0,4 кВ
	0,68
	2018

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 

№ ТП0916 с. Чапаевка    
	ВЛ-0,4 кВ
	0,38
	2018

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 

№ ТП0925 с. Кильгино
	ВЛ-0,4 кВ
	0,46
	2018

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 

№ ТП0919 с. П. Селище    
	ВЛ-0,4 кВ
	0,94
	2018

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП  

№ А0101 с. Дубасово    
	ВЛ-0,4 кВ
	0,34
	2018

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП  

№ РА0703 с. В. Селище   
	ВЛ-0,4 кВ
	0,04
	2018

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП  

№ РА0705 с. В. Селище    
	ВЛ-0,4 кВ
	0,64
	2018

	ВЛ-0,4 кВ № 1,2 от ТП  

№ К0605 с. Булдыгино    
	ВЛ-0,4 кВ
	0,48
	2018

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП  

№ Ш1201 с. Ст. Бадиково    
	ВЛ-0,4 кВ
	0,66
	2018

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2, 3 от ТП  

№ Ш1206 с. Ст. Бадиково   
	ВЛ-0,4 кВ
	1,16
	2018

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2, 3 от ТП 

№ Ш1208 с. Ст. Бадиково    
	ВЛ-0,4 кВ
	0,99
	2018

	ВЛ-0,4 кВ № 1,2 от ТП  

№ С0306 с. Студенец    
	ВЛ-0,4 кВ
	0,01
	2018

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП  

№ Ш1805 с. М. Поляна    
	ВЛ-0,4 кВ
	1,24
	2018

	ВЛ-0,4 кВ № 2, 3, 4, 5 от ТП 

№ ТП0810 с. Ясная Поляна    
	ВЛ-0,4 кВ
	1,27
	2018

	ВЛ-0,4 кВ № 2, 3 от ТП 

№ А1009 с. Т. Потьма    
	ВЛ-0,4 кВ
	0,78
	2018

	ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП 

№ ТП0918 с. Н. Выселки    
	ВЛ-0,4 кВ
	0,74
	2018

	ТП 10/0,4 кВ № А103 с. Беляевка
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2012

	ТП 10/0,4 кВ № ТД0705, ТД0708 с. Журавкино
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2012

	ТП 10/0,4 кВ № Ш1207 

с. Марляй
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2012

	ТП 10/0,4 кВ № А1203 

с. Пичпанда
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2012

	ТП 10/0,4 кВ № ТД1007 

с. Романовка
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2012

	ТП 10/0,4 кВ № С0308 

с. Искра
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2012

	ТП 10/0,4 кВ № А1005, А1003 с. Т. Потьма
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2012

	ТП 10/0,4 кВ № 28, 29 

с. М. Маресево
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2013

	ТП 10/0,4 кВ № А0401, А0402 с. Ачадово
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2013

	ТП 10/0,4 кВ № Ш1805 

с. М. Поляна
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2013

	ТП 10/0,4 кВ № ТП0907 

с. Н. Потьма
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2013

	ТП 10/0,4 кВ № ТД1005 

с. Промзино
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2013

	ТП 10/0,4 кВ № Ш1201 

с. Ст. Бадиково
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2013

	ТП 10/0,4 кВ № ТД0708 

с. Журавкино
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2013, 2018

	ТП 10/0,4 кВ № К0603 

с. Булдыгино
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2014

	ТП 10/0,4 кВ № ТП0909 

с. Н. Потьма
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2014

	ТП 10/0,4 кВ № ТП0803 

с. Пружанка
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2014

	ТП 10/0,4 кВ № А1204 

с. Пичпанда
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2014

	ТП 10/0,4 кВ № Ш1208 

с. Ст. Бадиково
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2014

	ТП 10/0,4 кВ № С0307

с. Студенец
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2014

	ТП 10/0,4 кВ № А1007, А1001 с. Т. Потьма
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2014

	ТП 10/0,4 кВ № ТП0810 

с. Ясная Поляна
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2014

	ТП 10/0,4 кВ № ТП0901 

с. Аким - Сергеевка
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2014

	ТП 10/0,4 кВ № РА0701 

п. Заря
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2014

	ТП 10/0,4 кВ № РА0303 

с. Анаево
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2015

	ТП 10/0,4 кВ № А0406, А0403 с. Ачадово
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2015

	ТП 10/0,4 кВ № С0703 

с. Знаменка
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2015

	ТП 10/0,4 кВ № К0509 

с. Кочетовка
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2015

	ТП 10/0,4 кВ № ТП0915, ТП0917 с. Н. Выселки
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2015

	ТП 10/0,4 кВ № ТП0921 

с. П. Селище
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2015

	ТП 10/0,4 кВ № Ш1205  

с. Ст. Бадиково
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2015

	ТП 10/0,4 кВ № А1004 

с. Т. Потьма
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2015

	ТП 10/0,4 кВ № ТП0808 

с. Ясная поляна
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2015

	ТП 10/0,4 кВ № К0508 

с. Тат. Лундан
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2015

	ТП 10/0,4 кВ № К0605 

с. Булдыгино
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2016

	ТП 10/0,4 кВ № РА0706 

с. Вад Селище
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2016

	ТП 10/0,4 кВ № К0502 

с. Горенка
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2016

	ТП 10/0,4 кВ № ТД0706, ТД0707 с. Журавкино
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2016

	ТП 10/0,4 кВ № РА0206, РА0207 с. Каргашино
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2016

	ТП 10/0,4 кВ № Ш1810 

с. М. Поляна
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2016

	ТП 10/0,4 кВ № ТП0905 

с. Нов. Потьма
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2016

	ТП 10/0,4 кВ № А1202 

с. Пичпанда
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2016

	ТП 10/0,4 кВ № А1201 

с. Пичпанда 
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2017

	ТП 10/0,4 кВ № К0511  

с. Преображенка
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2017

	ТП 10/0,4 кВ № Ш1203, Ш1204 с. Ст. Бадиково
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2017

	ТП 10/0,4 кВ № А1006 

с. Т. Потьма
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2017

	ТП 10/0,4 кВ № П1908 

с. Шуварляй
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2017

	ТП 10/0,4 кВ № ТП0806 

с. Ясная Поляна
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2017

	ТП 10/0,4 кВ № А0106 

с. Морд. Пимбур
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2017

	ТП 10/0,4 кВ № ТП0916 

с. Чапаевка
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2017

	ТП 10/0,4 кВ № А0404 

с. Ачадово
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2017

	ТП 10/0,4 кВ № А0501 

с. Крюковка
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2017

	ТП 10/0,4 кВ № Ш1301
 с. Жуковка
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2017

	ТП 10/0,4 кВ № ТД0701 

с. Авдалово
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2017

	ТП 10/0,4 кВ № П1902 

с. Уголок
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2018

	ТП 10/0,4 кВ № Ш0401 

п.Ленина
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2018

	ТП 10/0,4 кВ № ТД0703 

с. Авдалово
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2018

	ТП 10/0,4 кВ № РА0203, РА0304 с. Анаево
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2018

	ТП 10/0,4 кВ № К0601
 с. Богдановка
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2018

	ТП 10/0,4 кВ № К0602, К0606 с. Булдыгино
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2018

	ТП 10/0,4 кВ № РА0705 

с. Вад Селище
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2018

	ТП 10/0,4 кВ № ТД1006 

с. Даниловка
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2018

	ТП 10/0,4 кВ № Ш1302 

с. Жуковка
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2018

	ТП 10/0,4 кВ № Ш1806 

с. Ивановка
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2019

	ТП 10/0,4 кВ № К0501 

с. Калиновка
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2019

	ТП 10/0,4 кВ № А0102 

с. Кр. Новь
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2019

	ТП 10/0,4 кВ № А0104, А0108, А0109 

с. Морд. Пимбур
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2019

	ТП 10/0,4 кВ № П1911 

с. Нов. Поляна
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2019

	ТП 10/0,4 кВ № А1205 

с. Пичпанда
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2019

	ТП 10/0,4 кВ № РА0709 

с. Подлясово
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2019

	ТП 10/0,4 кВ № РА0201, РА0202 с. Анаево 
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2020

	ТП 10/0,4 кВ № А0503 

с. Покассы
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2020

	ТП 10/0,4 кВ № ТП0922 

с. П. Селище
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2020

	ТП 10/0,4 кВ № Ш1206 

с. Ст. Бадиково
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2020

	ТП 10/0,4 кВ № С0306 

с. Студенец
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2020

	ТП 10/0,4 кВ № А1002 

с. Т. Потьма
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2020

	ТП 10/0,4 кВ № Ш0201 

с. Ширингуши
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2020

	ТП 10/0,4 кВ № ТП0812 

с. Ясная Поляна
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2020

	ТП 10/0,4 кВ № РА0302 

с. Анаево 
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2021

	ТП 10/0,4 кВ № РА0703 

с. Вад Селище
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2021

	ТП 10/0,4 кВ № Ш1308 

с. Вад Сосновка
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2021

	ТП 10/0,4 кВ № К0504 

с. Горенка
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2021

	ТП 10/0,4 кВ № Ш1303 

с. Жуковка
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2021

	ТП 10/0,4 кВ № ТП0923 

с. Зарубкино
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2021

	ТП 10/0,4 кВ № П0502 

с. З. Поляна
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2021

	ТП 10/0,4 кВ № П1907 

с. Исаевка  
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2021

	ТП 10/0,4 кВ № РА0204 

с. Каргашино 
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2021

	ТП 10/0,4 кВ № А0105, А0107 с. Морд. Пимбур
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2021

	ТП 10/0,4 кВ № Ш1808 

с. М. Поляна
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2021


Источник финансирования — средства филиала ОАО «МРСК-Волги» — «Мордовэнерго».

Мероприятия проекта и финансирование затрат представлены в прил. 1 к Программе.
Показатели экономической и социальной эффективности реализации проекта. В результате реализации данного проекта будет улучшено техническое состояние электрических сетей в районе в 1,5 раза и, соответственно, качество предоставляемых услуг.
Важнейшие целевые индикаторы — снижение общего износа основных фондов энергосистемы района и создание благоприятных условий для привлечения собственных средств предприятий в проекты по техническому перевооружению энергосистемы района.
Головной исполнитель проекта. Зубово-Полянский РЭС филиала                        ОАО «МРСК-Волги» — «Мордовэнерго», ООО «Электротеплосеть».
Теплоснабжение

Цель: экономичное обеспечение качественного и надежного теплоснабжения потребителей Зубово-Полянского муниципального района в соответствии с требованиями экологических стандартов.
Задачи: инженерно-техническая оптимизация функционирования существующей системы теплоснабжения, снижение эксплуатационных затрат на производство и передачу тепловой энергии, реконструкция и ремонт сетей теплоснабжения, комплексная модернизация и реконструкция существующей системы теплоснабжения, повышение надежности и качества теплоснабжения.
Состояние проблемы. В настоящее время в Зубово-Полянском муниципальном районе от источников централизованного теплоснабжения обеспечивается до 44 % теплопотребности. Суммарная установленная тепловая мощность энергоисточников составляет 0,0471 тыс. МВт. На 1 января 2015 г. центральным отоплением обеспечено 44 % жилого фонда. В системе теплоснабжения Зубово-Полянского муниципального района в это время насчитывалось 97,3 км тепловых сетей, из них нуждающихся в замене — 21,6 км (22,2 %). 
          Характеристика технического состояния тепловых сетей по

                          Зубово-Полянскому муниципальному району
	Наименование муниципального образования
	Протяженность тепловых сетей

	
	всего, км
	из них нуждающихся в замене

	
	
	всего
	в %

	Зубово-Полянский муниципальный район 
	97,3
	21,6
	22,2


В административных зданиях, ДК, в зданиях по социальному обслуживанию населения имеются индивидуальные источники тепла (ИИТ), работающие на природном газе. Эти источники выполняются в виде наземной контейнерной или крышной котельной модульного типа. Децентрализованное теплоснабжение на основе ИИТ обеспечивает расход топлива на 10% меньше, чем при централизованном теплоснабжении от котельных за счет исключения потерь в тепловых сетях. В пгт Зубова Поляна установлено 8 котлов, в пос. Школа тракторных бригадиров — 2 котла. В индивидуальных жилых домах отопление газовое, индивидуальное (АУГВ).
Услуги по теплоснабжениию населения Зубово-Полянского муниципального района оказывают ООО «ЖКХ Явас» и ООО «ЖКС Зубова Поляна». 

ООО «ЖКХ Явас» основано 1 октября 2008 г. Общая площадь жилого фонда, обслуживаемого муниципальным предприятием ЖКХ, по данным на 1 января 2015 г., 166,0 тыс. м2, в том числе 118,1 тыс. м2 приватизированного жилья. Общее количество квартиросъемщиков — 11327 чел. На обслуживании муниципального предприятия, оказывающего услуги по отоплению, находятся 112 домов. На балансе предприятия находятся 4 котельных и 29,5 км теплосетей, из которых 7,0км нуждаются в замене и ремонте. Общая установленная мощность источников, осуществляющих отпуск теплоэнергии на нужды централизованного отопления района, составляет 46,34 Гкал/час.

Таблица 1
Характеристика основных фондов предприятия на 1 января 2015 г.
	Предприятие
	Количество

 котельных
	Количество котлов
	Теплосети, км

	ООО «ЖКХ Явас»
	4
	11
	29,5


Износ основных фондов по состоянию на 1 января 2015 г. составляет 98,0 %.
Таблица 2
Характеристика основных производственных фондов ООО «ЖКХ Явас»
	Показатель
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020—.

	
	
	
	
	Прогноз

	Стоимость основных производственных фондов, всего,

тыс. руб.
	21,3
	21,3
	21,3
	21,3
	21,3
	21,3
	21,3
	21,3

	Износ основных фондов, %
	92,0
	95,0
	98,0
	99,0
	99,0
	99,0
	99,0
	99,0

	Коэффициент обновления, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


ООО «ЖКС Зубова Поляна» действует с 2008 г. Организация оказывает услуги по производству и передаче тепла. Всего в ведении ООО «ЖКС Зубова Поляна» находятся 8,3 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении. Суммарный отпуск тепла с коллекторов энергоисточников предприятия за год в среднем составляет более 6 295 Гкал. На 1 января 2015 г. центральным отоплением обеспечено 34 % жилого фонда.

Таблица 3
Характеристика основных фондов предприятия на 1 января 2012 г.

	Предприятие
	Количество

котельных
	Количество котлов
	Теплосети, км

	ООО «ЖКС Зубова Поляна»
	7
	17
	8,3


К основным проблемам теплового хозяйства Зубово-Полянского муниципального района относят: встречные и пересекающиеся потоки тепла от различных энергоисточни​ков на территории района; физический износ до 55 % оборудования предприятий, связанный с практическим отсутствием вводов нового оборудования за период 2016—2020 гг.; существующее оборудование теплоснабжающих систем не рассчитано на полное временное прекращение подачи тепла от любого крупного теплоисточ​ника; дефицит подаваемого потребителям тепла при температуре наружного воздуха ниже -18…-15 ºС; старение теплообменного и насосного оборудования предприятий, а также высокая повреждаемость распределительных тепловых сетей. 
Системы теплоснабжения находятся в эксплуатации с середины XX в. Сети и имущество предприятий имеют высокий процент износа. 
Большим достижением в развитии жилищно-коммунального хозяйства в районе является газификация. По состоянию на 1 января 2015 г. район газифицирован на 98,3 %. Протяженность газовых сетей  составляет 938,6 км. Газоснабжение городского поселения осуществляется природным и сжиженным газом. Около пгт Зубова Поляна проходит магистральный газопровод высокого давления «Уренгой — Ужгород». От магистрального газопровода по территории Зубово-Полянского городского поселения проходит газопровод-отвод к пгт Зубова Поляна протяженностью 0,7 км. Природный газ от АГРС давлением 1,2 и 0,6 Мпа по межпоселковым газопроводам поступает на ГРП населенных пунктов, откуда газопроводами среднего и низкого давления подается непосредственно потребителям.

У Зубово-Полянского городского поселения высокий процент газоснабжения природным и сжиженным газом. Природным газом обеспечены пгт Зубова Поляна, пос. Школа тракторных бригадиров и Ясная Поляна. Однако уровень газоснабжения населения недостаточно высок. Поселки Крутец и Зубово-Полянский лесоучасток не имеют газификации. В Зубово-Полянский муниципальный район входят 94 населенных пункта, из них в 4 отсутствует газификация, так как в них постоянно проживает менее 100 чел. 

Таким образом, актуальность приобретают мероприятия по улучшению жилищных условий (ремонт и строительство сетей теплоснабжения, завершение газификации района).
Перспективы развития. Содержание предлагаемых мероприятий. В пгт Зубово-Поляна возможно совершить переход от радиальной схемы теплоснаснабжения к кольцевой. Это позволит уйти от ограниченной привязки источников тепла к локальным тепловым контурам, сбалансировать городскую систему теплоснабжения и обеспечить подключение новых потребителей при меньших затратах на реконструкцию сетей. Функционирование кольцевой схемы теплоснабжения предполагает установку индивидуальных тепловых пунктов на объектах потребителей. Связь внутридомовых систем отопления с магистральными сетями через ИТП позволит потребителям получать требуемое тепло по приемлемой цене. 

В рамках реализации этой программы до 2020 г. планируется осуществить модернизацию котельной в пгт Зубова Поляна (2016—2017 гг.) и существующей системы теплоснабжения в пос. Явас (2016—2018 гг.); газификацию с. Шуварляй (1км) и участка от пгт Зубова Поляна до Лесоучастка (1,5 км) (2016—2017 гг.); ремонт и реконструкцию оборудования предприятий системы теплоснабжения района (2015—2021 гг.).
Мероприятия проекта и финансирование затрат приведены в прил. 1 к Программе.
Показатели экономической и социальной эффективности реализации проекта. Реализация планируемых мероприятий позволит произвести ремонт  и реконструкцию системы теплоснабжения, осуществить строительство ее новых объектов и завершить газификацию района. Все это будет способствовать повышению уровня и качества жизни населения района, создаст условия для стабильной работы предприятий.
Головной исполнитель проекта. Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Республики Мордовия, администрация Зубово-Полянского муниципального района, предприятия жилищно-коммунального комплекса Зубово-Полянского муниципального района.

Система обращения с отходами

Цели: улучшение экологической обстановки в Зубово-Полянском муниципальном районе, создание эффективных механизмов управления сферой обращения с отходами.
Задачи: совершенствование нормативной правовой базы в сфере обращения с отходами, повышение инвестиционной привлекательности сферы обращения с отходами, улучшение санитарного и экологического состояния территории Зубово-Полянского муниципального района.
Обоснование проблемы и перспективы развития. Значительной проблемой в Зубово-Полянском муниципальном районе является утилизация и переработка твердых бытовых отходов (далее — ТБО). Существующая система обращения с ТБО на территории района экономически и технологически недостаточно эффективна и не обеспечивает исполнения требований природоохранного законодательства. 
В соответствии со ст. 13 Федерального закона «Об отходах производства и потребления», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, утвержденными Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 21 августа 2003 г. № 152, планирование и дислокация объектов временного накопления отходов, нормативное количество транспортных средств для их вывоза, мероприятия по удалению отходов из частного сектора и рекреационных зон определяются на основе генеральных схем очистки территорий муниципальных образований.
         В связи с разработкой Генеральной схемы очистки территории Республики Мордовия и выполнения научно-исследовательских работ по формированию проекта «Создание региональной системы управления твердыми коммунальными (бытовыми) и иными отходами потребления на территории Республики Мордовия» на территории Зубово-Полянского муниципального района будет построена МПС (территория Нововыселского сельского поселения).  Установка данной станции позволит централизованно осуществлять сбор мусора в больших объемах и запрессовку его с высоким давлением в контейнеры для последующей перевозки на сортировочный комплекс.  Эффективность от внедрения данной станции очевидна, поскольку увеличение перевозимого объема мусора одной машиной, в разы снижает затраты на транспортировку отходов обычным способом.
Внедрение инновационной технологии сбора и захоронения отходов обеспечит формирование благоприятных условий жизни на территории Зубово-Полянского района, гармоничного сочетания экологических и социально-экономических интересов населения, снижения отрицательного воздействия отходов на окружающую среду и повышение эффективности управления обращения с отходами.
Планово-регулярную очистку от ТБО в Зубово-Полянском муниципальном районе осуществляют ООО «ЖКХ Явас» и ООО «ЖКЦ». 
ООО «ЖКХ Явас» обслуживает 8 поселков (Явас, Парца, Лесной, Озерный, Ударный, Леплей, Сосновка, Молочница). Форма сбора бытовых отходов — контейнерная. Мусорные контейнеры находятся в удовлетворительном состоянии. Твердые бытовые отходы вывозятся на явасскую общепоселковую свалку, которая введена в эксплуатацию в 1997 г. и на данный момент находится в удовлетворительном состоянии (общая площадь объекта размещения отходов составляет 44 015 м2). 
ООО «ЖКЦ» обслуживает 5 поселков (Зубова Поляна, Умет, Дубитель, Ширингуши, Потьма). Форма сбора бытовых отходов — контейнерная. Мусорные контейнеры находятся в удовлетворительном состоянии. Услугами организаций по сбору бытовых отходов пользуется около 10 % населения района. Вывоз осуществляется в соответствии с графиками вывоза ТБО, заключенными с организациями и предприятиями поселка. Раздельный сбор отходов не ведется, за исключением ртутьсодержащих ламп, их сдают специализированным предприятиям по договору.

         В связи с разработкой Генеральной схемы очистки территории Республики Мордовия и выполнения научно-исследовательских работ по формированию проекта «Создание региональной системы управления твердыми коммунальными (бытовыми) и иными отходами потребления на территории Республики Мордовия» на территории Зубово-Полянского муниципального района будет построена МПС (территория Нововыселского сельского поселения).  Установка данной станции позволит централизованно осуществлять сбор мусора в больших объемах и запрессовку его с высоким давлением в контейнеры для последующей перевозки на сортировочный комплекс.  Эффективность от внедрения данной станции очевидна, поскольку увеличение перевозимого объема мусора одной машиной, в разы снижает затраты на транспортировку отходов обычным способом.
Внедрение инновационной технологии сбора и захоронения отходов обеспечит формирование благоприятных условий жизни на территории Зубово-Полянского района, гармоничного сочетания экологических и социально-экономических интересов населения, снижения отрицательного воздействия отходов на окружающую среду и повышение эффективности управления обращения с отходами.
           Система программных мероприятий. Современная технологическая схема обращения с отходами на территории Зубово-Полянского муниципального района должна ориентироваться на решение следующих задач:
1. Совершенствование системы управления в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории Зубово-Полянского муниципального района.

2. Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов в экономике Зубово-Полянского муниципального района.

3. Улучшение санитарного и экологического состояния территорий Зубово-Полянского муниципального района.
Для достижения поставленных задач в процессе реализации проекта должны быть осуществлены следующие мероприятия:

— разработка генеральной схемы очистки территории Зубово-Полянского муниципального района;
— обновление парка мусоровозов и контейнеров;
— создание условий для развития производств по использованию вторичных ресурсов на территории Зубово-Полянского муниципального района с использованием механизмов государственно-частного партнерства;
— выявление и рекультивация существующих переполненных и не удовлетворяющих санитарно-экологическим нормам свалок ТБО.

Мероприятия проекта и финансирование затрат приведены в прил. 1 к Программе.
Показатели экономической и социальной эффективности реализации проекта. В результате реализации отдельных мероприятий Программы к 2021 г. произойдет ликвидация несанкционированных мест размещения ТБО. 
Головные исполнители проекта. Администрация Зубово-Полянского муниципального района, ООО «ЖКХ Явас», ООО «ЖКЦ»

