АДМИНИСТРАЦИЯ

 Мордовско-Полянского сельского поселения

Зубово-Полянского муниципального района 

Республики Мордовия

                                                             Постановление

         от «17 »  января     2018  г.                                                            № 2
Программа комплексного развития системы 
коммунальной инфраструктуры 
Мордовско-Полянского  поселения 
Зубово-Полянского муниципального района

Республики Мордовия на 2018-2028 г.г

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Мордовско-Полянского сельского поселения, Администрация Мордовско-Полянского сельского поселения постановляет:
1.  Утвердить Программу комплексного развития  коммунальной инфраструктуры Мордовско-Полянского сельского поселения на период 2018-2028 гг..
2. Данное  постановление вступает в силу с момента его опубликования в газете « Вести села»

3. Контроль исполнения постановления возложить на главу Мордовско-Полянского сельского поселения.

Глава Мордовско-Полянского сельского поселения                                                            
Зубово- Полянского муниципального

района Республики Мордовия-                                                В.Д. Пинясова

Утверждена

Постановлением Администрации 

Мордовско-Полянского сельского поселения

от 17 января 2018г.№2

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Мордовско-Полянского  поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг

1. Паспорт программы

	Наименование Программы
	Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Мордовско-Полянского  поселения Зубово-Полянского муниципального района

Республики Мордовия на 2018-2028гг (далее- Программа)

	Основания для разработки
	Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Приказ Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

Постановление Российской Федерации от 14.06.2013 года №502. В соответствии с пунктом 4/1 статьи 6 Градостроительного кодекса  Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет «Утвердить прилагаемые требования к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» 

	Муниципальный заказчик-координатор Программы
	- администрация Мордовско-Полянского  поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия

	Разработчик Программы
	-Государственное Унитарное Предприятие Республики Мордовия «Мордовкоммунсервис»

	Контроль за реализацией программы
	-Глава Мордовско-Полянского  поселения Зубово-Полянского муниципального района

	Цели Программы
	-модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Мордовско-Полянского  поселения 

- экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Мордовско-Полянского  поселения 

 -повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

-улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Мордовско-Полянского  поселения Зубово-Полянского муниципального района, создание благоприятных условий для проживания населения.

	Задачи Программы
	1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.

3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.

4. Повышение качества предоставляемых ЖКХ.

5. Снижение потребления энергетических ресурсов.

6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

	Сроки и этапы реализации Программы
	2018 - 2028 гг.

	Мероприятия Программы
	1. Реконструкция системы водоснабжения  

2. Установка баков ТБО

В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами:

- доля расходов обеспечения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 10 %

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 100 % 

Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов населения.

	Исполнители основных мероприятий
	- администрация Мордовско-Полянского  поселения Зубово-Полянского муниципального района;

	Ожидаемые результаты
	Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Мордовско-Полянского  поселения Зубово-Полянского муниципального района, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды.

Утилизация твердых бытовых отходов:

- улучшение санитарного состояния сельских территорий; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории села;

- улучшение экологического состояния Мордовско-Полянского  поселения Зубово-Полянского муниципального района;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов

	Объемы и источники финансирования
	Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая,  плата за подключение, инвестиции.

Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства.


Введение

КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  МОРДОВСКО-ПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО РАЙОНА

Рельеф, климат, растительность и животный мир

Мордовско-Полянское сельское поселение расположено в юго-восточной части Зубово-Полянского муниципального района, на расстоянии 11 км от районного центра Зубова Поляна. Мордовско-Полянское сельского поселение граничит:

· на севере с Уголковским,

· северо-востоке Нововыселским сельским поселением,

· на востоке Тарханско-Потьминским сельским поселениям; 

· на юго- западе с Жуковским сельским поселением; 

· на юге с Булдыгинским сельским поселением; 

· на юго-востоке с Пичпандинским сельским поселением.

Административный центр поселения – с.Мордовская Поляна

В состав поселения входят 4 населенных пункта.

В состав Мордовско-Полянского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия входят следующие населённые пункты:

· с. Мордовская Поляна, 

· с. Вадово-Сосновка

· д. Ивановка,

· п. Валовка

Площадь сельского поселения –  9551,0 га.

Население составляет на 1 января 2016 года 960 человек.

Мордовско-Полянское сельское поселение связано с соседними поселениями автомобильными дорогами местного значения.

В поселении имеются необходимые условия для дальнейшего развития экономики и социальной сферы.

Рельеф

Территория сельского поселения Мордовская Поляна выражена слабоволнистой равниной, расчлененной овражно-балочной сетью. Всю территорию можно разделить на две части. Западная часть представляет собой равнину, юго-восточная часть отличается сильной расчлененностью овражно-балочной сетью. Микрорельеф территории представлен рядом лощин и западин. Водная эрозия на территории поселения выражена слабо. По блюдцеобразным понижениям расположены заболоченные земли. В целом территория землепользования по рельефным условиям пригодна для обработки и широкого использования сельскохозяйственной техники.

Климат

Климат поселения умеренно-континентальный со сравнительно жарким летом и холодной зимой. Средняя температура в январе -11,70С, в апреле 4,50С, в июле +19,80С, в октябре  +4,20С.

Продолжительность безморозного периода 138 дней. Весенние заморозки заканчиваются обычно во второй декаде мая. Вегетационный период (средняя температура более +50) наступает в четвертой пятидневке апреля и продолжается до третьей пятидневки сентября, то есть составляет примерно 175-179 дней. Среднесуточные температуры выше 100С наступают 30 апреля – 2 мая, заканчиваются 20-25 сентября. Сумма положительных температур выше 100 составляет 2280-23900С, а с температурой выше 150С –  1700-17800С.

Устойчивый снежный покров ложится во второй декаде ноября, достигая максимальной высоты во второй декаде марта. Средняя высота снежного покрова достигает 24 см. Наибольшая глубина промерзания почвы на суглинистых грунтах составляет 100-115 см. Продолжительность периода с устойчивым промерзанием почвы в среднем равна 160-170дням. Снеготаяние начинается примерно в третьей декаде марта и заканчивается в первой декаде апреля.

В условиях пресеченного рельефа и под воздействием сильных ветров снег залегает неравномерно, значительная его часть сдувается в овраги и балки, что приводит к образованию на полях оголенных участков. Поэтому даже в зимы, когда высота снежного покрова близка к средней многолетней, на отдельных участках, подверженных сдуванию снега, необходимо проводить снегозадержание.

Устойчивый переход среднесуточных температур через 00С к весне наблюдается в первой декаде апреля. Территория поселения относится к зоне неустойчивого увлажнения. Годы с достаточным и даже обильным увлажнением нередко чередуются с засушливыми.

По многолетним данным в поселении выпадает в среднем 430-450 мм осадков в год, в том числе в вегетационный период (апрель-октябрь) – 240 мм. Летние осадки часто выпадают в виде ливней, вызывающих полегание хлебов, заиливание почвы, развитие эрозионных процессов, при этом влага почвой усваивается плохо.

В весенне-летний период суховеи и засушливые явления наблюдаютcя почти ежегодно. В среднем дней с суховеями бывает около от 4 до 6. 

Господствующими ветрами являются юго-западные.

В целом климатические условия, несмотря на отдельные годы  благоприятны для возделывания многих сельскохозяйственных культур и успешного ведения многоотраслевого сельского хозяйства.
Почвенные ресурсы

Территория поселения расположена в лесостепной зоне. Наибольшее распространение получили дерново-подзолистые почвы, светло-серые, серые, темно-серые лесные почвы. В пойме рек сформировались пойменные дерновые слаборазвитые, зернистые и иловато-торфяные почвы. По понижениям сформировались лугово-заболоченные почвы, по склонам и днищам оврагов и балок – смыто-намытые почвы. Водная эрозия на территории поселения развита слабо (3,3%).

Дерново-подзолистые легкосуглинистые почвы и дерново-сильноподзолистые супесчаные почвы (1044 га) В своем профиле имеют гумусовый и подзолистый горизонт. Содержание гумуса – 0,8-2,4%. Плодородие этих почв очень низкое.

Светло-серые легкосуглинистые супесчаные почвы (667 га). Содержание гумуса – 2,1%. Плодородие этих почв очень низкое.

Светло-серые лесные супесчаные слабосмытые почвы. (132 га). У этих почв гумусовый горизонт частично смыт и припахивается нижележащий горизонт. Плодородие почв крайне низкое.

Серые лесные легкосуглинистые почвы (615 га). Содержание гумуса – 3,1%, обеспеченность элементами питания низкая.

Темно-серые лесные легкосуглинистые почвы (571 га). Содержание гумуса – 5,1%. Естественное плодородие данных видов почв высокое.

Пойменные почвы (781 га) распространены в пойме рек Вад и Русский Лундан:

Пойменные слаборазвитые супесчаные почвы (14 га) распространены возвышенной части поймы реки Русский Лундан на аллювиальных наносах легкого механического состава. Гумусовый горизонт почти не выражен. Почва обладает низким плодородием.

Пойменные зернистые тяжелосуглинистые почвы (496 га) распространены в пойме реки Вад. Характеризуются мощным перегнойным горизонтом. Содержание гумуса в этих почвах очень высокое (6% и более). Данные почвы обладают высоким естественным плодородием.

Пойменные иловато-торфяные почвы суглинистые (272 га) – характеризуются торфяными сильно обогащенными илистыми частицами горизонтом различной мощности. Под торфяным горизонтом залегает глеевой горизонт. Данные почвы являются тяжелосуглинистыми, содержание гумуса высокое (12,2%). Почвы обладают высоким естественным плодородием.

Лугово-заболоченные тяжелосуглинистые почвы (8 га) распространены по замкнутым понижениям на водораздельных участках. Образование их связано с низким близким к поверхности уровнем грунтовых вод.

Смыто-намытые почвы (194 га) – образование их обусловлено влиянием талых и дождевых вод. Смытые почвы образовались по откосам оврагов и балок и характеризуются почти полным отсутствием гумусового горизонта. По днищам оврагов и балок распространены намытые почвы, характеризующиеся повышенной мощностью гумусового горизонта. Под пашню не пригодны из-за рельефных условий, используется в качестве пастбищ.

Растительность и животный мир

Территория Мордовско-Полянского сельского поселения в составе Зубово-Полянского муниципального района расположена в лесостепной зоне.

Естественная растительность на территории поселения сохранилась плохо. Степные виды растений сохранились по склонам оврагов и приовражным участкам, в поймах рек.

Наиболее возвышенные сухие места, водоразделы, незатопляемые участки в пойме заняты заметно остепненными лугами. В травостое преобладают: мятлик, полевица, типчак, а среди разнотравья лапчатка серебристая, тысячелистник, цикорий. С переходом в пойму картина резко меняется. Здесь преобладают разнотравно-мятликовые луга, в основном используемые под пастбища. 

Из злаков встречаются: мятлик луговой, тимофеевка, лисохвост. Среди разнотравья – тысячелистник, герань луговая, лютик едкий, подорожник. 

На пахотных землях из сорняков преобладает осот, василек, вьюнок полевой, лебеда, молочай. 

Леса Мордовско-Полянского сельского поселения относятся к I и II группе. Назначение природоохранное, санитарно-гигиеническое и рекреационное.

Состав лесов разнообразен. Из хвойных пород преобладает сосна. Из лиственных пород – береза, липа; встречается в лесах  дуб, осина, по низинам, оврагам растут прекрасные, высокоствольные ольшаники.  В лесах много разнообразных кустарников: жимолость, крушина, орешник-лещина, бересклет, шиповник. Резко сократились площади занятые сосновыми борами в девяностые годы прошлого века. Огромные участки выпилены для частного строительства.

Лесные насаждения богаты растениями, обладающие фитонцидными и лекарственными свойствами. Это, прежде всего, древесные породы – сосна, береза, а также травянистые  - ландыш, валериана, полынь обыкновенная, зверобой, череда и др. Всего более 30 видов лекарственных растений. 
 В лесах и на лугах произрастают съедобные ягоды – брусника, земляника, клубника, черника. В борах и березняках, в лесополосах растут белый гриб, грузди, лисички, подберезовики, маслята, сыроежки и опята. 
Разнообразие лесного ландшафта в сочетании с пересеченным рельефом создают пейзажи и панорамы эстетической ценности, которые просто необходимо использовать для рекреационных целей. В лесах рекреационного назначения необходимо проектировать и выполнять комплекс мероприятий по благоустройству территории. На землях рекреационного назначения запрещается деятельность, не соответствующая их целевому назначению (ст. 98 Земельного кодекса РФ).

Фауна района богата и разнообразна. Здесь можно встретить волка, рысь и лисицу, норку, хорька и горностая. До наших дней в лесах сохранились лоси и кабаны, бобры и выдры, однако охота на них или запрещена, или ограничена

В лесах, на болотах и в зарослях по рекам встречаются многие виды зверей, птиц, пресмыкающихся и насекомых, которые являются редкими в России и в Мордовии. Из млекопитающих - олень-марал, косуля, речные бобры, енотовидная собака, мышь-малютка, сони, летучая мышь.

 На пролете и в постоянных местах обитания можно встретить орлов, лебедей, соколов, серого журавля, различных сов, удодов, разнообразных представителей утиной семьи, серую цаплю и выпь, дятлов, свиристелей, щурок и т.д. Сравнительно недавно поселилась в крае кольчатая горлица. 

 Фауна рыб водоемов, расположенных в районе, в целом типична для всей Мордовии. В реках и озерах обитают - щука, плотва, голавль, уклейка, сом, лещ, пескарь, вьюн, налим, окунь, ерш, карась и другие виды. 

В лесном хозяйстве проводятся мероприятия по регулированию численности охотничьих животных.
Водные ресурсы
Гидрографическая сеть в поселении представлена реками Вад и Русский Лундан. Русло реки Вад извилистое, пойма широкая, достигает 2,5 км. Вторым по величине естественным водным источником является речка Русский Лундан. Русло реки неширокое, течение медленное. Для бытовых целей население использует колонки и колодцы. Уровень грунтовых вод находится на глубине 5,0м.

Население и населенные пункты Мордовско-Полянского сельского поселения 

Мордовско-Полянское сельского поселение граничит:

на севере с Уголковским,

– северо-востоке Нововыселским сельским поселением,

– на востоке Тарханско-Потьминским сельским поселениям; 

– на юго- западе с Жуковским сельским поселением; 

– на юге с Булдыгинским сельским поселением; 

– на юго-востоке с Пичпандинским сельским поселением.

Население 
Численность населения Мордовско-Полянского сельского поселения на 01.01.2016г. составляет 960 человека.

– трудоспособного возраста – 642 чел.;

– старше трудоспособного возраста – 177 чел;

– младше трудоспособного возраста – 141.

Таблица 1 – Общая численность населения МО в 2016 г.

	Наименование населенного пункта
	Женское население
	Мужское население
	Детское население до 18 лет
	Население трудоспособного возраста
	Население старше трудоспособного возраста
	Население младше трудоспособного возраста
	Всего

	Село Мордовская Поляна
	423
	439
	150
	586
	145
	131
	862

	Село Вадово-Сосновка
	39
	33
	8
	40
	23
	9
	72

	Д.Ивановка
	6
	8
	1
	9
	4
	1
	14

	П.Валовка
	3
	9
	1
	7
	5
	-
	12


Экономическая характеристика  Мордовско-Полянского сельского поселения

а) Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс Мордовско-Полянского сельского поселения состоит из  функционирующего сельскохозяйственного отделения ООО «Земляне»

Основное направление развития – мясо-молочное производство.

б) Занятость

Зубово-Полянский район согласно интегральной оценке уровня социально-экономического развития районов Республики Мордовия на 2006 год классифицирован как среднеразвитая аграрно-промышленная территория. Развитие аграрно-промышленного комплекса определила природно-климатические условия.

Основной вид приложения труда населения – личное подсобное  хозяйство, агропромышленный комплекс, обслуживающая сфера.

в) Транспорт

Автомобильный транспорт 

Пассажирские и грузовые перевозки производятся частными транспортными средствами.

Железнодорожный транспорт

Территорию Мордовско–Полянского сельского поселения не пересекает железная дорога. На расчётный период развитие этой инфраструктуры не намечается.

г) Торговля

На территории поселения осуществляют деятельность 4 индивидуальных предпринимателя. Один из которых осуществляет торговую деятельность в отрасли торговли., 3 индивидуальных предпринимателя имеют лесопильные цеха.
д) Здравоохранение

На территории поселения на 01.01.2016 года действует  2 ФАПа с общей численностью работающих 3 человека, из которых один фельдшер. Жителям  оказывается первая медицинская помощь. 

е) Образование

В поселении функционирует  МБОУ «Мордовско-Полянская  средняя общеобразовательная школа».

ж) Электроснабжение

Собственных источников электроснабжения Мордовско-Полянское сельское поселение не имеет, по этому электроснабжение осуществляется через опорные подстанции 110/10 кВ.

Распределение электроэнергии между потребителями поселения осуществляется на напряжение 10 кВ.

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения. Основной проблемой является изношенность распределительных электрических сетей.

з) Водоснабжение

В Мордовско-Полянском сельском поселении существует централизованная система хозяйственно - питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения, а также потребности предприятий, функционирующих на территории поселения

и)Газоснабжение
  В настоящее время в Мордовско-Полянском сельском поселении газом обеспечено не всё население.  Подключение к газопроводу частных домов производится индивидуально из собственных средств  владельцев жилья.
Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования

Системы коммуникаций жилищно-коммунального назначения находятся в эксплуатации уже более 20 лет.

Своевременное и адекватное финансирование — залог успешной работы ЖКХ. Необходимо отметить недостаток финансирования на нужды ЖКХ в поселении. 

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития Мордовско-Полянского сельского поселения посредством достижения следующих целей:

· улучшение условий жизнедеятельности городского поселения;

· улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на территории  поселения за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

· содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на территории поселения;

· активизация участия граждан, проживающих на территории поселения,  в решении вопросов местного значения;

· формирование в Республике Мордовия  позитивного отношения к развитию территории поселения.

Таблица 2 – Виды застроек населенного пункта

	Наименование населенного пункта
	Количество частных домов
	Количество зданий комерч. назначения
	Количество многоквартирных домов
	Количество общежитий
	Количество администр. зданий
	Количество производственных зданий

	село Мордовская Поляна
	407
	2
	0
	0
	3
	3

	село Вадово-Сосновка
	63
	0
	0
	0
	0
	1

	д.Ивановка
	23
	0
	0
	0
	0
	1

	п.Валовка
	38
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 3 – Анализ и прогноз жилищного фонда

	
	Наименование
	Ед.изм.
	2014г.
	2015г.
	2016г.
	2020г.
	2024г.

	1
	Общая площадь жилищного фонда на конец года
	тыс.кв.м
	22.8
	23.0
	
	
	

	2
	В том числе муниципальной собственности
	
	
	
	
	
	

	3
	В частной собственности
	тыс.кв.м
	22.8
	23.0
	
	
	

	4
	Площадь общежитий
	
	
	
	
	
	

	5
	Доля жилищного фонда, оборудованного:
	
	
	
	
	
	

	6
	Централизованным водоснабжением
	тыс.кв.м.
	11.4
	11.4
	
	
	

	7
	Централизованной канализацией
	
	-
	
	
	
	

	8
	Централизованным электроснабжением
	%
	100
	100
	
	
	

	9
	Природным газом
	%
	100
	100
	
	
	

	10
	Общая площадь ветхого и аварийного жилья
	м
	
	
	97.8
	
	


Основные мероприятия программы 

Таблица 4

	№ 
п/п
	Технические мероприятия
	Всего,
тыс. руб.

	

	Водоснабжение

	1
	Замена участка сети распределительного водопровода с наибольшим износом, материал - полиэтилен, диаметр - 76 мм
	800

	2
	Замена участка сети распределительного водопровода с наибольшим износом, материал - полиэтилен, диаметр - 76 мм
	230

	
	ИТОГО
	1030

	ТБО

	1
	Приобретение и установка контейнеров емк. 1,1 куб.м – 7 ед.
	91

	2
	Приобретение и установка контейнеров емк. 5 куб.м – 1 ед.
	20

	
	ИТОГО
	1141

	
	ВСЕГО по Мордовско-Полянскому сельскому поселению 
	1141


2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры
2.1.Существующая система водоснабжения 

В Мордовско-Полянском сельском поселении существует централизованная система хозяйственно - питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения, а также потребности предприятий, функционирующих на территории поселения.

Основным поставщиком воды в Мордовско-Полянском сельском поселении является администрация. Территория Мордовско-Полянского сельского поселения расположена в пределах Приволжско-Хоперского артезианского бассейна.

Территория сельского поселения относится к обеспеченным водой территориям.

Водоснабжение

Таблица 5 – Обслуживающая организация системы водоснабжения

	№

п/п
	Полное наименование организации
	Адрес, телефон организации
	Руководитель (ФИО)
	Контролер (ФИО)

	1
	Администрация Мордовско-Полянского сельского поселения
	Республика Мордовия Зубово-Полянский район село Мордовская Поляна ул.Международная дом 111б
	Пинясова В.Д.
	


Таблица – 6. Артезианские скважины (родники)

	№ п/п
	Регистр. номер
	Тип (рабочая, резервная)
	Год постройки
	Износ
	Глубина скважины
	Производительность 
	Система учета расходов
	Объем воды на собственные нужды

	1
	№ 1161
	рабочая
	1971
	
	157-210
	16 куб.м.ч.
	
	100%


2.2 Электроснабжение

Электроснабжение потребителей, расположенных на территории  Мордовско-Полянского сельского поселения, осуществляет Зубово-Полянская РЭС.

В настоящее время электроснабжение сельского поселения централизованное. Схема электроснабжения сельского поселения выполнена с применением ЛЭП напряжением 10 кВ, 35 кВ.

Техническое состояние электрических сетей Мордовско-Полянского сельского поселения удовлетворительное.

Таблица 7 – Обслуживающая организация системы электроснабжения

	№

п/п
	Полное наименование организации
	Адрес, телефон организации
	Руководитель (ФИО)
	Контролер (ФИО)

	1
	Зубово-Полянский РЭС
	П.Зубово-Поляна ул.Н.Прибоя д.87 е

2-35-10
	Агуреев С.П.
	Чиколаев А.В.


Таблица 8 – Основные показатели системы электроснабжения

	Прием электрической энергии в сеть
	кВт/ч
	71419 т.кВт. ч

	Потери электрической энергии
	кВт/ч
	18451 т.кВт. ч

	Полезный отпуск электрической энергии
	кВт/ч
	52968 т.кВт. ч

	Расход электроэнергии на собственные нужды
	кВт/ч
	


Таблица 9 – Дополнительные сведения

	№

п/п
	Наименование
	Информация
	Примечания

	1
	Протяженности сетей


	Вадово-Сосновка-о.4 кВ-2.49 км.

Ивановка-1.8 км.

Валовка-1.8 км

Мордовкая Поляна-15.82км
	Т.П. - Ш 1306/60 – 60 кВА

Ш 1806/60 - 60 кВА

Ш 1803/160 – 160кВА

Ш 1805/250, Ш 1807/100, Ш 1809/100, Ш 1810/250 – 700кВА

	
	Износ, %
	
	

	2
	Состояние наружного освещения
	
	

	
	Износ, %
	
	

	3
	Состояние трасс ВЛ
	
	

	4
	Износ ТП
	
	

	5
	Перспективные объекты
	-
	

	
	          Строительство
	-
	

	
	          Реконструкция
	-
	

	6
	Тариф
	2.33
	


2.3 Существующая система сбора и утилизации ТБО 
На территории Мордовско-Полянского сельского поселения отсутствуют контейнерные площадки для сбора ТКО от населения. Сбор осуществляется бестарным способом. Для обеспечения регулярной транспортировки  и перехода на систему контейнерного сбора необходима установка контейнеров на территории муниципального образования.

3. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1 Перспективная схема водоснабжения 

В целях реализации схемы водоснабжения Мордовско-Полянского сельского поселения Зубово-Полянского района Республики Мордовия необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объёме необходимого резерва мощностей инженерно-технического обеспечения для развития объектов капитального строительства, подключения новых абонентов на территории перспективной застройки и для повышения надежности систем жизнеобеспечения.

Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения Мордовско-Полянского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)

Таблица 10

	№ п/п
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (тыс. руб)
	Срок реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Замена участка сети распределительного водопровода с наибольшим износом, материал - полиэтилен, диаметр - 76 мм.
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуг водоснабжения
	L=0,5

км
	830
	2018-2028
	Средства регионального бюджета

	2
	Замена участка сети распределительного водопровода с наибольшим износом, материал - полиэтилен, диаметр - 76 мм
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуг водоснабжения
	L=0,12

км
	200
	2018-2028
	Средства регионального бюджета

	
	Итого
	
	
	1030
	
	


3.2 Перспективная схема электроснабжения

Техническое состояние электрических сетей удовлетворительное. Реконструкция сетей будет проводиться в плановом порядке. В первую очередь планируется восстановление и реконструкция тех линий, которые отработали свои нормативные сроки.

Кроме того, рост строительства жилого фонда, приобретение новых, усовершенствованных бытовых электроприборов требуют увеличения мощности и пропускной способности трансформаторных подстанций.

Рост нагрузок в коммунально-бытовом секторе происходит за счет строительства жилых зданий, объектов соцкультбыта, общественных, административных, спортивных сооружений и объектов коммунального хозяйства, а также реконструкции и модернизации существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде. 

Усовершенствование и развитие электроснабжающих сетей связано с тенденцией максимального снижения эксплуатационных затрат и численности обслуживающего персонала и внедрения автоматических и телемеханических устройств, вычислительной техники, блочного резервирования. 

Важное значение в эксплуатации электрических сетей имеют вопросы экономии электроэнергии в сетях, оборудовании и электроприемниках. Одним из главных резервов по экономии является уменьшение потерь электроэнергии в сетях. Снижение потерь в сетях способствует улучшению электросберегающих показателей.

Значительные резервы экономии заложены в соблюдении нормативных требований к низковольтным сетям жилых зданий, объектов СКБ и общественных зданий. В жилых зданиях рекомендуется предусматривать оснащение автоматизированными системами учета электропотребления (АСУЭ) с целью постоянного контроля за электропотреблением, дифференцированного по зонам суток тарифа и выявления хищения электроэнергии.

Важное значение имеет также реализация закона Республики Мордовии об энергосбережении. Настоящий Закон устанавливает правовые, экономические и организационные основы государственной политики в области  энергосбережения и повышения эффективности использования энергетических ресурсов на территории Республики Мордовия.

Энергосберегающая политика реализуется на следующих принципах:

•
приоритета повышения эффективности использования энергетических ресурсов над увеличением объемов их производства и потребления;

•
рационального, эффективного использования энергоресурсов;

•
обеспечения безопасности жизни и здоровья человека, социально-бытовых условий его жизни; 

•
сочетания интересов потребителей и поставщиков энергетических ресурсов в их эффективном использовании;

•
эффективного применения органами государственной власти экономических мер воздействия на повышение уровня энергоэффективности хозяйственного комплекса Республики Мордовия;

•
совершенствования систем учета потребления энергетических ресурсов, включая разработку топливно-энергетических балансов и энергетических паспортов;

•
ответственности за нерациональное использование энергетических ресурсов;

•
гласности и доступности информации о методах повышения эффективности использования энергетических ресурсов в реальном секторе экономики и социальной сфере.

3.3 Перспективная схема газоснабжения

Развитие системы газоснабжения предусматривается за счет подключения заинтересованных потребителей к существующим распределительным сетям высокого, среднего и низкого давлений.

Применение природного газа в котельных и жилых домах (квартирах)  коренным образом меняет в лучшую сторону перспективу социально-экономического развития населенных пунктов и населения всего Мордовско-Полянского сельского поселения, в корне меняет бытовые условия жизни людей и выводит из числа депрессивных территорий.

3.4  Перспективная схема развития системы утилизации твердых бытовых отходов 
С каждым годом происходит увеличение количества отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха.

Санитарное благоустройство территорий включает в себя сбор и удаление твердых бытовых отходов (ТБО); организацию работ по вывозу мусора; обезвреживание  ТБО; уборку городских и сельских территорий.

Без наличия усовершенствованного полигона ТБО возрастающее количество мусора может вызвать загрязнение больших площадей пахотных земель и участков вдоль дорог, посадок, оврагов, улиц, что может вызвать экологическую катастрофу в районе.

Периодичность удаления твердых бытовых отходов необходимо согласовать с районной санэпидстанцией.

Все несанкционированные свалки на территории сельского поселения подлежат ликвидации.

Важнейшей задачей является селективный сбор и сортировка отходов перед их удалением к повторному использованию компонентов.

Развитие системы селективного сбора ТБО как в городе Саранске, так и распространение этого опыта на всю Республику, может дать не только прибыль от реализации вторсырья, но и уменьшить территории, занимаемые под свалки и полигоны и продлить срок их существования.

Перспективные направления в области санитарной очистки Мордовско-Полянского сельского поселения: 

•
Ликвидация несанкционированных свалок.

•
Максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращение объема выводимых на полигон ТБО.

•
Организация мест временного складирования ТБО в каждом населённом пункте с последующим их вывозом на полигон.

•
обеспечение предприятий коммунального хозяйства необходимым специализированным транспортом и организовать мытьё и дезинфекцию мусороуборочных контейнеров и ящиков.

Анализ необходимой обеспеченности контейнерами Мордовско-Полянского сельского поселения представлен в таблице 11
.

Таблица 11 – Определение необходимого количества контейнеров

	№ п/п
	Мордовско-Полянское сельское поселение

	1
	Количество образующихся отходов, тонн
	1344,00

	2
	Численность населения, чел.
	896

	2
	Средний норматив, м3/год
	1,50

	3
	Объем отходов, обеспеченный контейнерами, тонн
	0,00

	4
	Объем отходов, необеспеченный контейнерами, тонн
	1344,00

	5
	Количество необходимых контейнеров 1,1м3
	7

	6
	Количество необходимых контейнеров 5 м3
	1


Согласно приведенным расчётам, в Мордовско-Полянском сельском поселении необходима установка контейнеров для сбора ТКО от населения, в количестве 7  шт., вместимостью 1,1 м3., и 1 контейнера вместимостью 5 м3.

Программа инвестиционных проектов развития сбора и вывоза бытовых отходов Мордовско-Полянского сельского поселения  2018-2028 годы (в ценах 2016)

Таблица 12

	№ п/п
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (тыс.руб)
	Срок реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	
	Установка бака ТБО (1,1 м3 )
	Повышение качества оказания услуг
	7 шт
	91
	2018-2028
	Инвестиционная программа

	
	Установка бака ТБО (5 м3 )
	Повышение качества оказания услуг
	1шт
	20
	
	

	
	Итого
	
	
	111
	2018-2028
	


4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителями в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Норм качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

Качество поставляемой воды не всегда соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».
4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).
5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей
5.1 Программа инвестиционных проектов развития сети водоснабжения Мордовско-Полянского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)

Таблица 13

	№ п/п
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (тыс. руб)
	Срок реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Замена участка сети распределительного водопровода с наибольшим износом, материал - полиэтилен, диаметр - 76 мм.
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуг водоснабжения
	L=0,5

км
	830
	2018-2028
	Средства регионального бюджета

	2
	Замена участка сети распределительного водопровода с наибольшим износом, материал - полиэтилен, диаметр - 76 мм
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуг водоснабжения
	L=0,12

км
	200
	2018-2028
	Средства регионального бюджета

	
	Итого
	
	
	1030
	
	


5.2 Программа инвестиционных проектов развития сбора и вывоза бытовых отходов Мордовско-Полянского сельского поселения  2018-2028 годы (в ценах 2016)

Таблица 14

	№ п/п
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (тыс.руб)
	Срок реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	
	Установка бака ТБО (1,1 м3 )
	Повышение качества оказания услуг
	7 шт
	91
	2018-2028
	Инвестиционная программа

	
	Установка бака ТБО (5 м3 )
	Повышение качества оказания услуг
	1шт
	20
	
	

	
	Итого
	
	
	111
	2018-2028
	


 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2018 – 2028 годы составляет 1141 тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 9 и 10.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2018 – 2028 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (тыс. руб.)
Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018-2028 годы (тыс. руб)

Таблица 15

	№ п/п


	Программы инвестиционных проектов


	Всего


	В том числе по источникам финансирования

	
	
	
	Бюджетные средства федерального уровня
	Бюджетные средства республиканского уровня
	Бюджетные средства районного уровня
	Бюджетные средства местного уровня
	Внебюджетные средства 

	1
	Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения
	1030
	-
	1030
	-
	-
	-

	2
	Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза бытовых отходов
	111
	-
	-
	-
	111
	-

	
	Всего по Программе
	1141
	
	1030
	
	111
	-


Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (тыс. руб.)

Таблица  16

	№

п/п
	Программы инвестиционных проектов
	Всего
	В том числе по годам

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза бытовых отходов
	111
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	2
	Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения
	1030
	94
	93,6
	93,6
	93,6
	93,6
	93,6
	93,6
	93,6
	93,6
	93,6
	93,6

	
	Всего по Программе
	1141
	104
	103,7
	103,7
	103,7
	103,7
	103,7
	103,7
	103,7
	103,7
	103,7
	103,7


Расчет критериев доступности

 Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

      При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

     Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.

� Сведения о состоянии системы сбора и утилизации ТБО и расчёт необходимой обеспеченности контейнерами Мордовско-Полянского сельского поселения взят из документа «Территориальная  схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Мордовия».








