РЕСПУБЛИКА  МОРДОВИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ДУБИТЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 февраля  2018 года        №  6

Об утверждении    Программы  комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры  Дубительского сельского поселения  Зубово- Полянского муниципального района Республики Мордовия на  2018-2028 годы

В соответствии с Федеральными  Законами  от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»,  Приказом Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»,  Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Уставом Дубительского сельского поселения администрация  Дубительского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия постановляет:

1. Утвердить Программу  комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры  Дубительского сельского поселения  Зубово- Полянского муниципального района Республики Мордовия на  2018-2028 годы

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и  подлежит  официальному опубликованию.

Глава  Дубительского сельского поселения

Зубово-Полянского муниципального  района

Республики  Мордовия                                                                             С.В.Фокина

Программа комплексного развития системы

коммунальной инфраструктуры

Дубительского сельского поселения

Зубово-Полянского муниципального района

Республики Мордовия на 2018-2028 гг

Программный документ

СОДЕРЖАНИЕ

- Паспорт программы………………………………………………………….4

- Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры…………………………………………………………….. .6

  - Система теплоснабжения……………………………………………..  6

  - Система водоснабжения……………………………………………… 6

  - Система водоотведения……………………………………………..... 6

  - Система газоснабжения……………………………………………..... 6

  - Система энергоснабжения…………………………………………..... 6

- Перспективы развития Дубительского сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы…………………………………………..            7

  - Краткая характеристика Дубительского сельского поселения……………………………………………………………… 7

    - Территория………………………………………………….……...7

    - Население…………………………………………………………  8

    - Промышленность…………………………………………………10

    - Сельское хозяйство……………………………………………….10

    - Коммунальные услуги……………………………………………10

  - Перспективные показатели развития Дубительского сельского поселения…………………………………………………………..…11

- Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы………………………………………...11

  - Перспективная схема водоснабжения………………………….….. 11

- Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей………………………………………………………..              11

  - Программа инвестиционных проектов в водоснабжении………..11

- Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения……………………………………………………………………12

- Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Дубительского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки | Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Постановление Российской Федерации от 14.06.2013 года №502. В соответствии с пунктом 4/1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет «Утвердить прилагаемые требования к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Муниципальный заказчик-координатор Программы | - администрация Дубительского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия |
| Разработчик Программы | - Государственное Унитарное Предприятие Республики Мордовия «Мордовкоммунсервис» |
| Контроль за реализацией программы | - Глава Дубительского сельского поселения |
| Цели Программы | - модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Дубительского сельского поселения; - экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Дубительского сельского поселения; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Дубительского сельского поселения, создание благоприятных условий для проживания населения. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКХ. 5. Снижение потребления энергетических ресурсов. 6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2018 – 2028 гг. |
| Мероприятия Программы | 1.Реконструкция сетей водоснабжения В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами: - доля расходов обеспечения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 10 % - уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 100 % Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов населения. 2.Реконструкция артезианских скважин. |
| Исполнители основных мероприятий | - администрация Дубительского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия; |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Дубительского сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. |
| Объемы и источники финансирования* | Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней. Средства республиканского бюджета: 2018г.- 155,628тыс.руб. 2019г.- 155,4 тыс.руб. 2020г.- 155,4 тыс.руб. 2021г.- 155,4 тыс.руб. 2022г.- 155,4 тыс.руб. 2023г.- 155,4 тыс.руб. 2024г.- 155,4 тыс.руб. 2025г.- 155,4 тыс.руб. 2026г.- 155,4 тыс.руб. 2027г.- 155,4 тыс.руб. 2028г.- 155,4 тыс.руб. |
| * Объемы финансирования носят прогнозный характер |  |

- Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

  - Система теплоснабжения

На территории Дубительского сельского поселения централизованных источников тепла нет. Жилой сектор населенных пунктов представляет собой индивидуальную усадебную застройку.

Большая часть теплоснабжения жилых усадебных домов осуществляется от поквартирных газовых теплогенераторов, топливом для которых является природный газ. Используемые газовые теплогенераторы могут быть одноконтурные – только для отопления помещений и двухконтурные – для отопления и приготовления горячей воды.

Теплоснабжение вновь проектируемых индивидуальных домов планируется осуществлять от индивидуальных источников на газовом топливе

  - Система водоснабжения

Централизованным водопроводом оснащены практически все улицы в поселке Дубитель, действуют 4 артезианских скважин- 3 действующих и одна резервная, которые используются для нужд населения и водоснабжения.

  - Система водоотведения

Централизованная система водоотведения в сельском поселении отсутствует.

В Дубительском сельском поселении существуют поселковые сети хозяйственно-бытовой канализации, охватывающие здание школы и ряда многоквартирных двухэтажных домов по ул. Пионерская. Сбрасываемые стоки транспортируют на очистные сооружения. В частном секторе (индивидуальной жилой застройки) хозяйственно-бытовые стоки собираются в сборные емкости с последующим вывозом на очистные сооружения.

  - Система газоснабжения

Дубительское сельское поселение полностью газифицировано. Годовой расход газа по  поселению при использовании газа для отопления жилых зданий, пищеприготовления и горячего водоснабжения составляет  – 180600 м3/год.

  - Система электроснабжения

Собственных источников электроснабжения Дубительское сельское поселение не имеет, поэтому электроснабжение осуществляется от системы «Мордовэнерго» через опорные подстанции 110/10 кВ.

Распределение электроэнергии между потребителями поселения осуществляется на напряжение 10 кВ.

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения. Основной проблемой является изношенность распределительных электрических сетей.

Техническое состояние электрических сетей удовлетворительное. Реконструкция сетей будет проводится в плановом порядке. В первую очередь планируется восстановление и реконструкция тех линий, которые отработали свои нормативные сроки. Нормативный срок службы для ВЛ на деревянной опоре – 20 лет, для ВЛ на железобетонной опоре – 33 года. Потребность в электроэнергии осуществляется в полном объеме, понизительные подстанции загружены на 20-50%, т. е. существует большой запас мощности.

- Перспективы развития Дубительского сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

  - Краткая характеристика Дубительского сельского поселения

    - Территория

Дубительское сельское поселение является административно-хозяйственной единицей Зубово-Полянского района Республики Мордовия с административным центром в поселке Дубитель.

Дубительское сельское поселение находится в 25 километрах от районного центра- села Зубова-Поляна, занимает территорию 250 га. Средняя кадастровая стоимость земли в поселке Дубитель составляет 2,6268 руб./кв.м.

Поселок Дубитель имеет дороги с твердым покрытием по улицам Привокзальная и Пионерская , часть ул. Дорожная. Необходим капитальный ремонт, а также новое строительство дорог.

С юга территория сельского поселения граничит с Журавкинским сельским поселением, с севера и северо-запада- с Рязанской областью, с востока и северо-востока- с Уметским сельским поселением.

Границы Дубительского сельского поселения установлены в соответствии с Законом Республики Мордовия от 20.05.2008 № 47-З «О внесении изменений «Об установлении границ муниципальных образований Зубово-Полянского района, муниципального образования Зубово-Полянский район и наделении их статусом сельского поселения, городского поселения и муниципального района» и схемой территориального планирования района.

Численность населения, по данным администрации Дубительского сельского поселения составляет 500 человек (2017 г.). В состав территории поселения входит исторически сложившийся населенный пункт: поселок Дубитель. К нему прилегают сельскохозяйственные угодья, земли общего пользования, территории природопользования.

По территории поселения протекают река Вад, одна из крупнейших рек Зубово-Полянского района и река Вадакша, которая делит поселок на две части.

Дубительское сельское поселение связано с соседними поселениями автомобильными дорогами местного значения.

В поселении имеются необходимые условия для дальнейшего развития экономики и социальной сферы.

Объекты социального значения:

-администрация (пос. Дубитель);

-средняя общеобразовательная школа (пос. Дубитель);

-ФАП (пос. Дубитель);

-почтовое отделение (пос. Дубитель);

-отделение сбербанка (пос. Дубитель);

-Дом культуры (пос. Дубитель);

-библиотека (пос. Дубитель);

-5 магазинов (пос. Дубитель).

Вместе с тем существуют проблемы, которые требуют особого внимания и поддержки со стороны администрации Зубово-Полянского района, содействия Министерств и Ведомств Республики Мордовия.

    - Население

Определение направленности развития поселения предполагает анализ изменения его численности и структуры населения, которые в значительной мере зависят от социально-экономических и культурных факторов.

Интенсивный процесс индустриализации Мордовии в 60-70-е годы сопровождался ростом численности городского населения при уменьшении доли сельского. Социально-экономические перемены 80-х, 90-х, 2000-х годов и критическое снижение уровня жизни населения вызвали глубокий демографический кризис и ухудшение ситуации в стране и в Мордовии.

В 80-е годы началось снижение уровня рождаемости при слабо растущей смертности. Перелом наступил в годы активных реформ, которые совпали с уменьшением доли женщин детородного возраста.

Численность населения Дубительского сельского поселения на 2018 г. составляет 500 человек.

- моложе трудоспособного возраста –  11%.;

- трудоспособного возраста – 53 %.;

- старше трудоспособного возраста – 36%.

Плотность населения Дубительского сельского  поселения  составляет   4 чел/км2 .

Следует отметить, что часть территории поселения входит в состав Рязанской области, условной границей разделения является река Вадакша. На стороне Рязанской области находятся 54 частных жилых дома, в которых проживают 80 человек, две скважины МУП «Жилищно-коммунальный центр», Строение завода «Дубитель», мастерская школы.

Динамика  численности  населения  за  предыдущие 4 года приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Анализ численности населения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения (всего) | чел. | 579 | 551 | 524 | 500 |
| 2 | Общий коэффициент рождаемости | чел. на 1000 насел. | 9,9 | 6,9 | 1,8 | 1,3 |
| 3 | Общий коэффициент смертности | чел. на 1000 насел. | 26,5 | 27,6 | 7,3 | 9,1 |
| 4 | Трудовые ресурсы | чел. | 320 | 307 | 289 | 267 |
| 5 | Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения | чел. | 9 | 11 | 9 | 7 |
| 6 | Уровень регистрируемой безработицы (от численности экономически активного населения) | % | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| 7 | Средний размер семьи | чел. | 3 | 3 | 2 | 2 |

Таблица 2 – Анализ естественного движения населения: прироста (убыли)

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатели рождаемости | чел. | 6 | 4 | 4 | 1 |
| 2 | Показатели смертности | чел. | 16 | 16 | 10 | 14 |
| 3 | Продолжительность жизни | лет |  |  |  |  |
| 4 | Естественный прирост(+), убыль (-) |  | -10 | -12 | -6 | -13 |
| 5 | Средняя продолжительность жизни женщин | лет |  |  |  |  |
| 6 | Средняя продолжительность жизни мужчин | лет |  |  |  |  |
| 7 | Количество зарегистрированных браков | шт. | 5 | 3 | 1 | 2 |
| 8 | Количество бракоразводных процессов | шт. | 1 | 1 | - | - |

По результатам анализа численности населения видно, численность населения Дубительского сельского поселения сокращается в результате низкой рождаемости и высокой смертности.

Под влиянием низкой рождаемости в течение длительного времени в Дубительском сельском поселении сложился регрессивный тип возрастной структуры населения, при котором старшие возраста преобладают над молодыми, что не обеспечивает возможности численного роста населения.

Таким образом, Дубительское сельское поселение является зоной устойчивой убыли населения. Это – следствие растущей смертности в результате растущей депрессии, а также ненадежной финансовой базы здравоохранения, низкого уровня жизни населения и возрастной структуры населения.

Проблемы:

-Необходимость обеспечения занятости сельского населения

-Недостаточность занятости населения в сфере услуг и малом бизнесе.

-Проектное предложение:

-Закрепление местного трудового потенциала в сельской местности (организация курсов по профессиональному обучению)

-Повышение доли занятых в сфере производства услуг

-Создание новых рабочих мест

-Улучшение бытовых условий

-Увеличение зарплаты, денежное стимулирование за качество и эффективность

-Развитие частного сектора во всех сферах занятости путём предоставления субсидий и введения льготного налогообложения.

    - Промышленность

На территории поселения промышленность отсутствует.

    - Сельское хозяйство

Сельскохозяйственное производство является главной составляющей Дубительского сельского поселения. От состояния сельского хозяйства зависит продовольственная самодостаточность и социальное развитие села.     Сельскохозяйственное предприятие, которое располагалось на территории поселения, в настоящее время не существует, Земля была распределена между пайщиками, имеющие право на получение земельных долей.

Проектом генплана предусмотрено сохранение производственной зоны, на перспективу планируется развитие сельскохозяйственного производства.

Для предотвращения загрязнения воздушного бассейна и грунтовых вод стоками от животноводческой фермы предусматриваются следующие мероприятия:

- максимальное озеленение санитарно-защитной зоны между селитебной и производственной территориями;

- максимальное асфальтирование производственных площадок;

- строительство навозохранилищ;

- соблюдение технологии производства.

Размещенные на территории Дубительского сельского поселения сельскохозяйственная техника, зерновые склады используют КФХ, ЛПХ для развития растениеводства.

    - Коммунальные услуги

Поставщиком коммунальных услуг является: ООО «Жилищно-Коммунальный Центр».

Основные мероприятия Программы

Таблица 3.

| № п/п | Технические мероприятия | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |
| 1 | Реконструкция сетей водоснабжения | 259,628 |
| 2 | Реконструкция артезианских скважин | 1 450,0 |
|  | ИТОГО | 1 709,628 |
|  | ВСЕГО по Дубительскому сельскому поселению | 1 709,628 |

3.2   Перспективные показатели развития Дубительского сельского поселения

Таблица 4. Анализ  численности населения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения (всего) | чел. | 579 | 551 | 524 | 500 |
| 2 | Общий коэффициент рождаемости | чел. на 1000 насел. | 9,9 | 6,9 | 1,8 | 1,3 |
| 3 | Общий коэффициент смертности | чел. на 1000 насел. | 26,5 | 27,6 | 7,3 | 9,1 |
| 4 | Трудовые ресурсы | чел. | 320 | 307 | 289 | 267 |
| 5 | Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения | чел. | 9 | 11 | 9 | 7 |
| 6 | Уровень регистрируемой безработицы (от численности экономически активного населения) | % | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| 7 | Средний размер семьи | чел. | 3 | 3 | 2 | 2 |

4.   Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

4.1.Перспективная схема водоснабжения

Проектом предусматривается реконструкция сетей водоснабжения и реконструкция артезианских скважин.

5.Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

5.1.Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Таблица 5.

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (тыс.руб.) | Срок реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### 1 | Реконструкция сетей водоснабжения | Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по водоснабжению | Капитальный ремонт сетей водоснабжения, протяженностью 601 м. | 259,628 | 2018-2028 | Инвестиционная программа |
| ### 2 | Реконструкция артезианских скважин | Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по водоснабжению | Капитальный ремонт артезианских скважин – 4 шт. | 1 450,0 | 2018-2028 | Инвестиционная программа |
|  | ### Итого |  |  | ### 1709,628 |  |  |

6.Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального бюджетов.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2018 - 2028 годы составляет 1709,628 тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации     Программы представлена в таблицах ниже.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2018 – 2028 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (тыс.р.)

Таблица 6.

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджетные средства всех уровней (республиканский бюджет) | Средства населения (плата за подключение) | Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам) | Прочие инвесторы застройщики |
| 1 | Реконструкция сетей водоснабжения | 259,628 | 259,628 | - | - | - |
| 2 | Реконструкция артезианских скважин | 1 450,0 | 1 450,0 | - | - | - |
|  | Всего по Программе | 1 709,628 | 1 709,628 | - | - | - |

Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.

Обосновывающие материалы

Содержание

1. Перспективные показатели развития Дубительского сельского поселения для разработки программы	16

1.1 Характеристика сельского поселения	16

1.1.1 Социальное обслуживание населения	16

1.1.2 Природные условия	19

1.1.3 Экономика и производство	119

1.1.4 Социально-экономическое развитие	20

1.2 Прогноз численности и состава населения	24

1.3. Прогноз развития промышленности	25

1.4 Прогноз развития застройки Дубительского сельского поселения	27

1.5 Прогноз изменения доходов населения Дубительского сельского поселения.	27

2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы	28

3.Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры	29

3.1 Система теплоснабжения	29

3.2 Система водоснабжения	29

3.3  Система водоотведения	31

3.4 Система газоснабжения	31

3.5 Система электроснабжения	32

3.6 Система сбора и утилизации ТБО	34

4.	Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	34

4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса	34

4.2 Показатель надежности систем ресурсоснабжения	35

5. Перспективная схема сбора и утилизации ТБО	36

6. Перспективная схема электроснабжения Дубительского сельского поселения	36

7.  Перспективная схема газоснабжения Дубительского сельского поселения	37

8.   Перспективная схема водоснабжения Дубительского сельского поселения	38

9. Общая программа проектов	39

10. Финансовые потребности для реализации программы	39

11. Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальногообразованияна 2018-2028 годы (тыс. руб.)	40

12. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение	40

13. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги.	41

14. Модель для расчета программы	42

1. Перспективные показатели развития Дубительского сельского поселения для разработки программы

1.1 Характеристика сельского поселения

Дубительское сельское поселение является административно-хозяйственной единицей Зубово-Полянского района Республики Мордовия с административным центром в поселке Дубитель.

Дубительское сельское поселение находится в 25 километрах от районного центра- села Зубова-Поляна, занимает территорию 250 га. Средняя кадастровая стоимость земли в поселке Дубитель составляет 2,6268 руб./кв.м.

Поселок Дубитель имеет дороги с твердым покрытием по ул. Привокзальная, часть ул. Дорожная. Необходим капитальный ремонт, а также новое строительство дорог.

С юга территория сельского поселения граничит с Журавкинским сельским поселением, с севера и северо-запада- с Рязанской областью, с востока и северо-востока- с Уметским сельским поселением.

Границы Дубительского сельского поселения установлены в соответствии с Законом Республики Мордовия от 20.05.2008 № 47-З «О внесении изменений «Об установлении границ муниципальных образований Зубово-Полянского района, муниципального образования Зубово-Полянский район и наделении их статусом сельского поселения, городского поселения и муниципального района» и схемой территориального планирования района.

Численность населения, по данным администрации Дубительского сельского поселения составляет 500 человек (2017 г.). В состав территории поселения входит исторически сложившийся населенный пункт: поселок Дубитель. К нему прилегают сельскохозяйственные угодья, земли общего пользования, территории природопользования.

По территории поселения протекают река Вад, одна из крупнейших рек Зубово-Полянского района и река Вадакша, которая делит поселок на две части.

Дубительское сельское поселение связано с соседними поселениями автомобильными дорогами местного значения.

В поселении имеются необходимые условия для дальнейшего развития экономики и социальной сферы.

Вместе с тем существуют проблемы, которые требуют особого внимания и поддержки со стороны администрации Зубово-Полянского района, содействия Министерств и Ведомств Республики Мордовия.

1.1.1 Социальное обслуживание населения

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность, являются важными показателями качества жизни населения.

Здравоохранение

Система здравоохранения  в Дубительском сельском поселении на 1 января 2018 г. представлена следующим учреждением здравоохранения –  1 ФАП в пос. Дубитель

Состояние здоровья населения является информационным показателем, аккумулирующим влияние генетических, социальных, экологических, производственных факторов и отражающим качество системы жизнеобеспечения. По основным показателям, характеризующим здоровье населения, сохраняются некоторые негативные тенденции предыдущих лет: естественная убыль населения; рост заболеваний органов кровообращения, пищеварения и онкологических заболеваний.

Общее и дошкольное образование

На территории Дубительского сельского поселения есть школа и  детский сад при МБОУ «Дубительская СОШ».

Таблица 1 – Характеристика объектов образования

| Образование |  | на 1.01.2018 г. |
| --- | --- | --- |
| Число дошкольных образовательных учреждений | единиц | 10 |
| Число мест в дошкольных образовательных учреждениях | единиц | 10 |
| Численность детей в возрасте 1-6 лет | человек | 24 |
| Численность детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения | *** | 10 |
| Доля детей в возрасте 1-6 лет, посещающих дошкольные образовательные учреждения в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 100 |
| Численность детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения | *** |  |
| Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % |  |
| Численность работников дошкольных образовательных учреждений | человек | 2 |
| Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта | единиц | 0 |
| Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % |  |
| Число общеобразовательных учреждений | единиц | 1 |
| Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях | человек | 58 |
| Численность учителей |  | 13 |

Учреждения культуры и спорта

Как правило, деятельность сельского клуба направлена на обеспечение культурного обслуживания населения с учетом культурных интересов и потребностей различных социально-возрастных групп.

Основной задачей данного учреждения является организация содержательного отдыха и создание условий для духовного роста жителей Дубительского сельского поселения путем максимального приобщения к культурным ценностям. Регулярно в сельском клубе должны проводиться концерты, конкурсы, дискотеки, народные гуляния, вечера отдыха, культурно-спортивные мероприятия, театрализованные представления.

Таблица 2 – Характеристика объектов культуры и спорта

| Культура |  |  | на 1.01.2018 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Число учреждений культурно-досугового типа |  | единиц | 1 |
| Численность работников учреждений культурно-досугового типа |  | человек | 1 |
| Число библиотек |  | единиц | 1 |
| Численность работников в библиотеках |  | *** | 1 |
| Число детских музыкальных, художественных и школ искусств |  | единиц |  |
| Численность работников детских музыкальных, художественных и школ искусств |  | человек |  |
| Количество спортивных сооружений |  | единиц | 4 |
| в т.ч. | стадионы с трибунами | *** |  |
|  | плоскостные спортивные сооружения | *** | 3 |
|  | спортивные залы | *** | 1 |
|  | плавательные бассейны | *** |  |

1.1.2 Природные условия

Климат района умеренно-континентальный. Безморозный период продолжается от 120 до 130 дней в году, а средняя годовая температура достигает +4 0С. Характер сезонов по годам отличается разнообразием. Температурные пределы, внутри которых держатся и зимняя стужа и летняя жара,- от -44 0 до +38 0С.

В целом осадков выпадает достаточное количество, однако и по сезонам и по различным годам они распределяются неравномерно. Летом район периодически страдает от засухи, иногда выпадают обильные ливни, вызывающие паводки в реках.

Среднесуточные температуры выше 10 0С наступают 30 апреля – 2 мая, заканчиваются 20-25 сентября. Сумма положительных температур выше 100составляет 2280-2390 0С, а с температурой выше 15 0С –  1700-1780 0С.

Устойчивый снежный покров ложится во второй декаде ноября, достигая максимальной высоты во второй декаде марта. Средняя высота снежного покрова достигает 24 см. Наибольшая глубина промерзания почвы на суглинистых грунтах составляет 100-115 см. Продолжительность периода с устойчивым промерзанием почвы в среднем равна 160-170 дням. Снеготаяние начинается примерно в третьей декаде марта и заканчивается в первой декаде апреля.

Направление ветра оказывает немаловажное влияние на температурный режим и распределение осадков. Преобладающими ветрами здесь являются юго-западные и западные, как более благоприятные по сочетанию тепла и влаги для нормального развития растений.

1.1.3 Экономика и производство

Под экономической базой поселения понимается совокупность объектов, обеспечивающих местами приложения труда его жителей и являющихся, как правило, источниками доходов местного бюджета.

Территория поселения по природным условиям относится к агроклиматическому району. В целом, климатические условия района благоприятны для роста и развития всех основных районированных сельскохозяйственных культур.

Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории сельского поселения  является личное подсобное хозяйство.

Промышленность

Устойчивое социально-экономическое развитие Дубительского сельского поселения в перспективе может быть достигнуто как за счет индустриального развития, так и за счет развития малого предпринимательства, расширения организационно-хозяйственных, историко-культурных, просветительских функций.

Перечень организаций, входящих в состав МО – не имеются.

Сельское хозяйство.

В экономике поселения ведущее место принадлежит сельскому хозяйству, на долю которой приходится более 50% в общем объеме валовой продукции, выполненных работ и услуг.

Основные проблемы дальнейшего наращивания объемов производства – отсутствие стабильных объемов агрохимического обслуживания по причине низкой платежеспособности сельхозтоваропроизводителей.

На территории сельского поселения получило развитие такой вид деятельности как  личное подсобное хозяйство.

Малое предпринимательство

Сфера торговли занимает больший удельный вес в структуре экономики Дубительского сельского поселения. Наибольший удельный вес в структуре малых предприятий принадлежит предприятиям торговли.

Таблица 3 – Предприятия малого бизнеса

| № п\п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Направление деятельности организации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП Чиркова Е.Н. | п.Дубитель, ул.Центральная, д.17а | Розничная торговля |
| 2 | ИП Сандаров И.В. | п.Дубитель, ул.Центральная, д.13 | Розничная торговля |
| 3 | ИП Деняпкина С.Н. | п.Дубитель, ул.Центральная, д.25а | Розничная торговля |
| 4 | ООО «Торговый дом» | п.Дубитель, ул.Центральная, д.15 | Розничная торговля |

1.1.4 Социально-экономическое развитие

Развитие социальной сферы хозяйственного комплекса поселения в новых социально-экономических условиях возможно при широком внедрении в эту сферу рынка с использованием средств населения, при гарантированном обеспечении минимальных государственных социальных стандартов за счет средств органов самоуправления.

Приоритетными направлениями социальной сферы в поселение являются жилищное и культурно-бытовое строительство.

Виды обслуживания, практически полностью перешедшие или переходящие на рыночные отношения, это торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, коммунальное хозяйство. Их развитие происходит путем саморегулирования. Важнейшим ограничителем их развития является платежеспособный спрос населения.

Перспективы развития социально-значимых видов обслуживания населения определяются на основе «Методики определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры», одобренной региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Мордовия, утвержденного постановлением Правительством РМ от 29.12.2008г. №612.

При составлении плана инвестиционной деятельности по строительству социальных объектов необходимо ориентироваться на:

−	структурные изменения, происходящие в отраслях социальной сферы, включая ликвидацию избыточных площадей учреждений этой сферы;

−	расширение, реконструкцию, техническое перевооружение действующих учреждений, работающих с перегрузкой;

−	замену ветхого и аварийного фонда, а также помещений, не отвечающих санитарно-эксплуатационным нормам, в случае невозможности осуществления капитального ремонта и необходимости его ликвидации;

−	прогнозируемые объемы гарантированных социальных услуг, рассчитанных на основе нормативов потребности населения в этих услугах, с учетом полной профильной загрузки учреждений.

Здравоохранение

Одним из важных направлений реформирования здравоохранения является реорганизация системы оказания стационарной помощи, в ходе которой производится оптимизация её объёмов за счет сокращения числа случаев необоснованных госпитализаций, интенсификации процесса оказания стационарной помощи, дифференциации коечного фонда по степени интенсивности лечебного и диагностического процессов.

Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях крайней необходимости, при значительной запущенности заболевания и утяжелении самочувствия.

Наиболее распространенными заболеваниями среди взрослого населения сельского поселения являются болезни органов кровообращения (ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, последствия перенесенных мозговых инсультов, инфарктов).

Наиболее распространенные заболевания среди детского населения: органов дыхания, органов пищеварения, болезни мочеполовой системы.

Таким образом, медико-демографические показатели, заболеваемости и смертности населения требуют дальнейшего совершенствования материально-технической базы, внедрения современных высокотехнологичных методов диагностики и лечения, перераспределения основного объема медицинской помощи из стационаров в амбулаторную сеть и развитие профилактической направленности.

Дошкольное образование.

Главной задачей системы дошкольного образования должно являться обеспечение доступности дошкольных образовательных услуг для всех слоев населения, гарантия прав родителей на выбор учреждений и вариативных образовательных программ с учетом состояния здоровья детей, их способностей, перспектив развития и индивидуальных особенностей. Между тем, одним из наиболее актуальных вопросов в современном начальном образовании является проблема подготовки детей к школе.

Отсутствие дошкольного образования влечет за собой разный уровень стартовых знаний у детей при поступлении в школу, разный уровень развития речи и других навыков, отличия в степени психологической подготовки к школе, различия в состоянии здоровья дошкольников.

В Дубительском сельском поселении функционирует детское дошкольное учреждение.

Общее образование

На данный момент приоритетными направлениями работы школы являются создание системы предпрофильной подготовки; внедрение современных образовательных технологий; разработка системы элективных курсов; работа по программам «Одаренные дети», «Здоровье», «Трудный подросток», «Отечество», «Мониторинг как аспект управленческой деятельности», «Предпрофильная подготовка и профильное обучение».

Школа обеспечивает потребности населения. Требуется её своевременная реконструкция и техническое переоснащение.

Учреждения культуры и спорта

Целью учреждения культуры является привлечение, заинтересованность, воспитание любви подрастающего поколения к творчеству, культурной жизни, истории родного края. В сельском поселении много молодежи, которая наряду с физкультурно-спортивной подготовкой, образованием, профессионально-техническим обучением также нуждается в эстетическом, нравственном, патриотическом воспитании

Возрождение физической культуры и спорта в настоящее время является одной из наиболее важных социальных проблем. Без популяризации активного и здорового образа жизни теряют эффективность любые меры по профилактике алкоголизма, наркомании, преступности,  оздоровлению и улучшению социального климата в обществе.

Создание условий для развития массовой физкультуры и спорта является необходимым  условием оздоровления  взрослого и детского населения Дубительского сельского поселения.

Для того чтобы в Дубительском сельском поселении происходила активизация физкультурно-спортивной деятельности необходимо повышать уровень финансирования.

Выводы:

Главные цели развития социальной сферы села – формирование необходимых условий для жизнеобеспечения населения, создание основ для повышения привлекательности сельского образа жизни и труда.

Приоритетными направлениями в этой сфере являются:

-повышение привлекательности труда и жизненного уровня сельского населения;

-совершенствование инфраструктуры сельских населенных пунктов;

-развитие жилищного строительства и коммунального обустройства сельской местности;

-модернизация автомобильных дорог и развитие транспортного сообщения в сельской местности;

-повышение качества образования в сельской местности;

-улучшение медицинского обслуживания сельского населения;

-развитие культурно-досуговой деятельности в сельской местности, сохранение и развитие традиционной культуры;

-развитие физической культуры, спорта и туризма на селе;

-улучшение бытового и торгового обслуживания сельского населения.

Хронический недостаток бюджетных средств ограничивает возможности государства в проведении активной социальной политики. В создавшейся ситуации наиболее приемлемым решением социальных проблем является переход к адресному принципу оказания социальных услуг на основе учета материального положения семей и заявительского принципа назначения пособий. Следует расширить перечень социальных услуг, предоставляемых нуждающимся гражданам, и повысить их качество.

Предлагается создание при отделении социального обслуживания на дому выездных комиссий по обследованию инвалидов, пенсионеров в сельской местности. В состав комиссии нужно включить штатные единицы социального работника, врача, психолога, водителя. Для этих целей необходимо приобретение микроавтобуса, оснащенного компьютером и медицинской техникой.

Необходимо осуществление социального мониторинга на территории поселения, проведение анализа прогнозируемых социальных процессов и выработка предложений по совершенствованию системы социальной защиты населения, обобщение и внедрение передовых видов и форм социального обслуживания населения, разработка и распространение методических и информационных материалов по вопросам деятельности отделений Центра социальной защиты населения.

Осуществление предлагаемых мероприятий будет способствовать адаптации слабозащищенных слоев населения к современным экономическим условиям и более эффективному и адресному распределению средств бюджета, выделяемых на социальную помощь, преодолению бедности в регионе.

1.2 Прогноз численности и состава населения

В последние 10 лет в Дубительском сельском поселении наблюдалась устойчивая тенденция снижения численности населения.

Таблица 4 – Общая численность населения МО в 2017 г.

| Наименование населенного пункта | Женское население | Мужское население | Детское население до 18 лет | Население трудоспособного возраста | Население старше трудоспособного возраста | Население младше трудоспособного возраста | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Дубитель | 224 | 276 | 58 | 267 | 189 | 44 | 550 |

Таблица 5 – Прирост/убывание населения

| 1 | Прирост населения (убыль) | - 24 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Число прибывших | 7 |
|  | Число убывших | 18 |
| 3 | Обозначить причины прироста/убывания | Высокая смертность, низкая рождаемость |

По результатам анализа численности населения видно, численность населения Дубительского сельского поселения сокращается в результате низкой рождаемости и высокой смертности, а также оттоку молодежи в города.

Под влиянием низкой рождаемости в течение длительного времени в Дубительском сельском поселении сложился регрессивный тип возрастной структуры населения, при котором старшие возраста преобладают над молодыми, что не обеспечивает возможности численного роста населения.

Таким образом, Дубительское сельское поселение является зоной устойчивой убыли населения. Это – следствие растущей смертности в результате растущей депрессии, а также ненадежной финансовой базы здравоохранения, низкого уровня жизни населения и возрастной структуры населения.

Проблемы:

Необходимость обеспечения занятости сельского населения

Недостаточность занятости населения в сфере услуг и малом бизнесе.

Проектное предложение:

Закрепление местного трудового потенциала в сельской местности (организация курсов по профессиональному обучению)

Повышение доли занятых в сфере производства услуг

Создание новых рабочих мест

Улучшение бытовых условий

Увеличение зарплаты, денежное стимулирование за качество и эффективность

Развитие частного сектора во всех сферах занятости путём предоставления субсидий и введения льготного налогообложения.

1.3. Прогноз развития промышленности

В поселении имеются необходимые условия для дальнейшего развития экономики и социальной сферы.

Причиной, сдерживающей развитие личных подсобных хозяйств, является трудности с обеспечением кормами (стоимость). Также, сокращение численности  КРС связанно с возрастной структурой населения, что приводит к  тому, что население начинает заводить овец и коз вместо КРС.

Кроме того, фактором способствующим сокращению поголовья скота является низкая закупочная стоимость производимой сельскохозяйственной продукции. В связи наблюдается резка устойчивая тенденция сокращения поголовья коров, что отражается на количестве молока, сдаваемого населением на переработку.

Малый бизнес.

Количество субъектов малого предпринимательства с каждым годом возрастает.

Структура деятельности предприятий малого бизнеса охватывает различные отрасли. Наибольший удельный вес в структуре малых предприятий будет принадлежать и дальше предприятиям торговли.

Малое предпринимательство

Основными задачами в развитии малого предпринимательства в сельском поселении являются:

−	повышение доли малого предпринимательства, особенно в сферах обслуживания населения.

−	повышение удельного веса занятых в малом бизнесе.

−	увеличение объема произведенной малыми предприятиями продукции.

Развитие малого предпринимательства будет способствовать удовлетворению потребностей населения различных возрастов и социальных групп.

Для более эффективного и интенсивного внедрения малого бизнеса в экономику сельского поселения необходимо создать соответствующие благоприятные условия для поощрения малых предпринимателей на начальной стадии развития бизнеса, а также решить проблему доступа предпринимателей к финансовым ресурсам.

В целом, малое предпринимательство может занять достойное место в экономике Дубительского сельского поселения, проникая в различные отрасли промышленности и сферу услуг. Совокупная доля налоговых поступлений в бюджет сельского поселения может возрасти до 20% (при росте в 5-10% в объемах производства на предприятиях малого бизнеса).

Сельское хозяйство

Проблемы:

1) сельские жители недостаточно осведомлены о своих правах на землю и имущество;

2) сельские предприниматели испытывают острый дефицит финансово-кредитных ресурсов в силу недостаточной государственной поддержки этого сектора экономики;

3) сельское население испытывает существенные трудности в получении рыночной информации, консультационных услуг правового, экономического и технологического характера, в повышении квалификации;

4) низкий уровень заработной платы в отрасли, и отток работающих в другие отрасли производства и в социальную сферу;

5) сокращение земель сельскохозяйственного назначения.

Роль личного сектора в производстве сельхозпродуктов на расчетный период сохранится.

Основные задачи экономической и социальной политики администрации поселения

1. Обеспечение поступательного социально-экономического развития Дубительского сельского поселения на основе стабилизации работы предприятий и их экономического роста.

2. Создание благоприятных условий для развития экономики, в т. ч. предприятий агропромышленного комплекса, малого предпринимательства.

1.4 Прогноз развития застройки Дубительского сельского поселения

Главной задачей жилищного строительства в первую очередь является улучшение жилищных условий населения, проживающего на территории сельского поселения. Подавляющая часть жилищного фонда – малоэтажное частное жилье. В основном это ветхое и аварийное жилье.

На территории сельского поселения практически нет резервного жилья для переселений из ветхого и аварийного. Улучшаются жилищные условия в основном за счет индивидуального жилищного строительства.

В связи с уменьшением населения и выездом части населения за пределы сельского поселения, часть жилого фонда не используется постоянно. Неиспользуемый жилой фонд (брошенные дома) чаще всего образуются в связи с тем, что наследники жилья не используют его.

Для решения жилищной проблемы граждан, улучшения демографической ситуации и закрепления молодых специалистов, в республике реализуется Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014—2017 гг. и на период до 2020 г.», в рамках которой  в 2014 г. улучшили свои жилищные условия и получили социальную выплату 1 семья, в 2017 году-1 семья.

Основные стратегические направления в жилищной политике:

-замена ветхого и аварийного жилья;

-ревизия и составление реестра пустующих (заброшенных) домов;

-переоценка технического состояния жилищного фонда;

-обеспечение участков под жилищное строительство инженерной инфраструктурой;

-развитие субсидиарных схем финансирования строительства жилья в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014—2017 гг. и на период до 2020 г.»

1.5 Прогноз изменения доходов населения Дубительского сельского поселения.

– улучшение демографической ситуации в районе должно включать разработку финансовых механизмов поддержки личных и подсобных хозяйств населения (ЛПХ) в рамках национальных проектов Президента РФ; увеличение разнообразия льгот молодым семьям (кредитование жилья и ипотека, строительство жилья не только в райцентре, но и селах, выплаты на рождение и воспитание детей, образовательные льготы, поддержка и поощрение участия молодежи в реализации основных нацпроектов); пропаганду труда и здорового образа жизни;

– расширение рынка труда, чему должно способствовать развитие частного предпринимательства как в отраслях производства и строительства, так и в бытовом обслуживании и сфере ЖКХ;

– рациональное использование кадрового потенциала государственных, смешанных, частных предприятий и ЛПХ; развитие системы поддержки малого предпринимательства на уровне местного самоуправления, включающее увеличение объема услуг, производимых малыми предприятиями и доли частного бизнеса в собственных доходах района; создание рабочих мест в малом бизнесе;

– повышение уровня развития социальной инфраструктуры, расширение современной сети автодорог для обеспечения согласованного и комплексного развития основных сфер жизнедеятельности населения.

Содержание предлагаемых мероприятий по потенциалу рынка труда

1. Для определения демографического потенциала рынка труда и резервов его пополнения необходимо ведение статистического учета численности населения (рождаемости и смертности, структуры домохозяйств и количества детей в них) с точностью до одного человека по всей территории поселения.

2. Для снижения предотвращаемой смертности населения в трудоспособном возрасте необходимо расширение системы мер по охране труда, и усиление контроля за их исполнением, формирование здорового образа жизни, развитие культуры (в том числе физкультуры и спорта), здравоохранения, туризма и экскурсионного дела.

3. В поселении необходимо создание новых рабочих мест, что позволит улучшить экономическую ситуацию, повысить миграционную и инвестиционную привлекательность, стабилизировать социальную обстановку, что приведет к обеспечению удовлетворения основных потребностей в высококвалифицированных кадрах.

Определение демографического потенциала рынка труда и резервов его пополнения; создание условий для сохранения высокой рождаемости, снижения предотвращаемой смертности и оттока населения позволит стабилизировать демографическую ситуацию и восполнить демографический потенциал рынка труда; оптимизация структуры трудовых ресурсов; создание условий для эффективной и территориально сбалансированной занятости населения послужит базой для формирования цивилизованного рынка труда.

С учетом всех факторов приведенных в Программе ранее, можно сделать вывод, что доходы населения изменяться незначительно при сохранении существующей социально-экономической ситуации.

2.  Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов по Дубительскому сельскому поселению произведен на основании следующих показателей:

- прогнозная численность постоянного населения в 2028 г. – 435 чел.;

- установленное потребление коммунальных услуг в соответствии со схемами энерго- и ресурсоснабжения.

Прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов.

Электроснабжение

Темп роста объема полезного отпуска электрической энергии потребителям не увеличится к 2028 году, в связи с отсутствием промышленной базы и снижением численности населения.

Газоснабжение

Уровень газификации Дубительскому сельского поселения составляет 100%, поэтому на расчётный период развитие этой инфраструктуры не намечается.

Утилизация ТБО

Объем отпуска ТБО растет, а машина для вывоза крупногабаритных отходов отсутствует в перспективе необходимо реализовать сбор и вывоз ТБО от жителей частного сектора.

3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

3.1 Система теплоснабжения

На территории п. Дубитель Зубово-Полянского муниципального района в сфере теплоснабжения осуществляет производство и передачу тепловую энергию, обеспечивая теплоснабжение жилых и административных зданий поселка одна организация  ООО «ЖКЦ».

На балансе данной организации находится одна котельная. Котельная находящаяся на балансе ООО «ЖКЦ». В котельной установлены два котла марки КВа-0,25, 250 кВт, теплопроизводительностью 0,215 Гкал/ч каждый. В состав котельной входит: ГРП, дымовая труба с надземными газопроводами, инженерные сети и коммуникации. Производительность котельной 0,43 Гкал/ч.

По состоянию на 2018 год котельная п. Дубитель обеспечивает тепловой энергией на цели отопления жилищного фонда, объектов социально-культурного и административного назначения расположенных на ул. Пионерская дома (№4,9, 12, 16, 19, 20, 21) ул. Парковая дома (№ 8/1) ул. Центральная дом №6. Для покрытия тепловых нагрузок котельная  работает по температурному графику 95-70 °С.

3.2 Система водоснабжения

В Дубительском сельском поселении существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением составляет 92.19 %. Источником водоснабжения  Дубительского сельского поселения служат 3 скважины.

Таблица 6 – Общие характеристики скважин

| № п/п | Регистр. номер | Тип (рабочая, резервная) | Год постройки | Износ | Глубина скважины | Производительность с | Система учета расходов | Объем воды на собственные нужды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | б/н | Рабоч. | 1965 | 80% | 60 | 92,19% | - |  |
| 2 | б/н | Рабоч. | 1973 | 80% | 60 | 92,19% | - |  |
| 3 | б/н | Рабоч. | 1981 | 80% | 60 |  | - |  |
| 4 | б/н | Резерв. | 1973 | 80% | 60 |  |  |  |

В Дубительском сельском поселении существует централизованная система хозяйственно - питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения и  прочих потребителей.

Основным поставщиком воды в Дубительском сельском поселении является ООО «ЖКЦ». Территория Дубительского сельского поселения расположена в пределах Приволжско-Хоперского  артезианского бассейна.

Таблица 7 – Обслуживающая организация системы водоснабжения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Зубова Поляна ООО «Жилищно-коммунальный центр» | П.Зубова Поляна, ул.Калинина, д.14 тел. 8834 58 2-18-80 | Беляев Василий Дмитриевич | Агуреев Петр Алексеевич |

Таблица 8 – Насосная станция

| Марка насоса | Характеристики насоса, производительность, мощность | Год начала эксплуатации насоса | Наличие станций первого и второго подъема | График работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 2014 | первый | периодично |
| ЭЦВ-8-16-140 | 16 | 2014 |  |  |
| ЭЦВ-6-10-80 | 10 | 2012 |  |  |

Таблица 9 – Сети водоснабжения

| № п/п | Год ввода в эксплуатацию | Протяженность, м | Материал сетей | Износ, % | Диаметр трубопровода, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 601 | металл | 59,9 | 0,28-0,32 |

## 3.3  Система водоотведения

В Дубительском сельском поселении существуют поселковые сети хозяйственно-бытовой канализации, охватывающие здание школы и ряда многоквартирных двухэтажных домов по ул. Пионерская. Сбрасываемые стоки транспортируют на очистные сооружения. В частном секторе (индивидуальной жилой застройки) хозяйственно-бытовые стоки собираются в сборные емкости с последующим вывозом на очистные сооружения.

3.4 Система газоснабжения

Дубительское сельское поселение полностью газифицировано. Годовой расход газа по  поселению при использовании газа для отопления жилых зданий, пищеприготовления и горячего водоснабжения составляет  – 180600 м3/год.

Таблица 10 – Обслуживающая организация системы теплоснабжения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «Газпром Газораспределение Саранск» | П.Зубова Поляна ул.Калинина д.16 8 834 58 2-16-84 | Катков Иван Егорович |  |

Таблица 11 – Характеристика системы газоснабжения

| № п/п | Наименование | Информация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основное направление использования (приготовление пищи, отопление, технология) | отопление |  |
| 2 | Промышленность (предприятия, расходы) |  |  |
| 3 | Протяженности (Г1, Г2, Г3) |  |  |
| 4 | Подземно, надземно | Надземно |  |
| 5 | Материал труб | металл |  |
| 6 | Наличие аварийных участков |  |  |
| 7 | Планирование нового строительства, реконструкции |  |  |
| 8 | Количество пунктов редуцирования, износ |  |  |
| 9 | Акты обследования технического состояния сетей |  |  |
| 10 | Анализ платежеспособности |  |  |
| 11 | Диспетчеризация | АО «Газпром Газораспределение Саранск» |  |

3.5 Система электроснабжения

Собственных источников электроснабжения Дубительское сельское поселение не имеет, поэтому электроснабжение осуществляется от системы «Мордовэнерго» через опорные подстанции 110/10 кВ.

Распределение электроэнергии между потребителями поселения осуществляется на напряжение 10 кВ.

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения. Основной проблемой является изношенность распределительных электрических сетей.

Техническое состояние электрических сетей удовлетворительное. Реконструкция сетей будет проводится в плановом порядке. В первую очередь планируется восстановление и реконструкция тех линий, которые отработали свои нормативные сроки. Нормативный срок службы для ВЛ на деревянной опоре – 20 лет, для ВЛ на железобетонной опоре – 33 года. Потребность в электроэнергии осуществляется в полном объеме, понизительные подстанции загружены на 20-50%, т. е. существует большой запас мощности.

Таблица 12 – Обслуживающая организация системы теплоснабжения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Электротеплосеть» | П.Зубова Поляна ул.Советская д.70 8 834 58 2-22-10 | Сурдин Алексей Борисович | Карцева Александра Александровна |

Таблица 13 – Основные показатели системы электроснабжения

| Прием электрической энергии в сеть | кВт/ч | 10.000 В |
| --- | --- | --- |
| Потери электрической энергии | кВт/ч |  |
| Полезный отпуск электрической энергии | кВт/ч |  |
| Расход электроэнергии на собственные нужды | кВт/ч |  |

Таблица 14 – Характеристика системы ресурсоснабжения

| Количество понижающих трансформаторных подстанций |  | 2 |
| --- | --- | --- |
| Количество трансформаторных подстанций |  | 2 |
| Количество дизельных электростанций (ДЭС) |  | - |
| Мощность ДЭС с разбивкой по разным группам |  | - |
| Мощность трансформатора |  | 250 КВТ/100 КВТ |
| Общее количество распределительных пунктов |  | 3 |
| Трансформаторные подстанции | Общее количество | 2 |
|  | Мачтовые (столбовые) | - |
|  | Однотрансформаторные | 2 |
|  | Двухтрансформаторные | - |
| Силовые трансформаторы или реакторы, вольтодобавочные трансформаторы, ед |  |  |
| Воздушные выключатели, ед |  |  |
| Масляные выключатели, ед |  | 2 |
| Энергоисточники (фидеры) |  |  |

Таблица 15 – Дополнительные сведения

| № п/п | Наименование | Информация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженности сетей | 8 КМ. |  |
| 2 | Состояние наружного освещения | Удовлетворительное |  |
| 3 | Состояние трасс ВЛ | Удовлетворительное |  |

3.6 Система сбора и утилизации ТБО

На территории Дубительского сельского поселения находится 4 контейнерных площадки для сбора ТКО, с расположенными на них 8 контейнерами, которые обслуживают 500 жителей.

В настоящее время применяются контейнеры вместимостью 1,1 м3. Владельцами контейнерных площадок являются ООО «ЖКЦ». Услуги по сбору и транспортировке ТКО оказывают соответственно ООО «ЖКЦ».

Характеристика контейнерных и бункерных площадок на территории Дубительского сельского поселения приведена в табл. 16 с привязкой к адресу источников образования отходов.

Таблица 16 – Характеристика контейнерных и бункерных площадок на территории Дубительского сельского поселения.

| № п/п | Адрес нахождения/улица | № дома | Объем установленных контейнеров/бункеров | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1 | ул. Пионерская | 23 | 1,1 | 2 |
| 2 | ул. Центральная | 17 | 1,1 | 2 |
| 3 | ул. Парковая |  | 1,1 | 2 |
| 4 | ул. Пионерская |  | 1,1 | 2 |
|  | Итого |  |  | 8 |
|  | Всего |  |  | 8 |

Контейнера объемом 1,1м³ являются собственностью ООО «ЖКЦ» Зубова Поляна.

Периодичность мойки и дезинфекции контейнеров осуществляется 1 раз в неделю (летний период) согласно СНИП 42-128-4690-88 м.

4.Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителями в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Норм качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

4.2 Показатель надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

Таблица 17 – Реализации мер Программы

| Года реализации Программы | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция сети водоснабжения | 300 | 301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт артезианских скважин | 1 шт | 1шт | 1шт | 1шт |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 18 – Целевые показатели

| Года реализации Программы | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень нормативного состояния оборудования системы водоснабжения | 95,8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Обеспеченность населения централизованным водоснабженем | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

5. Перспективная схема сбора и утилизации ТБО

На территории Дубительского сельского поселения находится 4 контейнерных площадки для сбора ТКО, с расположенными на них 8 контейнерами, которые обслуживают 500 жителей.

Анализ необходимой обеспеченности контейнерами в Дубительском сельском поселении представлен в таблице 19

Таблица 19 – Определение необходимого количества контейнеров

| № п/п | Дубительское сельское поселение |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество образующихся отходов, тонн | 867,00 |
| 2 | Численность населения, чел. | 500 |
| 2 | Средний норматив, м3/год | 1,50 |
| 3 | Объем отходов, обеспеченный контейнерами, тонн | 915,20 |
| 4 | Объем отходов, необеспеченный контейнерами, тонн | 0 |
| 5 | Количество необходимых контейнеров 1,1м3 | 0 |
| 6 | Количество необходимых контейнеров 5 м3 | 0 |

Согласно приведенным расчётам, в Дубительском сельском поселении отсутствует необходимость в установке дополнительных контейнеров для сбора ТКО от населения.

6. Перспективная схема электроснабжения Дубительского сельского поселения

Таблица 20

| Наименование | Информация | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Протяженности сетей | 8 КМ. |  |
| Состояние наружного освещения | Удовлетворительное |  |
| Состояние трасс ВЛ | Удовлетворительное |  |
| Износ ТП |  |  |
| Перспективные объекты |  |  |

В соответствии с опросным листом, результаты которого представлены в таблице выше, можно сделать вывод о современном состоянии электросетей в Дубительском сельском поселении.

Ввиду того что состояние системы наружного освещения и трасс ВЛ – удовлетворительное в планах стоит поддержание их в должном состоянии, отслеживание процента износа и своевременный ремонт.

В перспективе конструирование новых сетей электроснабжения в новопостроенные участки СП, если такие будут иметь место.

Важное значение имеет также реализация закона Республики Мордовии об энергосбережении. Настоящий Закон устанавливает правовые, экономические и организационные основы государственной политики в области  энергосбережения и повышения эффективности использования энергетических ресурсов на территории Республики Мордовия.

Энергосберегающая политика реализуется на следующих принципах:

приоритета повышения эффективности использования энергетических ресурсов над увеличением объемов их производства и потребления;

рационального, эффективного использования энергоресурсов;

обеспечения безопасности жизни и здоровья человека, социально-бытовых условий его жизни;

сочетания интересов потребителей и поставщиков энергетических ресурсов в их эффективном использовании;

эффективного применения органами государственной власти экономических мер воздействия на повышение уровня энергоэффективности хозяйственного комплекса Республики Мордовия;

совершенствования систем учета потребления энергетических ресурсов, включая разработку топливно-энергетических балансов и энергетических паспортов;

ответственности за нерациональное использование энергетических ресурсов;

гласности и доступности информации о методах повышения эффективности использования энергетических ресурсов в реальном секторе экономики и социальной сфере.

7.  Перспективная схема газоснабжения Дубительского сельского поселения

Развитие системы газоснабжения предусматривается за счет подключения заинтересованных    потребителей  к   существующим  распределительным   сетям высокого, среднего и низкого давлений.

Применение природного газа в котельных и жилых домах (квартирах) в качестве топлива коренным образом меняет в лучшую сторону перспективу социально-экономического развития населенных пунктов и населения всего Дубительского сельского поселения.

Дубительское сельское поселение полностью газифицировано. Годовой расход газа по  поселению при использовании газа для отопления жилых зданий, пищеприготовления и горячего водоснабжения составляет  – 180600 м3/год.

8. Перспективная схема водоснабжения Дубительского сельского поселения

Проектом предусматривается реконструкция системы водоснабжения и капитальный ремонт артезианских скважин. Центральное водоснабжение коренным образом меняет в лучшую сторону перспективу социально-экономического развития населенных пунктов и населения всего поселения, в корне меняет бытовые условия жизни людей.

Таблица 21 – Артезианские скважины (родники)

| № п/п | Регистр. номер | Тип (рабочая, резервная) | Год постройки | Износ | Глубина скважины | Производительность с | Система учета расходов | Объем воды на собственные нужды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | б/н | Рабоч. | 1965 | 80% | 60 | 92,19% | - |  |
| 2 | б/н | Рабоч. | 1973 | 80% | 60 | 92,19% | - |  |
| 3 | б/н | Рабоч. | 1981 | 80% | 60 |  | - |  |
| 4 | б/н | Резерв. | 1973 | 80% | 60 |  |  |  |

Таблица 22 – Сети водоснабжения

| № п/п | Год ввода в эксплуатацию | Протяженность, м | Материал сетей | Износ, % | Диаметр трубопровода, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 601 | металл | 59,9 | 0,28-0,32 |

Программа инвестиционных проектов развития коммунальных систем Дубительского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2017)

Таблица 23

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (тыс.руб.) | Срок реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Реконструкция сетей водоснабжения | Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по водоснабжению | Капитальный ремонт сетей водоснабжения, протяженностью 601 м. | 259,628 | 2018-2028 | Республиканский бюджет |
| 2 | Реконструкция артезианских скважин | Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по водоснабжению | Капитальный ремонт артезианских скважин – 4 шт. | 1 450,0 | 2018-2028 | Республиканский бюджет. |
|  | Итого |  |  | 1709,628 |  |  |

9. Общая программа проектов

Таблица 24

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (тыс.руб.) | Срок реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Реконструкция сетей водоснабжения | Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по водоснабжению | Капитальный ремонт сетей водоснабжения, протяженностью 601 м. | 259,628 | 2018-2028 | Республиканский бюджет |
| 2 | Реконструкция артезианских скважин | Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по водоснабжению | Капитальный ремонт артезианских скважин – 4 шт. | 1 450,0 | 2018-2028 | Республиканский бюджет. |
|  | Итого |  |  | 1709,628 |  |  |

# 10. Финансовые потребности для реализации программы

Таблица 25

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего (тыс. руб) | В том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджетные средства федерального уровня | Бюджетные средства республиканского уровня | Бюджетные средства районного уровня | Бюджетные средства местного уровня | Внебюджетные средства |
| 1 | Реконструкция сетей водоснабжения | 259,628 |  | 259,628 |  |  |  |
| 2 | Реконструкция артезианских скважин | 1 450,0 |  | 1 450,0 |  |  |  |
|  | Всего по Программе | 1709,628 |  | 1709,628 |  |  |  |

11. Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018-2028 годы (тыс. руб.)

Таблица 26

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Реконструк ция сетей водоснабже ния | ### 259,628 | 23,628 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
| 2 | Реконструк ция артезиан ских скважин | ### 1 450,0 | 132 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 |
|  | Всего по Программе | ### 1 709,628 | 155,628 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 |

12. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального бюджетов.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2018 - 2028 годы 1709,6 тыс. рублей

Финансово-экономическое обоснование программы на 2018 – 2028 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

13. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги.

Цены (тарифы) на электроэнергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Республике Мордовия

Таблица 27

| № п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одноставочный тариф | руб./ кВт*ч | 3,12 | 3,25 |
| Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
| 2.1 | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./ кВт*ч | 3,29 | 3,52 |
| 2.2 | Ночная зона | руб./ кВт*ч | 1,58 | 1,69 |

Информация об утвержденных тарифах на коммунальные услуги на 2018 год

Таблица 28

| Наименование | Водоснабжение (руб./м3) |  |  |  |  |  |  |  |  | Водоотведение (руб./м3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С 01.01. по 30.06 |  |  | с 01.07. по 31.12 |  |  |  | % роста для населения |  | С 01.01. по 30.06 |  |  | с 01.07. по 31.12 |  |  |  | % роста для населения |  |
|  | ЭОТ | население |  | ЭОТ |  | население |  |  |  | ЭОТ | население |  | ЭОТ |  | население |  |  |  |
| Зубово-Полянский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Электротеп лосеть» | 26,89 |  | 26,89 |  | 28,61 |  | 28,61 |  | 106,40 | 13,65 |  | 13,65 |  | 14,31 |  | 14,31 |  | 104,84 |

Розничные цены на природный газ, реализуемый населению на территории Республики Мордовия

Таблица 29

| Направления использования газа населением | Единица измерений | с 1 июля 2016 г. по 30 июня 2017 г. | с 1 июля 2017 г. по 30 июня 2018 г. | с 1 июля 2018 г. по 30 июня 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Природный газ для потребителей, не оснащенных приборами учета расхода газа: | руб./ 1 м3 | 6,61 | 6,81 | 7,01 |
| 1.1 Природный газ, используемый: для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовой плиты; для нагрева воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения; для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовой плиты и нагрева воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 1.2 Природный газ, используемый для отопления жилых помещений | руб./1000 м3 | 4439,0 | 4572,0 | 4709,0 |
| 1.3 Природный газ, используемый для отопления нежилых помещений (индивидуальных бань, гаражей, теплиц, оранжерей) | руб./1000 м3 | 6130,0 | 6314,0 | 6503,0 |
| 1.4 Природный газ, используемый для подогрева корма для скота | руб./1000 м3 | 5691,0 | 5862,0 | 6038,0 |
| 2. Природный газ для потребителей, оснащенных приборами учета расхода газа | руб./1000 м3 | 5041,0 | 5192,0 | 5348,0 |

С учетом таблиц приведенных выше, можно отметить повышение тарифа и как следствие расходов населения на коммунальные услуги. Дальнейшее прогнозирование расходов зависит от инфляции, прогноз которой приведен ниже.

Прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2030 г. (в %)

|  |  | отчет - по сопоставимому кругу предприятий |  | в среднем за год к предыдущему году |  |  |  |  |  |  |  | в среднем за год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 | 2016-2030 |
| Платные услуги населению | 1 |  |  |  |  |  | 106,5 | 106,0 | 105,9 | 105,5 | 105,4 | 104,7 | 103,5 | 104,7 |
|  | 2 | 108,6 | 105,3 | 108,7 | 108,0 | 107,8 | 106,4 | 106,2 | 105,7 | 105,7 | 105,3 | 104,7 | 103,9 | 104,8 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | 106,9 | 106,7 | 106,7 | 106,1 | 105,7 | 105,4 | 104,8 | 105,6 |
| Инфляция (ИПЦ) среднегодовая | 1 |  |  |  |  |  | 105,3 | 105,3 | 105,1 | 104,9 | 104,3 | 103,9 | 102,7 | 103,8 |
|  | 2 | 108,4 | 105,1 | 107,1 | 105,4 | 104,9 | 105,4 | 105,3 | 105,1 | 104,7 | 104,3 | 103,7 | 102,6 | 103,7 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | 104,9 | 104,8 | 104,3 | 104,1 | 103,7 | 103,5 | 103,0 | 103,6 |

# 14. Модель для расчета программы

Моделью расчетов по Программе были предусмотрены расчеты сроков выполнения мероприятий программы, уровня необходимого финансирования, распределение затрат и возникающих экономических эффектов по годам. Для обеспечения сопоставимости вариантов все цены были приняты на уровне 2017 года.

Эффект от каждого мероприятия был учтен отдельно, при реализации мероприятий в совокупности возможен больший экономический эффект за счет «наложения» эффекта от одного мероприятия на эффект от другого

### Приложение