                                            РЕСПУБЛИКА  МОРДОВИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧАДОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                             от 06 февраля  2018 года № 15
Об утверждении    Программы  комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры  Ачадовского сельского поселения  Зубово- Полянского муниципального района Республики Мордовия на  2018-2028 годы

     В соответствии с Федеральными  законами  от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»,  Приказом Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»,  Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Уставом Ачадовского сельского поселения администрация  Каргашинского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия постановляет:

    1. Утвердить Программу  комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры  Ачадовского сельского поселения  Зубово- Полянского муниципального района Республики Мордовия на  2018-2028 годы

   2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и  подлежит  официальному опубликованию.

Глава Ачадовского сельского поселения                                                  Е.М.Чернова  
                     ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К постановлению Администрации

От 06 февраля 2018 года №15
Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Ачадовского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг

1. Паспорт программы

	Наименование Программы
	Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Ачадовского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг  (далее- Программа)

	Основания для разработки
	 Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Приказ Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

Постановление Российской Федерации от 14.06.2013 года №502. В соответствии с пунктом 4/1 статьи 6 Градостроительного кодекса  Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет «Утвердить прилагаемые требования к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» 

«Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Мордовия»

	Муниципальный заказчик-координатор Программы
	- администрация Ачадовского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия

	Разработчик Программы
	- Государственное Унитарное Предприятие Республики Мордовия «Мордовкоммунсервис»

	Контроль за реализацией программы
	- Глава Ачадовского сельского поселения



	Цели Программы
	-  модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Ачадовского сельского поселения;

- экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Ачадовского сельского поселения;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Ачадовского сельского поселения, создание благоприятных условий для проживания населения.

	Задачи Программы
	1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.
3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.

4. Повышение качества предоставляемых ЖКХ.

5. Снижение потребления энергетических ресурсов.

6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

	Сроки и этапы реализации Программы
	2018– 2028 гг.

	Мероприятия Программы
	1. Замена участков сети распределительного водопровода с наибольшим износом протяженностью 7100 м

2. Установка баков ТБО объемом 5 м3– 1 шт,  1,1 м3 -4шт.

В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами:

- доля расходов обеспечения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 10 %

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 100 % 

Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов населения.

	Исполнители основных мероприятий
	- администрация Ачадовского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия;

	Ожидаемые результаты
	Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Ачадовского сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих  жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды.

Утилизация твердых бытовых отходов:

- улучшение санитарного состояния сельских территорий; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории села;

- улучшение экологического состояния Ачадовского сельского поселения;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов.

	Объемы и источники финансирования
	Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней,  тарифная составляющая,  плата за подключение, инвестиции.

Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства.


Введение

КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АЧАДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО РАЙОНА

Рельеф, климат, растительность, гидрография

Ачадовское сельское поселение является административно-хозяйственной единицей Зубово-Полянского района Республики Мордовия с административным центром в селе Ачадово. 

Ачадовского сельское поселение расположено в юго-восточной части Зубово-Полянского района, занимает территорию 51,61 км2. Протяженность территории сельского  поселения с севера на юг – 7,6 км, с запада на восток 8,1 км.

В состав сельского поселения входят такие населенные пункты: 

· с. Ачадово,

· д.Крюковка, 

· с.Дубасово,

· д.Чуфаровка.

Ачадовское сельское поселение граничит :

· на севере – с землями Тарханско-Потьминского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района  и Лопатинского сельского поселения Торбеевского района

· на востоке – с землями Спасского района Пензенской области и Мордовско-Пимбурского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района

· на юге – с землями Спасского района Пензенской области и Пичпандовского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района

· на западе — с землями Пичпандовского и Тарханско-Потьминского сельских поселений Зубово-Полянского муниципального района.

Границы Ачадовского сельского поселения установлены в соответствии с Законом Республики Мордовия от 01.12.2004 г. №99-3 «Об установлении границ муниципальных образований Зубово-Полянского района, муниципального образования Зубово-Полянский район и наделения их статусом сельского поселения и муниципального района» и схемой территориального планирования района.

Рельеф

Значение рельефа в  формировании почв и в развитии почвенного покрова велико и разнообразно. Рельеф выступает, прежде всего, как фактор перераспределения солнечной радиации и осадков, в зависимости от экспозиции и крутизны склонов, оказывает воздействие на водный и тепловой режим.

Ачадовское сельское поселение расположено в северо-западной части пластово-ярусной Приволжской возвышенности, которая переходит в пластовую Окско-Донскую низменность и представляет собой слабоволнистую равнину, расчленённую овражно-балочной сетью, разделенную рекой Чиуш на левобережную и правобережную части.

Климат

         Территория поселения,  как и вся территория Мордовии,  расположена в зоне умеренно-континентального климата, характеризующегося  сравнительно холодной зимой, умеренно жарким летом и неустойчивым увлажнением. Годы с достаточным или даже обильным увлажнением не редко чередуются с засушливыми. Ачадовское сельское поселение находится под влиянием воздушных масс умеренных широт. Преобладающими ветрами являются западные и юго-западные. Сравнительно часто территория попадает под воздействие сухих континентальных воздушных масс,  приносимых с юго-востока. В теплый период года в таких случаях иногда на длительное время наступают засухи. В зимнее время проникновение теплых масс воздуха вызывает наступление оттепелей. Несколько раз за зиму наблюдаются сильные метели, а иногда и снежные бураны. Обычно возникновение  связано с прохождением циклонов с юга, юго-запада или юго-востока. Холодные воздушные массы, приносимые с полярного бассейна северными, северо-западными или северо-восточными ветрами, вызывают резкое снижение температуры. При этом зимой морозы достигают -41 градус.  В переходные сезоны в указанных случаях наблюдаются возвраты холодов и заморозков.

 Средняя годовая температура воздуха по многолетним данным имеет значение + 3.5 градуса. 

          Таблица 1.

	Средняя месячная и годовая температура воздуха

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	-13.2
	11.5
	6.2
	3.5
	12.6
	11.9
	17.0
	17.2
	11.0
	3.9
	-3.4
	-9.5


Таблица2.

	Минимальная температура воздуха

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	-41
	-38
	-28
	-20
	-9
	-8
	+4
	+2
	-8
	-18
	-28
	-38


Из таблиц видно, что среднегодовая температура воздуха равна 3.5%.

Средняя температура самого холодного месяца- января равна -13,2 оС, а самого теплого- июля +17,0оС. В отдельные годы минимальная температура (январь) доходит до -41 оС, а максимальная (июнь-август) до +36 оС.

В засушливые годы ощущается резкий недостаток влаги.

Существенной особенностью климата являются наблюдающиеся в весеннее-летние периоды засухи и суховеи. Суховеи отмечаются ежегодно. В мае дней с суховеями бывает от 5до 7. Осадки в виде снега выпадают  с середины ноября, а устойчивый снежный покров образуется около 20 ноября и длится в среднем 150-155дней. Наибольшая высота снежного покрова наблюдается во второй декаде марта месяца и составляет в среднем 24см. Продолжительность таяния снега 18 дней. Окончательный сход снега -  середина апреля. Продолжительность периода от схода устойчивого снежного покрова до наступления спелости почвы- 14 дней.

Таким образом, климатические условия в целом не смотря на отдельные засушливые годы, вполне благоприятны для возделывания многих сельскохозяйственных культур и успешного ведения многоотраслевого сельского хозяйства.

Водные ресурсы

Гидрографическая сеть поселения представлена водными объектами: рекой Чиуш протяженностью 11,2 км, относящейся к бассейну реки Вад; ручьями, питающими реку и прудами. Площадь зеркала пруда, расположенного в центральной части с.Ачадово составляет 2,9 га, площадь зеркала пруда юго-восточнее с.Ачадово составляет 93,1 га, объем 4340 тыс.м³.
К руслу реки примыкают пастбища.

Водный режим реки характеризуется четко выраженными весенним половодьем, летней меженью, осенне-зимним периодом и зимней меженью. Питание водных объектов сельского поселения  -  смешанное с преобладанием снегового.

Наивысшие уровни весеннего половодья наступают обычно во второй декаде апреля. Средняя продолжительность половодья составляет 20-30 дней. 

                                          Почвы

Почвенный покров представлен черноземами выщелоченными, темно-серыми лесными почвами, серыми  лесными почвами.

Черноземы распространены по наиболее выровненным элементам рельефа. Аллювиальные почвы приурочены к пойме реки Чиуш.

Незначительное место в почвенном покрове занимают в равной степени эродированные почвы, занимающие пологие и покатые водораздельные склоны.

По мощности гумусового горизонта – мощные, среднемощные, маломощные. 

Преобладающий механический состав почв  - тяжелосуглинистый.

Наиболее плодородные почвы на территории Ачадовского сельского поселения – черноземы выщелоченные. Менее плодородные почвы –лугово-черноземные, черноземно-луговые и аллювиальные. 

На территории сельского поселения  по условиям рельефа часть почв расположена на пологих и покатых склонах и подвержена процессам водной эрозии. 

Почвы, вовлеченные в сельскохозяйственный оборот, нуждаются в постоянном улучшении и поддержании плодородия, необходимо строгое соблюдение агротехнических норм. 

Растительность

Территория Ачадовского сельского поселения  по ландшафтным особенностям относится к зоне северной лесостепи.

Естественная растительность представлена древесной кустарниковой растительностью и луговыми степями равнин нормального увлажнения, расположенных на водоразделах, склонах балок и оврагов, в пойме реки Чиуш.

На водораздельных участках и очень пологих склонах травостой представлен луговыми степями равнин с кострецом береговым, полевицей обыкновенной, клевером луговым, лапчаткой серебристой. По сухим днищам оврагов и балок распространены низинные луга с мятликом узколистным, кострецом безостым, к сырым днищам балок приурочены болотные луга,  в травостое которых обычно осоки, щучка дернистая, болотное разнотравье. 

Естественная растительность сохранилась лишь на небольших участках, неудобных для распашки. Она занимает прибалочные и приовражные склоны днища балок, поймы рек, в районе населенных пунктов.

Население и населенные пункты Ачадовского сельского поселения

Ачадовского сельское поселение расположено в юго-восточной части Зубово-Полянского района. Протяженность территории сельского  поселения с севера на юг – 7,6 км, с запада на восток 8,1 км.

В состав сельского поселения входят такие населенные пункты: 

· с. Ачадово,

· д.Крюковка, 

· с.Дубасово,

· д.Чуфаровка.

Административным центром является с. Ачадово.

Площадь сельского поселения – 51,61 км2.

Общая численность населения 705 человек.

Таблица3 - Общая численность населения МО в 2016 г.

	Наименование населенного пункта
	Женское население
	Мужское население
	Детское население до 18 лет
	Население трудоспособного возраста
	Население старше трудоспособного возраста
	Население младше трудоспособного возраста
	Всего

	с.Ачадово
	289
	294
	101
	354
	128
	70
	583

	д.Крюковка
	61
	56
	19
	61
	37
	11
	117

	с.Дубасово
	4
	0
	0
	0
	4
	
	4

	д.Чуфаровка
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Экономическая характеристика Ачадовского сельского поселения

а) Агропромышленный комплекс.

Под экономической базой поселения понимается совокупность объектов, обеспечивающих местами приложения труда его жителей и являющихся, как правило, источниками доходов местного бюджета.

Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории Ачадовского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района  является производство сельскохозяйственной продукции.

б) Образование

На сегодняшний день в Ачадовском сельском поселении функционирует 1 общеобразовательная школа на 464 места. Общее количество учащихся 56 (степень загрузки составляет 12% от возможного). Количество работников- 37 чел.

В Ачадовском сельском поселение имеется дошкольное общеобразовательное учреждение на 18 мест, размещенный в общеобразовательной школе.

в) Транспорт

Автомобильный транспорт 

В транспортную инфраструктуру Ачадовского сельского поселения  входят автомобильные дороги, соединяющие сельское поселение  с соседними регионами, с республиканским центром, соседними муниципальными районами и сельскими администрациями; автодороги местного значения. 

Пригородное и междугороднее автобусное сообщение на территории Ачадовского сельского поселения  осуществляется ГУП РМ «Объединение автовокзалов и автостанций». 

С административным центром района поселение связывает асфальтированная дорога «Зубова-Поляна - Ширингуши».

Большое количество пассажирских и грузовых перевозок производится частными транспортными средствами. До Саранска можно добраться из п. Ширингуши на маршрутной газели.

Железнодорожный транспорт

В Ачадовском сельском поселении нет железных дорог и железнодорожного транспорта. На расчётный период развитие этой инфраструктуры не намечается.

Водный транспорт
Водный транспорт на территории поселения отсутствует.

Воздушный транспорт

Для воздушного транспорта на территории поселения нет специальной вертолётной площадки.

г) Торговля 
В настоящее время малое предпринимательство на территории поселения представлено частными предпринимателями (ИП, ЧП), занимающимися в основном розничной торговлей.

д) Жилищно-коммунальное хозяйство

Общая площадь жилищного фонда сельского поселения, находящаяся на территории Ачадовского сельского поселения на 01.01.2016 года составляет 18,0 тыс. м2, в том числе: 

- в частной собственности: 18,0 тыс. м2.

Средняя обеспеченность жилищным фондом в расчете на одного постоянного жителя – 25,5 м2 на чел.

е) Водоснабжение

На территории Ачадовского сельского поселения сформирована централизованная система водоснабжения. 

Протяженность водопроводных сетей сельского поселения муниципального образования Ачадовского сельского поселения составляет 7,1 км сетей. Физическое состояние сетей удовлетворительное, износ до 54%. По причине высокой изношенности аварийность растет. Сети выполнены из материала полиэтилен. Требуется замена участков распределительного водопровода с наибольшим износом.

ж) Электроснабжение

На территории Ачадовского сельского поселения сформирована централизованная система электроснабжения. 

Обслуживающая организация системы теплоснабжения - ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».

з) Газоснабжение 

Средний уровень благоустройства жилищного фонда газоснабжением составляет 71%. Состояние газового снабжения удовлетворяет всем потребностям поселения и производства. Планирование реконструкции существующих сетей газоснабжения отсутствует. 

Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования

Системы коммуникаций жилищно-коммунального назначения находятся в эксплуатации уже более 20 лет.

Своевременное и адекватное финансирование — залог успешной работы ЖКХ. Необходимо отметить недостаток финансирования на нужды ЖКХ в поселении. 

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития Ачадовского сельского поселения посредством достижения следующих целей:

· улучшение условий жизнедеятельности городского поселения;

· улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на территории  поселения за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

· содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на территории поселения;

· активизация участия граждан, проживающих на территории поселения,  в решении вопросов местного значения;

· формирование в Республике Мордовия  позитивного отношения к развитию территории поселения.

Таблица 4 - Анализ и прогноз жилищного фонда

	
	Наименование
	Ед.изм.
	2014г.
	2015г.
	2016г.
	2020г.
	2028г.

	1
	Общая площадь жилищного фонда на конец года
	Тыс.кв.м.
	18
	18
	18
	18
	18

	2
	В том числе муниципальной собственности
	Тыс.кв.м
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	В частной собственности
	Тыс.кв.м
	18
	18
	18
	18
	18

	4
	Площадь общежитий
	Тыс.кв.м
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Доля жилищного фонда, оборудованного:
	
	
	
	
	
	

	6
	Централизованным водоснабжением
	%
	78
	86
	86
	86
	86

	7
	Централизованной канализацией
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Централизованным электроснабжением
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	9
	Природным газом
	%
	86
	86
	86
	86
	86

	10
	Общая площадь ветхого и аварийного жилья
	кв.м.
	705
	705
	705
	705
	


Основные мероприятия программы 

Таблица 5

	№ 
п/п
	Технические мероприятия
	Всего,
тыс. руб.

	Водоснабжение

	1.
	Строительство локального водопровода протяженность 7 100 м
	11820

	
	ИТОГО
	11820

	Система сбора и вывоза ТБО

	1.
	Приобретение и установка контейнеров емк. 5 м3 – 1 ед.
	20

	2
	Приобретение и установка контейнеров емк. 1,1 м3 – 4 ед.
	52

	
	ИТОГО
	72

	
	ВСЕГО по Ачадовскому сельскому поселению
	11892


2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры.

2.1.Существующая система водоснабжения 

В Ачадовском сельском поселении существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением составляет 52,43 %.

         Источником водоснабжения  Ачадовского сельского поселения служат 3 скважины.

Протяженность водопроводных сетей сельского поселения муниципального образования Ачадовского сельского поселения составляет 7,1 км сетей.

         Существующие мощности водопроводных сооружений и диаметры трубопроводов обеспечивают подачу расчетных расходов воды к потребителям. Физическое состояние сетей удовлетворительное, износ до 54%. По причине высокой изношенности аварийность растет.

2.2 Существующая система электроснабжения
Собственных источников электроснабжения Ачадовское сельское поселение не имеет, по этому электроснабжение осуществляется от системы «Мордовэнерго» через опорные подстанции 110/10 кВ.

Распределение электроэнергии между потребителями поселения осуществляется на напряжение 10 кВ.

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения.

По территории сельского поселения проходят следующие линии электропередачи:

· ВЛ-35 кВ «Ширингуши-Ачадово» протяженностью 7,2 км;

· ВЛ-35 кВ «Ачадово-Спасск » протяженностью 0,74 км;

· Высоковольтные линии10 кВ общей протяженностью 21,1 км.
Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%.

              2.3. Существующая система теплоснабжения

В с. Ачадово имеется газовая котельная, предназначенная для отопления школы. Теплоснабжение усадебной застройки осуществляется от поквартирных газовых теплогенераторов, топливом для которых является природный газ. Часть населенных пунктов района,  не имеющих природного газа, используют для отопления жилых домов твердое (уголь, дрова) и жидкое топливо.

2.4. Существующая  система газоснабжения

с.Ачадово и д.Крюковка обеспечены сетевым газоснабжением. Уровень газоснабжения сел  достаточно высок. Другие населенные пункты  не газифицированы и не имеет смысла  их газифицировать из-за малой их населенности. Уровень газификации - 71%. Одиночное протяжение уличной газовой сети
 1500 м. 

Сеть газоснабжения в полной мере удовлетворяет нуждам населения.
2.5. Существующая система водоотведения

В населённых пунктах Ачадовского сельского поселения централизованная система канализации отсутствует.

2.6 Существующая система сбора и утилизации ТБО .

В Ачадовском сельском поселении не производится санкционированный сбор и вывоз твердых бытовых отходов. Сбор осуществляется бестарным способом. Для обеспечения регулярной транспортировки  и перехода на систему контейнерного сбора необходима установка контейнеров на территории муниципального образования.

Раздел 3. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1 Перспективная схема водоснабжения 

На перспективу развития системы водоснабжения может  потребоваться в перспективе усиление и замена системы ввиду изношенности существующих сетей. 

В населённых пунктах Ачадовского сельского поселения имеется система водопровода, полностью обеспечивающая потребности в воде. Основными источниками водоснабжения приняты подземные воды.

         В сельском поселении находятся 3 скважины  № 2976 ,2977, 1505.

        Снабжение абонентов холодной питьевой водой муниципального образования Ачадовского сельского поселения осуществляется через систему сетей водопровода. Водопроводная сеть выполнена различным диаметром и уложена, в основном по тупиковой схеме в подземном исполнении.

         Протяженность водопроводных сетей сельского поселения муниципального образования Ачадовского сельского поселения составляет 7,1 км сетей. Физическое состояние сетей удовлетворительное, износ до 54%. По причине высокой изношенности аварийность растет.

В период 2018-2028 годов требуется осуществить замену распределительного водопровода с наибольшим износом,протяженностью 7,1 км.

3.2 Перспективная схема электроснабжения 

Техническое состояние электрических сетей удовлетворительное. Реконструкция сетей будет проводиться в плановом порядке. В первую очередь планируется восстановление и реконструкция тех линий, которые отработали свои нормативные сроки.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора рассчитываются по удельным нормам электропотребления на одного жителя. Нормы предусматривают электроснабжение жилых и общественных зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения.

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения. Основной проблемой может являться изношенность распределительных электрических сетей, а так же для поселения необходимым может являться установка системы уличного освещения.

3.3 Перспективная схема  развития системы утилизации твердых бытовых отходов

На территории Ачадовского сельского поселения отсутствуют контейнерные площадки для сбора ТКО от населения. Сбор осуществляется бестарным способом. Для обеспечения регулярной транспортировки  и перехода на систему контейнерного сбора необходима установка контейнеров на территории муниципального образования.

Анализ необходимой обеспеченности контейнерами Ачадовского сельского поселения представлен в таблице 6.

Таблица 6.      Определение необходимого количества контейнеров

	№ п/п
	Ачадовское сельское поселение

	1
	Количество образующихся отходов, тонн
	1006,50

	2
	Численность населения, чел.
	671

	2
	Средний норматив, м3/год
	1,50

	3
	Объем отходов, обеспеченный контейнерами, тонн
	0,00

	4
	Объем отходов, необеспеченный контейнерами, тонн
	1006,50

	5
	Количество необходимых контейнеров 1,1м3
	4

	6
	Количество необходимых контейнеров 5 м3
	1


Согласно приведенным расчётам, в Ачадовском сельском поселении необходима установка контейнеров для сбора ТКО от населения, в количестве 4 шт., вместимостью 1,1 м3., и 1 контейнера вместимостью 5 м3. 

3.4 Перспективная схема газоснабжения

Состояние газового снабжения удовлетворяет всем потребностям поселения.

Мероприятия на перспективу по проектированию, ремонту и/или модернизации системы газоснабжения в Ачадовском сельском поселении не разрабатывались в связи с отсутствием проблемных показателей.

3.5. Перспективная схема водоотведения 
        В населённых пунктах Ачадовского сельского поселения централизованная система канализации отсутствует.

В рамках данной Программы перспективные пути развития системы водоотведения в Ачадовском  сельском поселении не разрабатывались.

Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителями в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Норм качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

5.1 Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения  Ачадовского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)

Таблица 7

	№
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта(тыс. руб.)
	Срок реализации проекта
	Ожидаемый эффект от реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Строительство локального водопровода в Ачадовском сельском поселение
	Бесперебойное обеспечение населения питьевой водой
	7100 м
	11820
	2018-2028
	Улучшение качества поставляемых услуг
	Средства республиканского бюджета

	
	Итого
	
	7100 м
	11820
	
	
	


5.2 Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вызова бытовых отходов Ачадовского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)

Таблица 8

	№ п/п
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (тыс. руб)
	Срок реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Сбор, вызов и утилизация бытовых отходов
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов
	Приобретение и установка контейнеров емк. 1,1 куб.м – 4 ед.
	52
	2018-2028
	Средства местного бюджета

	
	
	
	Приобретение и установка контейнеров емк. 5 куб.м – 1 ед
	20
	
	

	
	Итого
	
	
	72
	
	


6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2018 - 2028 годы составляет 11892  тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 9 и 10.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2018 – 2028 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 – 2028 годы (тыс. руб.)

Таблица 9

	№ п/п


	Программы инвестиционных проектов


	Всего


	В том числе по источникам финансирования

	
	
	
	Бюджетные средства федерального уровня
	Бюджетные средства республиканского уровня
	Бюджетные средства районного уровня
	Бюджетные средства местного уровня
	Внебюджетные средства

	1
	Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения
	11820
	
	11820
	-
	-
	-

	2
	Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза бытовых отходов
	72
	-
	
	-
	72
	-

	
	Всего по Программе
	11892
	-
	11820
	-
	72
	-


Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (тыс. руб.)

Таблица10
	№

п/п
	Программы инвестиционных проектов
	Всего
	В том числе по годам

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения
	11820
	1120
	1070
	1070
	1070
	1070
	1070
	1070
	1070
	1070
	1070
	1070

	2
	Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза бытовых отходов ТБО
	72
	24
	24
	24
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по Программе
	11892
	1144
	1094
	1094
	1070
	1070
	1070
	1070
	1070
	1070
	1070
	1070


Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

      При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

     Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.
�Сведения о состоянии системы сбора и утилизации ТБО и расчёт необходимой обеспеченности контейнерами Ачадовского сельского поселения взят из документа «Территориальная  схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Мордовия».


�Сведения о состоянии системы сбора и утилизации ТБО и расчёт необходимой обеспеченности контейнерами Ачадовского сельского поселения взят из документа «Территориальная  схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Мордовия».





22

