                                            РЕСПУБЛИКА  МОРДОВИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЧПАНДИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                     20 июля  2018 года                         № 40
Об утверждении    Программы  комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры  Пичпандинского сельского поселения  Зубово- Полянского муниципального района Республики Мордовия на  2018-2028 годы

     В соответствии с Федеральными  законами  от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»,  Приказом Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»,  Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Уставом Пичпандинского сельского поселения администрация  Пичпандинского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия постановляет:

    1. Утвердить Программу  комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры  Пичпандинского сельского поселения  Зубово- Полянского муниципального района Республики Мордовия на  2018-2028 годы

   2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и  подлежит  официальному опубликованию.

Глава Пичпандинского

 сельского поселения                                                К.С.Федорова
ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К постановлению Администрации

От 20 июля 2018 года №40

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Пичпандинского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг

	Наименование Программы
	Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Пичпандинского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг  (далее- Программа)

	Основания для разработки
	Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Приказ Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

Постановление Российской Федерации от 14.06.2013 года №502. В соответствии с пунктом 4/1 статьи 6 Градостроительного кодекса  Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет «Утвердить прилагаемые требования к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» 

	Муниципальный заказчик-координатор Программы
	- администрация Пичпандинского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия

	Разработчик Программы
	- Государственное Унитарное Предприятие Республики Мордовия «Мордовкоммунсервис»

	Контроль за реализацией программы
	- Глава Пичпандинского сельского поселения



	Цели Программы
	-  модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Пичпандинского сельского поселения;

- экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Пичпандинского сельского поселения;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Пичпандинского сельского поселения, создание благоприятных условий для проживания населения.

	Задачи Программы
	1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.
3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.

4. Повышение качества предоставляемых ЖКХ.

5. Снижение потребления энергетических ресурсов.

6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

	Сроки и этапы реализации Программы
	2018– 2028 гг.

	Мероприятия Программы
	1. Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения (с. Пичпанда).

2. Реконструкция сетей водоснабжения.

3.Установка баков ТБО

В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами:

- доля расходов обеспечения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 10 %

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 100 % 

Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов населения.

	Исполнители основных мероприятий
	- администрация Пичпандинского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия;

	Ожидаемые результаты
	Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Пичпандинского сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих  жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды.

	Объемы и источники финансирования
	Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней,  тарифная составляющая,  плата за подключение, инвестиции.

Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства.


Введение

КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПИЧПАНДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО РАЙОНА

Рельеф, климат, растительность, гидрография

Пичпандинское сельское поселение расположено в южной части Зубово-Полянского района, на расстоянии  32 км от районного центра Зубова Поляна.
На территории Пичпандинского расположен один населенный пункт – с. Пичпанда, в котором проживает 544 человека.

В настоящее время общая земельная площадь составляет 4334,0 га, в том числе земли сельскохозяйственного назначения  4137,9 га и земли населенных пунктов 126,1 га.

Административным центром является с. Пичпанда.

Границы Пичпандинского сельского поселения установлены в соответствии с Законом Республики Мордовия от 20.05.2008 № 47-З  «О внесении изменений «Об установлении границ муниципальных образований Зубово-Полянского района, муниципального образования Зубово-Полянский район и наделении их статусом сельского поселения, городского поселения и муниципального района» и схемой территориального планирования района. 

Рельеф

Территория Пичпандинского сельского поселения выражена слабоволнистой равниной, расчлененной овражно-балочной сетью. Всю территорию можно разделить на две части. Западная часть представляет собой равнину, юго-восточная часть отличается сильной расчлененностью овражно-балочной сетью. Микрорельеф территории представлен рядом лощин и западин. Водная эрозия на территории поселения выражена слабо. По блюдцеобразным понижениям расположены заболоченные земли. В целом территория землепользования по рельефным условиям пригодна для обработки и широкого использования сельскохозяйственной техники.

Юго-восточную часть района занимает вторичная моренная равнина позднеплейстоценового возраста. Максимальные абсолютные высоты равнины составляют 270-280 м. Водораздельные пространства вторичных мореных равнин плосковыпуклые и выпуклые, имеют ширину 2-3 км, глубину эрозионного вреза 60-80 м.

Климат

Пичпандинское сельское поселение расположено в зоне умеренно-континентального климата, со сравнительно жарким летом и холодной зимой. Средняя температура в январе минус 11,70С,  в апреле минус 4,50С, в июле плюс 19,80С, в октябре  плюс 4,20С. Абсолютный максимум температур составляет плюс 39°С, абсолютный минимум минус 44°С. 

Продолжительность безморозного периода 138 дней. Весенние заморозки заканчиваются обычно во второй декаде мая. Вегетационный период (средняя температура более плюс 50) наступает в четвертой пятидневке апреля и продолжается до третьей пятидневки сентября, то есть составляет примерно 175-179 дней.

Устойчивый снежный покров ложится во второй декаде ноября, достигая максимальной высоты во второй декаде марта. Средняя высота снежного покрова достигает 33 см. Наибольшая глубина промерзания почвы на суглинистых грунтах составляет 155 см. Продолжительность периода с устойчивым промерзанием почвы в среднем равна 160-170 дням. Снеготаяние начинается примерно в третьей декаде марта и заканчивается в первой декаде апреля.

Господствующими ветрами являются юго-западные.

Геологическое строение, тектоника

В геологическом строении рассматриваемой территории выделяются фундамент и осадочный чехол.

Фундамент слагают архейские и протерозойские образования, представленные гнейсами и гранитоидами.

Осадочный чехол слагается палеозойскими, мезозойскими и кайнозойскими горными породами. Палеозойские породы на территории района включают девонские, каменноугольные, пермские образования.

Юрские отложения представлены преимущественно глинами с прослоями и линзами песков и песчаников. Общая мощность отложений достигает значений до 170 м. на дневную поверхность они выходят по крутым склонам долины реки Мокша. 

Меловые отложения слагают междуречные пространства. Нижнемеловая толща общей мощностью до 160 м слагается песчанистыми глинами; глинами, песками с многочисленными фосфоритовыми желваками, прослоями песчаников, глинистых сланцев, мергелей и опок. В верхнемеловых отложениях преобладают карбонатные породы – мел, мергель, опока, встречаются пески с конкрециями фосфоритов.

Каменноугольная система представлена повсеместно нижним и средним отделом.

Нижний отдел представлен: визейским ярусом (C1V), отложения которого залегают на размытой поверхности нижнетурнейского подъяруса . Визейский ярус подразделяется на два подъяруса - редне визейский (яснополянский надгоризонт (C1V1), мощностью от 0,5 до 26,6 м, сложенный глинами и песками, в меньшем количестве прослоями мергелей и известняков; верхневизейским сильноразмытым окским надгоризонтом (C1V3), залегающим на сильно размытой поверхности тульских отложений и известняками пелитоморфными, массивными с линзами пестроцветных глин, трещиноватыми, в нижней части разрушенными до известковой муки

Средний отдел представлен Московским ярусом (C 2m) верейским, каширским и подольским горизонтами. Московский ярус – кровля Верейского горизонта  наклонена с юга на север, мощность горизонта 9,0-38,9 м,  горизонт сложен в нижней части песчано-глинистыми породами, содержащими мощные прослои  мергелей и известняков, прослои карбонатных пород, количество которых увеличивается вверх по разрезу, одновременно с уменьшением терригенных пород. Каширский горизонт, мощностью 60-75 м, представлен в нижней пачке известняками белыми пелитоморфными, глинистыми, с редкими остатками микрофауны, доломитизированными, иногда ожелезненными, мощность пачки 8-12 м. Каширский горизонт в средней пачке представлен: известняками светло-серыми, мелкокристаллическими глинистыми и пелитоморфными, доломитами белыми микрозернистыми с прослоями окремненными. Мощность – около 30 м. Каширский горизонт в верхней пачке сложен известняками с прослоями доломитов, мергелей, глин. Мощность – до 35 м. Подольский горизонт (C 2m2) представлен карбонатными породами (известняками и известняковистыми доломитами), в меньшей степени мергелями, пестроцветными глинами. Мощность от 35 до 59,7м.

Юрская система представлена отложениями колловейского яруса. Келловейские отложения залегают с размывом на каменноугольных отложениях с перекрывающимися меловыми, неогеновыми и четвертичными образованиями. Ярус представлен  всеми своими подъярусами, сложен в основном глинами, серыми, темно-серыми слюдистыми, песчанистыми и алевритистыми с редкими прослоями мергеля и седирита, алевритами серыми глинистым, слюдистыми с прослоями глин разных мощностей (от 1,1 до 9,5 м). Общая полная мощность келловейского яруса  составляет 50-55 м.
                                        Водные ресурсы
В гидрогеологическом отношении изучаемая местность входит в состав Инсаро-Мокшанского гидрогеологического района Приволжско-Хоперского артезианского бассейна.

Гидрографическая сеть Пичпандинского сельского поселения представлена водотоками реки  Чиуис и озерами. 
Почвенный покров

Почвы в Пичпандинском сельском поселении разнообразны. В основном серо-лесные, дерново-подзолистые почвы и пески. 


Почвенный покров поселения в основном благоприятен для возделывания сельскохозяйственных культур.

Растительность 

Пичпандинское сельское поселение расположено в лесостепной зоне. 

Состав лесов разнообразен. Из хвойных пород преобладает сосна. Из лиственных пород – береза, липа; встречается в лесах  дуб, осина, по низинам, оврагам растут прекрасные, высокоствольные ольшаники.  В лесах много разнообразных кустарников: жимолость, крушина, орешник-лещина, бересклет, шиповник. Резко сократились площади занятые сосновыми борами в девяностые годы прошлого века. Огромные участки выпилены для частного строительства.

Растительность представлена смешанными и хвойными лесами, кустарниковыми зарослями по поймам рек, лугами, культурной растительностью полей и незначительными участками естественной степной растительностью. Травяной покров хорошо развит и представлен такими видами как сныть обыкновенная, осока волосистая, ветреница; слабо развит моховой покров.

Население и населенные пункты Пичпандинского сельского поселения

В состав Пичпандинского сельского поселения входит один населенный пункт: село Пичпанда.

Административным центром является с. Пичпанда.

Площадь сельского поселения – 4334 га.

Население составляет на 1 января 2016 года 544 человека.

Таблица 1. Общая численность населения МО в 2016 г.

	Наименование населенного пункта
	Женское население
	Мужское население
	Детское население до 18 лет
	Население трудоспособного возраста
	Население старше трудоспособного возраста
	Население младше трудоспособного возраста
	Всего

	Пичпанда
	278
	266
	18
	370
	   115
	   41
	544


Экономическая характеристика Пичпандинского сельского поселения.
а) Агропромышленный комплекс.

Под экономической базой поселения понимается совокупность объектов, обеспечивающих местами приложения труда его жителей и являющихся, как правило, источниками доходов местного бюджета.

В экономике поселения ведущее место принадлежит сельскому хозяйству.

б) Образование

Отсутствуют дошкольные учреждения.  Работает школа в с. Пичпанда.

в) Транспорт

Транспортное обслуживание Пичпандинского сельского поселения осуществляет  ОАО «Зубово-Полянское автотранспортное предприятие» и автобусы частных предпринимателей с лицензиями на перевозки.
г) Торговля 

В настоящее время малое предпринимательство на территории поселения представлено частными предпринимателями (ИП, ЧП), занимающимися в основном  розничной торговлей.

В настоящее время в Пичпандинском сельском поселении работает 2 магазина продовольственных и хозяйственных товаров, расположенных в с. Пичпанда.

д) Жилищно-коммунальное хозяйство

Общая площадь жилищного фонда сельского поселения, находящаяся на территории Пичпандинского сельского поселения на 01.01.2016 года составляет 11,3 тыс. м2, в том числе: 

- в частной собственности: 11,3 тыс. м2.

е) Водоснабжение

На территории Пичпандинского сельского поселения сформирована централизованная система водоснабжения. Источником водоснабжения  Пичпандинского сельского поселения служат две артезианские скважины.

ж) Электроснабжение

Собственных источников электроснабжения Пичпандинское сельское поселение не имеет, по этому электроснабжение осуществляется через опорные подстанции 110/10 кВ.

Распределение электроэнергии между потребителями поселения осуществляется на напряжение 10 кВ.

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения. Основной проблемой является изношенность распределительных электрических сетей.

з) Газоснабжение 

    В настоящее время в Пичпандинском сельском поселении газом обеспечено не всё население.

      Подключение к газопроводу частных домов производится индивидуально из собственных средств  владельцев жилья.
Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования

Системы коммуникаций жилищно-коммунального назначения находятся в эксплуатации уже более 20 лет.

Своевременное и адекватное финансирование — залог успешной работы ЖКХ. Необходимо отметить недостаток финансирования на нужды ЖКХ в поселении. 

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития Пичпандинского сельского поселения посредством достижения следующих целей:

· улучшение условий жизнедеятельности городского поселения;

· улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на территории  поселения за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

· содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на территории поселения;

· активизация участия граждан, проживающих на территории поселения,  в решении вопросов местного значения;

· формирование в Республике Мордовия  позитивного отношения к развитию территории поселения.
Таблица 2. Виды застроек населенного пункта

	Наименование населенного пункта
	Количество частных домов
	Количество зданий коммерч. назначения
	Количество многоквартирных домов
	Количество общежитий
	Количество администр. зданий
	Количество производственных зданий

	Пичпанда
	298
	2
	-
	0
	3
	1


Таблица 3. Анализ и прогноз жилищного фонда

	
	Наименование
	Ед.изм.
	2014г.
	2015г.
	2016г.
	2020г.
	2028г.

	1
	Общая площадь жилищного фонда на конец года
	тыс.кв.м
	11,3
	11,3
	11,3
	11,3
	11,3

	2
	В том числе муниципальной собственности
	
	-
	
	
	
	

	3
	В частной собственности
	тыс.кв.м
	11,3
	11,3
	11,3
	11,3
	11,3

	4
	Площадь общежитий
	
	-
	
	
	
	

	5
	Доля жилищного фонда, оборудованного:
	
	
	
	
	
	

	6
	Централизованным водоснабжением
	тыс.кв.м
	10,9
	10,9
	
	
	

	7
	Централизованной канализацией
	
	-
	
	
	
	

	8
	Централизованным электроснабжением
	тыс.кв.м
	11,3
	11,3
	
	
	

	9
	Природным газом
	тыс.кв.м
	11,2
	11,2
	
	
	

	10
	Общая площадь ветхого и аварийного жилья
	-
	-
	
	
	
	


Основные мероприятия программы 

Таблица 4.

	№ 
п/п
	Технические мероприятия
	Всего,
тыс. руб.

	

	Водоснабжение

	1
	Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения (с. Пичпанда)
	800

	2
	Реконструкция сетей водоснабжения, ПЭ d=76 мм
	4730

	
	ИТОГО
	5530

	ТБО

	1
	Приобретение и установка контейнеров емк. 1,1 куб.м – 3 ед.
	39

	2
	Приобретение и установка контейнеров емк. 5 куб.м – 1 ед.
	20

	
	ИТОГО
	59

	
	ВСЕГО по Пичпандинскому сельскому поселению 
	5589


2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры.
2.1.Существующая система водоснабжения 

Источником водоснабжения Пичпандинского сельского поселения являются подземные воды.  

Основным поставщиком услуг по обеспечению населения питьевой водой является ООО «Зубово-Полянаводоканал».

Система централизованного водоснабжения Пичпандинского сельского поселения сформирована не на всей территории.

Качество воды в сельском поселении удовлетворительное. Микробиологический состав воды соответствует ГОСТу 2874-82 и СанПиН 2.14.1074-01. Химический состав: наличие железа, минерализация и жесткость воды не превышает норм, установленных соответствующими документами. 
2.2 Электроснабжение

Электроснабжение потребителей, расположенных на территории  Пичпандинского сельского поселения, осуществляет ОАО «Мордовэнерго». 

В настоящее время электроснабжение сельского поселения централизованное. Схема электроснабжения сельского поселения выполнена с применением ЛЭП напряжением 10 кВ, 35 кВ.

Техническое состояние электрических сетей Пичпандинского сельского поселения удовлетворительное.

2.3 Существующая система сбора и утилизации ТБО Пичпандинского сельского поселения и перспектива ее развития
На территории Пичпандинского сельского поселения отсутствуют контейнерные площадки для сбора ТКО от населения. Сбор осуществляется бестарным способом. Для обеспечения регулярной транспортировки  и перехода на систему контейнерного сбора необходима установка контейнеров на территории муниципального образования.

3. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1 Перспективная схема водоснабжения 

Центральное водоснабжение коренным образом меняет в лучшую сторону перспективу социально-экономического развития населенных пунктов, в корне меняет бытовые условия жизни людей.
Мероприятия по улучшению системы водоснабжения:
- подключение водозаборных узлов и водопроводных сетей в населенных пунктах поселения;
- совершенствование системы учета расхода системы водоснабжения. 
В рамках данной Программы планируются следующие мероприятия:

1. Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения (с. Пичпанда).
2. Реконструкция сетей водоснабжения.
3.2 Перспективная схема электроснабжения 

На перспективу развития системы электроснабжения потребуется усиление существующих линий электропередач и оборудования подстанций, ввиду изношенности оборудования.

     Важнейшими целевыми индикаторами являются снижение общего износа основных фондов энергосистемы — до 0 %; создание благоприятных условий для привлечения собственных средств предприятий в проекты по техническому перевооружению энергосистемы поселения.

Потребление электрической энергии потребителями не увеличится к 2028 году, в связи с тем, что планирование расширения промышленной базы не предвидится, так же прогнозируется тенденция снижения численности населения. 

3.3 Перспективная схема  развития системы утилизации твердых бытовых отходов

Специального полигона для сбора и утилизации бытовых и производственных отходов на территории сельского поселения не имеется.

Таблица 5. Основные показатели объектов, утилизации твердых бытовых отходов

	Действующие объекты
	Отсутствуют 

	Объекты захоронения
	Отсутствуют

	Несанкционированные свалки
	1


Анализ необходимой обеспеченности контейнерами Пичпандинского сельского поселения представлен в таблице 6.

Таблица 6. Определение необходимого количества контейнеров

	№ п/п
	Пичпандинское сельское поселение

	1
	Количество образующихся отходов, тонн
	816,00

	2
	Численность населения, чел.
	544

	2
	Средний норматив, м3/год
	1,50

	3
	Объем отходов, обеспеченный контейнерами, тонн
	0,00

	4
	Объем отходов, необеспеченный контейнерами, тонн
	816,00

	5
	Количество необходимых контейнеров 1,1м3
	3

	6
	Количество необходимых контейнеров 5 м3
	1


Согласно приведенным расчётам, в Пичпандинском сельском поселении необходима установка контейнеров для сбора ТКО от населения, в количестве 3 шт., вместимостью 1,1 м3.. и 1 контейнера вместимостью 5 м3
.

3.4 Перспективная схема газоснабжения

Развитие системы газоснабжения предусматривается за счет подключения заинтересованных потребителей к существующим распределительным сетям высокого, среднего и низкого давлений.

Применение природного газа в котельных и жилых домах в качестве топлива коренным образом меняет в лучшую сторону перспективу социально-экономического развития населенных пунктов и населения всего поселения, в корне меняет бытовые условия жизни людей и выводит из числа депрессивных территорий.
4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителями в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Норм качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС.
Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

5.1 Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения Пичпандинского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)

Таблица 7.
	№ п/п
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (тыс. руб)
	Срок реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения (с. Пичпанда)
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуг водоснабжения
	1 ед.
	800
	2018-2028
	Средства регионального бюджета

	2
	Реконструкция сетей водоснабжения, ПЭ d=76 мм
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуг водоснабжения
	L=2,8

км
	4730
	2018-2028
	Средства регионального бюджета

	
	Итого
	
	
	5530
	
	


5.2 Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вызова бытовых отходов Пичпандинского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)

Таблица 8.

	№ п/п
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (тыс. руб)
	Срок реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Сбор, вызов и утилизация бытовых отходов
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов
	Приобретение и установка контейнеров емк. 1,1 куб.м – 3 ед.
	39
	2018-2028
	Средства местного бюджета

	2
	Сбор, вызов и утилизация бытовых отходов
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов
	Приобретение и установка контейнеров емк. 5 куб.м – 1 ед.
	20
	2018-2028
	Средства местного бюджета

	
	Итого
	
	4 шт
	59
	
	


6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения
Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2018 - 2028 годы 5589  тыс. рублей

Финансово-экономическое обоснование программы на 2018 – 2028 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (тыс. руб.)
	№ п/п


	Программы инвестиционных проектов


	Всего


	В том числе по источникам финансирования

	
	
	
	Бюджетные средства федерального уровня
	Бюджетные средства республиканского уровня
	Бюджетные средства районного уровня
	Бюджетные средства местного уровня
	Внебюджетные средства 

	1
	Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения
	5530
	-
	5530
	-
	-
	-

	2
	Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза бытовых отходов
	59
	-
	-
	-
	59
	-

	
	Всего по Программе
	5589
	-
	5530
	-
	59
	-


Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (тыс. руб.)

	№

п/п
	Программы инвестиционных проектов
	Всего
	В том числе по годам

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения
	5530
	502,728
	502,728
	502,728
	502,728
	502,728
	502,728
	502,728
	502,728
	502,728
	502,728
	502,720

	2
	Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вызова бытовых отходов
	59
	29,5
	29,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по Программе
	5589
	532,228
	532,228
	502,728
	502,728
	502,728
	502,728
	502,728
	502,728
	502,728
	502,728
	502,720


Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

      При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

     Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.
� Сведения о состоянии системы сбора и утилизации ТБО и расчёт необходимой обеспеченности контейнерами Пичпандинского сельского поселения взят из документа «Территориальная  схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Мордовия».





10

