АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЗАРУБКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 июня  2018 года                                                                             № 36
 

Об утверждении муниципальной Программы 

«Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Зарубкинского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг »

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Зарубкинского сельского поселения, администрация Зарубкинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить Программу комплексного развития  системы коммунальной инфраструктуры Зарубкинского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг.
2. Данное  постановление вступает в силу с момента его опубликования в газете «Вестник».
3. Контроль исполнения данного постановления возложить на главу Зарубкинского сельского поселения. 

Глава Зарубкинского  сельского поселения

Зубово-Полянского муниципального района

Республики Мордовия                                                                              Т.Н. Дергачева
Утверждена

Постановлением Администрации 

от 11.01.2018 года № 1

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Зарубкинского сельского  поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг

	СОДЕРЖАНИЕ

	1. Паспорт программы
	2

	2. Характеристика существующего состояния  коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры
	16

	2.1 Существующая система водоснабжения
	16

	2.2 Электроснабжение
	16

	2.3 Существующая система  сбора и утилизации ТБО Зарубкинского сельского поселения
	16

	3. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы
	18

	3.1 Перспективная схема водоснабжения
	18

	3.2. Перспективная схема электроснабжения
	18

	3.3 Перспективная схема развития системы утилизации твердых бытовых отходов
	19

	3.4 Перспективная схема  газоснабжения
	20

	4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
	21

	4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса
	21

	4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения
	21

	5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей
	22

	5.1 Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения Зарубкинского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)
	22

	5.2. Программа инвестиционных проектов развития сбора и вывоз ТБО Зарубкинского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)        
	23

	6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения
	24


1. Паспорт программы

	Наименование Программы
	Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Зарубкинского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг  (далее- Программа)

	Основания для разработки
	Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Приказ Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

Постановление Российской Федерации от 14.06.2013 года №502. В соответствии с пунктом 4/1 статьи 6 Градостроительного кодекса  Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет «Утвердить прилагаемые требования к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» 

	Муниципальный заказчик-координатор Программы
	- администрация Зарубкинского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия

	Разработчик Программы
	- Государственное Унитарное Предприятие Республики Мордовия «Мордовкоммунсервис»

	Контроль за реализацией программы
	- Глава Зарубкинского сельского поселения



	Цели Программы
	-  модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Зарубкинского сельского поселения;

- экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Зарубкиского сельского поселения;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Зарубкинского сельского поселения, создание благоприятных условий для проживания населения.

	Задачи Программы
	1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.
3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.

4. Повышение качества предоставляемых ЖКХ.

5. Снижение потребления энергетических ресурсов.

6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

	Сроки и этапы реализации Программы
	2018– 2028 гг.

	Мероприятия Программы
	1.Реконструкция водонапорной башни (с. Зарубкино)

2. Замена участка сети распределительного водопровода с наибольшим износом

3.Установка баков ТБО

В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами:

- доля расходов обеспечения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 10 %

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 100 % 

Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов населения.

	Исполнители основных мероприятий
	- администрация Зарубкинского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия;

	Ожидаемые результаты
	Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Зарубкинского сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих  жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды.

	Объемы и источники финансирования
	Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней,  тарифная составляющая,  плата за подключение, инвестиции.

Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства.


Введение

КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БУЛДЫГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО РАЙОНА
Рельеф, климат, растительность, гидрография
Зарубкинское сельское поселение является административно-хозяйственной единицей Зубово-Полянского района Республики Мордовия с административным центром в селе Зарубкино. 

Зарубкинское сельское поселение находится в 20 километрах от районного центра- села Зубова-Поляна, занимает территорию 4565 га. На сегодняшний день население составляет 1010 человек (2016 г.). 
В состав Зарубкинского сельского поселения входят четыре населенных пункта: Села Зарубкино, Покровские Селищи, Каргал, деревня Красовка.
Административным центром является с. Зарубкино.
Площадь сельского поселения – 4565 га.
Границы Зарубкинского сельского поселения установлены в соответствии с Законом Республики Мордовия от 20.05.2008 № 47-З  «О внесении изменений «Об установлении границ муниципальных образований Зубово-Полянского района, муниципального образования Зубово-Полянский район и наделении их статусом сельского поселения, городского поселения и муниципального района» и схемой территориального планирования района. 
Рельеф
Рельеф территории поселения носит равнинный характер с общим падением местности к долине реки Чиушь. Западная часть поселения представляет собой полого-волнистую равнину, изредка расчлененную сетью оврагов на широкие равнинные водораздельные склоны. Микрорельеф  на этих склонах выражен наличием разбросанных мелких бессточных западин и блюдец. Восточная часть представлена поймой реки Чиушь. Пойма носит характер слабоволнистой равнины, но встречаются микро и макропонижения, холмики и увалы. Пониженные места поймы заболочены и  кочковаты, возвышенные представляют собой хорошие сенокосы и пахотные угодья.
Климат
Климат района умеренно-континентальный. Безморозный период продолжается от 120 до 130 дней в году, а средняя годовая температура достигает +40С. Характер сезонов по годам отличается разнообразием. Температурные пределы, внутри которых держатся и зимняя стужа и летняя жара,- от -440 до +380С.

В целом осадков выпадает достаточное количество, однако и по сезонам и по различным годам они распределяются неравномерно. Летом район периодически страдает от засухи, иногда выпадают обильные ливни, вызывающие паводки в реках.

Устойчивый снежный покров ложится во второй декаде ноября, достигая максимальной высоты во второй декаде марта. Средняя высота снежного покрова достигает 24 см. Наибольшая глубина промерзания почвы на суглинистых грунтах составляет 100 - 115 см. Продолжительность периода с устойчивым промерзанием почвы в среднем равна 160-170дням. Снеготаяние начинается примерно в третьей декаде марта и заканчивается в первой декаде апреля. 
Водные ресурсы

Гидрографическая сеть в поселении представлена рекой Вад, протекающей вдоль западной границы поселения, и ее притоками – речками Ширка и Пичкерлоткаи, а также небольшими озерцами, расположенными на берегах реки. Течение реки Вад быстрое, глубина от 1,5 до 10 м. Берега чаще крутые, возвышаются над уровнем воды на 1,5-2 м. Река Вад имеет широкую пойму, в некоторых местах достигающую 3 км. 
Геологическое строение, тектоника

В геологическом строении территории, куда относится и сельское поселение, принимают участие каменноугольные, юрские, меловые, неогеновые, и четвертичные отложения. 

Основные водозаборы питьевого и хозяйственного отложения приурочены к каменноугольным отложениям.

Каменноугольная система представлена повсеместно нижним и средним отделом.

Нижний отдел представлен: визейским ярусом (C1V), отложения которого залегают на размытой поверхности нижнетурнейского подъяруса . Визейский ярус подразделяется на два подъяруса - редне визейский (яснополянский надгоризонт (C1V1), мощностью от 0,5 до 26,6 м, сложенный глинами и песками, в меньшем количестве прослоями мергелей и известняков; верхневизейским сильноразмытым окским надгоризонтом (C1V3), залегающим на сильно размытой поверхности тульских отложений и известняками пелитоморфными, массивными с линзами пестроцветных глин, трещиноватыми, в нижней части разрушенными до известковой муки.

Средний отдел представлен Московским ярусом (C 2m) верейским, каширским и подольским горизонтами. Московский ярус – кровля Верейского горизонта  наклонена с юга на север, мощность горизонта 9,0- 38,9 м,  горизонт сложен в нижней части песчано-глинистыми пордами, содержащими мощные прослои  мергелей и известняков, прослои карбонатных пород, количество которых увеличивается вверх по разрезу, одновременно с уменьшением терригенных пород. Каширский горизонт, мощностью 60-75 м, представлен в нижней пачке известнякпми белыми пелитоморфными, глинистыми, с редкими остатками микрофауны, доломитизированными, иногда ожелезненными, мощность пачки 8-12 м. Каширский горизонт в средней пачке представлен: известняками светло-серыми, мелкокристаллическими глинистыми и пелитоморфными, доломитами белыми микрозернистыми с прослоями окремненными. Мощность – около 30 м. Каширский горизонт в верхней пачке сложен известняками с прослоями доломитов, мергелей, глин. Мощность – до 35 м. Подольский горизонт (C 2m2) представлен карбонатными породами (известняками и известняковистыми доломитами), в меньшей степени мергелями, пестроцветными глинами. Мощность от 35 до 59,7м.

Юрская система представлена отложениями колловейского яруса. Келловейские отложения залегают с размывом на каменноугольных отложениях с перекрывающимися меловыми, неогеновыми и четвертичными образованиями. Ярус представлен  всеми своими подъярусами, сложен в основном глинами, серыми, темно-серыми слюдистыми, песчанистыми и алевритистыми с редкими прослоями мергеля и седирита, алевритами серыми глинистым, слюдистыми с прослоями глин разных мощностей (от 1,1 до 9,5 м). Общая полная мощность келловейского яруса  составляет 50-55 м.
Растительность и животный мир

Территория Зарубкинского сельского поселения в составе Зубово-Полянского муниципального района расположена в лесостепной зоне.

Леса на территории поселения занимают 96 га (это составляет 2 % от всей территории поселения). 

Леса на территории поселения как широколиственные, так и хвойные.

В районе встречаются представители почти всех классов животных - простейшие, черви, моллюски, членистоногие, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы - млекопитающие. Многочисленные заяц-беляк и заяц - русак. Много грызунов: хомяк, ондатра. Из хищных животных – лисица, волк. Изредка встречается - ласка.

Из птиц широко распространены: ворона, галка, грач, сорока, сойка, жаворонок, ласточка, скворец, воробей, дрозд, мухоловка, поползень, дятел, синица  и другие.

Население и населенные пункты Зарубкинского сельского поселения
В состав Зарубкинского сельского поселения входят четыре населенных пункта: Села Зарубкино, Покровские Селищи, Каргал, деревня Красовка.
Административным центром является с. Зарубкино.
Площадь сельского поселения – 4565 га.

Население составляет на 1 января 2016 года 1010 человек.
Таблица 1. Общая численность населения МО в 2016 г.

	Наименование населенного пункта
	Женское население
	Мужское население
	Детское население до 18 лет
	Население трудоспособного возраста
	Население старше трудоспособного возраста
	Население младше трудоспособного возраста
	Всего

	Зарубкино
	95
	132
	54
	105
	42
	26
	227

	П-Селищи
	226
	220
	73
	217
	85
	71
	446

	Каргал
	162
	175
	60
	135
	78
	64
	337

	Красовка
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	МО
	483
	527
	187
	457
	205
	161
	1010


Экономическая характеристика Зарубкинского сельского поселения
а) Агропромышленный комплекс.

Под экономической базой поселения понимается совокупность объектов, обеспечивающих местами приложения труда его жителей и являющихся, как правило, источниками доходов местного бюджета.
В экономике поселения ведущее место принадлежит малому бизнесу.

б) Образование
Отсутствуют дошкольные учреждения.  Работает школа в с. Каргал и с. Покровские Селищи.

в) Транспорт
Автомобильный транспорт 

Автобусное сообщение в селе Зарубкино развито. Четыре раза в день ходит автобус до районного центра- села Зубова Поляна.

Большое количество пассажирских и грузовых перевозок производится частными транспортными средствами.

Железнодорожный транспорт

По территории поселения не проходит железная дорога. Развитие данного вида транспортной инфраструктуры не планируется.
г) Торговля 
В настоящее время малое предпринимательство на территории поселения представлено частными предпринимателями (ИП, ЧП), занимающимися в основном  розничной торговлей.
В настоящее время в Зарубкинском сельском поселении работает 4 магазина продовольственных и хозяйственных товаров, расположенных в с. Зарубкино, с.Покровские Селищи, с. Каргал.

В Зарубкинском сельском поселении работает 2 организации общественного питания (кафе) в с. Зарубкино.

д) Жилищно-коммунальное хозяйство

Общая площадь жилищного фонда сельского поселения, находящаяся на территории Зарубкинского сельского поселения на 01.01.2016 года составляет 4565 м2, в том числе: 

- в частной собственности: 4565 м2.

е) Водоснабжение

На территории Зарубкинского сельского поселения сформирована централизованная система водоснабжения. Источником водоснабжения  Зарубкинского сельского поселения служат три артезианские скважины.
ж) Электроснабжение
Собственных источников электроснабжения Зарубкинского сельское поселение не имеет, по этому электроснабжение осуществляется через опорные подстанции 110/10 кВ.

Распределение электроэнергии между потребителями поселения осуществляется на напряжение 10 кВ.

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения. Основной проблемой является изношенность распределительных электрических сетей.
з) Газоснабжение 
    В настоящее время в Зарубкинском сельском поселении газом обеспечено не всё население.

      Подключение к газопроводу частных домов производится индивидуально из собственных средств  владельцев жилья.
Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования
Системы коммуникаций жилищно-коммунального назначения находятся в эксплуатации уже более 20 лет.

Своевременное и адекватное финансирование — залог успешной работы ЖКХ. Необходимо отметить недостаток финансирования на нужды ЖКХ в поселении. 

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития Зарубкинского сельского поселения посредством достижения следующих целей:
· улучшение условий жизнедеятельности городского поселения;

· улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на территории  поселения за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

· содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на территории поселения;

· активизация участия граждан, проживающих на территории поселения,  в решении вопросов местного значения;

· формирование в Республике Мордовия  позитивного отношения к развитию территории поселения.

Таблица 2. Виды застроек населенного пункта

	Наименование населенного пункта
	Количество частных домов
	Количество зданий коммерч. назначения
	Количество многоквартирных домов
	Количество общежитий
	Количество администр. зданий
	Количество производственных зданий

	с. Зарубкино
	84
	0
	0
	0
	2
	--

	Каргал
	117
	0
	0
	0
	1
	--

	П-Селищи
	157
	0
	0
	0
	2
	--

	Итого:
	358
	
	
	
	5
	


Таблица 3. Анализ и прогноз жилищного фонда

	
	Наименование
	Ед.изм.
	2014г.
	2015г.
	2016г.
	2020г.
	2028г.

	1
	Общая площадь жилищного фонда на конец года
	кв.м
	4565
	4565
	4565
	4565
	4565

	2
	В том числе муниципальной собственности
	Кв.м
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	В частной собственности
	Кв.м
	4565
	4565
	4565
	4565
	4565

	4
	Количество выданных разрешений на строительство
	Шт.
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
	Шт.
	-
	-
	-
	-
	-


Основные мероприятия программы 

Таблица 4.
	№ 
п/п
	Технические мероприятия
	Всего,
тыс. руб.

	

	Водоснабжение

	1
	Реконструкция водонапорной башни (с. Каргал) - в размере 1шт.
	398,5

	2
	Замена участка сети распределительного водопровода с наибольшим износом, материал - полиэтилен, диаметром 76 мм
	10330

	
	ИТОГО
	10728,5

	ТБО

	1
	Приобретение и установка контейнеров емк. 1,1 куб.м – 9 ед.
	117

	2
	Приобретение и установка контейнеров емк. 5 куб.м – 1 ед.
	20

	
	ИТОГО
	137

	
	ВСЕГО по Зарубкинскому сельскому поселению 
	10865,5


2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры.

2.1.Существующая система водоснабжения 

Источником водоснабжения Зарубкинского сельского поселения являются подземные воды.  

Основным поставщиком услуг по обеспечению населения питьевой водой является ООО «Зубово-Полянаводоканал».
Система централизованного водоснабжения Зарубкинского сельского поселения сформирована не на всей территории.

Качество воды в сельском поселении удовлетворительное. Микробиологический состав воды соответствует ГОСТу 2874-82 и СанПиН 2.14.1074-01. Химический состав: наличие железа, минерализация и жесткость воды не превышает норм, установленных соответствующими документами. 
2.2 Электроснабжение
Электроснабжение потребителей, расположенных на территории  Зарубкинского сельского поселения, осуществляет ОАО «Мордовэнерго». 

В настоящее время электроснабжение сельского поселения централизованное. Схема электроснабжения сельского поселения выполнена с применением ЛЭП напряжением 10 кВ, 35 кВ.
Техническое состояние электрических сетей Зарубкинского сельского поселения удовлетворительное.

2.3 Существующая система сбора и утилизации ТБО Зарубкинского сельского поселения и перспектива ее развития
На территории Зарубкинского сельского поселения отсутствуют контейнерные площадки для сбора ТКО от населения. Сбор осуществляется бестарным способом. Для обеспечения регулярной транспортировки  и перехода на систему контейнерного сбора необходима установка контейнеров на территории муниципального образования.

3. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1 Перспективная схема водоснабжения 
Центральное водоснабжение коренным образом меняет в лучшую сторону перспективу социально-экономического развития населенных пунктов, в корне меняет бытовые условия жизни людей.
Мероприятия по улучшению системы водоснабжения:
- подключение водозаборных узлов и водопроводных сетей в населенных пунктах поселения;
- совершенствование системы учета расхода системы водоснабжения. 
В рамках данной Программы планируются следующие мероприятия:

1. Реконструкция водонапорной башни (с. Зарубкино) - в количестве 1шт.

2. Замена участка сети распределительного водопровода с наибольшим износом, материал - полиэтилен диаметром  76мм.
3.2 Перспективная схема электроснабжения 
На перспективу развития системы электроснабжения потребуется усиление существующих линий электропередач и оборудования подстанций, ввиду изношенности оборудования.

     Важнейшими целевыми индикаторами являются снижение общего износа основных фондов энергосистемы — до 0 %; создание благоприятных условий для привлечения собственных средств предприятий в проекты по техническому перевооружению энергосистемы поселения.
Потребление электрической энергии потребителями не увеличится к 2028 году, в связи с тем, что планирование расширения промышленной базы не предвидится, так же прогнозируется тенденция снижения численности населения. 

3.3 Перспективная схема  развития системы утилизации твердых бытовых отходов
Специального полигона для сбора и утилизации бытовых и производственных отходов на территории сельского поселения не имеется.
Таблица 5. Основные показатели объектов, утилизации твердых бытовых отходов
	Действующие объекты
	Отсутствуют 

	Объекты захоронения
	Отсутствуют

	Несанкционированные свалки
	Отсутствуют


Анализ необходимой обеспеченности контейнерами Зарубкинского сельского поселения представлен в таблице 6
.
Таблица 6. Определение необходимого количества контейнеров

	№ п/п
	Зарубкинское сельское поселение

	1
	Количество образующихся отходов, тонн
	1492,50

	2
	Численность населения, чел.
	995

	2
	Средний норматив, м3/год
	1,50

	3
	Объем отходов, обеспеченный контейнерами, тонн
	0,00

	4
	Объем отходов, необеспеченный контейнерами, тонн
	1492,50

	5
	Количество необходимых контейнеров 1,1м3
	9

	6
	Количество необходимых контейнеров 5 м3
	1


Согласно приведенным расчётам, в Зарубкинском сельском поселении необходима установка контейнеров для сбора ТКО от населения, в количестве 9 шт. вместимостью 1,1 м3., и 1 контейнера вместимостью 5 м3.
3.4 Перспективная схема газоснабжения

Развитие системы газоснабжения предусматривается за счет подключения заинтересованных потребителей к существующим распределительным сетям высокого, среднего и низкого давлений.
Применение природного газа в котельных и жилых домах в качестве топлива коренным образом меняет в лучшую сторону перспективу социально-экономического развития населенных пунктов и населения всего поселения, в корне меняет бытовые условия жизни людей и выводит из числа депрессивных территорий.
4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса
По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителями в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Норм качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).
Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

5.1 Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения Зарубкинского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)

Таблица 7.
	№ п/п
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (тыс. руб)
	Срок реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Реконструкция водонапорной башни (с.Зарубкино)

- в количестве 1шт.
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуг водоснабжения
	
	398,5
	2018-2028
	Средства регионального бюджета

	2
	Замена участка сети распределительного водопровода с наибольшим износом, материал - полиэтилен, 

d= 76 мм
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуг водоснабжения
	L=5,2
км
	10330
	2018-2028
	Средства регионального бюджета

	
	Итого
	
	
	10728,5
	
	


5.2 Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вызова бытовых отходов Зарубкинского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)

Таблица 8.
	№ п/п
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (тыс. руб)
	Срок реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Сбор, вызов и утилизация бытовых отходов
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов
	Приобретение и установка контейнеров емк. 1,1 куб.м – 9 ед.
	117
	2018-2028
	Средства местного бюджета

	2
	Сбор, вызов и утилизация бытовых отходов
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов
	Приобретение и установка контейнеров емк. 5 куб.м – 1 ед.
	20
	2018-2028
	Средства местного бюджета

	
	Итого
	
	10 шт
	137
	
	


6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения
Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2018 - 2028 годы 10865,5  тыс. рублей

Финансово-экономическое обоснование программы на 2018 – 2028 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (тыс. руб.)
	№ п/п


	Программы инвестиционных проектов


	Всего


	В том числе по источникам финансирования

	
	
	
	Бюджетные средства федерального уровня
	Бюджетные средства республиканского уровня
	Бюджетные средства районного уровня
	Бюджетные средства местного уровня
	Внебюджетные средства 

	1
	Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения
	10728,5
	-
	10728,5
	-
	-
	-

	2
	Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза бытовых отходов
	137
	-
	-
	-
	137
	-

	
	Всего по Программе
	10865,5
	-
	10728,5
	-
	137
	-


Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (тыс. руб.)
	№

п/п
	Программы инвестиционных проектов
	Всего
	В том числе по годам

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения
	10728,5
	975,319
	975,319
	975,319
	975,319
	975,319
	975,319
	975,319
	975,319
	975,319
	975,319
	975,319

	2
	Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вызова бытовых отходов
	137
	34,250
	34,250
	34,250
	34,250
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по Программе
	10865,5
	1009,569
	1009,569
	1009,569
	1009,569
	975,319
	975,319
	975,319
	975,319
	975,319
	975,319
	975,319


Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

      При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

     Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.
� Сведения о состоянии системы сбора и утилизации ТБО и расчёт необходимой обеспеченности контейнерами Зарубкинского сельского поселения взят из документа «Территориальная  схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Мордовия».





PAGE  
2

