Памятка населению по соблюдению мер пожарной

безопасности

Соблюдение мер пожарной безопасности

является основой Вашей безопасности и людей Вас окружающих

I . Основными причинами возникновения пожаров в быту являются

нарушения правил пожарной безопасности:

- неосторожное обращение с огнем;

- курение в постели в нетрезвом виде;

- использование неисправных самодельных

- электронагревательных приборов;

- неправильное устройство печей, каминов;

- сжигание мусора, пал сухой травы.

II . В целях недопущения пожаров в быту соблюдайте следующие

правила:

-спички, зажигалки, сигареты храните в местах, не доступных

детям, не допускайте шалости детей с огнем;

- не оставляйте малолетних детей без присмотра и не поручайтеим наблюдение за включенными электро- и газовымиприборами;

- не оставляйте без присмотра работающие газовые иэлектробытовые приборы, не применяйте самодельныеэлектроприборы;

- если вы почувствовали в квартире запах газа:( перекройте все газовые краны;не включайте электроосвещение и электроприборы) ;

не пользуйтесь открытым огнем (может произойтивзрыв);

проветрите помещение и вызовите аварийную службугоргаза по телефону «04»;

не допускайте эксплуатации ветхой электропроводки, не крепитеэлектропровода на гвоздях и не заклеивайте их обоями;

не допускайте использование нестандартных электрическихпредохранителей «жучков»;

- Не пользуйтесь поврежденными электрическими розетками,

вилками, рубильниками и т.д.;

- Не выбрасывайте в мусоропровод непотушенные спички, окурки;

- Не храните в подвалах жилых домов мотоциклы, мопеды,мотороллеры, горюче-смазочные материалы, бензин, лаки,краски и т.п.;

- Не загромождайте мебелью, оборудованием и другимипредметами двери, люки на балконах и лоджиях, переходы вспециальные секции и выходы на наружные эвакуационныелестницы в домах повышенной этажности;

- Не допускайте установки хозяйственных ящиков и мебели налестничных площадках и в коридорах общего пользования;

- Не разжигайте костры вблизи строений и не допускайте пала сухой травы;

- Запрещается перекрывать внутри дворовые проезды различнымипредметами.

III . Действия в случае возникновения пожара:

•при пожаре немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «01» или «112» по мобильному телефону;

• сообщить точный адрес, где и что горит, этаж, подъезд, ктосообщил (вызов осуществляется бесплатно);

• организуйте встречу пожарных подразделений;

• не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания,незначительные очаги пожара можно потушитьогнетушителем, водой, кошмой или другой плотной тканью;

• примите меры по эвакуации людей и материальныхценностей;

• не допустимо бить в окнах стекла и открывать двери – этоприводит к дополнительному развитию пожара;

• категорически запрещается пользоваться лифтом во времяпожара.

Помните!

Соблюдение правил пожарной безопасности – долг каждого

гражданина.

Пожар легче предупредить, чем потушить!