АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  19 августа  2020 года                                                    № 514

р.п. Зубова Поляна

Об утверждении программы проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии зубово-полянского муниципального района

к отопительному периоду  2020-2021гг

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года  № 190–ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013года №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» Уставом Зубово-Полянского муниципального района РМ, администрация Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить прилагаемую программу проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному  периоду.

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Зубово-Полянского муниципального района - М.В. Тюркину.

Глава Зубово-Полянского

муниципального района

Республики Мордовия                                                                        В.А.Поршин

Приложение к

постановлению администрации Зубово-Полянского муниципального района

«19»  августа 2020г № 514

Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному сезону

- Целью программы проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду (далее — Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, в соответствии с перечнем, указанным в приложении № 1 к Программе.

- Проверка проводится комиссией на предмет соблюдения обязательных требований, установленных главами III-V правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее-Правила):

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

- наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 года « 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

- соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

- наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

- функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

- проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

- организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

- обеспечение качества теплоносителей;

- организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

- обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года№'190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

-	готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и
топливоподачи;

-	соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

-	наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците
тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых
сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка)ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия |

- тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

-	наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и
снижения установленных нормативов запасов топлива;

- наличие документов, | определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

- отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14)	работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

3. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительном}' сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике,

4. В целях оценки готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии комиссией должно быть проверено:

1)	устранение выявленных в порядке, установленном законодательством:
Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах
работы тепловых энергоустановок;

2)	проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих
установок;

3)	разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их
внедрению;    •

- выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

- состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

- состояние утепления зданий и тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7)	состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах
тепловых пунктов;

8)	наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность
автоматических регуляторов при их наличии;

9)	работоспособность защиты систем теплоснабжения;

10)	наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и
инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их
действительности;

11)	отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с
водопроводом и канализацией;

12)	плотность оборудования тепловых пунктов;

- наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

- отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15)	наличие собственных | и (или) привлеченных ремонтных бригад и
обеспеченность их1 материально-техническими ресурсами для осуществления
надежной эксплуатации теплопотребляющих установок;

16)	проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на
плотность и прочность.

5.Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами, осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих

обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных настоящими Правилами, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки,

5. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по образцу в соответствии с приложением №2 к Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки: объект готов к отопительному периоду; объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией; объект проверки не готов к отопительному периоду.

6. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или  при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

7. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт)составляется по образцу в соответствии с приложением №3 к Программе и выдается Администрацией :Зубово-Полянского муниципального района,  образовавшей комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в
случае, если замечания к требованиям по готовности; выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов: для потребителей тепловой энергии - не позднее 15 сентября, для теплоснабжающих и теплосетевых организаций - не позднее 1 ноября.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) (требований по готовности в сроки, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, указанной в пункте 7, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному период', но без выдачи паспорта в текущий отопительный период

Приложение №1

к Программе проведения проверки готовности

теплоснабжающих,

теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии к отопительному сезону

Перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии,

подлежащих проверке  готовности к отопительному периоду 2020-2021гг.

| № п/п | Наименование теплоснабжающей, теплосетевой | Адрес котельной | Дата проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МП «Тепловые сети» | Республика Мордовия, Зубово- Полянский р-н, п.Явас, ул.Дзержинского | с 12 сентября по 13 октября |
|  | МП «Тепловые сети» | Республика Мордовия, Зубово- Полянский р-н, п.Явас, ул.Чернореченская | с 12 сентября по 13 октября |
|  | МП «Тепловые сети» | Республика Мордовия, Зубово- Полянский р-н, п.Леплей, ул.Советская | с 12 сентября по 13 октября |
|  | МП «Тепловые сети» | Республика Мордовия, Зубово- Полянский р-н, п. Озерный, ул. Центральная | с 12 сентября по 13 октября |
|  | МП «Тепловые сети» | Республика Мордовия, Зубово- Полянский р-н, п. Парца, ул. Комсомольская, 19 | с 12 сентября по 13 октября |
|  | МП «Тепловые сети» | 431110, Республика Мордовия, Зубово- Полянский р-н, п.Зубова Поляна, ул.Советская | с 12 сентября по 13 октября |
|  | МП «Тепловые сети» | 431110, Республика Мордовия, Зубово- Полянский р-н, п.Зубова Поляна, ул.Герцена | с 12 сентября по 13 октября |
|  | МП «Тепловые сети» | 431110, Республика Мордовия, Зубово- Полянский р-н, п.Школа тракторных бригадиров, ул.Садовая | с 12 сентября по 13 октября |
|  | МП «Тепловые сети» | 431138, Республика Мордовия, Зубово- Полянский р-н, п. Дубитель, ул. Парковая | с 12 сентября по 13 октября |
|  | МП «Тепловые сети» | 431105,Республика Мордовия, Зубово- Полянский р-н, п. Умет, ул. Озерная, | с 12 сентября по 13 октября |
|  | ООО "Газспецсервис" | 431110, Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.п. Зубова Поляна, ул. Советская, д.50 (ГБУЗ РМ «Зубово- Полянская РБ») | с 12 сентября по 13 октября |

| № п/п | Наименование потребителя | Адрес | Дата проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБДОУ «Зубово-Полянский детский сад №6»Березка» комбинированного вида | Республика Мордовия, п.Зубова Поляна,ул.Герцена,д.32 | с 28 августа по 12 сентября |
| 2 | ГБУЗ РМ «Зубово- Полянская РБ» | 431110, Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.п. Зубова Поляна, ул. Советская, д.50 | с 28 августа по 12 сентября |
| 3 | ГОУ РМСПО(ССЗУ) « Зубово-Полянский аграрный техникум» | п. Школа Тракторных Бригадиров,ул. Садовая, д.1 | с 28 августа по 12 сентября |
| 4 | ООО « Электротеплосеть» | п. Зубова поляна, Советская, 70А | с 28 августа по 12 сентября |
| 5 | МБОУ «Тракторная начальная школа» | п. Школа Тракторных Бригадиров,ул. Садовая, д.1 | с 28 августа по 12 сентября |
| 6 | МБДОУ «Озерный д/с» | п. Озерный, ул. Центральн, д.126 | с 28 августа по 12 сентября |
| 7 | МБДОУ « Явасский д/с №1» | п. Явас, ул. Советская, д.7 | с 28 августа по 12 сентября |
| 8 | МБДОУ « Явасский д/с №2» | п. Явас, пер. Дзержинского, д.19 | с 28 августа по 12 сентября |
| 9 | ФКУ ИК-5 УФСИН России по РМ | п. Леплей, пер.Песочный,д.1 | с 28 августа по 12 сентября |
| 10 | ФКУ БМТиВС УФСИН по РМ | п. Явас, Комсомольская 25 | с 28 августа по 12 сентября |
| 11 | ФКУ здравоохранения « Медико-Санитарная часть №13 ФСИН | п. Явас, Комсомольская, д.38 | с 28 августа по 12 сентября |
| 12 | ФКУ ИК-11 УФСИН России по РМ | п. Явас, ул. Дзержинского, д.37 | с 28 августа по 12 сентября |
| 13 | ФКУ КП-8 УФСИН России по РМ | п. Явас, ул. Дзержинского, д.51 | с 28 августа по 12 сентября |
| 14 | ФКУ « Управление вневедомственной охраны Министерства внутренних дел по РМ» | п. Явас, ул. Дзержинского, д.37 | с 28 августа по 12 сентября |
| 15 | Отдел Министерства внутренних дел РФ по Зубово-Полянскому району | п. Явас, Комсомольская | с 28 августа по 12 сентября |
| 16 | МБОУДОД « Детская школа искусств» | п. Явас, ул. Тактаева, д.10 | с 28 августа по 12 сентября |
| 17 | Управление Федеральной Службы безопасности | п. Явас, ул. Косарева,д.10 | с 28 августа по 12 сентября |
| 18 | ФКУ ЦИТОВ УФСИН России по РМ | п. Явас, ул. Комсомольская,д.40 | с 28 августа по 12 сентября |
| 19 | ФКУ ОК УФСИН России по РМ | п. Явас, ул. Дзержинского,д.52 | с 28 августа по 12 сентября |
| 20 | АО « Ростелеком» | п. Явас, Чернореченская, д.12 | с 28 августа по 12 сентября |
| 21 | ФКУ ИК-2 УФСИН России по РМ | п. Явас, Чернореченская, д.1 | с 28 августа по 12 сентября |
| 22 | ФГУП «Почта России» | п. Явас, ул. Чернореченская, д.11 | с 28 августа по 12 сентября |
| 23 | ФКУ ИК -17 УФСИН России по РМ | п. Озерный, ул. Лесная, д.3 | с 28 августа по 12 сентября |
| 24 | ГБУЗ РМ «Зубово-Полянская РБ» | п.Парца, ул.Комсомольская,17 | с 28 августа по 12 сентября |

Приложение №2

к Программе проведения проверки готовности

теплоснабжающих, теплосетевых               организаций  и потребителей тепловой энергии

к отопительному сезону

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду__________/______________

_________________                                                                              «____» ___________________ г.

(место составления акта)                                                                                                                                         (дата составления акта)

Комиссия, образованная ___________________________________

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

В соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от «______»______________  г., утвержденной ____________________________________________

с «____»  _________2018 г.                                                                  по  «_____» _______  2018 г.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду:

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1____________________________________________________

2_____________________________________________________

3_____________________________________________________

В ходе проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Выводы  комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

______________________________________________________________________________________

Председатель комиссии:                            __________________________

(роспись,расшифровка подписи)

Заместитель председателя:                        __________________________

(роспись,расшифровка подписи)

Члены комиссии:                                        __________________________

(роспись,расшифровка подписи)

__________________________

(роспись,расшифровка подписи)

__________________________

(роспись,расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«____» __________ 20_______ г.                                                           ____________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя(егоуполномоченного представителя)

муниципального образования,

теплоснабжающей организации,

теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась

проверка готовности к отопительному периоду

________________________________________________________________________________

*При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение №3

к Программе проведения проверки готовности

теплоснабжающих, теплосетевых               организаций  и потребителей тепловой энергии

к отопительному сезону

Паспорт

готовности к отопительному периоду __________-______________гг.

Выдан: __________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. _____________________________

2. _____________________________

3. _____________________________

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____ №______

«______» ________________2018 г                                        ________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя(егоуполномоченного представителя)

муниципального образования,

теплоснабжающей организации,

теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась

проверка готовности к отопительному периоду)