АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «19» августа 2020 г.				                 № 517

р.п. Зубова Поляна

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗУБОВО- ПОЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

В соответствии с  Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом №190-ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г., Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 г. № 103, администрация Зубово-Полянского муниципального района п о с т а н о в л я  е т:

1. Утвердить прилагаемый план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия Тюркину М.В.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Зубово-Полянского

муниципального района

Республики Мордовия                                                                              В.А.Поршин

Утвержден

Постановлением администрации

Зубово-Полянского муниципального района

«19»  августа 2020 г. № 517

ПЛАН

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Зубово-Полянского муниципального района

Понятия, используемые в настоящем плане действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Зубово-Полянского муниципального района:

авария - технологические нарушения на теплоснабжающем, теплосетевом объекте, приведшие к разрушению сооружений и (или) технических устройств, применяемых на теплоснабжающих, теплосетевых объектах, неконтролируемому взрыв и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного режима работы теплоснабжающего, теплосетевого объекта, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии, возникновению или угрозе возникновения аварийного режима работы системы теплоснабжения;

инцидент - отказ или повреждение технических устройств, применяемых на теплоснабжающем, теплосетевом объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса.

Раздел I

Краткая характеристика тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и оценка возможной обстановки при возникновении аварий

1.1. Климат и погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей

а) Климат

По климатическому районированию (СНиП 2.01.01-82) территория поселения относится по к II «В» климатическому подрайону с континентальным климатом, умеренно холодной, снежной зимой и теплым летом.

Среднегодовая температура воздуха составляет от +3,5 до 4,0°С.

Средняя температура самого холодного месяца (января) изменяется в пределах от -11,5°С до -12,3°С, отмечаются понижения температуры до - 47 °С. Средняя температура самого теплого месяца (июля) от +18,9°С до +19,8°С, максимальная +37°С.

Абсолютный максимум температур составляет +39°С, абсолютный минимум - 44°С. Отрицательные температуры наблюдаются в течение пяти месяцев. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки - 30°С, температура воздуха наиболее холодных суток -34°С.

Максимальная из средних скоростей ветра зафиксирована по южному румбу в январе, и достигает 6,9 м/сек, минимальная - зафиксирована по северному румбу в июле и составляет 0 м/сек. Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха 8°С или менее составляет 5,8 м/сек.

За год выпадает 516 мм осадков, из них 361 мм (70%) - за апрель-октябрь и 155 мм (30%) - за ноябрь-март. Суточный максимум осадков - 128 мм (СНиП 23-01-99).

В течение многолетнего наблюдения отмечались периоды большего и меньшего увлажнения. Отклонение в сторону минимальных и максимальных значений составляет 120-180 мм. Распределение осадков по территории Республики Мордовия изменяется несущественно.

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца составляет 83%, наиболее теплого месяца - 69%.

Количество летних осадков преобладает над зимними за счет их интенсивности.

За год наблюдается 144 дня со снежным покровом; его средняя высота 33 см, максимальная -74 см.

В среднем за год наблюдается 50 дней с метелями, которые преобладают при южных и юго-западных ветрах, и скорости ветра 6-9 м/сек.

б) Неблагоприятными погодно-климатическими явлениями, оказывающими влияние на эксплуатацию теплоснабжающих объектов и тепловые сети отмечаются промерзание почвы, гололед, метели, засухи, суховеи. Нормативная глубина промерзания глинистых и суглинистых грунтов - 155 см, супесей и мелких песков - 180 см. Полное оттаивание почвы весной происходит 20-25 апреля. Гололед образуется обычно при небольших отрицательных температурах с выпадением переохлажденного дождя или измороси. Его повторяемость — 10-15 дней за зиму. Метели формируются при снегопаде с усилением ветра и температуре воздуха 0, -5°С (реже -5, -10 °С).

1.2. Административное деление, население и населенные пункты Зубово-Полянского муниципального района, с наличием централизованного теплоснабжения.

В Зубово-Полянском районе  находятся 5 городских и сельских поселений с наличием централизованного теплоснабжения. В свою очередь: Явасское городское поселение (п. Явас, п. Озерный, п. Парца)-численность населения-12 296 человек, п. Леплей- численность населения-2 467 человек, Зубово-Полянское городское поселение (п. Зубова Поляна, п. Школа Тракторных Бригадиров)-численность населения-10944 человек, п. Умет-численность населения- 2 557 человек, п. Дубитель-численность населения-558 человек.

1.3. Характеристика  потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих объектов, протяженность тепловых сетей

| Муниципальное образование | отапливаемая площадь, кв.м | Число теплоснабжающих объектов (котельных) | Потребляемое горючее | Протяженность сетей (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. п. Зубова Поляна | 9 179,70 | 3 | природный газ | 1,359 |
| 2. п.Школа Тракторных Бригадиров | 6 007,46 | 1 | природный газ | 0,516 |
| 3. п. Умет | 5 394,86 | 1 | природный газ | 0,667 |
| 4. п.Дубитель | 2 269,30 | 1 | природный газ | 0,705 |
| 5. п. Явас | 110 282,80 | 2 | природный газ | 18,0 |
| 6. п. Озерный | 14 041,30 | 1 | природный газ | 7,8 |
| 7. п. Парца | 12 822,80 | 1 | природный газ | 1,740 |
| 8. п.Леплей | 19 081,30 | 1 | природный газ | 3,075 |

1.4. Источники тепла

Теплоснабжение поселения включает в себя  котельные и тепловые сети, расположенные по адресу: Республика Мордовия,

п. Зубова Поляна, ул. Советская, д.50 (котельная ГБУЗ РМ «Зубово- Полянская РБ»);

п. Зубова Поляна, ул. Советская, д.70, тепловые сети, протяженностью- 0,890 км;

п. Зубова Поляна ул. Герцена, д. 26а, тепловые сети, протяженностью- 0,469 км;

п. Школа Тракторных Бригадиров, ул. Садовая, д.2, тепловые сети, протяженностью- 0,516 км;

п. Умет, ул. Озерная, д.6а, п. Дубитель, ул. Парковая, д.3а, тепловые сети, протяженностью-0,667 км;

п. Явас, ул. Дзержинского, тепловые сети, протяженностью-14,5 км;

п. Явас, ул. Чернореченская, тепловые сети, протяженностью-3,5 км;

п. Леплей, ул. Садовая,д. 48, тепловые сети, протяженностью-3,075 км;

п. Озерный, ул. Лесная,д. 7а, тепловые сети, протяженностью-7,8 км;

п. Парца, ул. Комсомольская, д. 19 а, тепловые сети, протяженностью-1,740 км;

1.5. Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

| Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления потребителей, понижение температуры в здании, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |  |
| Остановка котельной | Прекращение подачи природного газа | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления потребителя, понижение температуры в здании. | локальный |  |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления потребителя, понижение температуры в здании, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |  |

Выводы из обстановки:

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:

- перебои в подаче электроэнергии;

- износ оборудования;

- неблагоприятные погодно-климатические явления;

- человеческий фактор.

РАЗДЕЛ II

2. Организация работ.

2.1. Организация управления ликвидацией аварий на теплопроизводящих объектах и тепловых сетях.

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Зубово-Полянского муниципального района, на объектовом уровне - руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

на межмуниципальном уровне - единая дежурно-диспетчерская служба (далее - ЕДДС) Зубово-Полянского муниципального  района по вопросам сбора, обработки и обмена информации, оперативного реагирования и координации совместных действий дежурно-диспетчерских и аварийно-диспетчерских служб (далее - ДДС, АДС) организаций, расположенных на территории муниципального района, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации (далее - ЧС).

на муниципальном уровне - ответственный специалист муниципального образования;

на объектовом уровне - дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

2.2. Силы и средства для ликвидации аварий теплопроизводящих объектов и тепловых сетей

В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ осуществляется дежурство одного специалиста. Обслуживание котельной осуществляется работниками ООО «ЖКХ Явас» и ООО «ЖКЦ», ООО "Газспецстрой-М". Время готовности к работам по ликвидации аварии - 45 мин.

При возникновении крупномасштабной аварии, аварии со сроками ликвидации последствий более 12 часов на предприятиях жилищно-коммунального комплекса Зубово-Полянского  муниципального района создана группировка сил и средств.

2.3. Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий

Для ликвидации аварий создаются и используются резервы финансовых и материальных ресурсов предприятий жилищно-коммунальной сферы  Зубово-Полянского муниципального района.

2.4. Порядок действий по ликвидации аварий на теплопроизводящих объектах и тепловых сетях

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в социально- значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее - ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует ЕДДС Зубово-Полянского муниципального района не позднее 20 мин.

О сложившейся обстановке потребитель информируется администрациями городских и сельских поселений Зубово-Полянского муниципального района через местную систему оповещения и информирования, а также посредством размещения информации на официальном сайте.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, ЕДДС Зубово-Полянского муниципального района.

Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии,  а также органов

местного самоуправления Зубово-Полянского муниципального района

| № п\п |  | Мероприятия |  | Срок исполнения |  |  |  | Исполнитель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |
| 1 |  | При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерские, аварийно-диспетчерские службы (далее - ДДС, АД С) организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения); принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования; организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них; принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения |  | Немедленно |  |  |  | Дежурно-диспетчерская служба теплоснабжающей организации |  |  |
| 2 |  | Усиление ДДС, АДС (при необходимости) |  | Ч+ 01.ч.30 мин |  |  |  | Дежурно-диспетчерская служба теплоснабжающей организации |  |  |
| 3 |  | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности; подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток; обеспечение бесперебойной подачи тепла. |  | Ч+ (0.ч.30 мин.- 01 ч.00 мин.) |  |  |  | Дежурно-диспетчерская служба теплоснабжающей организации |  |  |
| 4 |  | При поступлении сигнала в Администрацию Зубово-Полянского муниципального района об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: доведение информации до ОДС ЕДДС Зубово-Полянского муниципального района по телефону 2-24-18; оповещение и сбор комиссии по ЧС и ОПБ поселения |  | Немедленно, но не позднее 20 мин. Ч + 1ч..30мин.. |  |  |  | Ответственный специалист Председатель КЧС и ОПБ Зубоов-Полянского муниципального района |  |  |
| 5 |  | Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в администрацию поселения |  | Ч + 2ч.00мин. |  |  |  | Дежурно-диспетчерская служба теплоснабжающей организации |  |  |
| 6 |  | Проведение заседания КЧС и ОПБ МО и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ МО «О переводе сельского звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления ) |  | Ч+(1ч.30 мин- 2ч30 мин). |  |  |  | Председатель КЧС и ОПБ Зубоов-Полянского муниципального района Оперативный штаб КЧС и ОПБ Зубоов-Полянского муниципального района |  |  |
| 7 |  | Организация работы оперативного штаба при КЧС и ОПБ МО. |  | Ч+2ч. 30 мин. |  |  |  | Председатель КЧС и ОПБ Зубоов-Полянского муниципального района |  |  |
| 8 |  | Принятие и подготовка решения комиссии по ЧС и ОПБ Зубово-Полянского муниципального района территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ (по решению главы администрации МО) Организация взаимодействия с органами исполнительной власти по проведению АСДНР (при необходимости) |  |  | Ч+2ч.30 мин. | Председатель КЧС и ОПБ Зубово-Полянского муниципального района |  |  |
| 9 |  | Выезд оперативной группы МО в населенный пункт, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации (по решению главы администрации МО). |  |  | Ч +(2 час.00мин - -3 час.00мин). | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Зубово-Полянского муниципального района |  |  |
| 10 |  | Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава МО (по решению главы администрации МО). |  |  | Ч+3ч.00мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Зубово Полянского муниципального района |  |  |
| 11 |  | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. |  |  | Ч+3ч. 00 мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Зубово-Полянского муниципального района |  |  |
| 12 |  | Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости) |  |  | Ч+3ч. 00 мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Зубово-Полянскогоо муниципального района |  |  |
| 13 |  | Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения МО. |  |  | Ч+3ч.00мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Зубово-Полянского муниципального района |  |  |
| 14 |  | Организация сбора и обобщения информации: о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения сельских (городских) поселений; о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива. Доведение информации до ОДС ЕДДС Зубово-Полянскогомуниципального района по телефону 2-24-18; |  |  | Через каждые 1 час (в течение первых суток) 2 часа (в послед. сутки). | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Зубово-Полянского муниципального района |  |  |
| 15 |  | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения МО. |  |  | В ходе ликвидации аварии. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Зубово-Полянского муниципального района |  |  |
| 16 |  | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии. |  |  | Ч+3 ч 00 мин. |  | ОМВД по Зубово-Полянскому району |  |
| 17 |  | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |  |  | По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ Зубово-Полянского муниципального района |  | Дежурно-диспетчерская служба теплоснабжающей организации |  |
| По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Принятие и подготовка решения комиссии по ЧС и ОПБ Зубово-Полянского муниципального района о переводе сельского звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ |  | Ч+24час.00мин- |  |  |  | Председатель КЧС и ОПБ Зубово-Полянского муниципального района |  |  |
| 2 | Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС Приведение в готовность НАСФ. Определение количества сил и средств, направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации ЧС. |  | По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ Зубово-Полянского муниципального района |  |  |  | Дежурно-диспетчерская служба теплоснабжающей организации |  |  |
| 3 | Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга. доведение информации до ОДС ЕДДС Зубово-Полянского муниципального района по телефону 2-24-18; |  | Через каждые 2 часа |  |  |  | Оперативный штаб при КЧС и ОПБ Зубово-Полянского муниципального района |  |  |
| 4 | Подготовка проекта распоряжения о переводе сельского звена ТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. |  | При обеспечении устойчивого функционированш объектов жизнеобеспечения населения. |  |  |  | Секретарь КЧС и ОПБ Зубово-Полянского муниципального района |  |  |
| 5 | Доведение распоряжения председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ о переводе звена ТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. |  | По завершении работ по ликвидации ЧС |  |  |  | Оперативный штаб комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ |  |  |
| 6 | Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС. |  | В течение месяца после ликвидации ЧС. |  |  |  | Председатель комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ |  |  |