Приложение 1

к постановлению администрации                                                                                                       Зубово-Полянского муниципального района                                                                                     Республики Мордовия                                                                                                                                      от 04.06.2021г.№ 402а

# 5.4. Строительство тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

В ходе анализа характеристик тепловых сетей, отчетности по проведению ремонтов, а также визуального осмотра установлен эксплуатационный ресурс тепловых сетей (год ввода или последней перекладки). Тепловые сети, не увлеченные в проекты практически за период 2021 -2050 г. отработают плановый ресурс 30 и более лет. В связи с этим на данный период разработан проект по строительству данных тепловых сетей. Участки и их характеристики представлены в таблице 5.1., 5.2.

Таблица 5.1. Реестр мероприятий проекта развития тепловых сетей п. Леплей

| Наименование | Характеристики | Период реконструкции |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Реконструкция участков тепловых сетей в рамках системы теплоснабжения котельной №5 Леплей: от ТК-2 до ТК-6 диаметром Дн159-108 мм, протяженностью 200 м (в двухтрубном исполнении) надземное исполнение, изоляция минвата в оболочке из оцинкованной стали | Реконструкция, Дн159-108 мм, 200 м, надземное исполнение, изоляция минвата в оболочке из оцинкованной стали | 2021 г. |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-3 до ТУ-3 (Дн159, 241 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | Реконструкция, Дн 159 мм, 241 м, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | 2046 г. |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-3 до ТК-23 (Дн108, 134 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | Реконструкция, Дн 108 мм, 134 м, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | 2046 г. |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-3 до ТК- 16 (Дн159, 84 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Комарова | Реконструкция, Дн 159 мм, 84 м, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | 2046 г. |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-20 до Садовая 20 (Дн57, 18 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | Реконструкция, Дн 57 мм, 18 м, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | 2038 г. |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-17до ТК- 9 (Дн89, 28 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Советская | Реконструкция, Дн 89 мм, 28 м, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | 2033 г. |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-16 до ТУ- 4 (Дн150, 274 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Комарова | Реконструкция, Дн 150 мм, 274 м, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | 2032 г. |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-6 до ТК- 7 (Дн76, 75 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дежурова | Реконструкция, Дн 76 мм, 75 м, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | 2033 г. |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-6 до Дежурова 3 (Дн57, 11 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дежурова | Реконструкция, Дн 57 мм, 11 м, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | 2034 г. |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-7 до Дежурова 5 (Дн57, 10 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дежурова | Реконструкция, Дн 57 мм, 10 м, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | 2034 г. |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-9 до Советская 4 (Дн57, 36 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Советская | Реконструкция, Дн 57 мм, 36 м, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | 2035 г. |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-15 до Советская 6 (Дн57, 10 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Советская | Реконструкция, Дн 57 мм, 10 м, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | 2035 г. |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-21 до Советская 8 (Дн57, 14 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Советская | Реконструкция, Дн 57 мм, 14 м, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | 2035 г. |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-23 до Октябрьская 1 (Дн57, 65 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Советская | Реконструкция, Дн 57 мм, 65 м, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | 2035 г. |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-17 до Комарова 4 (Дн57, 20 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Комарова | Реконструкция, Дн 57 мм, 20 м, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | 2036 г. |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-23 до Советская 10 (Дн57, 15 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Советская | Реконструкция, Дн 57 мм, 15 м, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | 2035 г. |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-4 до ТУ-6 (Дн133, 211 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Садовая | Реконструкция, Дн 133 мм, 211 м, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | 2033 г. |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-4 до ТК-19 (Дн89, 33 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Октябрьская | Реконструкция, Дн 89 мм, 33 м, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | 2033 г. |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-22 до ТУ-7 (Дн89, 74 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Советская | Реконструкция, Дн 89 мм, 74 м, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | 2035 г. |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-9 до ТК-10 (Дн76, 36 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Советская | Реконструкция, Дн 76 мм, 36 м, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | 2033 г. |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-7 до Садовая 2 (Дн57, 83 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Садовая | Реконструкция, Дн 57 мм, 83 м, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | 2034 г. |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-10 до Советская 2 (Дн57, 10 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Советская | Реконструкция, Дн 57 мм, 10 м, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | 2034 г. |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-10 до Дежурова 1 (Дн57, 46 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дежурова | Реконструкция, Дн 57 мм, 46 м, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | 2034 г. |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-12 до ТУ-2 (Дн57, 54 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Советская | Реконструкция, Дн 57 мм, 54 м, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | 2034 г. |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-2 до Советская 3 (Дн57, 15 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Советская | Реконструкция, Дн 57 мм, 15 м, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | 2034 г. |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-19 до Садовая 16 (Дн57, 35 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Советская | Реконструкция, Дн 57 мм, 35 м, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | 2037 г. |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-19 до Октябрьская 5 (Дн57, 12 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Октябрьская | Реконструкция, Дн 57 мм, 12 м, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | 2037 г. |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-2 до Советская 5 (Дн45, 29 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Советская | Реконструкция, Дн 45 мм, 29 м, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | 2037 г. |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-16 до Комарова 2 (Дн57, 63 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Комарова | Реконструкция, Дн 57 мм, 63 м, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | 2036 г. |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-18 до Садовая 14 (Дн57, 55 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Садовая | Реконструкция, Дн 57 мм, 55 м, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | 2037 г. |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-19 до Октябрьская 3 (Дн57, 70 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Октябрьская | Реконструкция, Дн 57 мм, 70 м, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | 2037 г. |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-4 до Октябрьская 7 (Дн57, 30 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Октябрьская | Реконструкция, Дн 57 мм, 30 м, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | 2032 г. |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-6 до Садовая 27 (Дн57, 56 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Садовая | Реконструкция, Дн 57 мм, 56 м, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | 2037 г. |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-7 до Советская 13 (Дн57, 143 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Советская | Реконструкция, Дн 57 мм, 143 м, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | 2036 г. |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-2 до Пожарное депо (Дн57, 18 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Советская | Реконструкция, Дн 57 мм, 18 м, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | 2038 г. |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-6 до ТК- 20 (Дн80, 58 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Садовая | Реконструкция, Дн 80 мм, 58 м, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | 2038 г. |

Таблица 5.2. Финансовые потребности для реализации проекта

| Наименование | Характеристики | Итого стоимость по расчетам с НДС, тыс. руб. | Характеристика |  | Длина участка, м | Диаметр, мм | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Реконструкция участков тепловых сетей в рамках системы теплоснабжения котельной №5 Леплей: от ТК-2 до ТК-6 диаметром Дн159-108 мм, протяженностью 200 м (в двухтрубном исполнении) надземное исполнение, изоляция минвата в оболочке из оцинкованной стали | Реконструкция, Дн159-108 мм, 200 м, надземное исполнение, изоляция минвата в оболочке из оцинкованной стали | 6060,842 | Реконструкция | Надземная | 200 | 159-108 | 6060,842 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-3 до ТУ-3 (Дн159, 241 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | Реконструкция, Дн 159 мм, 241 м, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | 12250,088 | Реконструкция | Подземная | 241 | 159 | 12250,088 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-3 до ТК-23 (Дн108, 134 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | Реконструкция, Дн 108 мм, 134 м, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | 6089,15 | Реконструкция | Подземная | 134 | 108 | 6089,15 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-3 до ТК- 16 (Дн159, 84 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Комарова | Реконструкция, Дн 159 мм, 84 м, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | 4587,576 | Реконструкция | Подземная | 84 | 159 | 4587,576 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-20 до Садовая 20 (Дн57, 18 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | Реконструкция, Дн 57 мм, 18 м, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | 483,147 | Реконструкция | Подземная | 18 | 57 | 483,147 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-17до ТК- 9 (Дн89, 28 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Советская | Реконструкция, Дн 89 мм, 28 м, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | 1411,83 | Реконструкция | Подземная | 28 | 89 | 1411,83 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-16 до ТУ- 4 (Дн150, 274 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Комарова | Реконструкция, Дн 150 мм, 274 м, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | 9858,5025 | Реконструкция | Подземная | 274 | 150 | 9858,5025 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-6 до ТК- 7 (Дн76, 75 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дежурова | Реконструкция, Дн 76 мм, 75 м, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | 1937,943 | Реконструкция | Подземная | 75 | 76 | 1937,943 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-6 до Дежурова 3 (Дн57, 11 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дежурова | Реконструкция, Дн 57 мм, 11 м, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | 372,4875 | Реконструкция | Подземная | 11 | 57 | 372,4875 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-7 до Дежурова 5 (Дн57, 10 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дежурова | Реконструкция, Дн 57 мм, 10 м, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | 361,9875 | Реконструкция | Подземная | 10 | 57 | 361,9875 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-9 до Советская 4 (Дн57, 36 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Советская | Реконструкция, Дн 57 мм, 36 м, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | 792,33 | Реконструкция | Подземная | 36 | 57 | 792,33 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-15 до Советская 6 (Дн57, 10 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Советская | Реконструкция, Дн 57 мм, 10 м, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | 459,2595 | Реконструкция | Подземная | 10 | 57 | 459,2595 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-21 до Советская 8 (Дн57, 14 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Советская | Реконструкция, Дн 57 мм, 14 м, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | 527,457 | Реконструкция | Подземная | 14 | 57 | 527,457 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-23 до Октябрьская 1 (Дн57, 65 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Советская | Реконструкция, Дн 57 мм, 65 м, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | 1620,171 | Реконструкция | Подземная | 65 | 57 | 1620,171 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-17 до Комарова 4 (Дн57, 20 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Комарова | Реконструкция, Дн 57 мм, 20 м, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | 825,9825 | Реконструкция | Подземная | 20 | 57 | 825,9825 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-23 до Советская 10 (Дн57, 15 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Советская | Реконструкция, Дн 57 мм, 15 м, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | 478,884 | Реконструкция | Подземная | 15 | 57 | 478,884 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-4 до ТУ-6 (Дн133, 211 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Садовая | Реконструкция, Дн 133 мм, 211 м, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | 6913,683 | Реконструкция | Подземная | 211 | 133 | 6913,683 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-4 до ТК-19 (Дн89, 33 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Октябрьская | Реконструкция, Дн 89 мм, 33 м, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | 1362,165 | Реконструкция | Подземная | 33 | 89 | 1362,165 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-22 до ТУ-7 (Дн89, 74 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Советская | Реконструкция, Дн 89 мм, 74 м, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | 2096,031 | Реконструкция | Подземная | 74 | 89 | 2096,031 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-9 до ТК-10 (Дн76, 36 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Советская | Реконструкция, Дн 76 мм, 36 м, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | 1351,728 | Реконструкция | Подземная | 36 | 76 | 1351,728 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-7 до Садовая 2 (Дн57, 83 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Садовая | Реконструкция, Дн 57 мм, 83 м, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | 2018,331 | Реконструкция | Подземная | 83 | 57 | 2018,331 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-10 до Советская 2 (Дн57, 10 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Советская | Реконструкция, Дн 57 мм, 10 м, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | 361,9875 | Реконструкция | Подземная | 10 | 57 | 361,9875 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-10 до Дежурова 1 (Дн57, 46 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Дежурова | Реконструкция, Дн 57 мм, 46 м, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | 908,3655 | Реконструкция | Подземная | 46 | 57 | 908,3655 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-12 до ТУ-2 (Дн57, 54 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Советская | Реконструкция, Дн 57 мм, 54 м, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | 1355,13 | Реконструкция | Подземная | 54 | 57 | 1355,13 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-2 до Советская 3 (Дн57, 15 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Советская | Реконструкция, Дн 57 мм, 15 м, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | 364,7595 | Реконструкция | Подземная | 15 | 57 | 364,7595 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-19 до Садовая 16 (Дн57, 35 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Советская | Реконструкция, Дн 57 мм, 35 м, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | 895,5345 | Реконструкция | Подземная | 35 | 57 | 895,5345 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-19 до Октябрьская 5 (Дн57, 12 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Октябрьская | Реконструкция, Дн 57 мм, 12 м, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | 314,244 | Реконструкция | Подземная | 12 | 57 | 314,244 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-2 до Советская 5 (Дн45, 29 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Советская | Реконструкция, Дн 45 мм, 29 м, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | 690,375 | Реконструкция | Подземная | 29 | 45 | 690,375 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-16 до Комарова 2 (Дн57, 63 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Комарова | Реконструкция, Дн 57 мм, 63 м, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | 1672,587 | Реконструкция | Подземная | 63 | 57 | 1672,587 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-18 до Садовая 14 (Дн57, 55 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Садовая | Реконструкция, Дн 57 мм, 55 м, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | 1440,264 | Реконструкция | Подземная | 55 | 57 | 1440,264 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-19 до Октябрьская 3 (Дн57, 70 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Октябрьская | Реконструкция, Дн 57 мм, 70 м, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | 1833,0585 | Реконструкция | Подземная | 70 | 57 | 1833,0585 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-4 до Октябрьская 7 (Дн57, 30 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Октябрьская | Реконструкция, Дн 57 мм, 30 м, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | 694,3545 | Реконструкция | Подземная | 30 | 57 | 694,3545 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-6 до Садовая 27 (Дн57, 56 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Садовая | Реконструкция, Дн 57 мм, 56 м, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | 1361,451 | Реконструкция | Подземная | 56 | 57 | 1361,451 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-7 до Советская 13 (Дн57, 143 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Советская | Реконструкция, Дн 57 мм, 143 м, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | 3758,496 | Реконструкция | Подземная | 143 | 57 | 3758,496 |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-2 до Пожарное депо (Дн57, 18 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Советская | Реконструкция, Дн 57 мм, 18 м, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | 483,147 | Реконструкция | Подземная | 18 | 57 | 483,147 |
| Реконструкция тепловой сети от ТУ-6 до ТК- 20 (Дн80, 58 м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Садовая | Реконструкция, Дн 80 мм, 58 м, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | 1769,103 | Реконструкция | Подземная | 58 | 80 | 1769,103 |
| Всего |  | 79762,41 |  |  |  |  | 79762,41 |

Приложение 2

к постановлению администрации                                                                                                       Зубово-Полянского муниципального района                                                                                     Республики Мордовия                                                                                                                                      от ___________№ ______

# 6.8. Инвестиции в техническое перевооружение котельных п. Леплей.

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии сформированы на основе мероприятия, прописанного в данной схеме теплоснабжения.

Капитальные вложения в строительство новой котельной п. Леплей представлены в таблице 6.1. Общая потребность в финансировании проекта составляет 22405,814 тыс. руб. с НДС в т.ч. стоимость приобретенного оборудования.

Таблица 6.1. Финансовые потребности в реализацию проекта по технической модернизации котельной п. Леплей.

| Наименование объекта | Мероприятия | Год ввода в эксплуатацию | Финансовые потребности, тыс. руб., с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №5, п. Леплей | мощностью 2,4 МВт и присоединительной тепловой сети 20 м. (2-х трубной) диаметром Дн159, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ | 2022 г. | 22405,814 |
| ИТОГО |  | 22405,814 |  |

Приложение 3

к постановлению администрации                                                                                                       Зубово-Полянского муниципального района                                                                                     Республики Мордовия                                                                                                                                      от ___________№ ______

# 6.9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них

Оценка стоимости капитальных вложений в строительство тепловых сетей осуществлялась по укрупненной стоимости строительства согласно МДС 81-02-12-2011 с использованием государственных сметных нормативов-укрупненных нормативов цены строительства ГСН НЦС 81-02-2017.

Таблица 6.2. Финансовые потребности в реализацию проекта по реконструкции и новому строительству тепловых сетей котельных п. Леплей.

| Наименование проекта | Период реализации проекта | Стоимость мероприятия, с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Строительство новых тепловых сетей | - | - |
| Строительство тепловых сетей с оптимизацией диаметров трубопровода | - | - |
| Строительство тепловых сетей в связи с исчерпанием срока эксплуатации | 2021-2050 г. г. | 79762,41 |
| ИТОГО |  | 79762,41 |