АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  «____»                        2021 года                                                   № _____

р.п.  Зубова Поляна

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ОТ 07 МАЯ 2021 ГОДА № 328 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЫ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЛЕПЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ ДО 2049 ГОДА».

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190–ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом Зубово-Полянского муниципального района администрация Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия постановляет:

- Внести следующие изменения в постановление администрации Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия в постановление администрации Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия от 7 мая 2021 г. №328 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Леплейского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия до 2049 года» (с изменениями и дополнениями от 04.06.2021 года, далее -схема):

  - Раздел 1.3 схемы «Общие сведения по поселению»изложить в следующей редакции, согласно Приложению 1.

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия Н.Г.Соломенко.

Глава Зубово-Полянского

муниципального района

Республики Мордовия                                                                             В.А. Поршин

Приложение №1

# 1.3. Общие сведения по поселению

Леплей — посёлок, центр сельской администрации в Зубово-Полянском районе.

Расположен в 35 км от районного центра и 28 км от железенодорожной станции Потьма.В современной инфраструктуре села — детский сад, средняя школа и детская школа искусств, библиотека, амбулатория с дневным стационаром, аптека, дом культуры, стадион, отделение почтовой связи, операционная касса Сбербанка.

Население1278человек.

Расстояние от с. Леплей до рп. Зубова Поляна - 33км.

Развитие централизованных источников теплоснабжения не планируется. Все новое строительство жилищного фонда планируется отапливать от местных индивидуальных источников–автономных газоводонагревателей с водяным контуром для систем водяного отопления с принудительной циркуляцией и горячего водоснабжения.

Теплоснабжение п. Леплей осуществляется от котельной№5, п. Леплей находящейся в ведомстве МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС». Котельная работает на природном газе. Установленная тепловая мощность котельной –11,176 Гкал/ч.

Подключенная тепловая нагрузкаМП Зубово-Полянского муниципального района «ТС» составляет– 1,72 Гкал/ч.

Общая протяженность тепловых сетей на территории поселения – 3151,98п.м. в двухтрубном исчислении. Температурный график работы источников и теплосети – 95/70 °С.

По категориям потребления нагрузка делится следующим образом:

Таблица - 1.1. Тепловая нагрузка на котельную по типу объектов.

| Категория потребителей | Расчетная тепловая нагрузка источников, Гкал/ч | Процентное соотношение |
| --- | --- | --- |
| бюджетные потребители | 1,279 | 74,4% |
| население | 0,428 | 24,9% |
| прочие | 0,012 | 0,7% |

Рисунок 1.1. Соотношение существующих тепловых нагрузок потребителей

Как видно из рисунка 1.1,74,4% тепловой нагрузки составляет тепловая нагрузка бюджетных потребителей.

Таблица 1.1.1. Основные технико-экономические показатели работы теплоснабжающей организации МП Зубово-Полянского муниципального района «ТС» на 2020 г.

| Наименование показателя |  | Котельная №5 п. Леплей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное топливо |  | Природный газ |  |  |
|  |  | ВСЕГО | 1 полугодие | 2 полугодие |
| Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал |  | 5346,117 | 3166,105 | 2180,013 |
| Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал |  | 5260,026 | 3112,954 | 2147,073 |
| Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал, в т.ч.: |  | 4386,057 | 2611,168 | 1774,890 |
| - бюджетные потребители |  | 3017,540 | 1801,116 | 1216,424 |
| - население |  | 1340,504 | 793,761 | 546,743 |
| - прочие |  | 28,013 | 16,291 | 11,723 |
| Годовой расход условного топлива, т у.т. |  | 874,371 | 516,805 | 357,566 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.) |  | 747,325 | 441,713 | 305,612 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | условного кг.у.т./Гкал | 163,55 | 163,23 | 164,02 |
|  | Природного газа, нм.куб./Гкал | 139,78 | 139,51 | 140,18 |