АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОПОТЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ  ЗУБОВО - ПОЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО                 РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   22 февраля 2022г.                                                               № 5

О создании в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территории Новопотьминского сельского поселения

В соответствии с  п.75 Правил противопажарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации от 16.09..2020 № 1479 в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории Новопотьминского  сельского поселения  Администрация Новопотьминского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить Перечень источников наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного водоснабжения на территории Новопотьминского сельского поселения   согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.  Утвердить Правила учета и проверки источников наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения на территории Новопотьминского сельского поселения  согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене «ЛУЧ» и размещению на официальном сайте  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Новопотьминского 	П.А. Коняшкин

сельского поселения

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ

источников наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного водоснабжения на территории Новопотьминского сельского поселения

| № п/п | Адрес, место нахождения водоисточника | Пожарный водоисточник |
| --- | --- | --- |
| с. Новая Потьма |  |  |
| 1 | ул. Садовая, ориентир д. 6 | Пожарный гидрант |
| 2 | ул. Садовая, ориентир д.20 | Открытый водоем |
| д. Ачадовка |  |  |
| 1 | д. Ачадовка, ул Набережная | Открытый водоем |
| с. Старая Потьма |  |  |
| 8 | с. Старая Потьма, ориентир ул Садовая д. 85 | Открытый водоем |
| 9 | с. Старая Потьма, ориентир ул Советская д.48 | Водонапорная башня |

Приложение 2

ПРАВИЛА

учёта и проверки наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения на территории Новопотьминского  сельского поселения

1.      Общие положения

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Новопотьминского сельского поселения  и обязательны для исполнения в любое время года организациями водопроводно–канализационного хозяйства, обслуживающими населённые пункты, а также всеми абонентами, имеющими источники наружного водоснабжения и места для забора воды, используемые в целях пожаротушения (далее – источники противопожарного водоснабжения) независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.2. К источникам противопожарного водоснабжения: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения.

1.3. Ответственность за состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт Администрация Новопотьминского сельского поселения  или абонент, в ведении которого они находятся.

1.4. Подразделения Государственной противопожарной службы имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

- точным учётом всех источников наружного противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием источников наружного противопожарного водоснабжения;

- своевременной подготовкой источников наружного противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам наружного противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд.

2.4. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К водоёмам должен быть обеспечен подъезд. В зимнее время площадки и подъезды к пожарным водоемам необходимо содержать очищенными от снежных заносов, производить расчистку дорог, подъездов и проездов в населенных пунктах для проезда пожарных автомобилей.

2.5. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и порядок проверки источников противопожарного водоснабжения

3.1. Администрация Новопотьминского сельского поселения  и абоненты, имеющие источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

3.2. С целью учета всех источников противопожарного водоснабжения, Администрация Новопотьминского сельского поселения  и абоненты совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников противопожарного водоснабжения.

3.3. Проверка источников противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенне-летний (с 1 мая по 1 ноября) и осенне-зимний (с 1 ноября по 1 мая) периоды.

3.4. При проверке пожарного гидранта проверяется:

-наличие на видном месте указателя установленного образца;

-возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;

- степень заполнения водой и возможность его заполнения;

- герметичность задвижек (при наличии).

-состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега;

-работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;

-герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

-работоспособность сливного устройства;

-наличие крышки гидранта.

3.5. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

3.6. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников наружного водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.