Конец формы

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УГОЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от    27 декабря 2012 года                                                                                         №  16
 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Уголковского сельского поселения Зубово – Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2013-2020 годы»
На основании Федерального  закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального  закона от 30.12.2004 № 210- ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и руководствуясь Уставом Уголковского сельского поселения Зубово – Полянского муниципального района
1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Уголковского сельского поселения на 2013-2020 годы, /Приложение 1 к настоящему решению/.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете Уголковского сельского поселения «Наше Право» и подлежит размещению на официальном сайте Уголковского сельского поселения: zubovo-polyana.e-mordovia.ru..

Глава Уголковского                                         М.В. Тюркина
         сельского поселения        

Приложение № 1

к Постановлению
от 27.12.2012г. № 16
Программа
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Уголковского сельского поселения на 2013- 2020 годы
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

	Наименование Программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Уголковского сельского поселения на 2013-2020 годы»

	Основание принятия решения о разработке программы
	Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Устав Уголковского сельского поселения Зубово – Полянского муниципального района Республики Мордовия

	Заказчик
	Администрация Уголковского сельского поселения Зубово - Полянского муниципального района Республики Мордовия

	Основные разработчики Программы
	Администрация Уголковского сельского поселения Зубово - Полянского муниципального района Республики Мордовия

	Исполнители Программы
	Администрация Уголковского сельского поселения Зубово - Полянского муниципального района Республики Мордовия

	Цели и задачи Программы
	Восстановление и техническое перевооружение основных фондов коммунального комплекса Уголковского сельского поселения

	Сроки и этапы реализации Программы
	Срок реализации Программы 2013-2020 годы

	Объемы и источники финансирования
	Общий объем необходимых финансовых средств для реализации Программы составляет 23,73 млн.руб.: местного бюджета – 0,75 млн.руб., другие источники – 22,98млн.руб.

Объем финансирования подлежит ежегодной корректировке в соответствии с уточнением бюджетных проектировок и изменений в законодательстве.


1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Программа Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Уголковского сельского поселения на 2013-2020 годы (далее - Программа), предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения.

Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения отвечает интересам жителей Уголковского сельского поселения и позволит сформировать рыночный механизм функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций.

Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения - это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ.

В связи с тем, что Уголковское сельское поселение из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств федерального, республиканского и местного бюджета, средств, полученных за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и внебюджетных источников.

2. Цели и задачи Программы
Основной целью Программы является: снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач:

- снижение потерь при эксплуатации систем энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения и теплоснабжения населения.

3. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в течение 2013-2020 годов.

4. Оценка состояния инженерной инфраструктуры
4.1. Водоснабжение

В состав Уголковского сельского поселения входит шесть населенных пунктов: п. Дмитриевка, с. Новая Поляна, с.Уголок, д. Исаевка, п. Шуварляй, п. Красный Лундан.

Источником водоснабжения населенных пунктов Уголковского сельского поселения являются подземные воды из артезианских скважин в с.Новая Поляна – 1 скважина, и в с.Уголок  - 1 скважина, в остальных населенных пунктах индивидуальные скважины и общественные колодцы
В д. Исаевка водопроводные сети протяженностью 2000 м. и водонапорная башня бездействуют в течении 13 лет, что привело к 100% разрушению системы водоснабжения

Качество холодной воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В с. Уголок и с. Новая Поляна система водоснабжения централизованная  в с. Уголок водопровод из асбестоцементных и металлических труб, проложенных в 1963г. В с. Новая Поляна трубы полиэтиленовые. Общая протяженность водопроводов составляет 7200 м.

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения, выявлено:

-  в связи со старением водопроводных сетей в с.Уголок из-за коррозии металла, отложений в трубопроводах, и 100 % износа  асбестоцементных труб, качество воды ежегодно ухудшается.

- растет процент утечек особенно в сетях из асбестоцементных трубопроводов. Их срок службы составляет 10 лет, тогда как срок службы чугунных трубопроводов – 35- 40 лет, полиэтиленовых более 50 лет.

- износ водопроводных сетей в с.Уголок составляет 90 %, вследствие чего число ежегодных порывов увеличивается, а потери в сетях достигают 50% от объема воды поданной в сеть.

- текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь на некоторых участках и стабильной подачи воды потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной Программе.

- водонапорные башни введены  в эксплуатацию в 1963 году
Проблемы водоснабжения сел сельского поселения:.;

- требуется замена сетей водоснабжения с заменой труб на пластик протяженностью 2500 м в с.Уголок;

- реконструкция водонапорной башни с.Уголок с заменой устаревшего оборудования 

-  в с.Новая Поляна требуется реконструкция водонапорной башни с заменой устаревшего оборудования;

- в д. Исаевка реконструкция водопроводной сети протяженностью 2000 м. и водонапорной башни с заменой устаревшего оборудования;

4.2. Водоотведение

В Уголковском сельском поселении централизованная система водоотведения отсутствует, сброс сточных вод осуществляется на рельеф.

4.3. Теплоснабжение

с. Уголок
Система теплоснабжения  здания школы и дома культуры централизованная. Источниками теплоснабжения является одна отопительная котельная, находящаяся по адресу: с.Уголок, ул.Школьная д.2б. Вид топлива – газ. Температурный график 95/70 °С. Тепловые сети от котельной диаметром 100-219 мм протяженностью 260 м.

В остальных населенных пунктах сельского поселения централизованные системы теплоснабжения отсутствуют. Отопление жилых домов производится индивидуально. Вид топлива – газ, дрова, уголь
4.4. Электроснабжение

Система электроснабжения Уголковского сельского поселения централизованная. Основными источниками электроснабжения являются трансформаторные подстанции (ТП):

Распределение и транзит мощности в населенные пункты сельского поселения, осуществляется в основном по воздушным линиям электропередачи ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №№ П1906, 1907, 1908, 1910, 1911.

Система электроснабжения сельского поселения сохраняется от существующих централизованных объектов:

с.Уголок
Основным централизованным источником электроснабжения села Уголок является распределительная подстанция ТП 10/0,4 кВ П № 1910, расположенная в западной части населенного пункта. Распределение мощности осуществляется по воздушным линиям электропередачи ЛЭП 0,4 кВ. Общая протяженность ЛЭП, в границах населенного пункта составляет 6,2 км.
с.Новая Поляна
Основным централизованным источником электроснабжения села Новая Поляна является распределительная подстанция ТП 10/0,4 кВ П № 1911, расположенная на южной окраине населенного пункта. Распределение мощности осуществляется по воздушным линиям электропередачи ЛЭП 0,4 кВ. Общая протяженность ЛЭП, в границах населенного пункта составляет 2,7 км 
д.Исаевка
Основным централизованным источником электроснабжения деревни Исаевка является распределительная подстанция ТП 10/0,4 кВ П № 1907, расположенная на северной окраине населенного пункта. Распределение мощности осуществляется по воздушным линиям электропередачи ЛЭП 0,4 кВ. Общая протяженность ЛЭП, в границах населенного пункта составляет 1,9 км 

п.Шуварляй
Основным централизованным источником электроснабжения поселка Шуварляй является распределительная подстанция ТП 10/0,4 кВ П № 1908, расположенная на северной окраине населенного пункта. Распределение мощности осуществляется по воздушным линиям электропередачи ЛЭП 0,4 кВ. Общая протяженность ЛЭП, в границах населенного пункта составляет 1,25 км 

п.Красный Лундан
Основным централизованным источником электроснабжения поселка Красный Лундан является распределительная подстанция ТП 10/0,4 кВ П № 1906, расположенная на северной окраине населенного пункта. Распределение мощности осуществляется по воздушным линиям электропередачи ЛЭП 0,4 кВ. Общая протяженность ЛЭП, в границах населенного пункта составляет 0,45 км 
Анализ существующего состояния системы энергоснабжения сельского поселения:

- по с.Уголок необходима частичная реконструкция ЛЭП – 0,4 кВ (замена электроопор) 

- по остальным населенным пунктам необходима реконструкция ЛЭП – 0,4 кВ (замена электроопор, линии) и замена трансформаторных подстанций в количестве 4 шт.

4.5. Газоснабжение

На территории Уголковского сельского поселения расположен межпоселковый подземный газопровод высокого давления протяженностью 7578 п.м. из стальных труб диаметром 159*4 мм

с.Уголок: снабжается природным газом от ГРП, расположенного на северо-западе населенного пункта. Газифицировано 92% жилых домов. Оставшиеся дома пользуются привозным баллонным газом. Протяженность надземного газопровода низкого давления составляет 3787 п. м.,, в т.ч. трубы стальные диаметром 57*3 мм. протяженностью 3446п.м.;трубы стальные диаметром 76*3 мм. протяженностью 116 п.м., и трубы стальные диаметром 89*3,5 мм. протяженностью 235 п.м., а также имеется участок подземного газопровода низкого давления протяженностью 235 п.м из стальных труб диаметром 108*4мм.
с. Новая Поляна не газифицировано и получает баллонный газ.

д. Исаевка снабжается природным газом от ГРПШ 400-01  расположенного на юго-западной окраине населенного пункта. Газифицировано 75% жилых домов. Оставшиеся дома пользуются привозным баллонным газом. Газопровод высокого давления подземный протяженностью 188 п.м. диаметр стальных труб 57*3 мм. Протяженность надземной  газовой линии низкого давления составляет 1685 п. м., в т.ч. трубы стальные диаметром 57 *3мм. 1445 п.м., трубы стальные диаметром 76*3 240 п.м.
п. Шуварляй не газифицирован и получает баллонный газ
п. Красный Лундан снабжается природным газом от ГРПШ 400-01, расположенного на юго-западной окраине населенного пункта. Газифицировано 91% жилых домов. Оставшиеся дома пользуются привозным баллонным газом. Протяженность надземного газопровода низкого давления составляет 797 м., труба стальная диаметром 57*3 мм., подземный газопровод высокого давления протяженностью 622 п.м. труба стальная диаметром 76*3 мм.
Анализ существующего состояния системы газоснабжения сельского поселения:
В целях развития коммунальной инфраструктуры, для обеспечения населения природным газом необходимо осуществить прокладку газопроводов к селу Новая Поляна и поселку Шуварляй, осуществив врезку в газопровод высокого давления с установкой ГРПШ, проложить сеть газопроводов по с.Новая Поляна протяженностью 4000 метров, по п. Шуварляй - 1000 м.

В соответствии с проектом газификации населенных пунктов Зубово – Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2014 год запланировано строительство газопровода к п. Шуварляй, на 2015-2016 годы запланировано строительство газопровода к с.Новая Поляна.

5. Перечень основных мероприятий Программы
Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей Программы - снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Организационные мероприятия предусматривают:

- формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному ремонту (Приложение № 1);

- определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- формирование пакета документов для получения субсидии из бюджетов других уровней на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, в соответствии с порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований, установленным законодательством Республики Мордовия и в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в Программу, должен быть завершен в пределах срока действия Программы.

В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по электро-, тепло-, водо- и газоснабжению.

Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг.

Развитие коммунальной инфраструктуры позволит предприятиям коммунального хозяйства обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг по электро-, тепло-, водо- и  газоснабжению, а также позволит обеспечить качественное бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.

6. Механизм реализации Программы
Администрация Уголковского сельского поселения Зубово – Полянского муниципального района Республики Мордовия в рамках настоящей Программы:

- осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы;

- формирует перечень объектов, подлежащих включению в Программу (Приложение № 1);

- осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

- заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры соответствие с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- предоставляет отчеты об объемах реализации Программы и расходовании средств в вышестоящие органы.

7. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств сельского поселения с привлечение средств республиканского, районного бюджета и других источников финансирования. Общий объем финансирования Программы составляет 370 млн. рублей.

Объем финансирования Программы по годам:

	Источник финансирования
	2013 тыс.

руб.
	2014 тыс.

руб.
	2015 тыс.

руб.
	2016 тыс.

руб.
	2017 тыс.

руб.
	2018 тыс.

руб.
	2019 тыс.

руб.
	2020 тыс.

руб.

	Бюджет Уголковского сельского поселения
	100
	140
	100
	100
	100
	100
	100
	10

	Другие источники
	3300
	6460
	3400
	3500
	1950
	3500
	1010
	40

	Всего:
	3400
	6600
	3500
	3510
	2050
	3510
	1110
	50


Финансирование Программы предусматривает финансирование из республиканского и районного бюджетов в виде субсидий местному бюджету на условиях софинансирования.

Объемы финансирования Программы на 2012-2020 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения
Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета и бюджетов других уровней для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и за год.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

9. Оценка эффективности реализации Программы
Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения);

- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения 
Глава сельского поселения                                                               М.В. Тюркина
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Программе комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Уголковского сельского поселения на 2013-2020 годы

Перечень объектов, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Уголковского сельского поселения на 2013– 2020 годы
	№ п/п
	Наименование объекта
	Срок реализации
	Сумма  тыс.руб.
	Источник финансирования
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Ремонт водопровода  в с.Уголок протяженностью 2500 м и замена водонапорной башни 
	01.11.2013
	3400
	Средства местного республиканского и федерального бюджетов, привлеченные средства
	

	
	Замена водонапорной башни в с. Новая Полян
	2014г.
	1000
	Средства местного республиканского и федерального бюджетов, привлеченные средства
	

	
	Реконструкция водопроводной линии и водонапорной башни в д. Исаевка
	2015
	3500
	Средства местного республиканского и федерального бюджетов, привлеченные средства
	

	
	Строительство водопровода в п. Шуварляй
	2019
	3510
	Средства местного республиканского и федерального бюджетов, привлеченные средства
	

	
	Строительство водопровода в п. Красный Лундан
	2016
	3510
	Средства местного республиканского и федерального бюджетов, привлеченные средства
	

	2
	Газификация п. Шуварляй
	2014
	2100
	Средства местного республиканского и федерального бюджетов, привлеченные средства
	

	3
	Газификация с. Новая Поляна
	2014
	3500
	Средства местного республиканского и федерального бюджетов, привлеченные средства
	

	4.
	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ №1,2 от ТП № П1909 в с.Уголок
	2017
	290,0
	Средства республиканского и федерального бюджетов
	

	5.
	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ №1,2 от ТП № П1911 в с.Новая Поляна
	 2017
	940,0
	Средства республиканского и федерального бюджетов
	

	6.
	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП № П1907 в д. Исаевка
	2017
	600,0
	Средства республиканского и федерального бюджетов
	

	7.
	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП № П1906 в п.Красный Лундан
	2017
	170,0
	Средства республиканского и федерального бюджетов
	

	8.
	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ №2,3 от ТП № П1910 в с.Уголок
	2018
	810,0
	Средства республиканского и федерального бюджетов
	

	9
	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП № П1908 в п.Шуварляй
	2018
	250,0
	Средства республиканского и федерального бюджетов
	

	10
	Капитальный ремонт ТП 10/0,4 кВ № 1908 п. Шуварляй
	2017
	50,0
	Средства республиканского и федерального бюджетов, привлеченные средства
	

	
	Капитальный ремонт ТП 10/0,4 кВ № 1902 с. Уголок
	2018
	50,0
	Средства республиканского и федерального бюджетов, привлеченные средства
	

	
	Капитальный ремонт ТП 10/0,4 кВ № 1907 д. Исаевка
	2020
	50,0
	Средства республиканского и федерального бюджетов, привлеченные средства
	

	
	
	
	23 730,0
	
	


