Приложение №2 к постановлению

администрации Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия

от «6» сентября 2021г. №_____
Приложение №1

 к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на период с 2016 до 2022 г.г.
Перечень мероприятий (объектов), включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на период с 2021 до 2022 г.г.

	Наименование исполнительного органа государственной власти РМ, ответственного за согласование объектов
	Годы
	Наименование мероприятия (объекта)
	Основные параметры объекта (площадь, мощность, количество мест, посещений в смену и др.)
	Стоимость объекта (объем финансирования), 

тыс. рублей
	Кроме того, стоимость разработки проектно-сметной документации, тыс.рублей
	Приори-тетность (ранг) объекта внутри района
	Примечание



	1. Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения 


	Сфера жилищно-коммунального хозяйства (вопросы нового строительства, реконструкции, капитального ремонта,  ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства, управление многоквартирными жилыми домами, ремонт жилого фонда, сбор, транспортировка, сортировка, переработка, утилизация ТБО, благоустройство районов и населенных пунктов, инженерные сети  - холодное и горячее водоснабжение, отопление, канализация, ливневая канализация, другие объекты инженерной инфраструктуры – теплопункты, котельные, канализационно - насосные станции, водопроводно - насосные станции, скважины, информирование и оповещение населения, меры по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций, вопросы обслуживания парков, водоемов, зон отдыха)

	
	2021
	Реализация Программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда
	3250,0
	128 401,7           в т.ч.         

ФБ-125 552,7 РБ-2562,3
МБ-286,7
	
	
	

	
	2021
	Реализация краткосрочного плана реализации  Программы проведения капитального ремонта многоквартирных домов 
	2427,7
	4781,8       
в т.ч.             ВНИ-4781,8       
	
	
	

	
	2021
	Возмещение затрат  по текущему ремонту тепловых сетей в населенных пунктах: п.Явас, п.Озерный, п. Парца, п.Леплей
	
	10 230,58891
 в т.ч

МБ-10 230,58891


	
	
	

	
	2021
	Реализация программы Модернизация и реформирование ЖКХ
	
	16200,0
ВНИ- 16200
	
	
	

	
	2021
	реализация программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
	
	8393,24
в т.ч. 

РБ-2862,0

МБ- 151,0

ВНИ- 5380,24
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2021
	Приобретение материалов с целью пополнения муниципальных аварийных резервов материальных ресурсов для объектов теплоснабжения
	
	6118,91096
в. тч

РБ-5812,96541
МБ- 305,94555
	
	
	

	
	2021
	Приобретение материалов с целью пополнения муниципальных аварийных резервов материальных ресурсов для объектов теплоснабжения

	
	9860,41119
в. тч

РБ-9367,390,63
МБ- 493020,56
	
	
	

	
	2021
	Приобретение материалов с целью пополнения муниципальных аварийных резервов материальных ресурсов для объектов водоснабжения


	
	1006,51385
в тч

РБ-956,18816
МБ- 50325,69
	
	
	

	
	Итого
	
	
	184 993,14
в. тч
ФБ-125 552,7
РБ-21 560,9
МБ- 11517,5
ВНИ-26 362,04 
	
	
	

	
	2022
	выполнения работ и мероприятий по текущему и капитальному ремонту объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, оборудования, подлежащего установке на данных объектах  
 «Замена конвективных труб котла КЕ 10-14С»
	
	1250,00
в т.ч

РБ-1187,50
МБ-62,50     
	
	
	

	
	2022
	выполнения работ и мероприятий по текущему и капитальному ремонту объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, оборудования, подлежащего установке на данных объектах  
 «Капитальный ремонт кровли здания котельной №5 п. Леплей»
	
	4047,97716
в т.ч

РБ-3845,5783
МБ-202,39886     
	
	
	

	
	2022
	выполнения работ и мероприятий по текущему и капитальному ремонту объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, оборудования, подлежащего установке на данных объектах  

	
	4073,45568
в т.ч

РБ-3869,7829
МБ-203,67278     
	
	
	

	
	2022
	приобретения материалов для проведения работ и мероприятий по текущему и капитальному ремонту объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, оборудования, подлежащего установке на данных объектах
	
	1410,000
в т.ч

РБ-1339,500
МБ-70,500
	
	
	

	
	2022
	Строительство тепловой сети 110м Дн57 и 80м Дн57 на УФСИН, ул.Тактаева д.4 и пожарную часть
	
	1 766,1,в т.ч
ФБ-0,0
РБ-0,0

 МБ-0,0

ВНИ-1766,1


	
	
	

	
	2022
	Строительство новой котельной Явас №1, мощностью 7 МВт и присоединительной тепловой сети 57 м. (2-х трубной) диаметром Дн273, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ
	
	42600,0,в т.ч
ФБ-0,0
РБ-0,0

 МБ-0,0

ВНИ-42600,0
	
	
	

	
	2022
	Реконструкция  тепловой сети от ТК-4 до ТК-5,   ( Дн273,175м) подземная бесканальная, изоляция в ППУ-ПЭ
	
	4760,0,в т.ч
ФБ-0,0
РБ-0,0

 МБ-0,0

ВНИ-4760,0
	
	
	

	
	2022
	Строительство участка тепловой сети от ТК-5 до ТК-16, диаметром Дн159 мм. 425 м подземная бесканальная, изоляция в ППУ-ПЭ
	
	10562,5,в т.ч
ФБ-
РБ-0,0

 МБ-0,0

ВНИ-10562,5
	
	
	

	
	2022
	Реконструкция участков тепловых сетей в рамках системы теплоснабжения котельной №1 г.п. Явас: от ТК-19 до ТК-23 диаметром Дн159 мм, протяженностью 300 м (в двухтрубном исполнении) ППУ-ПЭ подземное исполнение от ТК-16 до ТК-19, средним диаметром Дн159 мм, протяженностью 160 м.(в двухтрубном исполнении) ППУ-ПЭ подземное исполнение
	
	12600,0,в т.ч
ФБ-0,0
РБ-0,0

 МБ-0,0

ВНИ-12600,0
	
	
	

	
	2022
	Реконструкция тепловой сети от ТК-29 до ТУ-33 (Дн219, 260м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Чернореченская-Косарева
	
	7540,0, в т.ч
ФБ-0,0
РБ-0,0

 МБ-0,0

ВНИ-7540,0
	
	
	

	
	2022
	Реконструкция тепловой сети от ТУ-33 до ТК-46 (Дн219, 250м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Косарева-Советская
	
	7250,0,в т.ч
ФБ-0,0
РБ-0,0

 МБ-0,0

ВНИ-7250,0
	
	
	

	
	2022
	Реконструкция тепловой сети от ТК-46 до ТК-47 (Дн89, 200м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ до потребителей ул. Лесная д.17 и д.19
	
	4800,0,в т.ч
ФБ-0,0
РБ-0,0

 МБ-0,0

ВНИ-4800,0
	
	
	

	
	2022
	Реконструкция тепловой сети по ул. Комсомольская (Дн 325 на Дн 219, 600м),реконструкция тепловой сети от ТК-4 до ТК-3 (Дн 273 нп Дн219,265м) подземная бесканальная, изоляция в ППУ-ПЭ
	
	21932,3,в т.ч
ФБ-0,0
РБ-0,0

 МБ-0,0

ВНИ-21932,3
	
	
	

	
	2022
	Строительство новой котельной №2 (Явас), мощностью 4 МВт и присоединительной тепловой сети 5 м. (2-х трубной) диаметром Дн219, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ
	
	29400,0,в т.ч
ФБ-0,0
РБ-0,0

 МБ-0,0

ВНИ-29400,0
	
	
	

	
	2022
	Реконструкция участка тепловой сети от ТУ-1 до ТК-12 (ул. Павлова д.1), диаметром Дн89-Дн219 мм. 476 м подземная бесканальная, изоляция в ППУ-ПЭ
	
	13400,0 в т.ч. 

РБ-0,0

 МБ-0,00

ВНИ-13400,0
	
	
	

	
	2022
	Строительство новой котельной, мощностью 1,5 МВт на нужды УФСИН (вблизи зоны) п.Озерный
	
	10200,0 в т.ч. 

РБ-00,0 

МБ-00,00

ВНИ-10200,0
	
	
	

	
	2022
	Строительство новой котельной, мощностью 80 кВт на нужды Детского сада п. Озерный
	
	2200,0 в т.ч. 

РБ-0,0

 МБ-0,00

ВНИ-2200,0
	
	
	

	
	2022
	Строительство новой котельной, мощностью 80 кВт на нужды Общежития п.Озерный
	
	2200,0 в т.ч. 

РБ-00,0

 МБ-00,0

ВНИ-2200,0
	
	
	

	
	2022
	Строительство новой котельной, мощностью 2,5 МВт на нужды УФСИН (вблизи зоны) и присоединительной тепловой сети 40 м. (2-х трубной) диаметром Дн219 надземное исполнение, изоляция минвата в оболочке из оцинкованной стали
	
	17000,0         в т.ч.         

 РБ-0,0

 МБ-17000,0
	
	
	

	
	2022
	Строительство новой котельной, мощностью 2,4 МВт и присоединительной тепловой сети 20 м. (2-х трубной) диаметром Дн159, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ
	
	17802,5      
 в т.ч.             РБ-00,0

 МБ-00,0

ВНИ-17802,5,
	
	
	

	
	2022
	Строительство участков тепловых сетей в рамках системы теплоснабжения котельной №5 Леплей: от ТК-2 до ТК-6 диаметром Дн108 мм, протяженностью 200 м (в двухтрубном исполнении) надземное исполнение, изоляция минвата в оболочке из оцинкованной стали
	
	7972,0, вт.ч..             РБ-00,0

 МБ-00,0

ВНИ-7972,0,
	
	
	

	
	2022
	Строительство внутрипоселкового газопровода в Зубово-Полянском лесоучастке, протяженностью 2,5  км.
	
	4193,9
РБ-0,00

 МБ-0,00

ВНИ-4193,9
	
	
	

	
	2022
	Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Крюковка, протяженностью 1 км.
	
	1677,6, в т.ч. 

РБ-00,0 

МБ-00,0

ВНИ-1677,6
	
	
	

	
	2022
	Строительство водопровода в н.п с.Горенка 1км., Т-Потьма, 0,9км
	
	1900,0
ФБ-1767,1

РБ-36,0
МБ-96,9
	
	
	

	
	2022
	Строительство 3,4 км сетей водопровода в п. Умет по участкам: "ул. Озерная-Новая-Большевистская", "ул. Пушкина", "ул. Школьная"
	
	3463,3

ФБ-3221,1
РБ-65,7  
МБ-176,5
ВНИ- 0,0
	
	
	

	
	2022
	Реконструкция участка водопроводной сети в с. Выша по ул. Советская -1.2 км , ул. Коммунарная -0,3 км)
	
	4377,5

ФБ-4071,4
РБ-83,1 
МБ-223,0
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Реконструкция артезинской скважины 10 м3/ч  с.Кочетовка
	
	1030,0 в т.ч. 
ФБ-958,0
РБ-19,6 
МБ-52,4
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Реконструкция водонапорной  башни 25 м3/ч в с. Жуково
	
	824,0     в т.ч. 
ФБ-766,4
РБ-15,6 
МБ-42,0
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Реконструкция 1,9 км водопровода по ул. Лесная, Октябрьская, Спортивный пер. п. Леплей
	
	1700,0 в т.ч.
ФБ-1581,1
 РБ-32,3 
МБ-86,6
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Строительство  сетей водоснабжения 10,0 км. п. Явас, Зубово-Полянского муниципального района
	
	12360,0 в т.ч. 
ФБ-11495,7
РБ-234,6 
МБ-629,7
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Строительство 3,6 км сетей водоотведения в п. Леплей
	
	3708,0 в т.ч. 
ФБ-3448,7
РБ-70,4 
МБ-188,9

	
	
	

	
	2022
	Строительство межпоселкового газопровода до с. Новая Поляна, протяженностью 0,8 км.
	
	1328,6,в т.ч.

РБ-0,00

МБ-0,00

ВНИ-1328,6
	
	
	

	
	2022
	Реализация Программы проведения капитального ремонта многоквартирных домов 
	4907,9
	12913,5
в т.ч.          ВНИ-12913,5

	
	
	

	
	2022
	Реализация Программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда
	5010,6
	197913,7         в т.ч.         

 ФБ-193 567,2

 РБ-3950,2
МБ- 396,2
	
	
	

	
	2022
	Реализация программы Модернизация и реформирование ЖКХ
	
	6100,0 

в т.ч
ВНИ-6100,0
	
	
	

	
	2022
	Реализация программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
	
	17 131.71
в т.ч.

РБ-3396,0

МБ-13726,71
	
	
	

	
	2022
	Строительство внутрипоселкового газопровода в п. Студенец, протяженностью 2,3 км.
	
	3858,4
в т.ч. 

РБ-0,0  
МБ-0,0

ВНИ-3858,4
	
	
	

	
	2022
	Строительство межпоселкового газопровода до п. Студенец, протяженностью 17 км.
	
	78333,3  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-0,0

ВНИ-78333,3
	
	
	

	
	2022
	Строительство и реконструкция системы централизованного теплоснабжения Явасского городского поселения и Леплейского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия»
	
	213985,3

ФБ-213985,3
	
	
	

	
	2022
	Итого:
	
	791565,642
ФБ-434862,0
РБ-18145,86
МБ-16157,982
ВНИ-322399,8
	
	
	

	2. Министерство энергетики и тарифной политики
	

	
	2022
	Строительство сетей уличного освещения в Потьма протяженностью 27,3 км, в кол-ве светоточек 155
	
	13962,2  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-13962,2
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Строительство сетей уличного освещения в с.Выша протяженностью 5,3 км в количестве 8 светоточек
	
	1955,0  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-1955,0
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Строительство сетей уличного освещения в п.Известь в кол-ве 6 светоточек
	
	95,2  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-95,2
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Строительство сетей уличного освещения в п.ст.Свеженькая в кол-ве 5 светоточек
	
	79,4  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-79,4
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Строительство сетей уличного освещения в с.Ширингуши протяженностью 25,5 в кол-ве 180 светоточек
	
	13172,1  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-13172,1
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Строительство сетей уличного освещения в рп.Явас протяженностью 2 км в кол-ве 18 светоточек
	
	1099,9  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-1099,9
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Строительство сетей уличного освещения в пос.Парца протяженностью 0,5 км в количестве 4 светоточек
	
	263,6  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-263,6
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Строительство сетей уличного освещения в пос.Озерный протяженностью 0,3 км в кол-ве 2 светоточек
	
	149,0  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-149,0
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Строительство сетей уличного освещения в пос.Лесной протяженностью 0,5 км в кол-ве 4 светоточек
	
	263,6  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-263,6
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Строительство сетей уличного освещения в с.Мордовская Поляна протяженностью 3,9 км
	
	1345,5  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-1345,5
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Строительство сетей уличного освещения в с.Булдыгино протяженностью 5,3 км
	
	1828,5  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-1828,5
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Строительство сетей уличного освещения в п.Выселки протяженностью 1,8 км
	
	621,0  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-621,0
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Строительство сетей уличного освещения в Поповка протяженностью 2,8 км
	
	966,0  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-966,0ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Строительство сетей уличного освещения в с.Богдановка протяженностью 0,8 км
	
	276,0  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-276,0
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Строительство сетей уличного освещения в с.Новая Потьма протяженностью 5,3 км в кол-ве 6 светильников
	
	4697,5  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-4697,5
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Строительство сетей уличного освещения в с.Старая Потьма протяженностью 2,5 км в ко-ве 30 светильников
	
	2194,2  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-2194,2
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Строительство сетей уличного освещения в д.Ачадовка протяженностью 0,2 км в кол-ве 3 светильников
	
	185,6  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-185,6

ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Строительство сетей уличного освещения в п.Краснознаменка  протяженностью 1 км в кол-ве 14 светильников
	
	912,2  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-912,2
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Строительство сетей уличного освещения в с.Анаево  протяженностью 1 км в кол-ве 6 светильников
	
	509,2  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-509,2

ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Строительство сетей уличного освещения в с.Каргашино  протяженностью 3 км в кол-ве 12 светильников
	
	1391,0  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-1391,0
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Строительство сетей уличного освещения в с.Владово-Селищи  протяженностью 4 км в кол-ве 21 светильник
	
	1989,3  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-1989,3
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Строительство сетей уличного освещения в п.Пичевка  протяженностью 1,5 км в кол-ве 10 светильников
	
	814,2  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-814,2

ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Строительство сетей уличного освещения в с.Жуковка  протяженностью 5,5 км 
	
	1897,5  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-1897,5

ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Строительство сетей уличного освещения в сд.Киселёвка  протяженностью 2,2 км 
	
	759,0  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-759,0  ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Строительство сетей уличного освещения в с.Старое Бадиково  протяженностью 6,2 км в кол-ве 10 светильников
	
	2435,7  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-2435,7

ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Строительство сетей уличного освещения в п.Ленина  протяженностью 1 км 
	
	345,0  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-345,0
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Строительство сетей уличного освещения в с.Новое Бадиково  протяженностью 6,2 км 
	
	2139,0  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-2139,0
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Строительство сетей уличного освещения в п.Шуварляй  протяженностью 0,5  км в кол-ве 1 светильника
	
	188,4  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-188,4ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Строительство сетей уличного освещения в п.Красный Лундан  протяженностью 0,3 км в кол-ве 2 светильников
	
	135,2  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-135,2

ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Строительство сетей уличного освещения в с.Уголок  протяженностью 0,3 км в кол-ве 2 светильников
	
	318,1  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-318,1

ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Строительство сетей уличного освещения в д.Исаевка  протяженностью 0,7 км в кол-ве 3 светильников
	
	289,1  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-289,1

ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Строительство сетей уличного освещения в Новая Полянав кол-ве 2 светильников
	
	31,7  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-31,7

ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Строительство сетей уличного освещения в с.Ачадово  протяженностью 6,2 км в кол-ве 28 светильников
	
	2583,4  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-2583,4

ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Строительство сетей уличного освещения в д.Крюковка  протяженностью 1,8 км в кол-ве 10 светильников
	
	779,7  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-0,0

ВНИ-779,7
	
	
	

	
	2022
	Строительство сетей уличного освещения в с.Новые Выселки  протяженностью 1 км 
	
	345,0  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-345,0

ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Строительство сетей уличного освещения в п.Од Веле  протяженностью 0,5 км в кол-ве 2 светильников
	
	204,2  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-204,2

ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Строительство сетей уличного освещения в п.Аким-Сергеевка  протяженностью 3 км 
	
	1035,0  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-1035,0

ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Строительство сетей уличного освещения в п.Чапаев  протяженностью 2 км в кол-ве 3 светильников
	
	737,6  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-737,6

ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Строительство сетей уличного освещения в п.Дубитель  протяженностью 2,8 км в кол-ве 9 светильников
	
	1233,0  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-1233,0

ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Строительство сетей уличного освещения в п.Журавкино  в кол-ве 2 светильников
	
	59,3  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-59,3

ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Строительство сетей уличного освещения в с.Авдалово   в кол-ве 2 светильников
	
	59,3  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-59,3

ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Строительство сетей уличного освещения в п.Леплей  протяженностью 4,1 км в кол-ве 17 светильников
	
	2070,7  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-2070,7

ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Строительство сетей уличного освещения в п.Ударный  протяженностью 3,19 км в кол-ве 11 светильников
	
	1495,9  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-1495,9

ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Строительство сетей уличного освещения в с.Тарханская Потьма  протяженностью 6  км в кол-ве 39 светильников
	
	2688,9  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-2688,9
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Строительство сетей уличного освещения в с.Покасс  протяженностью 1,8 км в кол-ве 12 светильников
	
	811,4  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-811,4
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Строительство сетей уличного освещения в п.Первое Мая  протяженностью 0,3 км в кол-ве 1 светильника
	
	119,4  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-119,4  

ВНИ-0,06
	
	
	

	
	2022
	Строительство сетей уличного освещения в с.Умет  протяженностью 0,8 км
	
	276,0в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-276,0

ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Строительство сетей уличного освещения в д.Калиновка  протяженностью 3,1 км в кол-ве 3 светильников
	
	1 117,1в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ1 117,1
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Строительство сетей уличного освещения в с.Горенка  протяженностью 3,6 км в кол-ве 4 светильников
	
	1 305,5  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-1 305,5
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Строительство сетей уличного освещения в п.Преображенка  протяженностью 0,3 км в кол-ве 1 светильника
	
	119,4в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-119,40

ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Строительство сетей уличного освещения в с.Русский Лундан  протяженностью 7,1 км в кол-ве 4 светильников
	
	2 513,0в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-2 513,0
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Строительство сетей уличного освещения в с.Татарский Лундан  протяженностью 2 км в кол-ве 2 светильников
	
	721,7в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-721,7
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Строительство сетей уличного освещения в с.Кочетовка  протяженностью 2,8 км в кол-ве 3 светильников
	
	1 013,6в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-1 013,6
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Строительство сетей уличного освещения в с.Каргал  протяженностью 1,5 км 
	
	517,5в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-517,5
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Строительство сетей уличного освещения в с.Зарубкино протяженностью 5,1 км 
	
	1 759,5в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-1 759,5

ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Строительство сетей уличного освещения в с.Покровские Селищи протяженностью 4,5 км 
	
	1 552,5в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-1 552,5
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Строительство сетей уличного освещения в с.Пичпанда протяженностью 6,8 км в кол-ве 12 светоточек
	
	2 577,8в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-2 577,8
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Строительство сетей уличного освещения в п.Зубова Поляна протяженностью 30,8 км в кол-ве 586 светоточек
	
	28 430,8в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-28 430,8
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Строительство сетей уличного освещения в п.Школа Тракторных Бригадиров протяженностью 4 км в кол-ве 8 светоточек
	
	3 753,6 в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-3 753,6

ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Модернизация сетей УО в с.Горенка в кол-ве 1 светоточки
	
	15,9в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-15,9

ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Модернизация сетей УО в с.Русский Лундан в кол-ве 1 светоточки
	
	15,9в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-15,9
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Реконструкция сетей УО в с.Горенка в кол-ве 4 светоточки
	
	63,5в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-63,5
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Реконструкция сетей УО в с.Русский Лундан в кол-ве 4 светоточки
	
	63,5в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-63,5

ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Реконструкция сетей УО в с.Татарский Лундан в кол-ве 2 светоточек
	
	31,7 в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-31,7

ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Реконструкция сетей УО в с.Кочетовка в кол-ве 4 светоточек
	
	63,5в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-63,5
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Реконструкция сетей УО в п.Преображенская в кол-ве 1 светоточки
	
	15,9  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-15,9
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Модернизация сетей УО в с.Мордовский Пимбур в кол-ве 3 светоточек
	
	47,6  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-47,6
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Модернизация сетей УО в г.Умет в кол-ве 55 светоточек
	
	872,9  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-872,9
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Реконструкция сетей УО в с.Мордовская Поляна в кол-ве 8 светоточек
	
	127,0  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-127,0
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Модернизация сетей УО в с.Булдыгино в кол-ве 5 светоточек
	
	79,4  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-79,4
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Реконструкция сетей УО в с.Булдыгино в кол-ве 3 светоточек
	
	47,6  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-47,6
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Модернизация сетей УО в с.Богдановка в кол-ве 1 светоточки
	
	15,9  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-15,9
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Модернизация сетей УО в п.Выселки в кол-ве 2 светоточек
	
	31,7  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-31,7
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Реконструкция сетей УО в п.Выселки в кол-ве 3 светоточек
	
	47,6  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-47,6
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Модернизация сетей УО в п.Поповка в кол-ве 3 светоточек
	
	47,6  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-47,6
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Реконструкция сетей УО в п.Поповка в кол-ве 3 светоточек
	
	47,6  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-47,6
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Реконструкция сетей УО в с.Вадово-Сосновка в кол-ве 3 светоточек
	
	47,6  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-47,6
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Реконструкция сетей УО в д.Ивановка в кол-ве 2 светоточек
	
	31,7  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-31,7
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Модернизация сетей УО в с.Старое Бадиково в кол-ве 6 светоточек
	
	95,2  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-95,2
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Реконструкция сетей УО в с.Новая Поляна в кол-ве 2 светоточек
	
	31,7  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-31,7
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Реконструкция сетей УО в с.Уголок в кол-ве 7 светоточек
	
	111,1  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-111,1
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Реконструкция сетей УО в д.Исаевка в кол-ве 3 светоточек
	
	47,6  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-47,6
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Реконструкция сетей УО в п.Шуварляй в кол-ве 1 светоточки
	
	15,9  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-15,9
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Реконструкция сетей УО в п.Красный Лундан в кол-ве 2 светоточек
	
	31,7  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-31,7
ВНИ-31,7
	
	
	

	
	2022
	Модернизация сетей УО в с.Анаево в кол-ве 2 светоточек
	
	31,7  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-31,7
ВНИ-31,7
	
	
	

	
	2022
	Модернизация сетей УО в с.Выша в кол-ве 8 светоточек
	
	127,0  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-127,0
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Модернизация сетей УО в п.ст.Свеженькая в кол-ве 4 светоточек
	
	63,5  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-63,5
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Модернизация сетей УО в с.Новая Потьма в кол-ве 4 светоточек
	
	63,5  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-63,5
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Реконструкция сетей УО в с.Новая Потьма в кол-ве 14 светоточек
	
	222,2  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-222,2
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Модернизация сетей УО в с.Старая Потьма в кол-ве 2 светоточек
	
	31,7  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-31,7
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Реконструкция сетей УО в с.Старая Потьма в кол-ве 12 светоточек
	
	190,4  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-190,4
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Модернизация сетей УО в с.Пичпанда в кол-ве 1 светоточки
	
	15,9  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-15,9
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Модернизация сетей УО в г.Потьма в кол-ве 58 светоточек
	
	920,5  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-920,5
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Реконструкция сетей УО в с.Сосновка протяженностью 4,8 км в кол-ве 30 светоточек
	
	2125,9  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-2125,9
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Реконструкция сетей УО в п.Молочница  протяженностью 3,2 км в кол-ве 30 светоточек
	
	1583,6  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-1583,6
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Модернизация сетей УО в с.Ширингуши   в кол-ве 18 светоточек
	
	285,7  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-285,7
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Реконструкция сетей УО в рп.Явас  протяженностью 3 км в кол-ве 26 светоточек
	
	1627,0  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-1627,0
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Реконструкция сетей УО в пос.Парца  протяженностью 0,5 км в кол-ве 4 светоточек
	
	263,6  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-263,6
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Реконструкция сетей УО в пос.Лесной  протяженностью 0,5 км в кол-ве 4 светоточек
	
	263,6  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-263,6
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Реконструкция сетей УО в пос.Озерный  протяженностью 0,3 км в кол-ве 2 светоточек
	
	149,0  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-149,0
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Реконструкция сетей УО в с.Ачадово  протяженностью 6,2 км в кол-ве 28 светоточек
	
	2583,4  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-2583,4
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Реконструкция сетей УО в д.Крюковка  протяженностью 1,8 км в кол-ве 10 светоточек
	
	779,7  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-779,7
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Модернизация сетей УО в п.Дубитель в кол-ве 6 светоточек
	
	95,2  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-95,2
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Реконструкция сетей УО в п.Дубитель в кол-ве 3 светоточек
	
	89,0  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-89,0
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Реконструкция сетей УО в с.Авдалово Улицы в кол-ве 4 светоточек
	
	118,7  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-118,7
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Реконструкция сетей УО в с.Журавкино в кол-ве 2 светоточек
	
	59,3  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-59,3
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Модернизация сетей УО в п.Чапаев в кол-ве 2 светоточек
	
	31,7  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-31,7
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Реконструкция сетей УО в с.Тарханская Потьма протяженностью 6 км в кол-ве 39 светоточек 
	
	2688,9  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-2688,9
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Реконструкция сетей УО в с.Покассы протяженностью 1,8 км в кол-ве 12 светоточек
	
	811,4  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-811,4
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Реконструкция сетей УО в п.Первое мая протяженностью 0,3 км в кол-ве 1 светоточки
	
	119,4  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-119,4
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Модернизация сетей УО в г.Зубова-Поляна  в кол-ве 267 светоточек
	
	4237,3  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-4237,3
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2022
	Реконструкция сетей УО в п.Леплей протяженностью 1,7 км в кол-ве 26 светоточек
	
	1475,2  в т.ч. 

РБ-0,0 
 МБ-1475,2
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	
	Итого
	
	140291,5  в т.ч. 

РБ-0,0 

 МБ-140291,5  ВНИ-00,0
	
	
	


Примечание: ФБ –федеральный бюджет; РБ –республиканский бюджет; МБ –местный бюджет, ВНИ –внебюджетные источники финансирования, т.е. собственные средства и кредиты банков

