Приложение №2 к постановлению

администрации Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия

от «06» апреля 2023г. №253
Приложение №1

 к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на период с 2016 до 2024 г.г.
Перечень мероприятий (объектов), включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на период с 2021 до 2024 г.г.

	Наименование исполнительного органа государственной власти РМ, ответственного за согласование объектов
	Годы
	Наименование мероприятия (объекта)
	Основные параметры объекта (площадь, мощность, количество мест, посещений в смену и др.)
	Стоимость объекта (объем финансирования), 

тыс. рублей
	Кроме того, стоимость разработки проектно-сметной документации, тыс.рублей
	Приори-тетность (ранг) объекта внутри района
	Примечание



	1. Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Республики Мордовия

	Сфера жилищно-коммунального хозяйства (вопросы нового строительства, реконструкции, капитального ремонта,  ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства, управление многоквартирными жилыми домами, ремонт жилого фонда, сбор, транспортировка, сортировка, переработка, утилизация ТБО, благоустройство районов и населенных пунктов, инженерные сети  - холодное и горячее водоснабжение, отопление, канализация, ливневая канализация, другие объекты инженерной инфраструктуры – теплопункты, котельные, канализационно - насосные станции, водопроводно - насосные станции, скважины, информирование и оповещение населения, меры по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций, вопросы обслуживания парков, водоемов, зон отдыха)

	
	2021
	Реализация Программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда
	3250,0
	128 401,7           в т.ч.         

ФБ-125 552,7 РБ-2562,3

МБ-286,7
	
	
	

	
	2021
	Реализация краткосрочного плана реализации  Программы проведения капитального ремонта многоквартирных домов 
	2427,7
	4781,8       
в т.ч.             ВНИ-4781,8       
	
	
	

	
	2021
	Возмещение затрат  по текущему ремонту тепловых сетей в населенных пунктах: п.Явас, п.Озерный, п. Парца, п.Леплей
	
	10 230,58891

 в т.ч

МБ-10 230,58891


	
	
	

	
	2021
	Реализация программы Модернизация и реформирование ЖКХ
	
	16200,0

ВНИ- 16200
	
	
	

	
	2021
	реализация программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
	
	8393,24

в т.ч. 

РБ-2862,0

МБ- 151,0

ВНИ- 5380,24
	
	
	

	
	2021
	Приобретение материалов с целью пополнения муниципальных аварийных резервов материальных ресурсов для объектов теплоснабжения
	
	6118,91096

в. тч

РБ-5812,96541

МБ- 305,94555
	
	
	

	
	2021
	Приобретение материалов с целью пополнения муниципальных аварийных резервов материальных ресурсов для объектов теплоснабжения


	
	9860,41119

в. тч

РБ-9367,390,63

МБ- 493020,56
	
	
	

	
	2021
	Приобретение материалов с целью пополнения муниципальных аварийных резервов материальных ресурсов для объектов водоснабжения


	
	1006,51385

в тч

РБ-956,18816

МБ- 50325,69
	
	
	

	
	Итого
	
	
	184 993,14
в. тч
ФБ-125 552,7
РБ-21 560,9
МБ- 11517,5

ВНИ-26 362,04 
	
	
	

	
	2022
	выполнения работ и мероприятий по текущему и капитальному ремонту объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, оборудования, подлежащего установке на данных объектах  
 «Замена конвективных труб котла КЕ 10-14С»
	
	1250,00
в т.ч

РБ-1187,50
МБ-62,50     
	
	
	

	
	2022
	выполнения работ и мероприятий по текущему и капитальному ремонту объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, оборудования, подлежащего установке на данных объектах  
 «Капитальный ремонт кровли здания котельной №5 п. Леплей»
	
	4047,97
в т.ч

РБ-3845,57
МБ-202,40     
	
	
	

	
	2022
	выполнения работ и мероприятий по текущему и капитальному ремонту объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, оборудования, подлежащего установке на данных объектах  

	
	3648,46
в т.ч

РБ-3466,04
МБ-182,42     
	
	
	

	
	2022
	приобретения материалов для проведения работ и мероприятий по текущему и капитальному ремонту объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, оборудования, подлежащего установке на данных объектах
	
	424,99
в т.ч

РБ-403,74
МБ-21,25     
	
	
	

	
	2022
	приобретения материалов для проведения работ и мероприятий по текущему и капитальному ремонту объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, оборудования, подлежащего установке на данных объектах
	
	1410,00
в т.ч

РБ-1339,500

МБ-70,500
	
	
	

	
	2022
	Реализация Программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда
	7184,55
	274729,90
в т.ч
ФБ- 268688,65
РБ-5488,42
МБ-552,83
	
	
	

	
	2022
	Реализация краткосрочного плана реализации  Программы проведения капитального ремонта многоквартирных домов 
	4827,90
	14007,03

в т.ч

ВНИ- 14007,03
	
	
	

	
	
	Реализация программы Модернизация и реформирование ЖКХ
	
	1900,00

в т.ч

ВНИ- 1900,00
	
	
	

	
	Итого
	
	
	301418,35
в. тч

ФБ-268688,65
РБ-15730,77
МБ- 1091,90
ВНИ-15907,03 
	
	
	

	
	2023
	приобретения материалов для проведения работ и мероприятий по текущему и капитальному ремонту объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, оборудования, подлежащего установке на данных объектах
	
	1680,00
РБ-1596,00
МБ-84,00
	
	
	

	
	2023
	выполнения работ и мероприятий по текущему и капитальному ремонту объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, оборудования, подлежащего установке на данных объектах  

	
	2355,50
РБ-2237,725
МБ-117,775
	
	
	

	
	2023
	Приобретение материалов с целью пополнения муниципальных аварийных резервов материальных ресурсов для объектов теплоснабжения
	
	5438,18421
РБ-5166,275
МБ-271,90921
	
	
	

	
	2023
	Реализация программы Модернизация и реформирование ЖКХ
	
	6000,00
в т.ч

ВНИ- 6000,00
	
	
	

	
	2023
	Реализация краткосрочного плана реализации  Программы проведения капитального ремонта многоквартирных домов
	14588,3
	26600,00
в т.ч

ВНИ- 26600,00
	
	
	

	
	2023
	Реализация Программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда
	9496,04
	613364,18
в т.ч
ФБ- 601866,09
РБ-10162,21
МБ-1335,88
	
	
	

	

	

	
	ИТОГО
	
	
	655437,86421
в. тч

ФБ-601866,09

РБ-19162,21
МБ- 1809,56421
ВНИ-32600,00
	
	
	

	
	2024
	Реализация программы Модернизация и реформирование ЖКХ
	
	6500,00

в т.ч.

ВНИ-6500,00
	
	
	

	
	2024
	Реализация краткосрочного плана реализации  Программы проведения капитального ремонта многоквартирных домов
	8879,90
	27375,46

в т.ч.

ВНИ- 27375,46
	
	
	

	
	2024
	Строительство тепловой сети 110м Дн57 и 80м Дн57 на УФСИН, ул.Тактаева д.4 и пожарную часть
	
	1 766,1,в т.ч
ФБ-0,0
РБ-0,0

 МБ-0,0

ВНИ-1766,1


	
	
	

	
	2024
	Строительство новой котельной Явас №1, мощностью 7 МВт и присоединительной тепловой сети 57 м. (2-х трубной) диаметром Дн273, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ
	
	42600,0,в т.ч
ФБ-0,0
РБ-0,0

 МБ-0,0

ВНИ-42600,0
	
	
	

	
	2024
	Реконструкция  тепловой сети от ТК-4 до ТК-5,   ( Дн273,175м) подземная бесканальная, изоляция в ППУ-ПЭ
	
	4760,0,в т.ч
ФБ-0,0
РБ-0,0

 МБ-0,0

ВНИ-4760,0
	
	
	

	
	2024
	Строительство участка тепловой сети от ТК-5 до ТК-16, диаметром Дн159 мм. 425 м подземная бесканальная, изоляция в ППУ-ПЭ
	
	10562,5,в т.ч
ФБ-
РБ-0,0

 МБ-0,0

ВНИ-10562,5
	
	
	

	
	2024
	Реконструкция участков тепловых сетей в рамках системы теплоснабжения котельной №1 г.п. Явас: от ТК-19 до ТК-23 диаметром Дн159 мм, протяженностью 300 м (в двухтрубном исполнении) ППУ-ПЭ подземное исполнение от ТК-16 до ТК-19, средним диаметром Дн159 мм, протяженностью 160 м.(в двухтрубном исполнении) ППУ-ПЭ подземное исполнение
	
	12600,0,в т.ч
ФБ-0,0
РБ-0,0

 МБ-0,0

ВНИ-12600,0
	
	
	

	
	2024
	Реконструкция тепловой сети от ТК-29 до ТУ-33 (Дн219, 260м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Чернореченская-Косарева
	
	7540,0, в т.ч
ФБ-0,0
РБ-0,0

 МБ-0,0

ВНИ-7540,0
	
	
	

	
	2024
	Реконструкция тепловой сети от ТУ-33 до ТК-46 (Дн219, 250м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ ул. Косарева-Советская
	
	7250,0,в т.ч
ФБ-0,0
РБ-0,0

 МБ-0,0

ВНИ-7250,0
	
	
	

	
	2024
	Реконструкция тепловой сети от ТК-46 до ТК-47 (Дн89, 200м) (2-х трубной) подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ до потребителей ул. Лесная д.17 и д.19
	
	4800,0,в т.ч
ФБ-0,0
РБ-0,0

 МБ-0,0

ВНИ-4800,0
	
	
	

	
	2024
	Реконструкция тепловой сети по ул. Комсомольская (Дн 325 на Дн 219, 600м),реконструкция тепловой сети от ТК-4 до ТК-3 (Дн 273 нп Дн219,265м) подземная бесканальная, изоляция в ППУ-ПЭ
	
	21932,3,в т.ч
ФБ-0,0
РБ-0,0

 МБ-0,0

ВНИ-21932,3
	
	
	

	
	2024
	Строительство новой котельной №2 (Явас), мощностью 4 МВт и присоединительной тепловой сети 5 м. (2-х трубной) диаметром Дн219, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ
	
	29400,0,в т.ч
ФБ-0,0
РБ-0,0

 МБ-0,0

ВНИ-29400,0
	
	
	

	
	2024
	Реконструкция участка тепловой сети от ТУ-1 до ТК-12 (ул. Павлова д.1), диаметром Дн89-Дн219 мм. 476 м подземная бесканальная, изоляция в ППУ-ПЭ
	
	13400,0 в т.ч. 

РБ-0,0

 МБ-0,00

ВНИ-13400,0
	
	
	

	
	2024
	Строительство новой котельной, мощностью 2,4 МВт и присоединительной тепловой сети 20 м. (2-х трубной) диаметром Дн159, подземное исполнение, изоляция ППУ-ПЭ
	
	17802,5      

 в т.ч.             РБ-00,0

 МБ-00,0

ВНИ-17802,5,
	
	
	

	
	2024
	Строительство участков тепловых сетей в рамках системы теплоснабжения котельной №5 Леплей: от ТК-2 до ТК-6 диаметром Дн108 мм, протяженностью 200 м (в двухтрубном исполнении) надземное исполнение, изоляция минвата в оболочке из оцинкованной стали
	
	7972,0, вт.ч..             РБ-00,0

 МБ-00,0

ВНИ-7972,0,
	
	
	

	
	2024
	Строительство внутрипоселкового газопровода в Зубово-Полянском лесоучастке, протяженностью 2,5  км.
	
	4193,9

РБ-0,00

 МБ-0,00

ВНИ-4193,9
	
	
	

	
	2024
	Строительство водопровода в н.п с.Горенка 1км., Т-Потьма, 0,9км
	
	1900,0

ФБ-1767,1

РБ-36,0

МБ-96,9
	
	
	

	
	2024
	Строительство 3,4 км сетей водопровода в п. Умет по участкам: "ул. Озерная-Новая-Большевистская", "ул. Пушкина", "ул. Школьная"
	
	3463,3

ФБ-3221,1
РБ-65,7  
МБ-176,5
ВНИ- 0,0
	
	
	

	
	2024
	Реконструкция участка водопроводной сети в с. Выша по ул. Советская -1.2 км , ул. Коммунарная -0,3 км)
	
	4377,5

ФБ-4071,4
РБ-83,1 
МБ-223,0
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2024
	Реконструкция артезинской скважины 10 м3/ч  с.Кочетовка
	
	1030,0 в т.ч. 
ФБ-958,0
РБ-19,6 
МБ-52,4
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2024
	Реконструкция водонапорной  башни 25 м3/ч в с. Жуково
	
	824,0     в т.ч. 
ФБ-766,4
РБ-15,6 
МБ-42,0
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2024
	Реконструкция 1,9 км водопровода по ул. Лесная, Октябрьская, Спортивный пер. п. Леплей
	
	1700,0 в т.ч.
ФБ-1581,1
 РБ-32,3 
МБ-86,6
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2024
	Строительство  сетей водоснабжения 10,0 км. п. Явас, Зубово-Полянского муниципального района
	
	12360,0 в т.ч. 
ФБ-11495,7
РБ-234,6 
МБ-629,7
ВНИ-0,0
	
	
	

	
	2024
	Строительство 3,6 км сетей водоотведения в п. Леплей
	
	3708,0 в т.ч. 
ФБ-3448,7
РБ-70,4 
МБ-188,9

	
	
	

	
	
	Итого:
	
	249817,56
ФБ-27309,50
РБ-557,30
МБ-1496,00
ВНИ-220454,76
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по Программе 
	
	1391666,91421
ФБ-1023416,94
РБ-57011,18
МБ-15914,96421
ВНИ-295323,83
	
	
	


Примечание: ФБ –федеральный бюджет; РБ –республиканский бюджет; МБ –местный бюджет, ВНИ –внебюджетные источники финансирования, т.е. собственные средства и кредиты банков

