РЕСПУБЛИКА  МОРДОВИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

АНАЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 февраля 2022года № 15

Об утверждении Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Анаевского сельского поселения Зубово- Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028 годы

В соответствии с Федеральными  законами  от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»,  Приказом Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»,  Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Анаевского сельского поселения администрация Анаевского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия постановляет:

1. Утвердить Программу комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры  Анаевского сельского поселения  Зубово- Полянского муниципального района Республики Мордовия на  2022-2025годы

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и  подлежит  официальному опубликованию.

Глава Анаевского сельского поселения

Зубово-Полянского муниципального  района

Республики  Мордовия                                               В.П. Медведев

Утверждена Постановлением

администрации Анаевского

сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия

от «25» февраля  2022 года №15

Программа

комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Анаевского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия

на 2022-2028 гг.

1.Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Анаевского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2022-2025гг (далее- Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки | Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Постановление Российской Федерации от 14.06.2013 года №502. В соответствии с пунктом 4/1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет «Утвердить прилагаемые требования к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Муниципальный заказчик-координатор Программы | - администрация Анаевского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия |
| Разработчик Программы | - Государственное Унитарное Предприятие Республики Мордовия «Мордовкоммунсервис» |
| Контроль за реализацией программы | - Глава Анаевского сельского поселения |
| Цели Программы | - модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Анаевского сельского поселения; - экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Анаевского сельского поселения; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Анаевского сельского поселения, создание благоприятных условий для проживания населения. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКХ. 5. Снижение потребления энергетических ресурсов. 6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2022– 2025гг. |
| Мероприятия Программы | 1.Реконструкция сетей водоснабжения 2. Проектирование системы газоснабжения 3. Модернизация системы электроснабжения В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами: - доля расходов обеспечения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 10 % - уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 100 % Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов населения. |
| Исполнители основных мероприятий | - администрация Анаевского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия; |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Анаевского сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. |
| Объемы и источники финансирования | Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства. |

Введение

КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АНАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО РАЙОНА

Рельеф, климат, растительность, гидрография

Анаевское сельское поселение (СП) является административно-хозяйственной единицей Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия

Сельское поселение Анаево, расположено в лесостепных ландшафтах на водоразделе рек Вад и Парца.

На территории Анаевского сельского поселения расположены 3 населенных пунктов:

- с. Анаево

П.Пичевка

П.Крюковка

С.Каргашино

С. Студенец

С. Вадовские - Селище

.

Административным центром является с. Анаево.

Площадь сельского поселения – 11694  га.

Законом Республики Мордовия от 28 декабря 2004 года № 128-З были установлены границы Анаевского сельского поселения.

Рельеф

Территория сельского поселения расположена на водоразделе рек Вад  Рельеф представлен волнистой равниной, слабо расчлененной овражно-балочной сетью. Рельеф территории полого-наклонный. Остальная территория представлена поймами рек.

Понижения на пойме заболочены в связи с близким расположением грунтовых вод. Водная эрозия в пределах землепользования развита слабо ввиду равнинной территории и хорошей водопроницаемости почв и пород.

Климат

Климат района умеренно-континентальный характеризуется сравнительно холодной зимой и умеренно жарким летом. Средняя продолжительность безморозного периода 136 дней в году, а средняя годовая температура достигает +3,60С. Характер сезонов по годам отличается разнообразием. Температурные пределы, внутри которых держатся и зимняя стужа и летняя жара,- от -440 до +380С.

Территория сельского поселения относится к зоне неустойчивого увлажнения. В отдельные годы с достаточным или даже обильным увлажнением нередко чередуется с засухами.

Среднесуточные температуры выше 100С наступают 30 апреля – 2 мая, заканчиваются 20-25 сентября. Сумма положительных температур выше 100 составляет 2280-23900С, а с температурой выше 150С –  1700-17800С.

Устойчивый снежный покров ложится во второй декаде ноября, достигая максимальной высоты во второй декаде марта. Средняя высота снежного покрова достигает 24 см.

Наибольшая глубина промерзания почвы на суглинистых грунтах составляет 100-115 см. Продолжительность периода с устойчивым промерзанием почвы в среднем равна 160-170дням. Снеготаяние начинается примерно в третьей декаде марта и заканчивается в первой декаде апреля.

Направление ветра оказывает немаловажное влияние на температурный режим и распределение осадков. Преобладающими ветрами  здесь являются юго-западные и западные, как более благоприятные по сочетанию тепла и влаги для нормального развития растений.

Водные ресурсы

Гидрографическая сеть в поселении представлена рекой Вад её правым притоком является река Виндрей и их притоками, а также небольшими озерцами, расположенными на берегах реки. Течение реки Вада быстрое, глубина до 1,5 м. Ширина русла достигает 15м.

Геологическое строение, тектоника

В геологическом строении территории, куда относится и сельское поселение, принимают участие каменноугольные, юрские и четвертичные отложения.

Основные водозаборы питьевого и хозяйственного отложения приурочены к каменноугольным отложениям.

Каменноугольная системапредставлена повсеместно нижним и средним отделом.

Нижний отдел представлен: визейским ярусом (C1V), отложения которого залегают на размытой поверхности нижнетурнейскогоподъяруса .Визейский ярус подразделяется на два подъяруса - редневизейский (яснополянский надгоризонт (C1V1), мощностью от 0,5 до 26,6 м, сложенный глинами и песками, в меньшем количестве прослоями мергелей и известняков; верхневизейскимсильноразмытым окским надгоризонтом (C1V3), залегающим на сильно размытой поверхности тульских отложений и известняками пелитоморфными, массивными с линзами пестроцветных глин, трещиноватыми, в нижней части разрушенными до известковой муки

Средний отдел представлен Московским ярусом (C2m) верейским, каширским и подольским горизонтами. Московский ярус– кровля Верейского горизонта  наклонена с юга на север, мощность горизонта 9,0- 38,9 м,  горизонт сложен в нижней части песчано-глинистыми породами, содержащими мощные прослои  мергелей и известняков, прослои карбонатных пород, количество которых увеличивается вверх по разрезу, одновременно с уменьшением терригенных пород. Каширский горизонт, мощностью 60-75 м, представлен в нижней пачке известнякпми белыми пелитоморфными, глинистыми, с редкими остатками микрофауны, доломитизированными, иногда ожелезненными, мощность пачки 8-12 м. Каширский горизонт в средней пачке представлен: известняками светло-серыми, мелкокристаллическими глинистыми и пелитоморфными, доломитами белыми микрозернистыми с прослоями окремненными. Мощность – около 30 м. Каширский горизонт в верхней пачке сложен известняками с прослоями доломитов, мергелей, глин. Мощность – до 35 м. Подольский горизонт(C2m2) представлен карбонатными породами (известняками и известняковистыми доломитами), в меньшей степени мергелями, пестроцветными глинами. Мощность от 35 до 59,7м.

Юрская система представлена отложениями колловейского яруса. Келловейские отложения залегают с размывом на каменноугольных отложениях с перекрывающимися меловыми, неогеновыми и четвертичными образованиями. Ярус представлен  всеми своими подъярусами, сложен в основном глинами, серыми, темно-серыми слюдистыми, песчанистыми и алевритистыми с редкими прослоями мергеля и седирита, алевритами серыми глинистым, слюдистыми с прослоями глин разных мощностей (от 1,1 до 9,5 м). Общая полная мощность келловейского яруса  составляет 50-55 м.

Четвертичные породы повсеместно перекрывают коренные породы. Представлены преимущественно ледниковыми (морёнными, озерно-ледниковыми и водно-ледниковыми) отложениями. Мощность четвертичных отложений составляет 30-40 м.

Население и населенные пункты Анаевского сельского поселения.

Сельское поселение  Анаево, расположено в лесостепных ландшафтах на водоразделе рек Вад

На территории Анаевского сельского поселения расположены 3 населенных пунктов:

- с. Анаево

П.Пичевка

П.Крюковка

С.Каргашино

С. Студенец

С. Вадовские -Селище

.

Административным центром является с. Анаево

Площадь сельского поселения – 116,94 км2.

Общая численность населения  -1072 человек.

Экономическая характеристика Анаевского сельского поселения

а) Агропромышленный комплекс.

Под экономической базой поселения понимается совокупность объектов, обеспечивающих местами приложения труда его жителей и являющихся, как правило, источниками доходов местного бюджета.

В экономике поселения ведущее место принадлежит сельскому хозяйству, на долю, которой приходится более 50% в общем объеме валовой продукции, выполненных работ и услуг.

б) Образование

Отсутствуют дошкольные учреждения, школа.

в) Транспорт

Автомобильный транспорт

Пассажирские и грузовые перевозки производятся частными транспортными средствами.

Железнодорожный транспорт

Территорию Анаевского сельского поселения не пересекает железная дорога. На расчётный период развитие этой инфраструктуры не намечается.

г) Торговля

В настоящее время малое предпринимательство на территории поселения представлено частными предпринимателями (ИП, ЧП), занимающимися в основном  розничной торговлей.

На территории сельского поселения функционируют: ООО «Вятка» , с. Анаево, ул. Советсая, д. 30, ИП «Петрович», с. Анаево, ул. Советская, д. 37 - реализация продовольственных товаров.

д) Жилищно-коммунальное хозяйство

Общая площадь жилищного фонда сельского поселения, находящаяся на территории Анаевского сельского поселения на 01.01.2022  года составляет 7508 м2, в том числе:

- в частной собственности: 7508 м2.

Средняя обеспеченность жилищным фондом в расчете на одного постоянного жителя – 21,12 м2 на чел., что ниже республиканского показателя (22,9 м2 на чел.).

е) Водоснабжение

На территории Анаевского сельского поселения сформирована централизованная система водоснабжения .

Село Анаево  водопроводи пос. Крюковка – колодцы, п.Пичевка- водопровод.с.Каргашино-водопровод.с. Студенец –водопровод.с.Вадовиские –Селищи - Водопровод

ж) Электроснабжение

Собственных источников электроснабжения Анаевское сельское поселение не имеет, по этому электроснабжение осуществляется через опорные подстанции 110/10 кВ.

Распределение электроэнергии между потребителями поселения осуществляется на напряжение 10 кВ.

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения. Основной проблемой является изношенность распределительных электрических сетей.

з) Газоснабжение

В настоящее время в Анаевском сельском поселении газом обеспечено не всё население.

Подключение к газопроводу частных домов производится индивидуально из собственных средств  владельцев жилья.

Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования

Системы коммуникаций жилищно-коммунального назначения находятся в эксплуатации уже более 20 лет.

Своевременное и адекватное финансирование — залог успешной работы ЖКХ. Необходимо отметить недостаток финансирования на нужды ЖКХ в поселении.

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития Анаевского сельского поселения посредством достижения следующих целей:

- улучшение условий жизнедеятельности городского поселения;

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на территории  поселения за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на территории поселения;

- активизация участия граждан, проживающих на территории поселения,  в решении вопросов местного значения;

- формирование в Республике Мордовия  позитивного отношения к развитию территории поселения.

Таблица 2.Виды застроек населенного пункта

| Наименование населенного пункта | Количество частных домов | Количество зданий коммерч. назначения | Количество многоквартирных домов | Количество общежитий | Количество администр. зданий | Количество производственных зданий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С. Анаево |  |  |  | - |  |  |
| Пичевка |  |  | - | - |  |  |
| Пос.Крюковка |  |  | - | - |  |  |

Таблица 3.Анализ и прогноз жилищного фонда

|  | Наименование | Ед.изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2020г. | 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда на конец года | кв.м | 7254,9 | 7502,9 | 6700 | 7000 | 7200 |
| 2 | В том числе муниципальной собственности |  | - | - | - | - |  |
| 3 | В частной собственности |  | 7254,9 | 7502,9 | 6700 | 7000 | 7200 |
| 4 | Жилищный фонд без площади общежитий |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Площадь общежитий |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ввод в действие жилищного фонда всех форм собственности |  |  |  |  |  |  |
| 7 | В том числе за счет средств индивидуальных застройщиков |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Темп роста к предыдущему году |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Средняя обеспеченность жилой площадью |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля жилищного фонда, оборудованного водопроводом |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Централизованным водоснабжением |  | 6400 | 6400 | 6500 | 6500 | 6700 |
| 12 | Централизованной канализацией |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Централизованным электроснабжением |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Природным газом |  | 4181,2 | 4311,6 | 4500,00 | 4505,00 | 4510,00 |
| 15 | Общая площадь ветхого и аварийного жилья | - | - | - | - | - | -- |
| 16 | Количество очередников на получение жилья, состоящих на учете в Администрации | - | -- | - | - | - | - |

Основные мероприятия программы

Таблица 4

| № п/п | Технические мероприятия | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |
| 1 | Ввод в эксплуатацию систем водоснабжения, село Анаево | 500 |
| 2 | Установка водомеров на 3 артскважины | 1000 |
|  | ИТОГО | 1500 |
| Электроснабжение |  |  |
| 1 | Замена ламп накаливания и ртуть-содержащих на светодиодные лампы и установка фото-рыле | 75 |
|  | ИТОГО | 75 |
| Газоснабжение |  |  |
| 1 | Строительство распределительного газопровода (п.Крюковка(1. 7 км) | 7000 |
|  | ИТОГО | 7000 |
|  | ВСЕГО по Анаевскомусельскому поселению | 8575 |

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры.

2.1.Существующая система водоснабжения

Источником водоснабжения Анаевского сельского поселения являются подземные воды.

Основным поставщиком услуг по обеспечению населения питьевой водой является  администрация Анаевского сельского поселения

Система централизованного водоснабжения Анаевского сельского поселения сформированане на всей территории.

Качество воды в сельском поселении удовлетворительное. Микробиологический состав воды соответствует ГОСТу 2874-82 и СанПиН 2.14.1074-01. Химический состав: наличие железа, минерализация и жесткость воды не превышает норм, установленных соответствующими документами.

2.2 Электроснабжение

Электроснабжение потребителей, расположенных на территории  Анаевского сельского поселения, осуществляет ОАО «Мордовэнерго».

В настоящее время электроснабжение сельского поселения централизованное. Схема электроснабжения сельского поселения выполнена с применением ЛЭП напряжением 10 кВ, 35 кВ.

Техническое состояние электрических сетей Анаевского сельского поселения удовлетворительное.

2.3 Существующая система сбора и утилизации ТБО Анаевского сельского поселения и перспектива ее развития

На территории Анаевского сельского поселения сформированы контейнерные площадки, установлены контейнеры, сбор ТБО осуществляет ОО» Ремондиус».

Раздел 3. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1 Перспективная схема водоснабжения

Центральное водоснабжение коренным образом меняет в лучшую сторону перспективу социально-экономического развития населенных пунктов, в корне меняет бытовые условия жизни людей.

В селе Анаево планируется ввод в эксплуатацию систем водоснабжения.

Реализация мероприятия позволит  обеспечить сельское население водой стандартного качества и в необходимом количестве. Будет достигнута надежность систем водоснабжения, повышено качество предоставляемых услуг. Важнейший целевой индикатор — обеспеченность сельского населения питьевой водой. В 2022 г. она составляла 85 %, к 2025 г. будет составлять 100 % населения.

3.2 Перспективная схема электроснабжения

На перспективу развития системы электроснабжения потребуется усиление существующих линий электропередач и оборудования подстанций, ввиду изношенности оборудования.

Важнейшими целевыми индикаторами являются снижение общего износа основных фондов энергосистемы— до 0 %; создание благоприятных условий для привлечения собственных средств предприятий в проекты по техническому перевооружению энергосистемы поселения.

В рамках программы развития планируется замена ламп накаливания и ртуть содержащих на светодиодные лампы и установка фото-рыле.

3.3 Перспективная схема  развития системы утилизации твердых бытовых отходов

На территории Анаевского сельского поселения сформированы контейнерные площадки, установлены контейнеры, сбор ТБО осуществляет ООО «Анаевское».

Модернизации существующей системы не планируется.

3.4 Перспективная схема газоснабжения

Развитие системы газоснабжения предусматривается за счет подключения заинтересованных потребителей к существующим распределительным сетям высокого, среднего и низкого давлений.

Применение природного газа в котельных и жилых домах в качестве топлива коренным образом меняет в лучшую сторону перспективу социально-экономического развития населенных пунктов и населения всего поселения, в корне меняет бытовые условия жизни людей и выводит из числа депрессивных территорий.

В рамках программы развития планируется строительство распределительного газопровода в селе Крюковка (1.7 км).

### Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

### 4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

### По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителями в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Норм качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

### При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

### Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

### 5.1 Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения Анаевского сельского поселения 2018-2028 годы

### Таблица 5

| ### № п/п | ### Описание проекта | ### Цель проекта | ### Технические параметры проекта | ### Затраты на реализацию проекта (тыс. руб) | ### Срок реализации проекта | ### Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### 1 | ### Ввод в эксплуатацию систем водоснабжения,село Анаево | ### Снижение затрат и повышение качества оказания услуг водоснабжения |  | ### 500 | ### 2022-2025 | ### Средства бюджета |
| ### 2 | ### Установка водомеров на 2 артскважины | ### Снижение затрат и повышение качества оказания услуг водоснабжения |  | ### 1000 | ### 2022-2025 | ### Средства бюджета |
| ### 3 | ### Оформление прав собственности на бесхозяйные инженерной инфраструктуры | ### повышение качества оказания услуг водоснабжения |  | ### 137,3 | ### 2023 | ### Средства республиканского бюджета |
| ### 4 | ### Проведение кадастровых работ в отношении бесхозяйных объектов | ### повышение качества оказания услуг водоснабжения |  | ### 7,2 | ### 2023 | ### Средства местного бюджета |
|  | ### Итого |  |  | ### 1644,5 |  |  |

### 5.2 Программа инвестиционных проектов развития системы электроснабжения Анаевского поселения 2012-2025 годы (в ценах 2017)

### Таблица 6

| ### № | ### Описание проекта | ### Цель проекта | ### Технические параметры проекта | ### Затраты на реализацию проекта(тыс. руб.) | ### Срок реализации проекта | ### Ожидаемый эффект от реализации проекта | ### Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |
| ### 1 | ### Замена ламп накаливания и ртуть содержащих на светодиодные лампы и установка фото-рыле |  |  | ### 750 | ### 2022-2025 | Улучшение качества освещения, снижение бюджетных расходов на электроэнергию | ### Средства бюджета |
|  | ### Итого |  |  | ### 750 |  |  |  |

### 5.3 Программа инвестиционных проектов развития системы газоснабжения Анаевского поселения 2022-2025 годы (в ценах 2021)

### Таблица 7

| ### № | ### Описание проекта | ### Цель проекта | ### Технические параметры проекта | ### Затраты на реализацию проекта(тыс. руб.) | ### Срок реализации проекта | ### Ожидаемый эффект от реализации проекта | ### Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |
| ### 1 | ### Строительство распределительных газопроводов (село Промзино, 7 км) |  |  | ### 7000 | ### 2022-2025 |  | ### Инвестиционная программа |
|  | ### Итого |  |  | ### 7000 |  |  |  |

### 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2022 - 2025 годы составляет 8575 тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 8 и 9.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2022 – 2025 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2022 - 2025 годы (тыс. руб.)

Таблица 8

| ### № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | ### В том числе по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### Бюджетные средства всех уровней | ### Средства населения (плата за подключение) | ### Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам) | ### Прочие инвесторы застройщики |
| ### 1 | Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения | ### 1500 | ### 1500 | ### - | ### - | ### - |
| ### 2 | Программа инвестиционных проектов развития системы электроснабжения | ### 75 | ### 75 |  |  |  |
| ### 3 | Программа инвестиционных проектов развития системы газоснабжения | ### 7000 | ### 7000 |  |  |  |
|  | ### Всего по Программе | ### 8575 | ### 8575 |  |  |  |

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2022 – 2025 годы (тыс. руб.)

Таблица 9

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| ### 1 | Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения | ### 11500 | 136,4 | 136,36 | 136,36 | 136,36 | 136,36 | 136,36 | 136,36 |
| ### 2 | Программа инвестиционных проектов развития системы электроснабжения | ### 7 ### 75 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| ### 3 | Программа инвестиционных проектов развития системы газоснабжения | ### 77000 | 636,4 | 636,36 | 636,36 | 636,36 | 636,36 | 636,36 | 636,36 |
|  | Всего по Программе | ### 88575 | 7779,7 | 7779,62 | 7779,52 | 7779,52 | 779,52 | 779,52 | 779,52 |

### Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.