АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАРУБКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ  МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

        от 27 декабря   2012 года
                                                              № 43
	Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Зарубкинского  сельского поселения на 2013-2015 годы


 На основании  Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ №Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 №210 ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекс» и  руководствуясь , Уставом Зарубкинского сельского поселения Зубово- Полянского муниципального района
     1. Утвердить  Программу комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры Зарубкинского сельского поселения на 2013-2015 годы.
 2.   Опубликовать постановление в газете «ВЕСТНИК».

Глава  администрации Зарубкинского

 сельского  поселения                                                                    Т.Н. Дергачева         

                                                                                                          УТВЕРЖДЕНА
Постановлением    Администрации Зарубкинского сельского поселения  Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия 

от «27» декабря 2012 года №43
Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Зарубкинского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия с 2013г. до 2015г.
с. Зарубкино 

 2012г.

СОДЕРЖАНИЕ

	Паспорт 
	 

	Раздел 1. Краткая характеристика Зарубкинского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района. Динамика социально-экономических показателей. Характеристика жилищно-коммунального комплекса сельского поселения.
	 

	Раздел 2. Водоснабжение и водоотведение
	 

	Раздел 3. Электроснабжение
	 

	Раздел 4. Теплоснабжение
	 

	 Раздел 5. Система обращения с отходами
	 


ПАСПОРТ                Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Зарубкинского  сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на период с 2013-2015 годы.
	Наименование Программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Зарубкинского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на период с 2013-2015 годы.

	Основание для разработки Программы
	Федеральный закон от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Федеральный закон от 30.12.2004г №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

Постановление Главы администрации Зарубкинского  сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района от 21.12.2012г. №50 «О разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Зубово-Полянского муниципального района на период с 2013 -2015 годы»

	Дата принятия решения о разработке Программы
	Постановление Главы администрации Зубово-Полянского муниципального района от 21.12.2012г. №1799 «О разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Зубово-Полянского муниципального района на период с 2013 -2015 годы»

	Заказчик Программы
	Администрация Зарубкинского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района

	Разработчик Программы
	Администрация Зарубкинского  сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района. в т.ч. отдел архитектуры и градостроительства; отдел маркетинга, анализа и прогнозов.

	Исполнители Программы
	Администрация  Зарубкинского  сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района, в т.ч. отдел архитектуры и градостроительства; отдел маркетинга, анализа и прогнозов.

	Цель и задачи реализации Программы 
	1.Реализация Генерального плана Зарубкинского  сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района и других документов территориального планирования.

2.Реализация Стратегии устойчивого развития Зарубкинского  сельского поселения  Зубово-Полянского муниципального района.

 3.Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства.

4.Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям.

5.Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности.

6. Определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы.

7. Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения, утилизации твердых бытовых отходов. 

	Сроки и этапы реализации Программы
	с 2013 до 2015 г. 

	Основные мероприятия Программы
	· поэтапная модернизация сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа;

· строительство станций очистки воды;

· расширение централизованной канализационной сети, строительство коллекторов,  напорных трубопроводов;

· модернизация  и новое строительство  коммунальных сетей к вновь строящимся улицам Зарубкинского сельского поселения , согласно утвержденного Генерального плана сельского поселения; 

· модернизация существующих ВНС c заменой насосного оборудования и АСУ; 

· модернизация, и новое строительство объектов теплоснабжения;

· обеспечение возможности подключения строящихся объектов к коммунальным системам. 

	Объем финансирования Программы
	Объем финансирования Программы составляет 30723,0 млн. руб., в том числе:

2013г. – 0,3, млн. руб.; 

2014г. – 0,05 млн. руб.; 

2015г. – 30688,0 млн. руб.

	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 
	1.Технологические результаты:

-повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения;

-снижение потерь коммунальных ресурсов  в производственном процессе.

2.Коммерческий результат – повышение эффективности  финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса;

3.Бюджетный результат – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений;

4.Социальный результат - создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда поселения, повышение качества коммунальных услуг.

	Контроль за исполнением Программы
	Программа реализуется на территории  Зарубкинского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района. Координатором Программы является отдел архитектуры и градостроительства администрации Зубово-Полянского района. Реализация мероприятий предусмотренных Программой, осуществляется администрацией Зарубкинского сельского поселения Зубово-Полянского района.

Для оценки эффективности реализации Программы администрацией села будет проводиться ежегодный мониторинг.

Контроль за исполнением Программы осуществляется  администрацией  Зарубкинского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района в соответствии с законодательством. 


Раздел 1. Краткая характеристика Зарубкинского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района. Динамика социально-экономических показателей. Характеристика жилищно-коммунального комплекса сельского поселения.
Зарубкинское сельское поселение расположено на юго-востоке Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия. Территория Зарубкинского сельского поселения занимает площадь 3,13 квадратных километров

Границы Зарубкинского сельского поселения установлены в соответствии  с Законом Республики Мордовия от 20.05.2008 г. №4-З "Об установлении границ муниципальных образований Зубово-Полянского муниципального района, муниципального образования Зубово-Полянский район,  и наделении их статусом сельского поселения, городского  поселения и муниципального района"  № 12-3 от 7 февраля 2005 года с изменениями Законом № 47-3 от 20 мая 2008 года.

Зарубкинское сельское поселение граничит:

· с юга  - с Тархано-Потьминским сельским поселением Зубово- Полянского района

· с севера – с.Ново- Потьминским сельским поселением Зубово- Полянского района

· с востока - с Торбеевским муниципальным районом Республики Мордовия

· с запада - с Нововыселским сельским поселением Зубово-Полянского  района

По своему географическому положению территория Зарубкинского сельского поселения расположена в северо-западной части Приволжской возвышенности.

             Климат умеренно-континентальный со средней температурой июня +17(С, января (–13,2(С).


Естественный растительный покров занимает большой процент территории поселения. Это леса, луговые стоки, кустарники, растительность болот.

         Территория Зарубкинского сельского поселения составляет 4565 га, В состав территории поселения входят исторически сложившиеся населенные пункты: село Зарубкино, село Покровские Селищи, село Каргал, деревня Красовка.

        Административный центр сельского поселения - село Зарубкино.. Расстояние до районного центра р.п.  Зубово-Поляна 20 км,  до республиканского центра 205км. Ближайшие железнодорожная станция пассажирского сообщения – ст. Зубово- Поляна  Куйбышевской железной дороги, расстояние до которой 20 км.

Численность населения на 01.01.2011 года составляет 1057  человека, в трудоспособном возрасте 664 человека, 110 старше трудоспособного возраста.
Проблемы образования:

· недостаточность оборотных средств,

·  износ основных фондов;

· безработица из-за отсутствия рабочих мест; сложные экономические условия в сельском хозяйстве;
· старение и неудовлетворительное для современного технического уровня качество    

      трудовых ресурсов;

· малопривлекательные для молодежи социально-бытовые условия;

· недостаточная развитость инженерно-коммуникационной инфраструктуры.

Зарубкино (Заропка).село, центр сельской администрации в Зубово- Полянском районе. Расположено на реке Чиуше, в 20 километрах от районного центра и железнодорожной станции Зубово- Поляна, на магистрали Москва-Самара. В первые упоминается в актах 1674 нода, как поселение служилой мордвы на Керенской засечной черте. В 1765 году была построена деревянная Христорождественская церковь. К середине 19 века была возведена 2-я деревянная церковь-Никольская. Во время гражданской войны 1770-1771гг. под руководством С. Разина через Зарубкино проходили разбитые повстанческие отряды М. Харитонова и Ф. Алексеева, останавливались здесь пугачевцы 1173-1775г.г.). В «Списке населенных мест тамбовской губернии» (1866 г.) Зарубкино (Рождественское)-село владельческое Спасского уезда из 150 дворов (808человек);имелась церковь, училище, ярмарка, школа, участковая больница.

Каргал (Каргаляй) - мокшанская деревня. Находится на речке Чиуш. В «Списке населенных мест Тамбовской Губернии (1866г.) Каргал -деревня казенная из 40 дворов Спасского уезда.

Красовка (Красавка) мокшанская деревня. Основана в начале XX века переселенцами из сел Зарубкино и Каргал. Красовка -деревня из 53 дворов сельсовета Каргальского сельсовета Зубово- Полянского района.

Кильгинино (Кельге)-- мокшанская деревня. находится на речке Чиуш. В «Списке 

населенных мест Тамбовской губернии (1866г) Кильгинино - деревняказенная из 81 дворов Спасского уезда. Название антронм: мордвины с дохристианскими именами Кельге и Кеняка(Киняка) были первопоселенцами, основателями населенного пункта. С 26 мая 1976 года деревня Кильгинино объединена с селом Зарубкино.

Покровские Селищи(Велязем, Покровскя Селища)- мокшанское село. В Списке населенных мест Тамбовской губернии (1866г) Покровские Селищи- село казенное из 141 дворов Спасского уезда.

.

.3.3. Потенциал развития Зарубкинского сельского поселения

Природно-ресурсный потенциал Зарубкинского сельского поселения

                                                         Рельеф,
[image: image1.jpg]


Рельеф территории поселения носит равнинный характер с общим падением местности к долине реки Чиушь. Западная часть поселения представляет собой полого-волнистую равнину, изредка расчлененную сетью оврагов на широкие равнинные водораздельные склоны. Микрорельеф  на этих склонах выражен наличием разбросанных мелких бессточных западин и блюдец. Восточная часть представлена поймой реки Чиушь. Пойма носит характер слабоволнистой равнины, но встречаются микро и макропонижения, холмики и увалы. Пониженные места поймы заболочены и  кочковаты, возвышенные представляют собой хорошие сенокосы и пахотные угодья.

Климат

Климат района умеренно-континентальный. Безморозный период продолжается от 120 до 130 дней в году, а средняя годовая температура достигает +40С. Характер сезонов по годам отличается разнообразием. Температурные пределы, внутри которых держатся и зимняя стужа и летняя жара,- от -440 до +380С.

[image: image2.jpg]


В целом осадков выпадает достаточное количество, однако и по сезонам и по различным годам они распределяются неравномерно. Летом район периодически страдает от засухи, иногда выпадают обильные ливни, вызывающие паводки в реках. 

 Среднесуточные   температуры   выше 
100С наступают 30 апреля – 2 мая, заканчиваются 20-25 сентября. Сумма положительных температур выше 100 составляет 2280-23900С, а с температурой выше 150С –  1700-17800С.

[image: image3.jpg]


Устойчивый снежный покров ложится во второй декаде ноября, достигая максимальной высоты во второй декаде марта. Средняя высота снежного покрова достигает 24 см. Наибольшая глубина промерзания почвы на суглинистых грунтах составляет 100 - 115 см. Продолжительность периода с устойчивым промерзанием почвы в среднем равна 160-170дням. Снеготаяние начинается примерно в третьей декаде марта и заканчивается в первой декаде апреля.                       

          Направление ветра оказывает немаловажное влияние на температурный режим и распределение осадков. Преобладающими ветрами  здесь являются юго-западные и западные, как более благоприятные по сочетанию тепла и влаги для нормального развития растений.

Температура воздуха

Зарубкинское сельское поселение характеризуется однородным годовым ходом температуры воздуха.

Самый тёплый месяц июль, температура которого колеблется по территории +17,0С. Самый холодный месяц – январь, средняя температура его (13,2. Разница между температурами соседних месяцев невелика и температура любого из них может смещаться то в одну, то в другую сторону. Так, в 10% лет теплее бывает август, а в 5% - июнь. 

Абсолютный максимум температуры в большинстве лет отмечается в июле, абсолютный минимум - в январе. 

Чаще наблюдаются средние из абсолютных максимальных температур, которые в июле составляют 33-36. За лето на территории поселения в среднем бывает от 12 до 23 дней с максимальной температурой 30-35.

Первые заморозки на территории поселения, в среднем, наблюдаются в третьей декаде сентября. Переход средней суточной температуры через 0 в сторону отрицательных значений осуществляется в первых числах ноября, на юге – в конце первой - начале второй декады ноября. Наступление дат устойчивых морозов относится к концу ноября – началу декабря. Поздние весенние заморозки в среднем по территории заканчиваются во второй декаде мая, но в отдельные годы могут наблюдаться ещё в конце мая и начале июня.

Продолжительность безморозного периода почти на всей территории поселения -менее 126 дней.

Преобладающее направление ветра в летний период западное и юго-западное, в зимний период юго-западное и южное.

Природно-сырьевые ресурсы
На территории  Зарубкинского сельского поселения  места разработок полезных ископаемых отсутствуют. При обследовании месторождения полезных ископаемых не обнаружены.
Почвенные ресурсы

Основными почвообразующими породами на территории поселения являются следующие:

-моренные суглинки

-флювиогляциальные отложения

-современные аллювиальные отложения

Моренные суглинки представляют собой валунные суглинки красноватого цвета с различным содержанием глинистых песчаных частиц. Обычно они не карбонатны и бедны элементами питания. 

Флювиогляциальные отложения имеют преимущественно песчаный и механический состав. Образовались вследствие таяния ледников и возникновения мощных водных потоков, стекающих в пониженные места. Характеризуются низкой влагоемкостью, высокой водопроницаемостью, низкой капиллярностью. Цвет флювиогляциальных песков различен: желтый, серый, бурый.

Современные аллювиальные отложения имеют значительное распространение на пойме реки Вад. Аллювиальные отложения карбонатные, цвет их разнообразен, начиная от синевато-буроватых тонов до бурых и серо-темных.

Наибольшее распространение на территории поселения получили серые лесные и светло-серые лесные почвы. Они залегают на волнистой равнине. На пойме реки Вад получили распространение пойменные почвы.

Серые лесные почвы включают три подтипа:

-светло-серые лесные почвы;

-серые лесные почвы;

-темно-серые лесные почвы;

Структура светло-серых лесных почв комковато-пылеватая. Много кремнеземистой присыпки. Цвет чаще всего коричнево-бурый, безгумусный, возможны лишь гумусовые подтеки по трещинам, ореховато-призматической структуры с иллювиальными пленками. Также, эта почвенная разновидность относится к супесчаной. Содержание физической глины составляет 16,9 %, Преобладающей фракцией является песчаная-48 %.  Реакция почвенного раствора слабокислая PH-5,2. Степень насыщенности основания низкая - 78%. Обеспеченность подвижными формами фосфора и калия средняя, составляет 6,3-15,2 мг на 100 грамм почвы.

Серые лесные почвы в данном районе увлажнены, структуру имеют либо легкосуглинистую, либо супесчаную, цвет меняется от серовато-белесого до желто-бурого. Содержание гумуса в пахотном слое составляет 1,48 %, реакция почвенного раствора среднекислая- PH-5,0. Степень насыщенности основания средняя - 78%. Обеспеченность подвижными формами фосфора и калия средняя и составляет 11,4-10,9 мг на 100 грамм почвы.

Темно-серые лесные почвы увлажнены, комковато-пылеватые, суглинистые, либо тяжело-суглинистые, цвет, в зависимости от глубины слоя, изменяется от серого до желтого.

Почвенный покров в пойме реки Вад носит значительную пестроту и разнохарактерность, в силу смены материнских пород и колебания уровня грунтовых вод, непостоянства рельефа, смены растительности и характера схода весенних талых вод.

Пойменные дерновые слоистые почвы большей частью залегают в прирусловой пойме, ежегодно заливаемой и в местах с более быстрым течением весенних вод. Развиваются они на речном наносе по преимуществу легкого механического состава. В профиле нет ясно выраженных генетических горизонтов, есть чередующиеся наслоения, различные по составу, окраске и мощности.

Пойменная дерновая зернистая почва расположена в центральной части поймы реки Вад. Слоистость профиля почти не выражена, слои однородные по механическому составу зернистой структуры.  Почвы влажные, цвет от черного до желтого, комковато-зернистые, тяжело-суглинистые.

Пойменные болотные тяжелосуглинистые почвы занимают пониженные места на пойме, гумусовый горизонт небольшой мощности 10-15 см, почва всегда находится в сильно увлажненном состоянии, вода выступает при легком продавливании. В отношении хозяйственного использования эти почвы малоценные, требуют значительных мелиоративных мероприятий.

Пойменные иловато-торфяные почвы характеризуются наличием торфяного, сильно обогащенного минеральными илистыми частицами горизонта, различной мощности. Степень разложения торфов различная, под торфяным горизонтом залегает глеевый.

Пойменные дерновые зернистые глееватые почвы расположены в пониженных частях поймы. Сформировались на современных аллювиальных отложениях. Слоистость почвы не выражена. Глеевый процесс приводит к значительному ухудшению агрономических свойств почв. Для их улучшения необходимо коренное изменение водно-воздушного режима.

 поймы рек, в районе населенных пунктов.

Растительные ресурсы

Территория Зарубкинского сельского поселения  по ландшафтным особенностям относится к зоне северной лесостепи.

Естественная растительность представлена древесной кустарниковой растительностью и луговыми степями равнин нормального увлажнения, расположенных на водоразделах, склонах балок и оврагов, в пойме рек Парца и Чиуш.

На водораздельных участках и очень пологих склонах травостой представлен луговыми степями равнин с кострецом береговым, полевицей обыкновенной, клевером луговым, лапчаткой серебристой. По сухим днищам оврагов и балок распространены низинные луга с мятликом узколистным, кострецом безостым, к сырым днищам балок приурочены болотные луга,  в травостое которых обычно осоки, щучка дернистая, болотное разнотравье. 

Естественная растительность сохранилась лишь на небольших участках, неудобных для распашки. Она занимает прибалочные и приовражные склоны днища балок, поймы рек, в районе населенных пунктов.

Водные ресурсы

Гидрографическая сеть поселения представлена водными объектами: реками Парца протяженностью 12 км и Чиуш протяженностью 6,7 км, относящимися к бассейну реки Вад, (приток); ручьями, питающими реки.

Водный режим реки характеризуется четко выраженными весенним половодьем, летней меженью, осенне-зимним периодом и зимней меженью. Питание водных объектов сельского поселения  -  смешанное с преобладанием снегового.

Наивысшие уровни весеннего половодья наступают обычно во второй декаде апреля. Средняя продолжительность половодья составляет 20-30 дней. 
. 
Лесные ресурсы

Территория сельского поселения  в ботанико-географическом отношении расположена в лесостепной зоне, для которой характерно присутствие широколиственных лесов и лугово-степной растительности.
В настоящее время естественная растительность - деревья, кустарники и травы - сохранилась лишь на небольших участках, неудобных для распашки. Они занимают прибалочные и приовражные склоны, днища и склоны оврагов и балок, поймы рек Парца   и Чиуш.

Древесная и кустарниковая растительность произрастает в лесах, лесополосах, оврагах и пойме реки и по берегам ручьев.

Леса имеют большое средоохранное значение, связанное с регулированием водного режима, поддержанием уровня воды в реках, предохранением их от обмеления, защитой берегов рек, оврагов, их склонов от размыва, предотвращением роста оврагов. Массивы лесов сосредоточены в западной и юго-западной части сельского поселения. 
Основные породы древесной растительности – берёза, сосна, дуб, осина, липа, клён. Подлесок состоит из лещины, черёмухи, рябины, ивы и др. Видовой состав травянистого покрова следующий – из злаков: мятник лесной, пырей  бескорневищный, полевица белая; из бобовых: клевер розовый, белый, сочевичник весенний; из разнотравья: подмаренник цепкий, Иван-да-Марья, ландыш лесной, кровохлёбка лекарственная, колокольчик большой и малый, вероника лесная, герань лесная, звездчатка злачная, первоцвет. 

Древесная растительность по балкам и оврагам отличается низкорослостью ввиду сбитости и стравленности скотом.

Полезащитные насаждения состоят из берёзы, дуба, клёна, вяза. Подлесок состоит из акации, смородины золотистой, орешника, рябины.

Земельные ресурсы

Земля является основой для жизнедеятельности человека. Все виды производства в той или иной степени зависят от земельных ресурсов. Кроме того, она является важнейшим природным ресурсом, в котором находятся полезные элементы, используемые растениями, обеспечивающие развитие флоры и фауны.

Общая площадь в административных границах Зарубкинского сельского поселения  составляет 4565  га.

Освоенность территории образования в сельскохозяйственном отношении относительно высокая. 

Наличие и распределение земельного фонда   сельского поселения 

 по категориям земель на 01.01.2009 г. 

	Наименование

показателей
	Общая площадь

земель

	
	га
	%

	1. Земли сельскохозяйственного назначения
	4164
	91.2

	2. Земли населенных пунктов
	253
	5,5

	3. Земли промышленности, транспорта, энергетики
	20
	0,4

	в том числе
	
	-

	3.1. земли промышленности
	4
	0,09

	3.2. транспорта
	12
	0,2

	из них:
	
	-

	3.1.1. земли железнодорожного транспорта
	-
	-

	3.1.2. земли автомобильного транспорта
	12
	0,3

	3.3. земли энергетики

	2
	-

	3.4. земли специального назначения
	2
	-

	4. Земли особо охраняемых территорий и объектов
	-
	-

	5. Земли лесного фонда
	96
	18,3

	5. Земли водного фонда
	--
	-

	7. Земли запаса
	-
	-

	Итого земель в границах сельского поселения  
	            4565
	100


Земли населенных пунктов составляют 253 га (5,5%).

Категория земель промышленности, транспорта, связи, энергетики подразделяются на земли, занятые промышленными предприятиями, землями железнодорожного и автомобильного транспорта и прочими несельскохозяйственными предприятиями. Таких земель в сельском поселении 20 га 0,3%).Они используются соответствующими организациями для осуществления их деятельности.

Экономический потенциал сельского поселения  

Сельское хозяйство


На современном этапе  земли сельскохозяйственного назначения используются в полном объеме. Специализация сельского хозяйства (растениеводство) сельского поселения  возделывание зерна. 
Производством мяса крупного рогатого скота, свиней, овец, птицы, производством молока занимается население.

                 
Поголовье  животных населения:

	Виды с/х животных
	Кол-во

	КРС - всего
	300

	в том числе коровы
	47

	Овцы
	-

	Свиньи
	583

	Лошади
	8

	Птицы
	2015


Природно-климатические условия позволяют сельскому хозяйству района специализироваться на производстве зерна, мяса крупного рогатого скота, свиней и птицы, молока.

Транспортно-инженерная инфраструктура

Транспортная сеть  

Автомобильный транспорт

В транспортную инфраструктуру Зарубкинского сельского поселения  входят автомобильные дороги, соединяющие сельское поселение  с соседними регионами, с республиканским центром, соседними муниципальными районами и сельскими администрациями; автодороги местного значения. 

По территории сельского поселения  проходит автомобильные дороги:

· федеральная автодорога М – 5 «Урал» (от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска).  2-й категории  протяженностью 12,0 км с асфальтовым покрытием;

Зарубкинское сельское поселение, вследствие этого, имеет благоприятные условия для осуществления внешних связей с республиканским и районным центрами. 

Хорошо развитая транспортная система благоприятствует бесперебойному вывозу сельскохозяйственной продукции и обеспечению субъектов сельскохозяйственной деятельности и сельского поселения  необходимыми ресурсами.

Большое значение для транспортных связей имеет личный автотранспорт.

Железнодорожный транспорт 
Ближайшая железнодорожная станция пассажирского и грузового сообщения расположена в п. Зубово-Поляна.
Железная дорога входит в состав широтного железнодорожного направления и обслуживает связи центра Европейской части страны с районами Предуралья.
Водоснабжение

Центральное водоснабжение имеют с. Зарубкино и с. Покровские Селищи.

Проходит от водозаборного узла через всю территорию сел  Зарубкино  и  Покровские Селищи. Водозаборные узлы в с. Зарубкино и с. Покровские Селищи  используются для нужд населения и водоснабжения с/х объектов., протяженностью 6 км.

.
Водные ресурсы

Гидрографическая сеть поселения представлена водными объектами: реками Парца протяженностью 12 км и Чиуш протяженностью 6,7 км, относящимися к бассейну реки Вад, (приток); ручьями, питающими реки.

Водный режим реки характеризуется четко выраженными весенним половодьем, летней меженью, осенне-зимним периодом и зимней меженью. Питание водных объектов сельского поселения  - смешанное с преобладанием снегового.

Наивысшие уровни весеннего половодья наступают обычно во второй декаде апреля. Средняя продолжительность половодья составляет 20-30 дней. 
Централизованное водоотведение  есть в населенных пунктах в с. Покровские Селищи и в с. Зарубкино. 
                             Проектные решения:

             Строительство водозабора для животноводческих помещений обеспечивающего потребности в воде, соответствующей требованиям СанПин 2.1.4. 1074-01. «Питьевая вода» жилые здания, общественно-коммунальные, сельскохозяйственные объекты.

          Нормы водопотребления принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84*

	№ п/п
	Наименование
	Нормы водопотребления, л/сутки

	
	
	I
	II

	1
	Населённые пункты с численностью более 100 человек
	150
	180

	2
	Населённые пункты с численностью  100 человек
	120
	150

	3
	Опорные населённые пункты
	180
	200


        Данные нормы включают расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды домашнего скота и местной промышленности.

   Расход воды для нужд животноводства определены по следующим усреднённым  нормам.

	№ п/п
	Наименование
	Нормы водопотребления, л/сутки

	1
	Крупно-рогатый скот
	70


         Расход воды на производственные нужды сельскохозяйственных предприятий по данным специальной литературе принят 20.0 м³/сут  на одно хозяйство.  

        Расходы воды для целей пожаротушения, устанавливаются в зависимости от численности населения на следующей стадии проектирования.

          Источники водоснабжения.

   Возможными источниками водоснабжения могут быть поверхностные и подземные воды.

          Поверхностные воды.

 Воды рек   могут служить источником водоснабжения возможно только после водо-подготовки.

          Подземные воды. 

 Характеристика приведена в разделе водные ресурсы. Степень изученности подземных вод на территории поселения слабая. Оценка запасов не проводилась по прогнозной оценке район, в общем, надёжно обеспечен ресурсами подземных вод.  Необходима специальная гидрогеологическая разведка на  подземные воды, оценка и утверждение, выявление месторождений.

Основными источниками водоснабжения приняты подземные воды.

                                                      Схема водоснабжения.

Обеспеченность населения системами водоснабжения и водоотведения по Республиканской целевой программе «Чистая вода» 

на 2010—2014 гг., %

	Муниципальный район
	Доля населения, обеспеченного водопроводом
	Доля населения, обеспеченного канализацией
	Средняя по муниципальному образованию степень износа сооружений водоснабжения
	Размер неучтенных потерь воды, % от объема подачи в сеть

	Зарубкинское сельское поселение
	66,3
	0
	55,1
	26,3


                . Модернизация водоводов и уличной водопроводной сети. Реализация мероприятий позволит сократить потери воды, исключить повторное загрязнение воды в распределительных водопроводных сетях, снизить уровень износа сетей к концу 2015г. с

         Электроснабжение
Собственных источников электроснабжения Зарубкинское сельское поселение не имеет, по этому электроснабжение осуществляется от системы «Мордовэнерго» через опорные подстанции 110/10 кВ.

Распределение электроэнергии между потребителями поселения осуществляется на напряжение 10 кВ.

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения. Основной проблемой является изношенность распределительных электрических сетей.


Техническое состояние электрических сетей  поселения удовлетворительное 
Цели: бесперебойное электроснабжение населения и предприятий, обеспечение электробезопасности.

Задачи: повышение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей; сокращение количества аварийных отключений; снижение затрат, в том числе на технологическое обслуживание и ремонт энергоустановок; снижение потерь электрической энергии при транспортировке; обеспечение электроэнергией социально значимых потребителей.

Перспективы развития. Большая часть электрических сетей Зарубкинского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района РМ подчинено Саранским электрическим сетям.  

ООО «Электротеплосеть» действует с 2005 г. С 1963 г. предприятие действовало под названием ГП «Электротеплосеть». Оно оказывает услуги по производству, передаче и распределению электроэнергии. 

Динамический рост электропотребления, большая степень физического износа и срок эксплуатируемых линий электропередач влияют на качество электрической энергии, повышают риск внеплановых отключений электроэнергии. Кроме того, приобретение новых, усовершенствованных бытовых электроприборов требуют увеличения мощности и пропускной способности трансформаторных подстанций.

Содержание предлагаемых мероприятий. В связи с ветхостью электрических сетей основными мероприятиями проекта являются реконструкция основных фондов и ремонтные работы.

Восстановлению электрических сетей напряжением 04—10 кВ подлежат те линии, которые закреплены на деревянных опорах. Нормативный срок службы таких ВЛ составляет 20 лет, ВЛ на железобетоне — 33 года. 

Реконструкция и капитальный ремонт ТП и ВЛ будет проводиться строго в соответствии с многолетней программой капитального ремонта и реконструкции распределительных сетей филиала ОАО «МРСК-Волги» — «Мордовэнерго», которая разрабатывается и утверждается ежегодно.

В связи с ветхостью электрических сетей основными мероприятиями проекта являются реконструкция основных фондов и ремонтные работы.

Восстановлению электрических сетей напряжением 04—10 кВ подлежат те линии, которые закреплены на деревянных опорах. Нормативный срок службы таких ВЛ составляет 20 лет, ВЛ на железобетоне — 33 года. 

Реконструкция и капитальный ремонт ТП и ВЛ будет проводиться строго в соответствии с многолетней программой капитального ремонта и реконструкции распределительных сетей филиала ОАО «МРСК-Волги» — «Мордовэнерго», которая разрабатывается и утверждается ежегодно.
Необходимо строительство новых коммуникаций для обеспечения электроэнергией новых строящихся жилых микрорайонов.

Мероприятие 1. Реконструкция объектов распределительных сетей (табл. 3).

Перечень объектов реконструкции на период с 2013 по 2015 г.

	Объект
	Тип

оборудования
	Период 

и затраты на ремонт, 

млн руб.

	
	
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	ВЛ-0,4 кВ от ТП № А0504 / 100 кВА 

с. Сбродовка 
	ВЛ-0,4 кВ
	—
	7,801
	—


Всего на реконструкцию объектов распределительных сетей предлагается 3,373 млн. руб. Источник финансирования — средства филиала   ОАО «МРСК-Волги» — «Мордовэнерго».

 Капитальный ремонт распределительных сетей   
Перечень объектов, подлежащих капительному ремонту на период 

с 2012 по 2021 г.

	Объект
	Тип

оборудования
	Затраты на ремонт,

млн руб.
	Год

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 

№ А0504 с. Красавка
	ВЛ-0,4 кВ
	0,17
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 

№ ТП0923 с. Зарубкино
	ВЛ-0,4 кВ
	0,2
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 

№ ТП0922 с. Зарубкино
	ВЛ-0,4 кВ
	0,54
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП 

№ ТП0921 с. П. Селище  
	ВЛ-0,4 кВ
	0,96
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1, 2 от ТП 

№ А0505 с. Каргал  
	ВЛ-0,4 кВ
	1,17
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП 

№ ТП0925 с. Зарубкино  
	ВЛ-0,4 кВ
	0,5
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП 

№ ТП0922 с. П. Селище  
	ВЛ-0,4 кВ
	0,38
	2012, 2017

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 

№ ТП0925 с. Кильгино
	ВЛ-0,4 кВ
	0,46
	2018

	ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 

№ ТП0919 с. П. Селище    
	ВЛ-0,4 кВ
	0,94
	2018

	ТП 10/0,4 кВ № ТП0921 

с. П. Селище
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2015

	ТП 10/0,4 кВ № ТП0922 

с. П. Селище
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2020

	ТП 10/0,4 кВ № ТП0923 

с. Зарубкино
	ТП 10/0,4 кВ 
	0,05
	2021


Источник финансирования — средства филиала ОАО «МРСК-Волги» — «Мордовэнерго». .

Показатели экономической и социальной эффективности реализации проекта. В результате реализации данного проекта будет улучшено техническое состояние электрических сетей в районе в 1,5 раза и, соответственно, качество предоставляемых услуг.

Важнейшие целевые индикаторы — снижение общего износа основных фондов энергосистемы района и создание благоприятных условий для привлечения собственных средств предприятий в проекты по техническому перевооружению энергосистемы района.
Головной исполнитель проекта. Зубово-Полянский РЭС филиала   ОАО «МРСК-Волги» — «Мордовэнерго».
               Газоснабжение 

 Газоснабжение сельского поселения  осуществляется природным и сжиженным газом. Природный газ потребителям поселения подается по распределительным газопроводам. Газифицированы все населенные пункты поселения.
Связь
Зарубкинское сельское поселение телефонизировано частично, имеется сотовая связь, которая обеспечивается российскими операторами. Цифровое телевидение и Интернет может подключить любой желающий.


 Теплоснабжение
Централизованное теплоснабжение в населенных пунктах сельского поселения  отсутствует. Школы, административные здания обслуживают котлы, в здании сДК установлен газ. В жилых домах установлены котлы и печные горелки.

Вид топлива – газ, электричество.
Система обращения с отходами

Цели: улучшение экологической обстановки в  Зарубкинском сельском поселении Зубово-Полянского муниципального района, создание эффективных механизмов управления сферой обращения с отходами.

Задачи: совершенствование нормативной правовой базы в сфере обращения с отходами, повышение инвестиционной привлекательности сферы обращения с отходами, улучшение санитарного и экологического состояния территории  Зарубкинского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района.

Обоснование проблемы и перспективы развития. Значительной проблемой в Зарубкинском сельском поселении Зубово-Полянского муниципальном районе является утилизация и переработка твердых бытовых отходов (далее — ТБО). Существующая система обращения с ТБО на территории района экономически и технологически недостаточно эффективна и не обеспечивает исполнения требований природоохранного законодательства. 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона «Об отходах производства и потребления», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, утвержденными Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 21 августа 2003 г. № 152, планирование и дислокация объектов временного накопления отходов, нормативное количество транспортных средств для их вывоза, мероприятия по удалению отходов из частного сектора и рекреационных зон определяются на основе генеральных схем очистки территорий муниципальных образований, которые утверждаются органами местного самоуправления не реже чем один раз в пять лет. На данный момент генеральная схема очистки территории Зарубкинского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района отсутствует.    

Услугами организаций по сбору бытовых отходов пользуется около 10 % населения района. Большинство сельских населенных пунктов не имеют регулярной санитарной очистки. Компостируемая часть ТБО перерабатывается на приусадебных участках, неутилизируемая часть вывозится на несанкционированные свалки, которые есть в каждом населенном пункте. 

Основными причинами такого положения дел являются необеспеченность сельского поселения   достаточным количеством объектов организованного размещения ТБО, а также техническими средствами сбора и транспортировки отходов. Использование устаревших контейнеров открытого типа приводит к ухудшению эстетического облика населенных пунктов, загрязнению прилегающих территорий, потерям качества потенциально содержащихся в отходах вторичных ресурсов из-за воздействия осадков. Недостаток специальной техники по вывозу мусора и высокий уровень износа имеющихся мусоровозов приводит к постоянным срывам графиков вывоза коммунальных отходов. 

Таким образом, политика в сфере управления отходами должна ориентироваться на снижение количества образующихся отходов и на их максимальное использование, а также на модернизацию системы захоронения и утилизации отходов. Инвестиции в развитие объектов обращения с отходами производства и потребления со стороны муниципального и регионального бюджета должны осуществляться либо в коммерчески невыгодные объекты сбора отходов (оборудование площадок накопления и временного хранения ТБО), либо в объекты, которые могут быть в последующем переданы инвесторам на коммерческих (в том числе инвестиционных) условиях. 

Важнейшей задачей является внедрение селективного сбора и сортировки отходов перед их удалением с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов. В связи с этим необходимо максимальное привлечение частных инвестиций и обеспечение функционирования отрасли за счет рыночных механизмов. Так, весьма перспективным может стать организация малого бизнеса в сфере сбора и переработки вторсырья (пластиковых бутылок, канистр, пластмассовых ящиков, алюминиевых и жестяных банок, макулатуры и т. д.), что позволит улучшить санитарную обстановку района, комплексно и в долгосрочном плане решив проблему вывоза ТБО, упростить складирование мусора, сократить количество несанкционированных мусорных свалок. 

Система программных мероприятий. Современная технологическая схема обращения с отходами на территории Зарубкинского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района должна ориентироваться на решение следующих задач:

1. Совершенствование системы управления в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории Зарубкинского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района. 

2. Улучшение санитарного и экологического состояния территории Зарубкинского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района.

Для достижения поставленных задач в процессе реализации проекта должны быть осуществлены следующие мероприятия:
— разработка генеральной схемы очистки территории Зарубкинского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района;

— проектирование и строительство новых полигонов ТБО, удовлетворяющих экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям;

— обновление парка мусоровозов и контейнеров; 
— выявление и рекультивация существующих переполненных и не удовлетворяющих санитарно-экологическим нормам свалок ТБО.

Мероприятия проекта и финансирование затрат приведены в прил. 1 к Программе.

Показатели экономической и социальной эффективности реализации проекта. В результате реализации отдельных мероприятий Программы к 2021 г. произойдет ликвидация несанкционированных мест размещения ТБО, количество объектов размещения ТБО, соответствующих экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям увеличится до 4. 
Головные исполнители проекта. Администрация Зарубкинского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района, ООО «ЖКС Зубова -Поляна Приложение  Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Зарубкинского сельского поселения Зубово-Полянского  района Республики Мордовия на период с 2013 до 2015 г.г.
Перечень мероприятий (объектов), включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на период с 2013 до 2015 г.г.

	Наименование исполнительного органа государственной власти РМ, ответственного за согласование объектов
	Годы
	Наименование мероприятия (объекта)
	Основные параметры объекта (площадь, мощность, количество мест, посещений в смену и др.)
	Стоимость объекта (объем финансирования), 

тыс. рублей
	Кроме того, стоимость разработки проектно-сметной документации, тыс.рублей
	Приори-тетность (ранг) объекта внутри района
	Примечание



	1. Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения 


	Сфера жилищно-коммунального хозяйства (вопросы нового строительства, реконструкции, капитального ремонта,  ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства, управление многоквартирными жилыми домами, ремонт жилого фонда, сбор, транспортировка, сортировка, переработка, утилизация ТБО, благоустройство районов и населенных пунктов, инженерные сети  - холодное и горячее водоснабжение, отопление, канализация, ливневая канализация, другие объекты инженерной инфраструктуры – теплопункты, котельные, канализационно - насосные станции, водопроводно - насосные станции, скважины, информирование и оповещение населения, меры по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций, вопросы обслуживания парков, водоемов, зон отдыха)

	
	2015
	Реконструкция водопроводных сетей в с. Покровские Селищи и с. Зарубкино.
	6км
	18000
	
	4
	ПСД имеется








