[image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 от  «___»  февраля 2024 года                                                      № ______
                                                   р.п.  Зубова Поляна
Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы   предприятий, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения на 2024-2025 годы.
         В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Администрация Зубово-Полянского муниципального района Республики  Мордовия постановляет:

1. Утвердить прилагаемое техническое задание на разработку инвестиционной программы для предприятий, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия.
2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы  Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия  И.А.Бобовского.
3.   Постановление вступает с силу со дня его официального опубликования.
Глава Зубово-Полянского 
муниципального района 
Республики Мордовия                                                                     В.А.Поршин    
                                                                          Утверждено       постановлением

               Администрации Зубово-    Полянского   муниципального   района Республики Мордовия

                                                                                                                      от ______________№______

Техническое задание
на разработку инвестиционной программы предприятий, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения на 2024- 2025 годы
1. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы.
1.1. Основной целью программы является повышение надежности и качества водоснабжения и водоотведения за счёт мероприятий по ремонту, строительству и замене систем водоснабжения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия
    1.2. Для решения поставленной цели в рамках данной программы основными задачами являются:
- улучшение качества жилищно-коммунальных услуг;

- увеличение срока службы инженерно-технических сетей и сооружений;

- повышение надежности и развитие инженерно-технических сетей и сооружений;

- снижение уровня износа и аварийности коммунальных сетей;

- реализация требований энергетической эффективности;

- повышение уровня энергосбережения более чем на 10%.
Инвестиционная программа разрабатывается в целях:
  - обеспечения объектов капитального строительства вводимых в эксплуатацию инженерной инфраструктурой для обеспечения услугами по холодному водоснабжению и водоотведению;

  - увеличения пропускной способности сетей водоснабжения и водоотведения;
  - повышения надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения;
  - повышения эффективности деятельности организации коммунального комплекса, определения источников финансирования инвестиционной программы.
  - привлечения инвестиций для обеспечения потребностей                         предприятий, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, в целях реализации мероприятий инвестиционной программы;
- сокращение эксплуатационных затрат организации коммунального комплекса. Разработчиками инвестиционной программы являются предприятия, осуществляющие деятельность по водоснабжению и водоотведению на территории Зубово-Полянского муниципального района.  При выполнении мероприятий  (таблица №1) инвестиционной программы должны быть получены следующие результаты:

·  повышение качества питьевой воды до норм, установленных СанПиН;

· сокращение эксплуатационных затрат на водоснабжение;

· повышение надежности работы систем водоснабжения;

· сокращение уровня потерь воды;

· снижение степени износа оборудования, сетей и сооружений.
2. Основные требования к инвестиционной программе
Инвестиционная программа должна содержать:

- паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию:

- наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение;

- наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;

- наименование органа местного самоуправления, согласующего инвестиционную программу (при необходимости), его местонахождение;

- наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий;

- плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;
- перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия. Мероприятия инвестиционной программы подразделяются на мероприятия, реализуемые в сфере водоснабжения (холодного и (или) горячего), и мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения;
- мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;
- график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию;

- плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы;

- сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы. 
 - в случае заключения регулируемой организацией концессионного соглашения, объектом которого является система коммунальной инфраструктуры, источники финансирования инвестиционной программы определяются в соответствии с условиями концессионного соглашения;

- расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия;

- план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями;

- предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на период реализации инвестиционной программы;

- планы мероприятий и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы, содержащий в том числе основные технические характеристики модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения до и после проведения мероприятий этой инвестиционной программы.
3. Перечень мероприятий по ремонту, строительству и замене системы водоснабжения и водоотведения Зубово-Полянского муниципального района
                                                                                                                             Таблица №1
	№

	Наименование мероприятия
	Протяженность м, площадь кв.м


	Исполнитель


	Срок реализации
	Источник финансирования
	Объем финансирования по годам (тыс.руб)

	Водоснабжение

	1
	-капитальный ремонт артезианской  скважины №42/1        рп. Явас, ул. Советская,

 -  полная  замена и реконструкция электрооборудования 

 -капитальный ремонт ограждения СЗЗ.
	9 кв.м
	МУП «Явас-Водоканал»
	2024- 2027
	региональный бюджет;

-местный бюджет.
	

	2
	-капитальный ремонт артезианской  скважины №674/2  

рп Явас, ул. Советская;

-  полная  замена и реконструкция электрооборудования;                   -капитальный ремонт ограждения СЗЗ.
	4 кв.м
	МУП «Явас-Водоканал»
	2024- 2027
	региональный бюджет;

-местный бюджет.
	

	3
	-капитальный ремонт артезианской  скважины №50/3            рп. Явас ул.Советская,                                   -  полная  замена и реконструкция электрооборудования;                  -капитальный ремонт                         ограждения СЗЗ.
	4 кв.м
	МУП «Явас-Водоканал»
	2024- 2027
	региональный бюджет;

-местный бюджет.
	

	4
	-капитальный ремонт артезианской  скважины №1651/4,рп Явас  ул. Советская

-  полная  замена и реконструкция электрооборудования;                      -капитальный ремонт ограждения СЗЗ.
	9 кв.м
	МУП «Явас-Водоканал»
	2024- 2027
	региональный бюджет;

-местный бюджет.
	

	5
	-капитальный ремонт артезианской  скважины  №2090/6, рп Явас, ул. Парковая

-  полная  замена и реконструкция электрооборудования;                     -капитальный ремонт ограждения СЗЗ.
	9 кв.м
	МУП «Явас-Водоканал»
	2024- 2027
	региональный бюджет;

-местный бюджет.
	

	6
	-капитальный ремонт артезианской  скважины  №2093/7  рп Явас, ул. Парковая;

 -  полная  замена и реконструкция электрооборудования;                    -капитальный ремонт ограждения СЗЗ.
	9 кв.м
	МУП «Явас-Водоканал»
	2024- 2027
	региональный бюджет;

-местный бюджет.
	

	7
	-капитальный ремонт артезианской  скважины  №858/8    рп.Явас, ул. Заречная; 

-  полная  замена и реконструкция электрооборудования;                   -капитальный ремонт ограждения СЗЗ.
	9 кв.м
	МУП «Явас-Водоканал»
	2024- 2027
	региональный бюджет;

-местный бюджет.
	

	8
	-капитальный ремонт артезианской (насосная)  скважины  №2792/9  рп. Явас ,ул. Заречная;

-  полная  замена и реконструкция электрооборудования;                    -капитальный ремонт ограждения СЗЗ.
	9 кв.м
	МУП «Явас-Водоканал»
	2024- 2027
	региональный бюджет;

-местный бюджет.
	

	9
	-капитальный ремонт артезианской  скважины  №2791/10 рп Явас ул. Заречная;  -  полная  замена и реконструкция электрооборудования;                   -капитальный ремонт ограждения СЗЗ.
	9 кв.м
	МУП «Явас-Водоканал»
	2024- 2027
	региональный бюджет;

-местный бюджет.
	

	10
	-капитальный ремонт артезианской  скважины  №3046/11 рп. Явас ул. Лесная;        -  полная  замена и реконструкция электрооборудования;               -капитальный ремонт ограждения СЗЗ.
	9 кв.м
	МУП «Явас-Водоканал»
	2024- 2027
	региональный бюджет;

-местный бюджет.
	

	11
	-капитальный ремонт артезианской  скважины №3046(2/12)    рп .Явас,ул. 40 лет Победы;                                  -полная  замена и реконструкция электрооборудования;                      -капитальный ремонт ограждения СЗЗ.            
	9 кв.м
	МУП «Явас-Водоканал»
	2024- 2027
	региональный бюджет;

-местный бюджет.
	

	12
	-капитальный ремонт артезианской  скважины № б/н1,  п. Озерный                          ул. Центральная,                             -полная  замена и реконструкция электрооборудования;                       -капитальный ремонт ограждения СЗЗ.
	9 кв.м
	МУП «Явас-Водоканал»
	2024- 2027
	региональный бюджет;

-местный бюджет.
	

	13
	-капитальный ремонт артезианской  скважины №1159/2 п. Озерный                 ул. Лесная,                                        -полная  замена и реконструкция электрооборудования;                    -капитальный ремонт ограждения СЗЗ.
	
	МУП «Явас-Водоканал»
	2024- 2027
	региональный бюджет;

-местный бюджет.
	

	14
	-капитальный ремонт артезианской  скважины №б/н2 п. Ударный                ул. Школьная,                                 -полная  замена и реконструкция электрооборудования;                   -капитальный ремонт ограждения СЗЗ.
	107кв.м
	МУП «Явас-Водоканал»
	2024- 2027
	региональный бюджет;

-местный бюджет.
	

	15
	-капитальный ремонт артезианской  скважины №37/1   п. Леплей                      ул. Октябрьская,                                    -полная  замена и реконструкция электрооборудования;              -капитальный ремонт ограждения СЗЗ.
	100 кв.м
	МУП «Явас-Водоканал»
	2024- 2027
	региональный бюджет;

-местный бюджет.
	

	16
	-капитальный ремонт артезианской  скважины №2081/2 п. Леплей                   ул. Советская;                                 -полная  замена и реконструкция электрооборудования;                 -капитальный ремонт ограждения СЗЗ.
	100 кв.м
	МУП «Явас-Водоканал»
	2024- 2027
	региональный бюджет;

-местный бюджет.
	

	17
	-капитальный ремонт артезианской  скважины №2156/1 п Сосновка                ул. Центральная; 

-полная  замена и реконструкция электрооборудования;               -капитальный ремонт ограждения СЗЗ.
	6 кв.м
	МУП «Явас-Водоканал»
	2024- 2027
	региональный бюджет;

-местный бюджет.
	

	18
	-капитальный ремонт артезианской  скважины (башня Рожновского) №3000/2 п Сосновка             ул. Зеленая;                                          -полная  замена и реконструкция электрооборудования;                    -капитальный ремонт ограждения СЗЗ.
	4,2 кв.м
	МУП «Явас-Водоканал»
	2024- 2027
	региональный бюджет;

-местный бюджет.
	

	19
	-капитальный ремонт артезианской  скважины №859/1 п. Молочница          ул. Новая;                                            -полная  замена и реконструкция электрооборудования;                          -капитальный ремонт ограждения СЗЗ.
	6,3 кв.м
	МУП «Явас-Водоканал»
	2024- 2027
	региональный бюджет;

-местный бюджет.
	

	20
	капитальный ремонт артезианской  скважины №2788/2 п. Молочница          ул. Новая;                                                 -полная  замена и реконструкция электрооборудования;                  -капитальный ремонт ограждения СЗЗ
	18 кв.м
	МУП «Явас-Водоканал»
	2024- 2027
	региональный бюджет;

-местный бюджет.
	

	21
	капитальный ремонт артезианской  скважины №36/1   п. Ударный                    ул. Железнодорожная;                        -полная  замена и реконструкция электрооборудования;                        -капитальный ремонт ограждения СЗЗ
	6,25 кв.м
	МУП «Явас-Водоканал»
	2024- 2027
	региональный бюджет;

-местный бюджет.
	

	22
	капитальный ремонт водопроводной сети                 рп. Явас
	55830 м
	МУП «Явас-Водоканал»
	2024- 2027
	региональный бюджет;

-местный бюджет.
	

	23
	капитальный ремонт водопроводной сети               п. Озерный
	1000 м
	МУП «Явас-Водоканал»
	2024- 2027
	региональный бюджет;

-местный бюджет.
	

	24
	капитальный ремонт водопроводной сети                      п. Ударный 
	800 м
	МУП «Явас-Водоканал»
	2024- 2027
	региональный бюджет;

-местный бюджет.
	

	25
	капитальный ремонт водопроводной сети                п. Ударный ул. Лесная
	1500 м
	МУП «Явас-Водоканал»
	2024- 2027
	региональный бюджет;

-местный бюджет.
	

	26
	капитальный ремонт водопроводной сети                    п. Ударный,                                   ул. Железнодорожная
	598 м
	МУП «Явас-Водоканал»
	2024- 2027
	региональный бюджет;

-местный бюджет.
	

	27
	капитальный ремонт водопроводной сети                     п. Леплей 
	493 м
	МУП «Явас-Водоканал»
	2024- 2027
	региональный бюджет;

-местный бюджет.
	

	28
	капитальный ремонт артезианской  скважины №2472 п.Парца, ул.Лесная;                          -полная  замена и реконструкция электрооборудования;                  -капитальный ремонт ограждения СЗЗ;                                 -капитальный ремонт павильона скважины.
	
	МУП «Явас-Водоканал»
	2024- 2027
	региональный бюджет;

-местный бюджет.
	

	29
	капитальный ремонт водопроводной сети     п.Парца
	3750 м 
	МУП «Явас-Водоканал»
	2024- 2027
	региональный бюджет;

-местный бюджет.
	

	30
	капитальный ремонт водопроводной сети            п. Леплей
	2302м
	МУП «Явас-Водоканал»
	2024- 2027
	региональный бюджет;

-местный бюджет.
	

	31
	капитальный ремонт водопроводной сети              п. Сосновка
	8547 м 
	МУП «Явас-Водоканал»
	2024- 2027
	региональный бюджет;

-местный бюджет.
	

	32
	капитальный ремонт водопроводной сети             п. Молочница
	7000 м
	МУП «Явас-Водоканал»
	2024- 2027
	региональный бюджет;

-местный бюджет.
	

	33
	-капитальный ремонт артезианской  скважины №2,п. Парца, ул.Ударная                                                 -полная  замена и реконструкция электрооборудования;                    -капитальный ремонт ограждения СЗЗ
	
	МУП «Явас-Водоканал»
	2024- 2027
	региональный бюджет;

-местный бюджет.
	

	Водоотведение

	1
	Капитальный ремонт очистных сооружений  рп.Явас, ул.Набережная.
	1706,2м
	МУП «Явас-Водоканал»
	2024- 2027
	региональный бюджет;

-местный бюджет.
	

	2
	Капитальный ремонт канализационных сетей рп.Явас
	52000 м 
	МУП «Явас-Водоканал»
	2024- 2027
	региональный бюджет;

-местный бюджет.
	

	3
	Капитальный ремонт канализационных сетей п.Леплей 
	3593 м
	МУП «Явас-Водоканал»
	2024- 2027
	региональный бюджет;

-местный бюджет.
	

	4
	Капитальный ремонт канализационных сетей     п.Ударный
	2800 м 
	МУП «Явас-Водоканал»
	2024- 2027
	региональный бюджет;

-местный бюджет.
	


4. Целевые показатели:

- надежность (бесперебойность) снабжения потребителей коммунальной услугой; 

- сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры;

- доступность товаров и услуг для потребителей;

- эффективность деятельности организации коммунального комплекса.
5. Ожидаемые результаты инвестиционной программы
- повышение качества жилищно-коммунальных услуг;
- повышение надежности работы инженерно-технических сетей и сооружений;
- снижение аварийных ситуаций на сетях водоснабжения, уменьшения потерь воды;
- улучшение экологической ситуации на территории Зубово-Полянского муниципального района за счет снижений аварий;
- снижение энергозатрат;
- улучшение качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями.
6. Сроки разработки, рассмотрения, согласования и утверждения проекта инвестиционной программы.
Проект инвестиционной программы разрабатывается в течение 3 месяцев после вступления в силу настоящего технического задания.

Администрация Зубово-Полянского муниципального района  в течение 30 дней со дня представления проекта инвестиционной программы на согласование рассматривает проект инвестиционной программы на соответствие техническому заданию и требованиям, указанных в Приказе Минрегиона Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», а также на предмет того, что в результате реализации планов мероприятий целевые показатели деятельности регулируемой организации не будут достигнуты и (или) реализация таких планов возможна при меньшем уровне затрат (в том числе за счет использования других технологий).

Администрация Зубово-Полянского муниципального района  в соответствии с частью 5 статьи 40 Федерального закона 7 декабря 2011 года № 416- вправе привлекать к рассмотрению инвестиционной программы в целях анализа ее ресурсоснабжающие организации  в сфере водоснабжения и водоотведения в администрации Зубово- Полянского муниципального района, расчет необходимых финансовых потребностей для её реализации, а также расчет тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения  осуществляется в течение 30 дней с момента представления.
7. Форма представления проекта инвестиционной программы.
  Проект инвестиционной программы представляется для согласования в администрацию Зубово-Полянского муниципального района на бумажном носителе  и на электронном носителе.

