


                           [image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «16» мая 2024 г.



                                         №353
р.п. Зубова Поляна
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗУБОВО- ПОЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
В соответствии с  Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом №190-ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г., Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 г. № 103, администрация Зубово-Полянского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя главы Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия Бобовского И.А.   

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Зубово-Полянского
муниципального района     






 

Республики Мордовия                                                                              В.А.Поршин
Утвержден

Постановлением администрации 
Зубово-Полянского муниципального района 
«16» мая 2024 г. № 353
ПЛАН

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Зубово-Полянского муниципального района
Понятия, используемые в настоящем плане действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Зубово-Полянского муниципального района:
авария - технологические нарушения на теплоснабжающем, теплосетевом объекте, приведшие к разрушению сооружений и (или) технических устройств, применяемых на теплоснабжающих, теплосетевых объектах, неконтролируемому взрыв и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного режима работы теплоснабжающего, теплосетевого объекта, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии, возникновению или угрозе возникновения аварийного режима работы системы теплоснабжения; 

инцидент - отказ или повреждение технических устройств, применяемых на теплоснабжающем, теплосетевом объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса.
Раздел I
Краткая характеристика тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и оценка возможной обстановки при возникновении аварий

1.1. Климат и погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей
а) Климат
По климатическому районированию (СНиП 2.01.01-82) территория поселения относится по к II «В» климатическому подрайону с континентальным климатом, умеренно холодной, снежной зимой и теплым летом.

Среднегодовая температура воздуха составляет от +3,5 до 4,0°С.

Средняя температура самого холодного месяца (января) изменяется в пределах от -11,5°С до -12,3°С, от​мечаются понижения температуры до - 47 °С. Средняя температура самого теплого месяца (ию​ля) от +18,9°С до +19,8°С, максимальная +37°С.
Абсолютный максимум температур составляет +39°С, абсолютный минимум - 44°С. Отри​цательные температуры наблюдаются в течение пяти месяцев. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки - 30°С, температура воздуха наиболее холодных суток -34°С.
Максимальная из средних скоростей ветра зафиксирована по южному румбу в январе, и дос​тигает 6,9 м/сек, минимальная - зафиксирована по северному румбу в июле и составляет 0 м/сек. Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха 8°С или менее со​ставляет 5,8 м/сек.
За год выпадает 516 мм осадков, из них 361 мм (70%) - за апрель-октябрь и 155 мм (30%) - за ноябрь-март. Суточный максимум осадков - 128 мм (СНиП 23-01-99).
В течение многолетнего наблюдения отмечались периоды большего и меньшего увлажнения. Отклонение в сторону минимальных и максимальных значений составляет 120-180 мм. Распре​деление осадков по территории Республики Мордовия изменяется несущественно.
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца составляет 83%, наиболее теплого месяца - 69%.
Количество летних осадков преобладает над зимними за счет их интенсивности.
За год наблюдается 144 дня со снежным покровом; его средняя высота 33 см, максимальная -74 см.
В среднем за год наблюдается 50 дней с метелями, которые преобладают при южных и юго-западных ветрах, и скорости ветра 6-9 м/сек.
б) Неблагоприятными погодно-климатическими явлениями, оказывающими влияние на эксплуатацию теплоснабжающих объектов и тепловые сети отмечаются промерзание почвы, гололед, метели, засухи, суховеи. Нормативная глубина промерзания глинистых и суглинистых грунтов - 155 см, супесей и мелких песков - 180 см. Полное оттаивание почвы весной происходит 20-25 апреля. Гололед образуется обычно при небольших отрицательных температурах с выпадением переохлажденного дождя или измороси. Его повторяемость — 10-15 дней за зиму. Метели формируются при снегопаде с усилением ветра и температуре воздуха 0, -5°С (реже -5, -10 °С).

1.2. Административное деление, население и населенные пункты Зубово-Полянского муниципального района, с наличием централизованного теплоснабжения.
В Зубово-Полянском районе  находятся 5 городских и сельских поселений с наличием централизованного теплоснабжения. В свою очередь: Явасское городское поселение (п. Явас, п. Озерный, п. Парца)-численность населения-12 296 человек, п. Леплей- численность населения-2 467 человек, Зубово-Полянское городское поселение (п. Зубова Поляна, п. Школа Тракторных Бригадиров)-численность населения-10944 человек, п. Умет-численность населения- 2 557 человек, п. Дубитель-численность населения-558 человек. 
1.3. Характеристика  потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих объектов, протяженность тепловых сетей
	Муниципальное образование
	отапливаемая площадь, кв.м

	Число
теплоснабжающих объектов
(котельных)
	Потребляемое горючее
	Протяженность сетей (км)

	1. п. Зубова Поляна
	9 179,70 
	3
	природный газ
	1,359

	2.  п.Школа Тракторных Бригадиров
	6 007,46 
	1
	природный газ
	0,516

	3.  п. Умет
	5 394,86 
	1
	природный газ
	0,667

	4.  п.Дубитель
	2 269,30 
	1
	природный газ
	0,705

	5. п. Явас
	110 282,80 
	2
	природный газ
	18,0

	6.  п. Озерный
	14 041,30 
	1
	природный газ
	7,8

	7. п. Парца
	12 822,80
	1
	природный газ
	1,740

	8. п.Леплей
	19 081,30
	1
	природный газ
	3,075



1.4. Источники тепла


Теплоснабжение поселения включает в себя  котельные и тепловые сети, расположенные по адресу: Республика Мордовия, 
п. Зубова Поляна, ул. Советская, д.50 (котельная ГБУЗ РМ «Зубово- Полянская РБ»);
п. Зубова Поляна, ул. Советская, д.70, тепловые сети, протяженностью- 0,890 км;
п. Зубова Поляна ул. Герцена, д. 26а, тепловые сети, протяженностью- 0,469 км;

п. Школа Тракторных Бригадиров, ул. Садовая, д.2, тепловые сети, протяженностью- 0,516 км;
п. Умет, ул. Озерная, д.6а, п. Дубитель, ул. Парковая, д.3а, тепловые сети, протяженностью-0,667 км; 
п. Явас, ул. Дзержинского, тепловые сети, протяженностью-14,5 км; 

п. Явас, ул. Чернореченская, тепловые сети, протяженностью-3,5 км; 

п. Леплей, ул. Садовая,д. 48, тепловые сети, протяженностью-3,075 км; 

п. Озерный, ул. Лесная,д. 7а, тепловые сети, протяженностью-7,8 км; 

п. Парца, ул. Комсомольская, д. 19 а, тепловые сети, протяженностью-1,740 км; 


1.5. Риски возникновения аварий, масштабы и последствия
	Вид аварии
	Причина
возникновения
аварии
	Масштаб аварии и последствия
	Уровень реагирования
	Примечание

	Остановка котельной
	Прекращение
подачи электроэнергии
	Прекращение циркуляции воды в систему отопления
потребителей, понижение температуры в
здании, размораживание тепловых
сетей и отопительных
батарей
	муниципальный
	

	Остановка котельной
	Прекращение
подачи природного
газа
	Прекращение подачи
горячей воды в систему
отопления потребителя, понижение температуры в здании.
	локальный
	

	Порыв
тепловых
сетей
	Предельный износ
сетей, гидродинамические
удары
	Прекращение подачи
горячей воды в систему
отопления потребителя, понижение температуры в здании, размораживание
тепловых сетей и отопительных батарей
	муниципальный
	


Выводы из обстановки:

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить: 

- перебои в подаче электроэнергии;

- износ оборудования;

- неблагоприятные погодно-климатические явления;      

- человеческий фактор.
РАЗДЕЛ II

2. Организация работ.

2.1. Организация управления ликвидацией аварий на теплопроизводящих объектах и тепловых сетях.


Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Зубово-Полянского муниципального района, на объектовом уровне - руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:
на межмуниципальном уровне - единая дежурно-диспетчерская служба (далее - ЕДДС) Зубово-Полянского муниципального  района по вопросам сбора, обработки и обмена информации, оперативного реагирования и координации совместных действий дежурно-диспетчерских и аварийно-диспетчерских служб (далее - ДДС, АДС) организаций, расположенных на территории муниципального района, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации (далее - ЧС).


на муниципальном уровне - ответственный специалист муниципального образования;

на объектовом уровне - дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

2.2. Силы и средства для ликвидации аварий теплопроизводящих объектов и тепловых сетей


В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ осуществляется дежурство одного специалиста. Обслуживание котельной осуществляется работниками ООО «ЖКХ Явас» и ООО «ЖКЦ», ООО "Газспецстрой-М". Время готовности к работам по ликвидации аварии - 45 мин.

При возникновении крупномасштабной аварии, аварии со сроками ликвидации последствий более 12 часов на предприятиях жилищно-коммунального комплекса Зубово-Полянского  муниципального района создана группировка сил и средств.



2.3. Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий

Для ликвидации аварий создаются и используются резервы финансовых и материальных ресурсов предприятий жилищно-коммунальной сферы  Зубово-Полянского муниципального района.

2.4. Порядок действий по ликвидации аварий на теплопроизводящих объектах и тепловых сетях


В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в социально- значимые объекты.


Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее - ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).


Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.


Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.


К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует ЕДДС Зубово-Полянского муниципального района не позднее 20 мин.

О сложившейся обстановке потребитель информируется администрациями городских и сельских поселений Зубово-Полянского муниципального района через местную систему оповещения и информирования, а также посредством размещения информации на официальном сайте.


В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, ЕДДС Зубово-Полянского муниципального района.
Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии,  а также органов
местного самоуправления Зубово-Полянского муниципального района
	№ п\п
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнитель

	1
	2
	3
	4

	1
	При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерские, аварийно-диспетчерские службы (далее - ДДС, АД С) организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: 

определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения); 

принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования;

организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам;

организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них;

принятие мер для обеспечения
электроэнергией учреждений
здравоохранения, учреждений с
круглосуточным пребыванием
маломобильных групп населения
	Немедленно
	Дежурно-диспетчерская служба теплоснабжающей организации

	2
	Усиление ДДС, АДС (при необходимости)

	Ч+ 01.ч.30 мин
	Дежурно-диспетчерская служба теплоснабжающей организации

	3
	Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности;
подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток;

обеспечение бесперебойной подачи тепла.

	Ч+ (0.ч.30 мин.- 

01 ч.00 мин.)
	Дежурно-диспетчерская служба теплоснабжающей организации

	4
	При поступлении сигнала в Администрацию Зубово-Полянского муниципального района об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения:

доведение информации до ОДС ЕДДС Зубово-Полянского муниципального района по телефону 2-24-18;

оповещение и сбор комиссии по ЧС и ОПБ поселения 
	Немедленно, но не позднее 20 мин.

Ч + 1ч..30мин..
	Ответственный специалист
Председатель КЧС и ОПБ Зубоов-Полянского муниципального района


	5
	Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в администрацию 
поселения
	Ч + 2ч.00мин.
	Дежурно-диспетчерская служба теплоснабжающей организации

	6
	Проведение заседания КЧС и ОПБ МО и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ МО «О переводе сельского звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления )
	Ч+(1ч.30 мин-

2ч30 мин).
	Председатель КЧС и ОПБ Зубоов-Полянского муниципального района
Оперативный штаб КЧС
и ОПБ Зубоов-Полянского муниципального района


	7
	Организация работы оперативного штаба при КЧС и ОПБ МО.
	Ч+2ч. 30 мин.
	Председатель КЧС и ОПБ Зубоов-Полянского муниципального района


	8
	Принятие и подготовка решения комиссии по ЧС и ОПБ Зубово-Полянского муниципального района территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ (по решению главы администрации МО)

Организация взаимодействия с органами исполнительной власти по проведению АСДНР (при необходимости)
	Ч+2ч.30 мин.
	Председатель КЧС и ОПБ Зубово-Полянского муниципального района


	9
	Выезд оперативной группы МО в населенный пункт, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации (по решению главы администрации МО). 
	Ч +(2 час.00мин -

-3 час.00мин).
	Оперативный штаб КЧС и
ОПБ Зубово-Полянского муниципального района


	10
	Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава МО (по решению главы администрации МО).
	Ч+3ч.00мин.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Зубово Полянского муниципального района


	11
	Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.
	Ч+3ч. 00 мин.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Зубово-Полянского муниципального района


	12
	Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости)
	Ч+3ч. 00 мин.
	Оперативный штаб КЧС и
ОПБ Зубово-Полянскогоо муниципального района


	13
	Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения МО.
	Ч+3ч.00мин.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Зубово-Полянского муниципального района


	14
	Организация сбора и обобщения информации:

о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации;

о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения сельских (городских) поселений;

о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, 

о наличии резервного топлива.

Доведение информации до ОДС ЕДДС Зубово-Полянскогомуниципального района по телефону 2-24-18;
	Через каждые

1 час (в течение первых суток)
2 часа

(в послед. сутки).
	Оперативный штаб КЧС и
ОПБ Зубово-Полянского муниципального района


	15
	Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения МО.
	В ходе ликвидации аварии.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Зубово-Полянского  муниципального района


	16
	Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии.
	Ч+3 ч 00 мин.
	ОМВД по Зубово-Полянскому району

	17
	Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения


	По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ Зубово-Полянского муниципального района

	Дежурно-диспетчерская служба теплоснабжающей организации

	По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

(переход аварии в режим чрезвычайной ситуации)

	1
	Принятие и подготовка решения комиссии по ЧС и ОПБ Зубово-Полянского муниципального района о переводе сельского звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
	Ч+24час.00мин-
	Председатель КЧС и ОПБ Зубово-Полянского муниципального района


	2
	Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС

Приведение в готовность НАСФ. Определение количества сил и средств, направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации ЧС.
	По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ Зубово-Полянского муниципального района

	Дежурно-диспетчерская служба теплоснабжающей организации

	3
	Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга.

доведение информации до ОДС ЕДДС Зубово-Полянского муниципального района по телефону 2-24-18;
	Через каждые 2 часа
	Оперативный штаб при
КЧС и ОПБ Зубово-Полянского муниципального района


	4
	Подготовка проекта распоряжения о переводе сельского звена ТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
	При обеспечении

устойчивого

функционированш

объектов

жизнеобеспечения

населения.
	Секретарь КЧС и ОПБ
Зубово-Полянского муниципального района


	5
	Доведение распоряжения председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ о переводе звена ТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
	По завершении работ по ликвидации ЧС
	Оперативный штаб комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ

	6
	Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС.
	В течение месяца

после ликвидации

ЧС.
	Председатель комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ


