[image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  «21» мая  2025 года                                                                    № 231
р.п. Зубова Поляна
Об утверждении программы проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии зубово-полянского муниципального района 

к отопительному периоду  на 2025-2026гг
          В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года  № 190–ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024года №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» Уставом Зубово-Полянского муниципального района РМ, администрация Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия постановляет:
1.  Утвердить прилагаемую программу проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному  периоду. 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого Заместителя Главы Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия – И.А. Бобовского
Глава Зубово-Полянского 
муниципального района
Республики Мордовия                                                                        В.А.Поршин

Приложение к
постановлению администрации Зубово-Полянского муниципального района

«___» ___________ 2025г № _____
Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному сезону
1. Целью программы проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосете​вых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду (далее — Программа) является оценка обеспечения  готовности к отопительному периоду путем проведения про​верок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организа​ций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключе​ны к системе теплоснабжения, в соответствии с перечнем, указанным в приложении № 1 к Программе.
2.  Проверка проводится комиссией на предмет соблюдения обязательных требований, установленных правил оценки готовности к отопительному периоду, утвер​жденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»» (далее-Правила).
       3.В целях обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающие организации и теплосетевые организации обязаны:

    - Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении.

    - Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1,5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5-15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 1153 (далее - Правила № 115), и пунктов 394, 396 - 399, 403 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 5364 (далее - Правила промышленной безопасности).

    - Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного подпунктом 3.2 пункта 3 настоящих Правил, подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду5 документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 9.1, 9.2 пункта 9 настоящих Правил:

    - Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.

     - Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения в соответствии с Правилами № 808.

Утвержденное положение
о диспетчерской
службе или распорядительный документ организации о назначении лица, ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями главы 15 Правил № 115.

       - Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей 
организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил № 115.

      - Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил № 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности.

       - Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. № 8116, пунктом 2.3.23 Правил № 115, в случае эксплуатации ОПО - копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала, или копии протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности.

        - Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона о промышленной безопасности.

        - Организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, определенные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил № 115, и (или), в случае эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО, организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, определенные пунктом 228 Правил промышленной безопасности.

       - Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. № 924н7.

       - Копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил № 115 и пунктом 236 Правил промышленной безопасности программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок.

        - Утвержденные температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил № 115, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения.

         - Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно¬химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил № 115, пункта 278 Правил промышленной безопасности.

         - Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), содержащие результаты поверки таких приборов и средств измерений, подтвержденные в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1034 (далее - Правила коммерческого учета).
          - Разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил № 115 нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил № 115, - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа - в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей (при эксплуатации ОПО).

         - Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками:

о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 13.2 Правил № 115;

о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов.

        - Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил № 115.

          - Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 3.3.14 Правил № 115 отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб.

           - Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктом 6.2.32 Правил № 115.

            - Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил № 115.

            - Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 6.2.34 - 6.2.37 Правил № 115.

            - Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил № 115.

            - Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил № 115.

           - Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил № 115.

          - Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил № 115.

         - Копии документа (документов) (за исключением охраняемой законом тайны), подтверждающих поставку (поставки) основного топлива, действующего (действующих) не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой
энергии (за исключением источников тепловой энергии,

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 3778.

          - Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил № 115 перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н9.

          - В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны и внешней разведки.

           - Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 15.4.3 Правил № 115 и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 143710 11, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии).

          - Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с Правилами выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. № 85 (далее - Правила № 85)11, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении).

       -  В отношении источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, проверяется выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду в соответствии с требованиями подпунктов 9.1 - 9.3 пункта 9 настоящих Правил.

 4. В целях оценки обеспечения готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии комиссией должно быть проверено:
              - Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 Федерального закона о теплоснабжении.

              - Обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г. № 17012 (далее - Правила № 170), в случае эксплуатации жилищного фонда.

              - Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. № 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению.

                -  Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9,

11.2, 11.5 Правил № 115, пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности.

                  - Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 настоящих Правил, и составленного в соответствии с пунктом 11.1 Правил № 115, подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 11.1 - 11.4 пункта 11 настоящих Правил.

- Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил № 115.

Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил № 115.

Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

Наладка режимов потребления тепловой энергии считается невыполненной в случае отсутствия в системе горячего водоснабжения объекта циркуляции, автоматического регулятора температуры воды и автоматического регулятора давления, а также диафрагмы между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода для открытых систем, предусмотренных пунктами 9.5.1 - 9.5.3 Правил № 115 (если их наличие предусмотрено проектной документацией).

- Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

- Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил № 115, в случае эксплуатации оборудования отнесенного к ОПО - организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, в соответствии с пунктом 228 Правил промышленной безопасности.

-  Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил № 115 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок.

- Лица, указанные в подпунктах 1.3 - 1.5 пункта 1 настоящих Правил, обязаны не позднее чем за 5 рабочих дней до дня проведения испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок направить в единую теплоснабжающую организацию заявку о направлении представителя для осуществления контроля за прохождением испытаний и обеспечить доступ представителей единой теплоснабжающей организаций к теплопотребляющим установкам на весь период проведения гидравлических испытаний. Копии актов гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых энергоустановок, а также трубопроводов тепловых сетей и участков тепловых вводов должны быть переданы в единую теплоснабжающую организацию в течение 5 рабочих дней со дня их проведения.

- Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил № 115.

- Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил № 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности.

- Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил № 115, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).

- Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.

- Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил № 115.

- Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения.

Осмотры проводятся представителем единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, или иным уполномоченным единой теплоснабжающей организацией лицом, указанным в подпункте 1.2 пункта 1 настоящих Правил, в присутствии представителей лиц, указанных в подпунктах 1.3 - 1.5 пункта 1 настоящих Правил.

Лица, указанные в подпунктах 1.3 - 1.5 пункта 1 настоящих Правил, обязаны обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченных представителей единой теплоснабжающей организации к объектам теплоснабжения и теплопотребляющим установкам в сроки, предусмотренные планом подготовки к отопительному периоду единой теплоснабжающей организации, а также вне указанных сроков (в течение 3 рабочих дней со дня предварительного оповещения) - по требованию единой теплоснабжающей организации или уполномоченных единой теплоснабжающей организацией лиц, указанных в подпункте 1.2 пункта 1 настоящих Правил.

При отказе лиц, указанных в подпунктах 1.3 - 1.5 пункта 1 настоящих Правил, от проведения осмотра, принадлежащих им объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, требование настоящего пункта считается невыполненным.

- Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности в соответствии с Правилами № 808.

- Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.

- Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акты разграничения балансовой принадлежности.

- Акты  проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно- измерительных приборов в соответствии с пунктом 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

- Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170.

- Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил № 170, санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 213 (далее - СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие с СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией.

- Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего (действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном дом (для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 настоящих Правил).

- Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении к настоящим Правилам), составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии.
5.В рамках проведения оценки обеспечения готовности комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах. Уровень готовности лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.

По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

 уровень готовности «Не готов» - если индекс готовности меньше 0,8;

уровень готовности «Готов с условиями» - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

уровень готовности «Готов» - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

В случае если балльная оценка хотя бы одного показателя готовности, определенного пунктами 19 и 20 настоящего Порядка, равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8.

При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона о теплоснабжении, не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1.

В отношении лиц, указанных в подпунктах 1.2 - 1.6 пункта 1 настоящего Порядка, расчет индекса готовности и проверка оценочных листов осуществляется единой теплоснабжающей организацией, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения на основании документов (информации), представленных в комиссию. В случае расхождений между сведениями (информацией), представленными в комиссию лицами, указанными в подпунктах 1.2 - 1.6 пункта 1 настоящего Порядка, и данными единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит соответствующая система (системы) теплоснабжения, у вышеуказанных лиц могут быть запрошены дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения.

В течение 10 календарных дней с даты предоставления комиссией заполненных оценочных листов, а также документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 8-11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, единая теплоснабжающая организация осуществляет проверку оценочных листов и производит расчет индекса готовности. Результаты проверки и произведенного расчета индекса готовности в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности направляются не позднее 5 рабочих дней до дня подписания акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - акт) единой теплоснабжающей организацией в комиссию для определения уровня готовности лиц, указанных в подпунктах 1.2 - 1.6 пункта 1 настоящего Порядка, и оформления результатов оценки обеспечения готовности.
6. 
Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности (рекомендуемый образец приведен в приложении № 2 к настоящему Порядку).
            7. К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии у комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

Замечания по невыполнению требований, установленных подпунктом 9.2 пункта 9 и подпункта 11.4 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, в оценочном листе акта не отражаются.
                 8. Срок составления акта определяется руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного органа, образовавшего комиссию, исходя из климатических условий, но не позднее 10 сентября - для лиц, указанных в подпунктах 1.3 -1.5 пункта 1 настоящего Порядка, не позднее 25 октября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций и владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, не позднее 15 ноября - для муниципальных образований.
          9. Сроки выдачи паспортов определяются председателем (заместителем председателя) комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для лиц, указанных в подпунктах 1.3 - 1.5 пункта 1 настоящего Порядка, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций и владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, не позднее 20 ноября - для муниципальных образований.

Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на официальных сайтах уполномоченных органов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 1 декабря (за исключением информации о результатах оценки готовности лиц, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки).
Приложение №1 

к Программе проведения проверки готовности 
теплоснабжающих,
       теплосетевых организаций 
и потребителей тепловой энергии к отопительному сезону
Перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии,

подлежащих проверке  готовности к отопительному периоду 2025-2026гг.
	№
п/п
	Наименование теплоснабжающей, теплосетевой
	Адрес котельной
	Дата проведения
проверки

	1. 
	МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети»
	Республика Мордовия, Зубово- Полянский р-н, п.Явас, ул.Дзержинского
	с 11 сентября по 11 октября

	2. 
	МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети»
	Республика Мордовия, Зубово-  Полянский р-н, п.Явас, ул.Чернореченская
	с 11 сентября по 11 октября

	3. 
	МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети»
	 Республика Мордовия, Зубово- Полянский р-н, п.Леплей, ул.Советская
	с 11 сентября по 11 октября

	4. 
	МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети»
	Республика Мордовия, Зубово- Полянский р-н, 

п. Озерный, ул. Центральная
	с 11 сентября по 11 октября

	5. 
	МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети»
	Республика Мордовия, Зубово- Полянский р-н, 

п. Парца, ул. Комсомольская, 19
	с 11 сентября по 11 октября

	6. 
	МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети»
	431110, Республика Мордовия, Зубово- Полянский р-н, п.Зубова Поляна, ул.Советская
	с 11 сентября по 11 октября

	7. 
	МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети»
	431110, Республика Мордовия, Зубово-  Полянский р-н, п.Зубова Поляна, ул.Герцена
	с 11 сентября по 11 октября

	8. 
	МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети»
	 431110, Республика Мордовия, Зубово- Полянский р-н, п.Школа тракторных бригадиров, ул.Садовая
	с 11 сентября по 11 октября

	9. 
	МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети»
	431138, Республика Мордовия, Зубово- Полянский р-н, 

п. Дубитель, ул. Парковая
	с 11 сентября по 11 октября

	10. 
	МП Зубово-Полянского муниципального района «Тепловые сети»
	431105,Республика Мордовия, Зубово- Полянский р-н, п. Умет, ул. Озерная,
	с 11 сентября по 11 октября

	11. 
	ООО "Газспецсервис"
	431110, Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.п. Зубова Поляна, ул. Советская, д.50 (ГБУЗ РМ «Зубово- Полянская РБ») 
	с 11 сентября по 11 октября

	12. 
	Пензенский территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению
	431100, Республика Мордовия, Зубово-полянский р., п. Потьма, ул.Вокзальная, д.4 (БМК станция Потьма)
	с 11 сентября по 11 октября


	№

п/п
	Наименование потребителя
	Адрес
	Дата проведения

проверки

	1
	МБДОУ «Зубово-Полянский детский сад №3 «Ручеек» комбинированного вида (филиал д/с №6 «Березка)
	Республика Мордовия, п.Зубова Поляна,ул.Тургенева,д.15А (филиал Республика Мордовия, п.Зубова Поляна,ул.Герцена,д.32)
	с 28августа по 6 сентября

	2
	ГБУЗ РМ «Зубово- Полянская РБ»
	431110, Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.п. Зубова Поляна, ул. Советская, д.50
	с 28августа по 6сентября

	3
	ГОУ РМСПО(ССЗУ) « Зубово-Полянский аграрный техникум»
	п. Школа Тракторных Бригадиров,ул. Садовая, д.2
	с 28августа по 6сентября

	4
	ООО « Электротеплосеть»
	п. Зубова поляна, Советская, 70А
	с 28августа по 6сентября

	5
	МБОУ «Тракторная начальная школа»
	п. Школа Тракторных Бригадиров,ул. Садовая, д.1
	с 28августа по 6сентября

	6
	МБДОУ «Озерный д/с»
	п. Озерный, ул. Центральн, д.126
	с 28августа по 6сентября

	7
	МБДОУ « Явасский д/с  №1»
	п. Явас, ул. Советская, д.7
	с 28августа по 6сентября

	8
	МБДОУ « Явасский д/с  №2»
	п. Явас, пер. Дзержинского, д.19
	с 28августа по 6сентября

	9
	ФКУ ИК-5 УФСИН России по РМ
	п. Леплей, пер.Песочный,д.1
	с 28августа по 6сентября

	10
	ФКУ БМТиВС УФСИН по РМ
	п. Явас, Комсомольская 25
	с 28августа по 6сентября

	11
	ФКУ здравоохранения « Медико-Санитарная часть №13 ФСИН
	п. Явас, Комсомольская, д.38
	с 28августа по 6сентября

	12
	ФКУ ИК-11 УФСИН России по РМ
	п. Явас, ул. Дзержинского, д.39
	с 28августа по 6сентября

	13
	ФКУ ИК-2 УФСИН России по РМ
	п. Явас, ул. Дзержинского, д.51
	с 28августа по 6сентября

	14
	ФКУ « Управление вневедомственной охраны Министерства внутренних дел по РМ»
	п. Явас, ул. Советская, д.26
	с 28августа по 6сентября

	15
	Отдел Министерства внутренних дел РФ по Зубово-Полянскому району
	п. Явас, Советская, д.26
	с 28августа по 6сентября

	16
	МБОУДОД « Детская школа искусств»
	п. Явас, ул. Тактаева, д.10
	с 28августа по 6сентября

	17
	ФКУ ЦИТОВ УФСИН России по РМ
	п. Явас, ул. Комсомольская,д.40
	с 28августа по 6сентября

	18
	ФКУ ОК УФСИН России по РМ
	п. Явас, ул. Дзержинского,д.52
	с 28августа по 6сентября

	19
	АО « Ростелеком»
	п. Явас, Чернореченская, д.10а
	с 28августа по 6сентября

	20
	ИП Оленина Г.И.
	п. Явас, Чернореченская, д.10а
	с 28августа по 6сентября

	21
	ФКУ  ИК-2 УФСИН России по РМ
	п. Явас, Чернореченская, д.1
	с 28августа по 6сентября

	22
	ФГУП «Почта России»
	п. Явас, ул. Чернореченская, д.11
	с 28августа по 6сентября

	23
	Беззубов А.В.
	п. Явас, ул. Чернореченская, д.4
	с 28августа по 6сентября

	24
	ФКУ ИК -17 УФСИН России по РМ
	п. Озерный, ул. Центральная, д.13Б
	с 28августа по 6сентября

	25
	ГБУЗ РМ «Зубово -Полянская РБ»
	п. Парца, ул.Комсомольская,17
	с 28августа по 6сентября

	26
	МУП «Явас-Водоканал»
	п. Явас, ул. Тактаева, д.2
	с 28августа по 6сентября

	27
	ООО «Констант»
	п. Явас, ул. Косарева,д.20
	с 28августа по 6сентября

	28
	ФКУ КП -14 УФСИН России по РМ
	п. Явас, ул. Советская,д.20
	с 28августа по 6сентября

	29
	ООО «ЖКХ Явас»
	п. Явас, ул. Косарева,д.30
	с 28августа по 6сентября

	30
	ФКУ ЦИТОВ УФСИН России
	п.Озерный, ул.Лесная, д.3
	с 28августа по 6сентября

	31
	МБДОУ «Парца д/с»
	п. Парца, ул.Центральная, д.9
	с 28августа по 6сентября

	32
	ФГУП «Почта России»
	п. Парца, ул.Комсомольская, д.17
	с 28августа по 6сентября

	33
	ФКУ ИЦ-2 УФСИН России по РМ
	п. Парца, ул.Центральная, д.6а
	с 28августа по 6сентября

	34
	ФКУ КП-14 УФСИН России по РМ
	п. Парца, ул.Лесная, д.7
	с 28августа по 6сентября

	35
	АО « Ростелеком»
	п.Леплей, ул.Советская, д.5
	с 28августа по 6сентября

	36
	ФГУП «Почта России»
	п.Леплей, ул.Советская, д.5
	с 28августа по 6сентября

	37
	ИП Рожкова Т.М.
	п.Леплей, ул.Садовая, д.5
	с 28августа по 6сентября

	38
	отделение Сбербанка
	п.Леплей, ул.Советская, д.5
	с 28августа по 6сентября

	39
	ФКУ ЦИТОВ УФСИН России
	п.Леплей, ул.Советская, д.5
	с 28августа по 6сентября

	

	1
	Многоквартирный жилой дом
	п. Леплей, ул. Октябрьская,д.1
	02 сентября по 09 сентября

	2
	Многоквартирный жилой дом
	п. Леплей, ул. Октябрьская,д.3
	02 сентября по 09 сентября

	3
	Многоквартирный жилой дом
	п. Леплей, ул. Октябрьская,д.5
	02 сентября по 09 сентября

	4
	Многоквартирный жилой дом
	п. Леплей, ул.Дежурова,д.1
	02 сентября по 09 сентября

	5
	Многоквартирный жилой дом
	п. Леплей, ул. Дежурова, д.5
	02 сентября по 09 сентября

	6
	Многоквартирный жилой дом
	п. Леплей, ул. Комарова,д.2
	02 сентября по 09 сентября

	7
	Многоквартирный жилой дом
	п. Леплей, ул. Садовая,д.2
	02 сентября по 09 сентября

	8
	Многоквартирный жилой дом
	п. Леплей, ул. Садовая,д.16
	02 сентября по 09 сентября

	9
	Многоквартирный жилой дом
	п. Леплей, ул. Садовая,д.27
	02 сентября по 09 сентября

	10
	Многоквартирный жилой дом
	п. Леплей, ул. Советская, д.2
	02 сентября по 09 сентября

	11
	Многоквартирный жилой дом
	п. Леплей, ул. Советская, д.4
	02 сентября по 09 сентября

	12
	Многоквартирный жилой дом
	п. Леплей, ул. Советская, д.6
	02 сентября по 09 сентября

	13
	Многоквартирный жилой дом
	п. Леплей, ул. Советская, д.8
	02 сентября по 09 сентября

	14
	Многоквартирный жилой дом
	п. Леплей, ул. Советская, д.10
	02 сентября по 09 сентября

	15
	Многоквартирный жилой дом
	п. Явас,ул.40 лет Победы,д.2
	02 сентября по 09 сентября

	16
	Многоквартирный жилой дом
	п. Явас,ул.40 лет Победы,д.4
	02 сентября по 09 сентября

	17
	Многоквартирный жилой дом
	п. Явас,ул.40 лет Победы,д.6
	02 сентября по 09 сентября

	18
	Многоквартирный жилой дом
	п. Явас,ул.40 лет Победы,д.7
	02 сентября по 09 сентября

	19
	Многоквартирный жилой дом
	п. Явас,ул.40 лет Победы,д.8
	02 сентября по 09 сентября

	20
	Многоквартирный жилой дом
	п. Явас,ул.40 лет Победы,д.9
	02 сентября по 09 сентября

	21
	Многоквартирный жилой дом
	п. Явас,ул.40 лет Победы,д.10
	02 сентября по 09 сентября

	22
	Многоквартирный жилой дом
	п. Явас,ул.40 лет Победы,д.11
	02 сентября по 09 сентября

	23
	Многоквартирный жилой дом
	п. Явас,ул.40 лет Победы,д.12
	02 сентября по 09 сентября

	24
	Многоквартирный жилой дом
	п. Явас,ул.40 лет Победы,д.13
	02 сентября по 09 сентября

	25
	Многоквартирный жилой дом
	п. Явас,ул.40 лет Победы,д.14
	02 сентября по 09 сентября

	26
	Многоквартирный жилой дом
	п. Явас, ул. Октябрьская,д.16
	02 сентября по 09 сентября

	27
	Многоквартирный жилой дом
	п. Явас, ул. Октябрьская,д.18
	02 сентября по 09 сентября

	28
	Многоквартирный жилой дом
	п. Явас, ул. Октябрьская,д.20
	02 сентября по 09 сентября

	29
	Многоквартирный жилой дом
	п. Явас, ул. Октябрьская,д.22
	02 сентября по 09 сентября

	30
	Многоквартирный жилой дом
	п. Явас,ул. Лесная,д.17
	02 сентября по 09 сентября

	31
	Многоквартирный жилой дом
	п. Явас,ул. Лесная,д.19
	02 сентября по 09 сентября

	32
	Многоквартирный жилой дом
	п. Явас,ул. С.Камаева,д.6
	02 сентября по 09 сентября

	33
	Многоквартирный жилой дом
	п. Явас,ул. Садовая,д.27
	02 сентября по 09 сентября

	34
	Многоквартирный жилой дом
	п. Явас,ул. Павлова, д.1
	02 сентября по 09 сентября

	35
	Многоквартирный жилой дом
	п. Явас,ул. Павлова, д.5
	02 сентября по 09 сентября

	36
	Многоквартирный жилой дом
	п. Явас,ул. Павлова, д.7
	02 сентября по 09 сентября

	37
	Многоквартирный жилой дом
	п. Явас,ул.Павлова д.13
	02 сентября по 09 сентября

	38
	Многоквартирный жилой дом
	п. Явас, ул. Комсомольская,д.1
	02 сентября по 09 сентября

	39
	Многоквартирный жилой дом
	п. Явас, ул. Комсомольская,д.4
	02 сентября по 09 сентября

	40
	Многоквартирный жилой дом
	п. Явас, ул. Комсомольская,д.5
	02 сентября по 09 сентября

	41
	Многоквартирный жилой дом
	п. Явас, ул. Комсомольская,д.32
	02 сентября по 09 сентября

	42
	Многоквартирный жилой дом
	п. Явас, ул. Комсомольская,д.34
	02 сентября по 09 сентября

	43
	Многоквартирный жилой дом
	п. Явас, ул. Комсомольская,д.36
	02 сентября по 09 сентября

	44
	Многоквартирный жилой дом
	п. Явас, ул. Комсомольская,д.46
	02 сентября по 09 сентября

	45
	Многоквартирный жилой дом
	п. Явас,ул. Косарева,д.1
	02 сентября по 09 сентября

	46
	Многоквартирный жилой дом
	п. Явас,ул. Косарева,д.2А
	02 сентября по 09 сентября

	47
	Многоквартирный жилой дом
	п. Явас,ул. Косарева,д.5А
	02 сентября по 09 сентября

	58
	Многоквартирный жилой дом
	п. Явас,ул. Косарева,д.7
	02 сентября по 09 сентября

	49
	Многоквартирный жилой дом
	п. Явас,ул. Косарева,д.9
	02 сентября по 09 сентября

	50
	Многоквартирный жилой дом
	п. Явас,ул. Косарева,д.11
	02 сентября по 09 сентября

	51
	Многоквартирный жилой дом
	п. Явас,ул. Косарева,д.16
	02 сентября по 09 сентября

	52
	Многоквартирный жилой дом
	п. Явас,ул. Косарева,д.20
	02 сентября по 09 сентября

	53
	Многоквартирный жилой дом
	п. Явас,ул. пер.Дзержинского,д.14
	02 сентября по 09 сентября

	54
	Многоквартирный жилой дом
	п. Явас,ул. пер,Дзержинского,д.16
	02 сентября по 09 сентября

	55
	Многоквартирный жилой дом
	п. Явас,ул. Дзержинского,д.2
	02 сентября по 09 сентября

	56
	Многоквартирный жилой дом
	п. Явас,ул. Дзержинского,д.4
	02 сентября по 09 сентября

	57
	Многоквартирный жилой дом
	п. Явас,ул. Дзержинского,д.6А
	02 сентября по 09 сентября

	58
	Многоквартирный жилой дом
	п. Явас,ул. Дзержинского,д.11
	02 сентября по 09 сентября

	59
	Многоквартирный жилой дом
	п. Явас,ул. Дзержинского,д.13
	02 сентября по 09 сентября

	60
	Многоквартирный жилой дом
	п. Явас,ул. Дзержинского,д.18
	02 сентября по 09 сентября

	61
	Многоквартирный жилой дом
	п. Явас,ул. Дзержинского,д.22
	02 сентября по 09 сентября

	62
	Многоквартирный жилой дом
	п. Явас,ул. Дзержинского,д.28
	02 сентября по 09 сентября

	63
	Многоквартирный жилой дом
	п. Явас,ул. Дзержинского,д.31
	02 сентября по 09 сентября

	64
	Многоквартирный жилой дом
	п. Явас,ул. Дзержинского,д.33
	02 сентября по 09 сентября

	65
	Многоквартирный жилой дом
	п. Явас,ул. Дзержинского,д.35
	02 сентября по 09 сентября

	66
	Многоквартирный жилой дом
	п. Явас,ул. Дзержинского,д.37
	02 сентября по 09 сентября

	67
	Многоквартирный жилой дом
	п. Явас,ул. Дзержинского,д.40
	02 сентября по 09 сентября

	68
	Многоквартирный жилой дом
	п. Явас,ул. Дзержинского,д.42
	02 сентября по 09 сентября

	69
	Многоквартирный жилой дом
	п. Явас,ул. Дзержинского,д.44
	02 сентября по 09 сентября

	70
	Многоквартирный жилой дом
	п. Явас,ул. Дзержинского,д.46
	02 сентября по 09 сентября

	71
	Многоквартирный жилой дом
	п. Явас,ул. Дзержинского,д.48
	02 сентября по 09 сентября

	72
	Многоквартирный жилой дом
	п. Явас, ул. Советская, д.11
	02 сентября по 09 сентября

	73
	Многоквартирный жилой дом
	п. Явас, ул. Советская, д.13
	02 сентября по 09 сентября

	74
	Многоквартирный жилой дом
	п. Явас, ул. Советская, д.16
	02 сентября по 09 сентября

	75
	Многоквартирный жилой дом
	п. Явас, ул. Советская, д.18
	02 сентября по 09 сентября

	76
	Многоквартирный жилой дом
	п. Явас, ул. Советская, д.22
	02 сентября по 09 сентября

	77
	Многоквартирный жилой дом
	п. Явас, ул. Советская, д.24
	02 сентября по 09 сентября

	78
	Многоквартирный жилой дом
	п. Явас, ул. Чернореченская, д.4
	02 сентября по 09 сентября

	79
	Многоквартирный жилой дом
	п. Явас, ул. Чернореченская, д.8
	02 сентября по 09 сентября

	80
	Многоквартирный жилой дом
	п. Явас, ул. Чернореченская, д.10
	02 сентября по 09 сентября

	81
	Многоквартирный жилой дом
	п. Явас, ул. Чернореченская, д.11
	02 сентября по 09 сентября

	82
	Многоквартирный жилой дом
	п. Явас, ул. Чернореченская, д.12
	02 сентября по 09 сентября

	83
	Многоквартирный жилой дом
	п. Явас, ул. Чернореченская, д.14
	02 сентября по 09 сентября

	84
	Многоквартирный жилой дом
	п. Озерный, ул. Лесная, д.3А
	02 сентября по 09 сентября

	85
	Многоквартирный жилой дом
	п. Озерный, ул. Гагарина,д.2
	02 сентября по 09 сентября

	86
	Многоквартирный жилой дом
	п. Озерный, ул. Мира, д.1
	02 сентября по 09 сентября

	87
	Многоквартирный жилой дом
	п. Озерный, ул. Центральная, д.1
	02 сентября по 09 сентября

	88
	Многоквартирный жилой дом
	П. Парца ул.Комсомольская д.9
	02 сентября по 09 сентября

	89
	Многоквартирный жилой дом
	П. Парца ул.Комсомольская д.13
	02 сентября по 09 сентября

	90
	Многоквартирный жилой дом
	П. Парца ул.Воинская, д.1
	02 сентября по 09 сентября

	91
	Многоквартирный жилой дом
	п. Зубова Поляна,ул. Советская, д.70
	02 сентября по 09 сентября

	92
	Многоквартирный жилой дом
	п. Зубова Поляна,ул. Советская, д. 72
	02 сентября по 09 сентября

	93
	Многоквартирный жилой дом
	п. Зубова Поляна,ул. Советская, д.74
	02 сентября по 09 сентября

	94
	Многоквартирный жилой дом
	п. Зубова Поляна,ул. Советская д.76
	02 сентября по 09 сентября

	95
	Многоквартирный жилой дом
	п. Зубова Поляна,ул. Тургенева, д.21 Б
	02 сентября по 09 сентября

	96
	Многоквартирный жилой дом
	п. Зубова Поляна,ул. Тургенева, д.58А
	02 сентября по 09 сентября

	97
	Многоквартирный жилой дом
	п. Зубова Поляна, ул. Льва Толстого, д.1
	02 сентября по 09 сентября

	98
	Многоквартирный жилой дом
	пЗубова поляна, ул. Герцена, д.28
	02 сентября по 09 сентября

	99
	Многоквартирный жилой дом
	пЗубова поляна, ул. Герцена, д.33
	02 сентября по 09 сентября

	100
	Многоквартирный жилой дом
	п. Зубова Поляна,ул. Гоголя, 

д.15 А
	02 сентября по 09 сентября

	101
	Многоквартирный жилой дом
	п. Зубова Поляна,ул. Новикова Прибоя,д.90
	02 сентября по 09 сентября

	102
	Многоквартирный жилой дом
	п. Зубова Поляна,ул. Новикова Прибоя,д.91
	02 сентября по 09 сентября

	103
	Многоквартирный жилой дом
	п. Школа Тракторных Бригадиров,ул. Студенческая,  д.3
	02 сентября по 09 сентября

	104
	Многоквартирный жилой дом
	п. Школа Тракторных Бригадиров,ул. Студенческая, д.5
	02 сентября по 09 сентября

	105
	Многоквартирный жилой дом
	п. Школа Тракторных Бригадиров, ул. Студенческая 9
	02 сентября по 09 сентября

	106
	Многоквартирный жилой дом
	п. Умет,ул.Озерная,д.1
	02 сентября по 09 сентября

	107
	Многоквартирный жилой дом
	п. Умет,ул.Озерная,д.2
	02 сентября по 09 сентября

	107
	Многоквартирный жилой дом
	п. Умет,ул.Озерная,д.3
	02 сентября по 09 сентября

	109
	Многоквартирный жилой дом
	п. Умет,ул.Озерная,д.4
	02 сентября по 09 сентября

	110
	Многоквартирный жилой дом
	п. Умет,ул.Озерная,д.5
	02 сентября по 09 сентября

	111
	Многоквартирный жилой дом
	п. Умет,ул.Озерная,д.6
	02 сентября по 09 сентября

	112
	Многоквартирный жилой дом
	п. Умет,ул.Озерная,д.7
	02 сентября по 09 сентября

	113
	Многоквартирный жилой дом
	п. Дубитель, ул.Пионерская, д.9
	02 сентября по 09 сентября

	114
	Многоквартирный жилой дом
	п. Дубитель, ул.Пионерская, д.12
	02 сентября по 09 сентября

	115
	Многоквартирный жилой дом
	п. Дубитель, ул.Пионерская, д.16
	02 сентября по 09 сентября

	116
	Многоквартирный жилой дом
	п. Дубитель, ул.Пионерская, д.19
	02 сентября по 09 сентября

	117
	Многоквартирный жилой дом
	п. Дубитель, ул.Пионерская, д.20
	02 сентября по 09 сентября

	118
	Многоквартирный жилой дом
	п. Дубитель, ул.Пионерская, д.21
	02 сентября по 09 сентября


                                                                                                                                                 Приложение №2

к Программе проведения проверки  оценки готовности 
                                                                                                                                                                     теплоснабжающих, теплосетевых               организаций  и потребителей тепловой энергии 
к отопительному сезону
АКТ
оценки обеспечения готовности к отопительному периоду__________/______________

_________________                                                                              «____» ___________________ г.
(место составления акта)                                                                                                                                         (дата составления акта)

                                    Комиссия, образованная ___________________________________
                                                                                (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
          В соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от «______»______________  г., утвержденной ____________________________________________
с «____»  _________2018 г.                                                                  по  «_____» _______  2018 г.    
   В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела обеспечения готовности готовности к отопительному периоду: 

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)
Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:
1____________________________________________________

2_____________________________________________________

3_____________________________________________________
         В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:
1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:
	Объект оценки обеспечения готовности
	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/ не готов)

	
	

	
	

	
	


2. Уровень готовности лица, подлежащего оценка обеспечения готовности:
	Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности
	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/ не готов)

	
	

	
	


Приложение:      1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному                         периоду _____________________________________ на ________1. в 1экз.

                             2.Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду _____________________________________ на ________1. в 1экз.
                              3.  Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду _____________________________________ на ________1. в 1экз.
Председатель комиссии:                            __________________________ 
                                                                     (роспись,расшифровка подписи)
Заместитель председателя:                        __________________________ 

                                                                     (роспись,расшифровка подписи)
Члены комиссии:                                        __________________________ 

                                                                     (роспись,расшифровка подписи)
                                                                     __________________________ 

                                                                     (роспись,расшифровка подписи)
                                                                     __________________________ 

                                                                     (роспись,расшифровка подписи)                                                                      
С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«____» __________ 20_______ г.                                                           ____________________________ 

                                                                                               (подпись, расшифровка подписи руководителя(егоуполномоченного представителя)
муниципального образования, 
теплоснабжающей организации, 
теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, 
в отношении которого проводилась 
проверка готовности к отопительному периоду)
                                                                                                                                  Приложение №3
к Программе проведения оценки обеспечения готовности 
                                                                                                                                                                     теплоснабжающих, теплосетевых               организаций  и потребителей тепловой энергии 
к отопительному сезону
Паспорт 

готовности к отопительному периоду __________-______________гг.

Выдан: __________________________________________________

(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду)
В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:

1. _____________________________
2. _____________________________
3. _____________________________
         Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

    Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от _____ №______
                                                                                           ________________________
                                                                                     (подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа,  образовавшего

                                                                                                                                   комиссию по проведению оценки 

                                                                                              обеспечения 

                                                                                                                                           готовности к отопительному периоду)              

