|  | Прокуратура Республики Мордовия Старшему помощнику прокурора республики по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью старшему советнику юстиции Тепляковой Н.Г. |
| --- | --- |
| штамп регистрации |  |
| На № от __________ |  |

### Прокуратура

Российской Федерации

Прокуратура

Республики Мордовия

Прокуратура
Зубово-Полянского района

Почтовый переулок, 41, 
п. Зубова Поляна,
Республика Мордовия, 431110
тел./факс (8-834-58) 2-17-46
E-mail: zubovo@13.mailop.ru

ИНФОРМАЦИЯ

для размещения на сайте прокуратуры

В связи с поступившим обращением местных жителей, прокуратурой района в АО «Мордовская электросетевая компания» проведена проверка, в ходе которой выявлены нарушения законодательства об электроэнергетике.

Установлено, что должностными лицами АО «Мордовская электросетевая компания» нарушен нормативный уровень обеспечения населения коммунальной услугой по энергоснабжению при ликвидации аварийной ситуации в п. Известь Зубово-Полянского района, расположенном в лесном массиве на расстоянии около 80 км от районного центра. Так, совокупный период аварийных отключений превысил допустимый период прерывания электроснабженабжения в год и составил 81 ч. 47 м., при допустимых 72 ч. в год. Причиной отсутствия электроснабжения являются погодные условия и обрыв воздушных линий электропередачи вследствие падения на указанные ЛЭП деревьев, что свидетельствует о ненадлежащем содержании просеки вдоль ВЛ, вырубка и опиловка деревьев угрожающих падением на ВЛ в охранной зоне должным образом не осуществлялись.

В целях устранения нарушений прокуратурой района внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, приняты меры для устранения нарушений, электроснабжение восстановлено, 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечания. Кроме того, указанные лица привлечены к административной ответственности по ст. 9.11 КоАП РФ (предупреждение) и ч. 1 ст. 7.23 КоАП РФ (штраф 1000 рублей).

| Прокурор района старший советник юстиции |  | М.В. Штанов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | штамп подписи 1 |  |  |