АДМИНИСТРАЦИЯ

МОРДОВСКО-ПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17 января 2014 года                                                                                            №3
                                                             с. Мордовская Поляна

 «Об утверждении схемы водоснабжения 

 Мордовско-Полянского сельского поселения» 

 На основании Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" и Устава Мордовско-Полянского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия, 

 1. Утвердить схему водоснабжения Мордовско-Полянского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия (прилагается). 

 2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете Мордовско-Полянского сельского поселения « Вести села». 

 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой 

 Глава 
 Мордовско-Полянского сельского поселения                   В.Д. Пинясова
Утверждена 

 Постановлением Администрации 

 Мордовско-Полянского сельского поселения 

 от 17.01.2014 г. №2 

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МОРДОВСКО-ПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

НА ПЕРИОД ДО 2023 ГОДА

                                          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

с. Мордовская Поляна                                                                                         2014г. 

I. Общие положения

 Схема водоснабжения и водоотведения Мордовско-Полянского сельского поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения , ее развития с учетом правового регулирования. 

 Основанием для разработки схемы водоснабжения Мордовско-Полянского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района является: 

 - Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении; 

 - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Мордовско-Полянского сельского поселения; 

 - Генеральный план поселения. 

 Схема водоснабжения  разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения. Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет. 

 Мероприятия по развитию системы водоснабжения , предусмотренные настоящей схемой, включаются в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Мордовско-Полянского сельского поселения , оказывающей услуги водоснабжения на территории  поселения. 

II. Основные цели и задачи схемы водоснабжения : 

 • определить возможность подключения к сетям водоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение; 

 • повышение надежности работы систем водоснабжения  в соответствии с нормативными требованиями; 

 • минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе; 

 • обеспечение жителей Мордовско-Полянского сельского поселения при необходимости в подключении к сетям водоснабжения  и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно – питьевого назначения. 

Раздел 1. Сведения о водоснабжении по поселению.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОРДОВСКО-ПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

 Мордовско-Полянское сельское поселение образовано в 1930 году 

 Общая площадь –9551 га 

 Численность населения (01.01.2043 г.) - 1017 чел 

 Общая площадь жилищного фонда (01.01.2014г.) – 22,6 тыс.кв.м. 

 Основными природными ресурсами поселения являются: 

 Подземные геотермальные воды хозяйственно-питьевого назначения. На территории Мордовско-Полянского сельского поселения расположены имеются 5 артезианских скважин и 2 водонапорные башни. 

 Выполняет работы и оказывает услуги по водоснабжению администрация Мордовско-Полянского сельского поселения, в том числе 

 - добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения; 

 - подключения потребителей к системе водоснабжения; 

 - обслуживание водопроводных сетей; 

 - установка приборов учета (водомеров), их опломбировка; 

 - демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен.
Взаимоотношения администрации с потребителями услуг осуществляются на договорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организация технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивает их надлежащее использование и сохранность. 

 Предоставление услуг по водоснабжению администрация производит самостоятельно. 
2. Проектные решения. 

 Проектные решения водоснабжения Мордовско-Полянского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района базируются на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности на основе генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений. 

 Система водоснабжения поселения централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная – по назначению. 

 Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды муниципальных учреждений, на пожаротушение. 

 3.Источники водоснабжения, схема водоснабжения. 

 Характеристика существующего состояния системы водоснабжения 

 Мордовско-Полянского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района 

 Основным источником водоснабжения населения и хозяйств поселения являются подземные воды. 

 Водоснабжение Мордовско-Полянского сельского поселения осуществляется из 5 артезианской  скважины: 

 Скважина №1 – дебит 16 м3/час, насос ЭЦВ 

 Скважина №2 - дебит 10 м3/час,  насос ЭЦВ
 Скважина №3 - дебит 10м3/час, не работающая 
 Скважина №4 - дебит 10 м3/час, не работающая 

Скважина № 5- дебит 10 м3/час, не работающая 
 Возле действующих  скважин установлены водонапорные башни 

 Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой  систему водопроводных труб диаметром 100мм. Материал, из которого выполнен водопровод:  полиэтилен. Общая протяженность водопроводной сети 7200 м. 

 Водоразборных колонок всего - 5 ед. 

 Поднято воды насосными станциями всего 34281,5 м3. 

 Объем потребления воды населением 18000 м3 за год, при норме 0,5м3 на человека. Объем потребления воды бюджетными организациями 1881м3, утечка и неучтенный расход воды 0,5 м3.

 В 2013 году Приказом Министерства энергетики и тарифной политики РМ для потребителей на услуги водоснабжения, установлен тариф в размере 66,2  руб. 

 Вопросами по обеспечению населения хозяйственной и питьевой водой занимается Администрация сельского поселения. Источником водоснабжения, являются подземные воды. Для добычи воды используются глубоководные скважины, не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок, организованных и благоустроенных зон санитарной охраны. В подземной питьевой воде определяются следующие загрязнения: общая минерализация  и окисляемость, присутствие в воде повышенного фтора, которое являются природным фактором, независящим от техногенного воздействия на территорию. 

 Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования. 

 Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения. 

 Небольшая часть населения Мордовско-Полянского сельского поселения пользуется водой в хозяйственных целях из собственных колодцев и скважин от 10-20 м. глубиной. Доля проб колодезной воды, не отвечающих гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям более 90,0% 

4. Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения по поселению: 

 1. Несоответствия объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно – техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами). 

 2. Отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов. 

 3. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду. 

 4. Отсутствие современных технологий водоочистки. 

 5. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей. 

 6. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления. 

 Для гарантированного водоснабжения Мордовско-Полянского сельского поселения, при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом в перспективе необходимо предусмотреть: 

 - капитальный ремонт существующих глубоководных скважин, которые на данный момент находится в ветхом состоянии с заменой технологического оборудования; 

- поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети. 

На вводах в здания спроектировать устройство водомерных узлов в соответствии с гл.11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». 

 Для учёта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии. 

 Водомерным узлом планируется также оснастить каждую действующую скважину. 

 Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02. 

5 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

 Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. 

 В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов: 

 В первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30 - 50 м вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается, запрещается пребывание лиц, не работающих на головных сооружениях. 

 - второго и третьего — режимов ограничения. В зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». На территории второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим. 

 6. Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения Мордовско-Полянского сельского поселения 

 Износ водопроводной сети составляет 46,5%. При таком состоянии водопроводной сети, необходим ремонт и реконструкция системы водоснабжения. 

