СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Дубительского сельского поселения

Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия
РЕШЕНИЕ 

от «21» февраля 2014 г.                                                              № 5
   «Об утверждении схемы энергоснабжения

Дубительского сельского поселения

Зубово – Полянского муниципального 
района Республики Мордовия»
     В соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности о внесении изменений в отдельные Законодательные акты РФ», на основании Устава Дубительского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района РМ, Генерального плана Дубительского сельского поселения Совет депутатов Дубительского сельского поселения  р е ш и л:

1. Утвердить схему энергоснабжения Дубительского сельского поселения согласно приложения № 1.

         2. Решение  вступает в силу со дня принятия и подлежит обязательному официальному опубликованию в газете «Вестник Дубителя» и размещению на сайте.

Глава Дубительского сельского поселения
Зубово-Полянского муниципального района 

Республики Мордовия:                                                                                 О.А.Костина.

Утверждено
               
                                                                                                           Решением Совета депутатов
                                                                                                          Дубительского сельского поселения
                                                                                                           № 4  от 21 февраля  2014 г. 

СХЕМА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки схемы энергоснабжения Дубительского сельского поселения Зубово-Полянского  муниципального района является:

Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности о внесении изменений в отдельные Законодательные акты РФ» , Генеральный план поселения.

1. Общие положения

Схема энергоснабжения поселения – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы энергоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Мероприятия по развитию системы энергоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу энергоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.
II.  Основные   цели и задачи   схемы энергоснабжения:

· определение возможности подключения к сетям энергоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

· повышение надежности работы систем энергоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

· минимизация затрат на энергоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

· обеспечение жителей  Дубительского сельского поселения электрической энергией;

·  улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.
III. Пояснительная записка схемы энергоснабжения

1. Дубительское сельское поселение  входит в состав Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия . 

Площадь поселения на 01.01.2014 г.– 251 га.

В состав Дубительского поселения входит поселок Дубитель , который и является  Административным центром поселения . 

2. Сведения о энергоснабжении  поселения.

        Электроснабжение поселения в основном обеспечивается ООО «Электротеплосеть», МБОУ «Дубительская СОШ » обслуживается  ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».
Население Дубительского сельского поселения в настоящее время составляет 603 человека, которые проживают в 383 хозяйствах- все обеспечены электричеством.
Новые площади в п.Дубитель Генпланом не планируются. 

В п.Дубитель при градостроительном зонировании выделяются: общественно-деловая зона (ОД); зоны индивидуальной   жилой застройки (Ж-1); производственная зона (П); зона сельскохозяйственного использования (СХ). 

Как предполагается в перспективе, что населенные пункты  должны располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями.

п.Дубитель имеет в настоящее время электро - системы (в перспективе системы реконструируются, модернизируются  и расширятся с учетом развития поселка).                                                                                                                                          

3. Охранная зона электрических сетей.

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 N 52 ФЗ для объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200 03 «Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». На генеральном плане сельского поселения отображаются санитарно-защитные зоны от предприятий, сооружений транспортной и инженерной инфраструктуры, объектов специального назначения 

Охранная зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры это территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения. 

Охранные зоны выделяются для: 

- электрических сетей; 

- линий и сооружений связи; 

- систем газоснабжения; 

- магистральных трубопроводов; 

- автомобильных дорог.

Охранные зоны электрических сетей устанавливаются для электроподстанций, распределительных устройств, воздушных линий электропередач, подземные и подводные кабельные линии электропередачи. 

В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 100 вольт» охранные зоны – это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящих от крайних проводов на расстоянии: 

- до 20 киловольт 
- 10 м;

- 35 киловольт 

- 15 м; 
- 110 киловольт 

- 20 м;

          - 150,220 киловольт 
- 25 м;
          - 330, 500 киловольт 
- 30 м. 

5. Существующая схема систем энергоснабжения, является оптимальной для поселения. Приложение 1.                                                                                                                                                 Система электроснабжения Дубительского сельского поселения централизованная. 

Основным централизованным источником электроснабжения поселка Дубитель является распределительная подстанция КТП-1 10/0,4 кВт , расположенная в западной части п.Дубитель ул.Центральная д.7 . 

Анализ существующего состояния системы энергоснабжения сельского поселения:

Распределительный щит № 1.
	 Отходные фидера
	         Обслуживаемая территория

	1
	ул.Заречная, ул.Рабочая, ул.Полевая

	2
	Водозаборные скважины, Пожарная часть

	3
	Общий. Переход на РШ № 2


Распределительный щит №2
	 Отходные фидера
	         Обслуживаемая территория


	1
	ул.Центральная, ул.Парковая, ул.Молодежная

	2
	ул.Пионерская , ул.Дорожная, ул.Луговая, ул.Садовая

	3
	МУП ЖКС Зубова Поляна. Котельная.


Распределительный щит №3

	 Отходные фидера
	         Обслуживаемая территория


	1
	ул.Центральная, ул.Вишневая, ул.Зеленая, ул.Молодежная, ул.Луговая

	2
	ул.Привокзальная , ул.Пролетарская


Распределительная подстанция КТП-2 10/0,4 кВт , расположенная в южной части п.Дубитель ул.Центральная д.32 «а» . 

Распределительная подстанция КТП-3 10/0,4 кВт , п.Дубитель ул.Станционная д.10  обслуживает ул.Станционную.

Распределительная подстанция КТП-4 10/0,4 кВт , расположенная в п.Дубитель ул.Пионерская, 23 «г» обслуживает МБОУ «Дубительская средняя школа». 

Распределение мощности осуществляется по воздушным линиям электропередачи ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ. Общая протяженность ЛЭП, в границах населенного пункта составляет 8,5 км.
     По п.Дубитель необходима частичная реконструкция ЛЭП – 0,4 кВ : замена электроопор в количестве - 48 опор  и замена трансформаторных подстанций в количестве 2 шт.

         Строительство  новых КТП и строительств новых ЛЭП нецелесообразно.

