АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧАДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 3 марта  2014 года                                                                       № 5-а
 «Об утверждении схемы водоснабжения 

 Ачадовского  сельского поселения» 

 На основании Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" и Устава  Ачадовского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия, 

 1. Утвердить схему водоснабжения  Ачадовского сельского поселения  Зубово-

Полянского  муниципального района Республики Мордовия (прилагается). 

 2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете  Ачадовского сельского поселения «ЗАРЯ». 

 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой 

Глава администрации Ачадовского
сельского поселения :                                                              Е.В.Малышева. 

 Утверждена 
 Постановлением Администрации 

 Ачадовского сельского поселения 

 от  3 марта 2014 года      №5-а
СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

АЧАДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА

Основанием для разработки схемы водоснабжения   Ачадовского сельского поселения является: Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Ачадовского сельского поселения; 

 - Генеральный план поселения. 

1.Общее положение

1) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение)

2) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения

3) водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

4) водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

2.Полномочия органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения
 К полномочиям органов местного самоуправления поселений по организации водоснабжения и водоотведения на  территории относятся:

1) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями холодного водоснабжения и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

2) определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения

3) согласование вывода объектов централизованных систем  холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;

4) утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселения;

5) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;

6) согласование инвестиционных программ;

7) согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади (далее - план снижения сбросов);

8) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

 Органы местного самоуправления поселений  в пределах их полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения вправе запрашивать у организаций, осуществляющих  холодное водоснабжение и (или) водоотведение, информацию, необходимую для осуществления полномочий, установленных настоящим Федеральным законом, а указанные организации обязаны предоставить запрашиваемую информацию.

 Решение органа местного самоуправления, принятое в соответствии с переданными им в соответствии с частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона полномочиями, подлежит отмене органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в случае, если такое решение противоречит законодательству
            .2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 В состав  Ачадовского  сельского поселения входят 4 населённых пункта : село Ачадово д.Крюковка,с. Дубасово ,д .Чуфаровка. с.Ачадово  является административным центром поселения.

  Общая земельная площадь –5161 га из них земли сельскохозяйственного назначения-4844га,земли населенных пунктов -302 га.
 Численность населения (01.01.2014 г.) - 753 чел 

.

 Вопросами по обеспечению населения хозяйственной и питьевой водой занимается Администрация сельского поселения.

Основные  потребители – население, организации, предприятия.

Основные источники водоснабжения – это 7 артезианских скважин,7 резервуаров  накопителей, из которых 3 артскважины, расположенные в с.Ачадово используются для водоснабжения  поселения, 2 артскважины, расположенные в восточной части  и восточнее с.Ачадово на территории обьектов  сельскохозяйственных  предприятий используются для водопоя  скота и хозяйственных нужд.  Качество  воды  -удовлетворительное.,1 артскважина в п.Красная Новь находится  в  рабочем состоянии, но не используется из-за ликвидации фермы; 1 артскважина, расположенная восточнее с.Ачадово, находится в нерабочем состоянии.

Протяженность водопроводной сети:

В с.Ачадово 6,3 км;

В д.Крюковка -3.6 км

В с.Дубасово, п.Красная Новь, д.Чуфаровка  централизованное водоснабжение отсутствует.
.  Источниками  централизованного  водоснабжения населения и хозяйств поселения являются  ресурсы  поверхностных и подземных  вод.  

                              3 .Водные ресурсы

1.1. Поверхностные воды
Гидрографическая сеть  с.Ачадово Зубово-Полянского района представлена:

- река  Чиуш с притоками-  

- река Лундан(левый приток реки Парца). 

 Гидрографическая сеть Ачадовского сельского поселения представлена водотоками реки  Чиуш. Гидрологический режим рек характеризуется наличием высокого весеннего половодья, низкой летне-осенней межени, нарушаемой в дождливые годы двумя тремя паводками, и устойчивой зимней межени. Весенний подъем уровня начинается еще в период ледостава в третьей декаде марта – начале апреля. Спад сравнительно медленный. Заканчивается половодье в середине мая, начале июня. Его продолжительность составляет в среднем полтора два месяца, в отдельные годы больше. Ледовые явления начинаются с образованием заберегов и наступают в среднем в первой половине ноября. Замерзание рек происходит в конце ноября – первой декаде декабря. Устойчивый ледяной покров держится 4-5 месяцев. Толщина льда достигает 85 см, а в суровые зимы 115 см. 


Выводы: 
           1 Наивысшие подъемы уровней водостоков наблюдаются в период весеннего половодья до 4 -5 метров на более крупных реках, и 1,5 – 2,0 метра на малых водостоках. При этом затапливаются поймы рек и пониженные участки,  прилегающие к ним.

           2 Стоки всех рек, протекающие по территории района, в маловодный меженный период незначителен. Использование его возможно только в условиях регулирования.

           3  Продолжительность ледостава 130-140 дней в году.

           4 Продолжительность купального сезона на реках, по температурным условиям, возможна в течение трех  летних месяцев.

           5 В наиболее маловодный период поверхностные воды обладают повышенной минерализацией и жесткостью.

          1.2 Ресурсы подземных вод
           Особенностью гидрогеологических условий Зубово-Полянского муниципального района является широкое развитие карстующихся пород, что создает благоприятные условия для поглощения атмосферных осадков и поверхностных вод.

Наличие карбонатных пород каменноугольного и пермского возраста, а также терригенных отложений мезозоя и кайнозоя привели к образованию водоносных горизонтов с различными гидродинамическими свойствами и гидрохимическими условиями. Воды четвертичных и неогеновых отложений. Основным источником питания являются атмосферные осадки и подземные воды смежных водоносных горизонтов. Режим вод находится в прямой зависимости от сезонных факторов и поверхностного стока рек. Водоносные горизонты обычно безнапорные. Области разгрузки приурочены к долинам рек, овражно-балочным комплексам. Воды используются населением, посредством эксплуатации колодцев и обустройства родников. Водоносные горизонты приурочены к долинному комплексу. В долинах реки Мокши мощность обводненных пород составляет 10-22 м. Дебиты родников изменяются от 0,1 до 0,2 л/с. Воды преимущественно гидрокарбонатно- кальциевые с минерализацией 0,25-0,45 г/л, на левобережье реки Вад 0,13-0,73 г/л мягкие и умеренно жесткие (3,2-15,2 мт-экв/л).

         1.1.2.3 Подземные воды
Территория Зубово-Полянского района расположена в пределах Волго-Сурского артезианского бассейна. Месторождений подземных вод с утвержденными запасами на территории района нет. Согласно информационному бюллетеню геологической среды на территории Республики Мордовия за 2007 г. Прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод на территории Зубово-Полянского района составляют 217,0 тыс.м3/сут. Территория района относится к обеспеченным водой территориям.
Посредством одиночных скважин, воды горизонта используются  
для хозяйственно – питьевых целей Ачадовского сельского поселения.

4. Проектные решения. 

Проектные решения водоснабжения  базируются на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности на основе генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений. 

 Система водоснабжения поселения централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная – по назначению. 

 Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды муниципальных учреждений, на пожаротушение. 

5.Источники водоснабжения, схема водоснабжения. 

Характеристика существующего состояния системы водоснабжения   

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой  систему водопроводных труб диаметром 100мм. Материал, из которого выполнен водопровод: полиэтилен. Общая протяженность водопроводной сети 7100 м. 

 Водоразборных колонок всего - 5 ед. 

Установлен гидрант. 

Всего в сельском поселении  288 жилых   хозяйств, из них пользуются водой из водопроводной сети – 6254 хозяйств. Остальная  часть населения  Ачадовского сельского поселения пользуется водой в хозяйственных целях из собственных скважин от 10-20 м. глубиной. Есть и пользующиеся  колодезной водой, не отвечающих гигиеническим требованиям.

Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванные высокой степенью износа сетей (51%).
В зимнее время глубинный насос работает 1ч30мин, а в летнее время 3-4ч, в связи с поливом.
5. Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения по поселению:  

1. Отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов. 

 2. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду. 

 3. Отсутствие современных технологий водоочистки. 

  4. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления. 

 Для гарантированного водоснабжения  Ачадовского сельского поселения, при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри домов общественных зданий) проектом в перспективе необходимо предусмотреть:

   - поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети. 

Для учёта расхода воды проектом предлагается,  на вводах в каждое здание спроектировать устройство водомерных узлов оборудованном внутренним водопроводом в соответствии с гл.11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». 

 Водомерным узлом планируется также оснастить скважину. 

 Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02. 

.

5 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 
Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002 года №10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно -питьевого назначения  СанПиН 2.1.4.1110-02». (Регистрационный номер №3399)  зона санитарной охраны подземных водозаборов – 30метров.

В зоне  санитарной охраны подземных водозаборов запрещается:

· применение удобрений и ядохимикатов;

· размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтраций, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих траншей и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

В зоне  санитарной охраны подземных водозаборов запрещается:

· применение удобрений и ядохимикатов;

· размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтраций, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих траншей и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно эпидемиологической надежности. 

ЗСО организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарной полосы, соответственно их назначению. На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно эпидемиологической надежности.

Первый пояс охранной зоны водозаборных скважин устанавливается в размере от 30 до 50 метров, в соответствии с СанПин 2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Основными параметрами, определяющими расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору. 

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химического загрязнения, также определяется гидродинамическими расчетами. 

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий предусмотренных СанПин 2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Для обеспечения устойчивого и безопасного градостроительного развития необходимо решение целого ряда проблем в сфере экологии:

-в целях практической реализации перехода к устойчивому развитию необходимо проведение крупномасштабного экологического обследования территории с целью определения параметров хозяйственной емкости экосистем;

-отдать приоритет развитию и ужесточению экологического контроля за деятельностью производств, с целью недопущения дальнейшего роста техногенных нагрузок на окружающую среду;

-совершенствование правовой нормативной базы рационального использования природных ресурсов и охраны природы, включая определение фиксированного процента отчислений от прибыли и капиталовложений предприятий на выполнение природоохранных и природо восстановительных мероприятий, а также определение порядка ускоренной амортизации основных производственных фондов природоохранного назначения;

-реализация мероприятий по устранению ущербов нанесенных окружающей природной среде в результате допущенных ранее ошибок при размещении, строительстве и эксплуатации промышленных предприятий и объектов, а также снижение техногенных нагрузок на окружающую природную среду до уровней соответствующих хозяйственной емкости региональных экосистем;

Одним из самых эффективных средств оптимизации природопользования являются штрафы. Размеры штрафов должны быть такими, чтобы они сделали невыгодным нарушение норм природопользования. Выплата штрафов не должна освобождать виновных от обязанностей по ликвидации последствий допущенных ими нарушений. Помимо штрафных санкций за сверхнормативное загрязнение почв, вод и атмосферного воздуха, необходимо внедрить повышенные платы и штрафы за все виды ущерба: затопление и подтопление территорий, прилегающих к дорогам и другим водоподпорным сооружениям, механическое разрушение растительности и почв, лесные пожары, браконьерство. 

 6. Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения  Ачадовского сельского поселения 

 В 2013г была проведена реконструкция 1,452 км сетей водопровода   в д. Крюковка по ул Луговая.
ВОДООТВЕДЕНИЕ (канализация)
В сельском поселении централизованная система канализации отсутствует.  Сточные воды поступают в частные выгребные ямы, колодцы, а затем используются для удобрения на приусадебные участки.    
Особенностью гидрогеологических условий поселения является широкое развитие карстующихся  пород, что создает благоприятные условия для поглощения атмосферных осадков и поверхностных вод.




































