Конец формы

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЫШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от   27 декабря 2012 года                                                                                         №  31
 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Вышинского сельского поселения Зубово – Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2013-2020 годы»
На основании Федерального  закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального  закона от 30.12.2004 № 210- ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и руководствуясь Уставом Вышинского сельского поселения Зубово – Полянского муниципального района
1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Вышинского сельского поселения на 2012-2020 годы, /Приложение 1 к настоящему решению/.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете Вышинского сельского поселения «Новости» и подлежит размещению на официальном сайте Вышинского сельского поселения: zubovo-polyana.e-mordovia.ru..

.

Глава Вышинского                                                                 А.А. Нистратова
         сельского поселения        

Приложение № 1

к Постановлению
от 27 декабря 2012 г № 31
Программа
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Вышинского сельского поселения на 2013- 2020 годы
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

	Наименование Программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Вышинского сельского поселения на 2013-2020 годы»

	Основание принятия решения о разработке программы
	Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Устав Вышинского сельского поселения Зубово – Полянского муниципального района Республики Мордовия

	Заказчик
	Администрация Вышинского сельского поселения Зубово - Полянского муниципального района Республики Мордовия

	Основные разработчики Программы
	Администрация Вышинского сельского поселения Зубово - Полянского муниципального района Республики Мордовия

	Исполнители Программы
	Администрация Вышинского сельского поселения Зубово - Полянского муниципального района Республики Мордовия

	Цели и задачи Программы
	Восстановление и техническое перевооружение основных фондов коммунального комплекса Вышинского сельского поселения


	Сроки и этапы реализации Программы
	Срок реализации Программы 2013-2020 годы

	Объемы и источники финансирования
	Общий объем необходимых финансовых средств для реализации Программы составляет 23,73 млн.руб.: местного бюджета – 0,75 млн.руб., другие источники – 22,98млн.руб.

Объем финансирования подлежит ежегодной корректировке в соответствии с уточнением бюджетных проектировок и изменений в законодательстве.


1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Программа Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Вышинского сельского поселения на 2013-2020 годы (далее - Программа), предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения.

Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения отвечает интересам жителей Вышинского сельского поселения и позволит сформировать рыночный механизм функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций.

Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения - это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ.

В связи с тем, что Вышинское  сельское поселение из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств федерального, республиканского и местного бюджета, средств, полученных за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и внебюджетных источников.

2. Цели и задачи Программы
Основной целью Программы является: снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач:

- снижение потерь при эксплуатации систем энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения и теплоснабжения населения.

3. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в течение 2013-2020 годов.

4. Оценка состояния инженерной инфраструктуры
4.1. Водоснабжение

В состав Вышинского сельского поселения входит два  населенных пунктов: с. Выша и п. Удево
Источником водоснабжения  с.Выша  являются подземные воды из артезианской скважины, а в  п. Удево - общественные колодцы
Качество холодной воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В с. Выша система водоснабжения централизованная.  Водопровод из асбестоцементных и металлических труб, проложенных в 1972 г. Общая протяженность водопроводов составляет 9850 м.

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения, выявлено:

-  в связи со старением водопроводных сетей в с.Выша из-за коррозии металла, отложений в трубопроводах, и 100 % износа  асбестоцементных труб, качество воды ежегодно ухудшается.

- растет процент утечек особенно в сетях из асбестоцементных трубопроводов. Их срок службы составляет 10 лет, тогда как срок службы чугунных трубопроводов – 35- 40 лет, полиэтиленовых более 50 лет.

- износ водопроводных сетей в с.Выша составляет 97 %, вследствие чего число ежегодных порывов увеличивается, а потери в сетях достигают 50% от объема воды поданной в сеть.

- текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь на некоторых участках и стабильной подачи воды потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной Программе.

- водонапорные башни введены  в эксплуатацию в 1972 году
Проблемы водоснабжения села сельского поселения:.;

- требуется замена сетей водоснабжения с заменой труб на пластик протяженностью 
9850 м в с.Выша;

- реконструкция водонапорной башни с.Выша с заменой устаревшего оборудования 

4.2. Водоотведение

В Вышинском сельском поселении централизованная система водоотведения отсутствует, сброс сточных вод осуществляется на рельеф.

4.3. Теплоснабжение

с. Выша, п. Удево
Система теплоснабжения  здания школы централизованная. Источниками теплоснабжения является одна мобильная котельная, находящаяся по адресу: с.Выша, ул.Школьная д.1. Вид топлива – газ. Температурный график 95/70 °С. Тепловые сети от котельной диаметром 100 мм протяженностью 150 м. Система теплоснабжения  здания Дома культуры – печное. Вид топлива – дрова.

В  населенных пунктах Вышинского сельского поселения централизованные системы теплоснабжения отсутствуют. Отопление жилых домов производится индивидуально. Вид топлива в с. Выша - газ, дрова, а в п. Удево – дрова.
4.4. Электроснабжение

Система электроснабжения Вышинского сельского поселения централизованная. Основными источниками электроснабжения являются трансформаторные подстанции (ТП):

Распределение и транзит мощности в населенные пункты сельского поселения, осуществляется в основном по воздушным линиям электропередачи ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ.
Система электроснабжения сельского поселения сохраняется от существующих централизованных объектов:

с. Выша
Основным централизованным источником электроснабжения села Выша является распределительная подстанция ТП 10/0,4 кВ П, расположенная в  восточной части населенного пункта. Распределение мощности осуществляется по воздушным линиям электропередачи ЛЭП 10/0,4 кВ. Общая протяженность ЛЭП, в границах населенного пункта составляет 26,6 км.
п. Удево
Основным централизованным источником электроснабжения поселка Удево является распределительная подстанция ТП 35/0,4 кВ, расположенная по адресу : п. Удево, ул. Лесная. Распределение мощности осуществляется по воздушным линиям электропередачи ЛЭП 0,4 кВ. Общая протяженность ЛЭП, в границах населенного пункта составляет 2,0 км 
Анализ существующего состояния системы энергоснабжения сельского поселения:
- по с. Выша необходима реконструкция ЛЭП – 10/0,4 кВ (частичная замена электроопор, линии) и замена трансформаторных подстанций в количестве 5 шт (1 шт. в п. Удево).
4.5. Газоснабжение

Газоснабжение населения сельского поселения бытовым газом осуществляется следующим образом:

с. Выша: снабжается природным газом. Газифицировано 85% жилых домов. Оставшиеся дома пользуются привозным баллонным газом. Протяженность газовой сети составляет 20739 км. 

п. Удево не газифицировано и получает баллонный газ.

Анализ существующего состояния системы газоснабжения сельского поселения:
5. Перечень основных мероприятий Программы
Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей Программы - снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Организационные мероприятия предусматривают:

- формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному ремонту (Приложение № 1);

- определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- формирование пакета документов для получения субсидии из бюджетов других уровней на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, в соответствии с порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований, установленным законодательством Республики Мордовия и в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в Программу, должен быть завершен в пределах срока действия Программы.

В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по электро-, тепло-, водо- и газоснабжению.

Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг.

Развитие коммунальной инфраструктуры позволит предприятиям коммунального хозяйства обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг по электро-, тепло-, водо- и  газоснабжению, а также позволит обеспечить качественное бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.

6. Механизм реализации Программы
Администрация Вышинского сельского поселения Зубово – Полянского муниципального района Республики Мордовия в рамках настоящей Программы:

- осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы;

- формирует перечень объектов, подлежащих включению в Программу (Приложение № 1);

- осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

- заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры соответствие с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- предоставляет отчеты об объемах реализации Программы и расходовании средств в вышестоящие органы.

7. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств сельского поселения с привлечение средств республиканского, районного бюджета и других источников финансирования. Общий объем финансирования Программы составляет 370 млн. рублей.

Объем финансирования Программы по годам:

	Источник финансирования
	2013 тыс.

руб.
	2014 тыс.

руб.
	2015 тыс.

руб.
	2016 тыс.

руб.
	2017 тыс.

руб.
	2018 тыс.

руб.
	2019 тыс.

руб.
	2020 тыс.

руб.

	Бюджет Вышинского сельского поселения
	
	200
	
	
	210
	
	
	100

	Другие источники
	
	17800
	
	
	19620
	
	
	3400

	Всего:
	
	18000
	
	
	19830
	
	
	3500


Финансирование Программы предусматривает финансирование из республиканского и районного бюджетов в виде субсидий местному бюджету на условиях софинансирования.

Объемы финансирования Программы на 2012-2020 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения
Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета и бюджетов других уровней для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и за год.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

9. Оценка эффективности реализации Программы
Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения);

- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения 
Глава сельского поселения                                                               А.А. Нистратова
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Программе комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Вышинского сельского поселения на 2013-2020 годы

Перечень объектов, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Вышинского сельского поселения на 2013– 2020 годы
	№ п/п
	Наименование объекта
	Срок реализации
	Сумма  тыс.руб.
	Источник финансирования
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Реконструкция водопровода  в с.Выша протяженностью 9850 м  
	01.11.2014
	18000,0
	Средства местного республиканского и федерального бюджетов, привлеченные средства
	ПСД имеется

	
	Реконструкция водонапорной башни с заменой устаревшего оборудования
	2020
	3500
	Средства местного республиканского и федерального бюджетов, привлеченные средства
	

	2.
	Замена  ТП 35/0,4 в п. Удево
	2017
	100,0
	Средства республиканского и федерального бюджетов
	

	3.
	Капитальный ремонт ВЛ-10/0,4 кВ и замена трансформаторных подстанций в количестве 5 шт. в с. Выша
	 2017
	19730,0
	Средства республиканского и федерального бюджетов
	

	
	
	
	41330,0
	
	


