ПРОЕКТ

Совет депутатов Ширингушского сельского поселения 

Зубово – Полянского муниципального района 

Республики Мордовия

Р Е Ш Е Н И Е

Об утверждении схемы водоснабжения на
территории Ширингушского сельского поселения 
 
 

В соответствии со статьями 4 и 38 Федерального закона от 7 декабря 2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом Ширингушского сельского поселения, Совет депутатов Ширингушского сельского поселения

РЕШИЛ: 
1. Утвердить схему водоснабжения на территории Ширингушского сельского поселения (приложение 1).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Луч».

 

 

Глава Ширингушского сельского поселения:                                              А.И. Зародова

  

Приложение №1 к

Решению Совета депутатов

Ширингушского сельского поселения

От 28.03.2014г.     №  1
Схема водоснабжения на территории
Ширингушского сельского поселения 
Зубово – Полянского муниципального района республики Мордовия
1.Схема водоснабжения в с. Ширингуши
1. Общие положения:

          Схема водоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

 

2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения:

· определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения, обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития системы водоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий;

· определение возможности подключения к сети водоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение; 

· повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

· минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

·  строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения  сельского поселения; 

· улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

3. Пояснительная записка схемы водоснабжения

          3.1. Ширингушское сельское поселение – муниципальное образование Зубово - Полянского муниципального района Республики Мордовия. С юга территория сельского поселения граничит с Пензенской областью и Ново - Бадиковским сельским поселением Зубово - Полянского района Республики Мордовия, с севера и северо-запада- с Жуковским сельским поселением, с севера и северо-востока - с Булдыгинским и Горенским сельскими поселениями, с запада - с Старо-Бадиковским сельским поселением  Зубово - Полянского района Республики Мордовия, на реке Ширка – притоке реки Вад, в 30 километрах от районного центра Зубовой Поляны.
Общая площадь земель сельского поселения ориентировочно составляет 4911га.

Существующая численность населения сельского поселения по состоянию на 01.01.2014г. составляет 2037 человек.

В состав Ширингушского сельского поселения входит один населенный пункт – село Ширингуши. 

3.2. Климат

Климат Ширингушского сельского поселения умеренно-континентальный. Безморозный период продолжается от 120 до 130 дней в году, а средняя годовая температура достигает +40С. Характер сезонов по годам отличается разнообразием. Температурные пределы, внутри которых держатся и зимняя стужа и летняя жара,- от -440 до +380С. В целом осадков выпадает достаточное количество, однако и по сезонам и по различным годам они распределяются неравномерно. Летом район периодически страдает от засухи, иногда выпадают обильные ливни, вызывающие паводки в реках. 
 Среднесуточные   температуры   выше 100С наступают 30 апреля – 2 мая, заканчиваются 20-25 сентября. Сумма положительных температур выше 100 составляет 2280-23900С, а с температурой выше 150С –  1700-17800С.

Устойчивый снежный покров ложится во второй декаде ноября, достигая максимальной высоты во второй декаде марта. Средняя высота снежного покрова достигает 24 см. Наибольшая глубина промерзания почвы на суглинистых грунтах составляет 100 - 115 см. Продол-жительность периода с устойчивым промерзанием почвы в среднем равна 160-170дням. Снеготаяние начинается примерно в третьей декаде марта и заканчивается в первой декаде апреля.                       
          Направление ветра оказывает немаловажное влияние на температурный режим и распределение осадков. Преобладающими ветрами  здесь являются юго-западные и западные, как более благоприятные по сочетанию тепла и влаги для нормального развития растений.
3.3. Структура современного землепользования

             Ориентировочная  площадь  земель  Ширингушского сельского поселения составляет:
- земли сельскохозяйственного назначения – 323 га;

- земли населённых пунктов – 253 га;

- земли лесного фонда- 4050 га;

- земли рек, озер- 60 га;

 

Таблица № 1

Современная структура земель сельского поселения на 01.01. 2014г.

	№ п/п
	Наименование
	Современное использование

	1
	Земли сельскохозяйственного назначения
	323

	2
	Земли населенных пунктов
	253

	3
	Земли лесного фонда
	4050

	4
	Земли водного фонда
	60

	5
	Земли запаса
	-

	Всего:
	4911


 

3.4. Жилой фонд.

        Территорию жилой функциональной зоны занимает  малоэтажная жилая застройка. Жилой фонд на территории рассматриваемых населенных пунктов представлен в основном индивидуальными жилыми  с приусадебными участками.
        Общая площадь жилищного фонда сельского поселения на 01.01.2014 года составляет 48266  кв. метров, в том числе: 

· многоквартирные жилые дома - 7280 кв.м ( 15 %); 

· индивидуальные жилые дома.  - 40986 кв.м ( 85 %).

Обеспеченность жильем в 2013 году  составила 22кв. м  в расчете на одного сельского жителя.

       На 01.01.2014 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 8 сельских семей, в том числе 5 сельских молодых семей и молодых специалистов. 
Данные о существующем муниципальном жилом фонде представлены в таблице 2

Таблица 2

	№

п/п


	Наименование сельского поселения


	Общие данные
	Обеспеченность коммунальными

услугами (домов/человек)

	
	
	Кол-во домов 

(ед.)
	Кол-во квартир
	Общ. площадь (кв.м)
	Кол-во 

жителей (чел.)
	Уровень

 Обеспеченности

 жильем (кв.м/чел.)
	Центральный

водопровод
	Сетевой газ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Всего
	В том числе ветхий и аварийный жилфонд
	
	
	домов (квартир)
	человек
	Домов (квартир)
	человек

	
	
	
	
	
	Площадь
	% к общему наличию
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Многоквартирный жилищный фонд
	75
	182
	7280
	1200
	16
	351
	20
	57
	111
	62
	122

	2
	Индивидуальный жилищный фонд
	759
	
	40986
	20520
	50
	1686
	24
	571
	1150
	598
	1196

	
	Итого по Ширингушскому сельскому поселению 
	834
	182
	48266
	21720
	
	2037
	
	628
	1250
	660
	1318


3.5. Общественно-деловая зона

            Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами.

          Социальная сфера представлена следующими предприятиями: детским садом, школой, санаторной школой – интернат, поликлиническим отделением, центром инвалидов труда и войны, дом культуры, библиотеками, магазинами продовольственных товаров, почтовым отделением, лесопильными цехами.
          Таким образом, Ширингушское сельское поселение представляет собой подгруппу поселений с характерным для них отсутствием предприятий рыночного сектора как в услугах, так и в промышленности.

Информация об объектах социальной инфраструктуры представлена в таблице 3

Таблица 3

	Наименование и адрес объекта
	Собственник
	Площадь, кв.м.
	Материал (кирпич/ дерево/ …)
	Состояние
	Наполняемость/

загруженность (мест)

	УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

	Дошкольные образовательные учреждения:

	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №12, д. Выбити, ул. Парковая, д.9
	Муниципальный район
	
	кирпич
	удовлетворительное
	22/22

	Дневные общеобразовательные школы:

	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Ширингуши, ул. Новая, д.19
	Муниципальный район
	
	кирпич
	удовлетворительное
	350/100

	Государственное казенное учреждение РМ «Ширингушская санаторная школа – интернат», ул. Гора, д. 48 
	Муниципальный район
	
	кирпич
	удовлетворительное
	

	УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАННЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

	Больница 

	Поликлиническое отделение № 2 ГБУЗ «Зубово – Полянская ЦРБ», ул. Гора, д. 33а
	Муниципальный район
	
	кирпич
	хорошее
	10/10

	Дома-интернаты

	ГБСУ СОССЗН РМ «Ширингушский  Реабилитационный центр для инвалидов войны и труда», ул. Дачная, д. 1а
	Республика Мордовия 
	
	кирпич
	хорошее
	120/2
(открылся в январе 2014 года)

	УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

	Библиотеки

	Ширингушская сельская библиотека, ул. Рабочая, д. 54
	Муниципальный район
	
	кирпич
	удовлетворительное
	н/д

	Ширингушская детская библиотека, ул. Рабочая, д. 54
	Муниципальный район
	
	кирпич
	удовлетворительное
	н/д

	Дома культуры

	Филиал муниципального учреждения культуры «Центр культуры и досуга» сельский дом культуры с. Ширингуши, ул. Рабочая, д. 54
	Муниципальный район
	
	кирпич
	удовлетворительное
	330/124

	СПОРТ

	Спортивные залы

	
	
	
	
	
	

	Спортивные площадки

	
	
	
	
	
	


Информация об объектах торговли представлена в таблице 4

Таблица 4

	Наименование предприятия, организации и организационно-правовая форма
	Собственник
	Вид экономической деятельности
	Численность

работающих

	Магазины

	Магазин «Родной»
	ООО Торговый дом
	Торговля
	6

	Магазин «Валентина»
	ООО Торговый дом
	
	2

	Магазин 
	ООО «Успех»
	
	10

	Кафе
	
	
	4

	Магазин 
	ООО «Фортуна»
	
	8

	Магазин
	ИП Кидяева
	
	2

	Магазин 
	ИП Ножкина
	
	2


Торговая площадь магазинов составляет более 700 м2.

 

Таблица 5

Данные о жилом фонде и населении, проживающем в разных условиях

 

	№ п/п

 
	Наименование

населенного

пункта

 
	Всего

 

 

 
	В том числе
	количество проживающих

 

 

 

	
	
	
	Центральное водоснабжение
	Центральное водоотведение
	

	
	
	  домов
	в т. ч. квартир
	площадь
	   домов
	квартир
	 площадь
	  домов
	 квартир
	 площадь
	

	1
	с. Ширингуши
	834
	182
	48266
	628
	57
	36344
	-
	-
	-
	1250

	4
	ИТОГО
	834
	182
	48266
	628
	57
	36344
	-
	-
	-
	1250


3.6. Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения территории населенных пунктов сельского поселения.

 

 Инженерное обеспечение Ширингушского сельского поселения включает в себя:

1.Водоснабжение;

2.Газоснабжение;

3.Электроснабжение;

4.Телефонизация.

4. Общая характеристика водоснабжения и водоотведения.

4.1. Водоснабжение

По состоянию на 01.01.2014 года распределительная система водоснабжения Ширингушского сельского поселения Зубово- Полянского муниципального района включает в себя 4 водозабора ( 4 артезианские скважины),  3 водопроводные башни, 27км  водопроводных сетей. На текущий момент система водоснабжения Ширингушского сельского поселения Зубово - Полянского муниципального района не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Амортизационный уровень износа как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет в Ширингушском сельском поселении Зубово - Полянского муниципального района около 80 %. 

На текущий момент более 55,1 % объектов водоснабжения требует срочной замены.

Только около 75,3 % площади жилищного фонда Ширингушского сельского поселения Зубово – Полянского  муниципального района подключены к водопроводным сетям. Еще около 20 % сельского населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), 5 % сельского населения Ширингушского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района получают воду из колодцев.

В период 2014-2020 годов требуется осуществить строительство локальных водопроводов протяженностью 2,65км.

                                                                                                                                               Таблица 6

 Характеристика действующей системы водоснабжения в Ширингушском сельском поселении 

на 01.01.2014г.

	№ п/п
	Наименование сельских поселений Муниципального района


	Артезианские скважины (ед.)
	Водонапорные башни (ед.)
	Водопроводы

(км)
	Уличные колонки

(ед.)
	Получают воду от центрального водопровода

	
	
	Количество
	Год ввода
	Износ (%)
	Количество
	Год ввода
	Износ (%)
	Количество
	Год ввода
	Износ (%)
	Количество
	Год ввода
	Износ (%)
	Человек
	% к общему числу жителей

	1
	2
	6
	7
	8
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	1
	Ширингушское
	4
	1989
	62
	3
	
	
	27
	
	
	11
	
	
	1250
	62


