А к т

о состоянии общего имущества в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома РМ, Зубово – Полянский района, р.п.Зубова Поляна, ул.Электронная, д.82, строение 2

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _______

3. Серия, тип постройки ____________________________________________

4. Год постройки 2014_______________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета -

6. Степень фактического износа -

7. Год последнего капитального ремонта -

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу -

9. Количество этажей 1

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа -

12. Наличие мансарды -

13. Наличие мезонина -

14. Количество квартир 7

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества -

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) -

18. Строительный объем ______________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками 244,2 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 244,2 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) - кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

- кв.м

20. Количество лестниц - шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) - кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров - кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) - кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  __________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент |  | ленточный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены |  | Кирпич+пеноблок |  |
| 3. | Перегородки |  | Оклейка обоями. В кухне окраска, в санузле и ванной панели ПВХ - покраска стен (одним цветом в пределах одной комнаты) - оклейка стен обоями (одинаковыми в пределах одной комнаты) Вся отделка в удовлетворительном состоянии (отсутствие загрязнений, повреждений, иных дефектов) |  |
| 4. | Перекрытия |  |  |  |
|  |  | чердачные | да |  |
|  |  | междуэтажные |  |  |
|  |  | подвальные |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша |  | профнастил |  |
| 6. | Полы |  | В комнатах- дощатые, окраска краской В санузле- укладка линолеума Вся отделка в удовлетворительном состоянии (отсутствие общих загрязнений, пятен, отслоений, повреждений, иных дефектов) |  |
| 7. | Проемы |  |  |  |
|  |  | окна | Пластиковые с двойным остеклением - Рамы, створки, стекла, подоконник – в исправном состоянии, чистые, не деформированы |  |
|  |  | двери | Входная- металлическая, с врезными замками и фурнитурой в исправном состоянии межкомнатная- деревянная, на кухне- остекление Двери в исправном состоянии (без трещин, порезов, отслаивания, разводов, сколов и иных дефектов), чистые, дверное полотно, короб, наличники –цельные, не деформированные, фурнитура исправна. |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |  |
|  |  | внутренняя |  |  |
|  |  | наружная |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  |  | ванны напольные | да |  |
|  |  | электроплиты |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания |  |  |
|  |  | сигнализация |  |  |
|  |  | мусоропровод |  |  |
|  |  | лифт |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  |  | электроснабжение | поквартирный учет с установкой счетчиков. Наличие электромонтажного оборудования, в том числе розетки, выключатели, выводы под потолочные светильники. Электропроводка, розетки, выключатели и патроны в исправном состоянии. |  |
|  |  | холодное водоснабжение | Трубы полипропиленовые. Учет ХВС с устройством счетчика Центральное. Холодное и горячее водоснабжение. Наличие в квартире. Исправное состояние |  |
|  |  | горячее водоснабжение | Трубы полипропиленовые. Учет ХВС с устройством счетчика Центральное. Холодное и горячее водоснабжение. Наличие в квартире. Исправное состояние |  |
|  |  | водоотведение | Трубы ПВХ Центральное. Наличие в квартире, исправное состояние. |  |
|  |  | газоснабжение | имеется |  |
|  |  | отопление (от внешних котельных) |  |  |
|  |  | отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  |  | печи |  |  |
|  |  | калориферы |  |  |
|  |  | АГВ |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльца |  |  |  |

_________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления,

уполномоченного устанавливать

_________________________________________________________________________

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом

конкурса)

_____________________  ______________________

(подпись)              (Ф.И.О.)

"_____" ______________________ 200__ г.

М.П.